## Sheet1
| Unnamed: 0 | Corrected_Splitting | filename_x | Splitting | Diad1_Combofit_Cent | Diad1_Combofit_Height | Diad1_Voigt_Cent | Diad1_Voigt_Area | Diad1_Voigt_Sigma | Diad1_Residual | Diad1_Prop_Lor | Diad1_fwhm | Diad1_refit | Diad2_Combofit_Cent | Diad2_Combofit_Height | Diad2_Voigt_Cent | Diad2_Voigt_Area | Diad2_Voigt_Sigma | Diad2_Voigt_Gamma | Diad2_Residual | Diad2_Prop_Lor | Diad2_fwhm | Diad2_refit | HB1_Cent | HB1_Area | HB1_Sigma | HB2_Cent | HB2_Area | HB2_Sigma | C13_Cent | C13_Area | C13_Sigma | Diad2_Gauss_Cent | Diad2_Gauss_Area | Diad2_Gauss_Sigma | Diad1_Gauss_Cent | Diad1_Gauss_Area | Diad1_Gauss_Sigma | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | Ne_Correction
0 | 0 | 102.8395 | POC41 | 102.7772 | 1286.5656 | 1583.9119 | 1286.5657 | 2353.1812 | 0.63093 | 3.409 | 0.29767 | 1.2619 | Flagged Warnings: | 1389.3429 | 2496.6235 | 1389.3429 | 3480.0005 | 0.58675 |  | 4.1398 | 0.32226 | 1.1735 | Flagged Warnings: | 1266.2883 | 260.4093 | 0.68346 | 1410.6171 | 364.0254 | 0.61933 | 1371.184 | 45.3746 | 0.29304 | [6 empty] | POC41 | POC41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341 | 1.0006
1 | 0 | 102.8436 | POC42 | 102.7813 | 1286.5844 | 1310.0471 | 1286.5844 | 1945.2645 | 0.63816 | 2.8703 | 0.26397 | 1.2763 | Flagged Warnings: | 1389.3658 | 2068.5955 | 1389.3657 | 2858.9753 | 0.58962 |  | 2.9255 | 0.28479 | 1.1792 | Flagged Warnings: | 1266.3152 | 191.0186 | 0.71488 | 1410.6135 | 292.4901 | 0.60494 | 1371.1862 | 42.4115 | 0.29448 | [6 empty] | POC42 | POC42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341 | 1.0006
2 | 0 | 102.8337 | POC43 | 102.7713 | 1286.598 | 1088.2568 | 1286.5981 | 1595.7344 | 0.6327 | 2.771 | 0.2526 | 1.2654 | Flagged Warnings: | 1389.3695 | 1733.9069 | 1389.3694 | 2393.6517 | 0.5953 |  | 2.8024 | 0.25435 | 1.1906 | Flagged Warnings: | 1266.3058 | 159.1158 | 0.69177 | 1410.5969 | 239.8588 | 0.60329 | 1371.1987 | 37.3174 | 0.29733 | [6 empty] | POC43 | POC43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341 | 1.0006
3 | 0 | 102.8314 | POC44 | 102.769 | 1286.6099 | 1029.2549 | 1286.61 | 1500.3141 | 0.62376 | 2.5228 | 0.27625 | 1.2475 | Flagged Warnings: | 1389.379 | 1592.1413 | 1389.3789 | 2181.8789 | 0.59041 |  | 2.5082 | 0.25689 | 1.1808 | Flagged Warnings: | 1266.3328 | 157.968 | 0.61277 | 1410.6231 | 200.7081 | 0.63424 | 1371.2064 | 31.3471 | 0.29492 | [6 empty] | POC44 | POC44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341 | 1.0006
4 | 0 | 102.8227 | POC45 | 102.7603 | 1286.6183 | 869.1147 | 1286.6183 | 1250.2431 | 0.63322 | 2.4569 | 0.19512 | 1.2664 | Flagged Warnings: | 1389.3786 | 1391.1789 | 1389.3786 | 1895.8555 | 0.58344 |  | 2.2756 | 0.27477 | 1.1669 | Flagged Warnings: | 1266.3187 | 122.481 | 0.6949 | 1410.6178 | 185.1407 | 0.60867 | 1371.1997 | 28.8862 | 0.29141 | [6 empty] | POC45 | POC45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341 | 1.0006
5 | 0 | 102.8143 | POC46 | 102.7519 | 1286.6402 | 750.9686 | 1286.6403 | 1062.8666 | 0.61577 | 2.4228 | 0.22889 | 1.2315 | Flagged Warnings: | 1389.3922 | 1184.4507 | 1389.3922 | 1601.6126 | 0.5876 |  | 2.1106 | 0.23233 | 1.1752 | Flagged Warnings: | 1266.296 | 95.3979 | 0.65581 | 1410.6396 | 152.0124 | 0.61324 | 1370.8335 | 22.7957 | 0.29351 | [6 empty] | POC46 | POC46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:33:34 PM | 84814 | 1341 | 1.0006
6 | 0 | 102.8165 | POC47 | 102.7539 | 1286.6439 | 644.8889 | 1286.6439 | 903.9231 | 0.6165 | 2.0794 | 0.19743 | 1.233 | Flagged Warnings: | 1389.3979 | 1011.9893 | 1389.3978 | 1351.2865 | 0.58656 |  | 2.0981 | 0.20111 | 1.1731 | Flagged Warnings: | 1266.3584 | 76.756 | 0.69415 | 1410.6139 | 129.4427 | 0.60541 | [9 empty] | POC47 | POC47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:41:18 PM | 85278 | 1341 | 1.0006
7 | 0 | 102.8214 | POC48 | 102.7588 | 1286.6525 | 516.7397 | 1286.6526 | 708.9234 | 0.60199 | 1.9777 | 0.2043 | 1.204 | Flagged Warnings: | 1389.4115 | 792.8749 | 1389.4114 | 1051.5765 | 0.58691 |  | 1.9082 | 0.17966 | 1.1738 | Flagged Warnings: | 1266.3709 | 59.8014 | 0.64807 | 1410.6426 | 100.3219 | 0.58195 | 1371.2123 | 18.6805 | 0.29318 | [6 empty] | POC48 | POC48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:50:11 PM | 85811 | 1341 | 1.0006
8 | 0 | 102.8096 | POC49 | 102.747 | 1286.664 | 369.8387 | 1286.664 | 491.826 | 0.61128 | 1.971 | 0.066408 | 1.2226 | Flagged Warnings: | 1389.411 | 579.856 | 1389.411 | 766.0534 | 0.58125 |  | 1.9251 | 0.19654 | 1.1625 | Flagged Warnings: | 1266.3493 | 32.7505 | 0.5765 | 1410.634 | 74.8618 | 0.58198 | [9 empty] | POC49 | POC49.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:02:59 AM | 86579 | 1341 | 1.0006
9 | 0 | 102.7888 | POC50 | 102.7261 | 1286.691 | 254.1734 | 1286.691 | 328.4211 | 0.60689 | 1.9627 | 0.00021217 | 1.2138 | Flagged Warnings: | 1389.4172 | 403.3441 | 1389.4171 | 521.1721 | 0.57993 |  | 1.696 | 0.13808 | 1.1599 | Flagged Warnings: | 1266.362 | 27.1758 | 0.64274 | 1410.6828 | 49.4314 | 0.59174 | [9 empty] | POC50 | POC50.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:09:42 AM | 86982 | 1341 | 1.0006
10 | 0 | 104.3685 | POC10 | 104.306 | 1283.014 | 3839.585 | 1283.0141 | 11734.974 | 1.1348 | 4.8708 | 0.6656 | 2.2696 | Flagged Warnings: | 1387.3201 | 7637.021 | 1387.3201 | 20283.3016 | 0.97497 |  | 6.4042 | 0.68884 | 1.9499 | Flagged Warnings: | 1262.9171 | 1408.5076 | 2.4545 | 1408.688 | 2081.4572 | 2.1127 | 1369.6696 | 260.2758 | 0.48612 | 1384.4878 | 1367.6232 | 16.9231 | 1283.127 | 983.3285 | 18.0931 | POC10 | POC10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341 | 1.0006
11 | 0 | 104.3131 | POC11 | 104.2507 | 1283.1388 | 3180.5849 | 1283.1388 | 9823.9875 | 1.168 | 4.4871 | 0.62138 | 2.3359 | Flagged Warnings: | 1387.3894 | 6469.9724 | 1387.3895 | 17129.6917 | 0.96409 |  | 5.2558 | 0.70682 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.0677 | 1171.5859 | 2.3927 | 1408.7563 | 1840.6304 | 2.0657 | 1369.7258 | 211.2614 | 0.48083 | 1381.1921 | 993.9501 | 16.0696 | 1283.2123 | 836.0515 | 17.7078 | POC11 | POC11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341 | 1.0006
12 | 0 | 104.1964 | POC13 | 104.134 | 1283.3846 | 4011.2838 | 1283.3847 | 12619.8411 | 1.1975 | 4.5096 | 0.60357 | 2.3949 | Flagged Warnings: | 1387.5187 | 8263.0727 | 1387.5187 | 21696.6112 | 0.97012 |  | 7.0677 | 0.6719 | 1.9402 | Flagged Warnings: | 1263.3821 | 1483.1936 | 2.2682 | 1408.878 | 2287.4824 | 1.9555 | 1369.7519 | 279.2002 | 0.4838 | 1382.4113 | 1283.0777 | 16.2836 | 1281.759 | 1088.6351 | 20.1999 | POC13 | POC13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:05:54 PM | 68754 | 1341 | 1.0006
13 | 0 | 104.1707 | POC14 | 104.1084 | 1283.4428 | 3719.986 | 1283.4428 | 11830.4673 | 1.2115 | 4.3619 | 0.60123 | 2.423 | Flagged Warnings: | 1387.5511 | 7698.6916 | 1387.5512 | 20138.9034 | 0.96691 |  | 6.8541 | 0.67061 | 1.9338 | Flagged Warnings: | 1263.4022 | 1372.3634 | 2.2086 | 1408.9086 | 2178.7065 | 1.9706 | 1369.747 | 250.4363 | 0.48225 | 1381.8721 | 1175.1928 | 16.3027 | 1281.5805 | 1027.4249 | 20.8106 | POC14 | POC14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:12:37 PM | 69157 | 1341 | 1.0006
14 | 0 | 104.1307 | POC15 | 104.0684 | 1283.5288 | 3486.2713 | 1283.5288 | 11077.0871 | 1.2128 | 3.8221 | 0.59629 | 2.4255 | Flagged Warnings: | 1387.5971 | 7159.7211 | 1387.5972 | 18583.4193 | 0.96729 |  | 6.4532 | 0.65144 | 1.9346 | Flagged Warnings: | 1263.466 | 1293.0116 | 2.2247 | 1408.986 | 2007.6092 | 1.9003 | 1369.767 | 237.6813 | 0.48237 | 1381.5745 | 1204.9048 | 16.1855 | 1281.7691 | 921.8983 | 19.9462 | POC15 | POC15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:18:34 PM | 69514 | 1341 | 1.0006
15 | 0 | 104.0883 | POC16 | 104.026 | 1283.62 | 3195.9859 | 1283.6201 | 10144.3172 | 1.2277 | 3.585 | 0.56401 | 2.4554 | Flagged Warnings: | 1387.6461 | 6590.4998 | 1387.6461 | 17065.0529 | 0.96961 |  | 6.1598 | 0.63898 | 1.9392 | Flagged Warnings: | 1263.5533 | 1139.4988 | 2.1087 | 1409.0568 | 1797.5938 | 1.8172 | 1369.8126 | 205.9215 | 0.48349 | 1381.3466 | 1002.2054 | 15.3932 | 1279.9649 | 980.9773 | 20.7697 | POC16 | POC16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341 | 1.0006
16 | 0 | 104.0232 | POC17 | 103.9609 | 1283.7702 | 2937.2019 | 1283.7703 | 9334.0499 | 1.2373 | 2.849 | 0.54609 | 2.4747 | Flagged Warnings: | 1387.7312 | 6072.5848 | 1387.7313 | 15630.8597 | 0.96775 |  | 5.9341 | 0.62953 | 1.9355 | Flagged Warnings: | 1263.7188 | 1045.1 | 2.0759 | 1409.1583 | 1646.3152 | 1.719 | 1369.8142 | 187.9344 | 0.48228 | 1382.2936 | 1032.3177 | 16.8002 | 1279.2085 | 879.1255 | 21.6396 | POC17 | POC17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341 | 1.0006
17 | 0 | 103.9344 | POC18 | 103.8722 | 1283.9558 | 2387.7936 | 1283.956 | 7618.8199 | 1.2455 | 2.7842 | 0.5388 | 2.491 | Flagged Warnings: | 1387.8281 | 4950.9925 | 1387.8282 | 12640.2374 | 0.96252 |  | 5.0085 | 0.62224 | 1.925 | Flagged Warnings: | 1263.9522 | 836.619 | 2.0018 | 1409.2241 | 1315.6171 | 1.6177 | 1370.0485 | 150.7062 | 0.47966 | 1382.3366 | 861.1721 | 18.0755 | 1278.0513 | 684.62 | 21.5787 | POC18 | POC18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341 | 1.0006
18 | 0 | 103.8276 | POC19 | 103.7654 | 1284.2026 | 2091.4863 | 1284.2028 | 6544.112 | 1.2325 | 3.0709 | 0.51581 | 2.4649 | Flagged Warnings: | 1387.9681 | 4288.9583 | 1387.9682 | 10734.6649 | 0.94861 |  | 5.0689 | 0.60792 | 1.8972 | Flagged Warnings: | 1264.1698 | 688.0162 | 1.7952 | 1409.3999 | 1142.2708 | 1.5436 | 1370.1357 | 144.6461 | 0.47291 | 1380.9898 | 646.0803 | 17.1691 | 1277.2241 | 650.9123 | 22.1929 | POC19 | POC19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341 | 1.0006
19 | 0 | 104.9496 | POC2 | 104.8868 | 1281.889 | 30344.9704 | 1281.8889 | 89788.6573 | 1.0716 | 33.7287 | 0.73808 | 2.1431 | Flagged Warnings: | 1386.7758 | 58208.9246 | 1386.7757 | 166901.7911 | 1.0264 |  | 46.8709 | 0.75553 | 2.0527 | Flagged Warnings: | 1261.7897 | 12373.0459 | 3.2119 | 1408.0802 | 15464.1804 | 2.8003 | 1369.545 | 1991.1009 | 0.51239 | 1386.9073 | 15445.5891 | 15.2522 | 1283.976 | 9617.1388 | 11.8211 | POC2 | POC2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:04:56 PM | 65096 | 1341 | 1.0006
20 | 0 | 103.7308 | POC20 | 103.6687 | 1284.4192 | 1863.7822 | 1284.4194 | 5683.628 | 1.2074 | 3.085 | 0.5022 | 2.4148 | Flagged Warnings: | 1388.088 | 3825.8652 | 1388.088 | 9289.1257 | 0.92753 |  | 4.7153 | 0.58858 | 1.8551 | Flagged Warnings: | 1264.352 | 627.4688 | 1.6727 | 1409.4747 | 994.1138 | 1.4853 | 1370.1671 | 118.9316 | 0.46255 | 1381.0938 | 593.7631 | 16.4729 | 1277.444 | 566.4731 | 21.974 | POC20 | POC20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341 | 1.0006
21 | 0 | 103.6623 | POC21 | 103.6002 | 1284.5689 | 2587.3438 | 1284.5689 | 7713.7438 | 1.16 | 4.8237 | 0.54401 | 2.32 | Flagged Warnings: | 1388.1691 | 5245.6219 | 1388.1691 | 12506.4723 | 0.90629 |  | 6.7576 | 0.59895 | 1.8126 | Flagged Warnings: | 1264.4761 | 872.9675 | 1.7244 | 1409.568 | 1303.2831 | 1.347 | 1370.17 | 172.1764 | 0.4519 | 1381.1708 | 683.9753 | 18.3836 | 1277.62 | 646.8769 | 23.9654 | POC21 | POC21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341 | 1.0006
22 | 0 | 103.5657 | POC23 | 103.5036 | 1284.8137 | 2387.1832 | 1284.8138 | 6757.4934 | 1.1061 | 4.6928 | 0.53274 | 2.2122 | Flagged Warnings: | 1388.3174 | 4773.1914 | 1388.3174 | 10842.8031 | 0.86466 |  | 6.3879 | 0.59509 | 1.7293 | Flagged Warnings: | 1264.7386 | 748.6435 | 1.5382 | 1409.6927 | 1121.6279 | 1.2457 | 1370.2214 | 154.5643 | 0.43088 | 1381.3412 | 648.0536 | 20.7496 | 1277.851 | 590.0042 | 24.0855 | POC23 | POC23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341 | 1.0006
23 | 0 | 103.517 | POC24 | 103.4549 | 1284.9061 | 2317.0226 | 1284.9061 | 6407.2275 | 1.0692 | 4.4113 | 0.55657 | 2.1385 | Flagged Warnings: | 1388.361 | 4556.2697 | 1388.361 | 10107.9555 | 0.84843 |  | 5.7009 | 0.58311 | 1.6969 | Flagged Warnings: | 1264.7719 | 693.8494 | 1.5164 | 1409.7483 | 975.3437 | 1.219 | 1370.2583 | 138.9592 | 0.42289 | 1388.2228 | 596.2311 | 21.1447 | 1277.939 | 443.7542 | 26.4064 | POC24 | POC24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341 | 1.0006
24 | 0 | 103.4555 | POC26 | 103.3935 | 1285.0596 | 2320.0166 | 1285.0597 | 6079.9933 | 1.001 | 4.4214 | 0.58738 | 2.0019 | Flagged Warnings: | 1388.4531 | 4438.0708 | 1388.4531 | 9453.1721 | 0.81276 |  | 5.2333 | 0.58792 | 1.6255 | Flagged Warnings: | 1264.9705 | 664.3401 | 1.4374 | 1409.845 | 971.8781 | 1.1603 | 1370.2918 | 124.0694 | 0.40538 | 1383.17 | 492.9681 | 20.2692 | 1278.0654 | 410.8594 | 24.9244 | POC26 | POC26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341 | 1.0006
25 | 0 | 103.3327 | POC28 | 103.2707 | 1285.3681 | 2444.6829 | 1285.3681 | 5773.5889 | 0.91006 | 4.0147 | 0.56486 | 1.8201 | Flagged Warnings: | 1388.6387 | 4532.3998 | 1388.6388 | 8947.2118 | 0.76127 |  | 4.5549 | 0.55845 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.2509 | 637.699 | 1.2315 | 1410.0016 | 913.5271 | 1.024 | 1370.6155 | 116.5168 | 0.38008 | 1381.6272 | 250.0442 | 19.0038 | 1278.3734 | 397.8868 | 22.6784 | POC28 | POC28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341 | 1.0006
26 | 0 | 103.2523 | POC29 | 103.1903 | 1285.5541 | 2256.8001 | 1285.5542 | 4968.8214 | 0.84525 | 3.4078 | 0.57138 | 1.6905 | Flagged Warnings: | 1388.7444 | 4069.0452 | 1388.7445 | 7661.1496 | 0.73534 |  | 3.7488 | 0.52599 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4184 | 573.2962 | 1.1398 | 1410.0752 | 766.0829 | 0.95063 | 1370.6653 | 105.4458 | 0.36694 | 1381.7152 | 222.4033 | 18.3471 | 1278.5383 | 201.2259 | 21.0708 | POC29 | POC29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341 | 1.0006
27 | 0 | 103.1872 | POC30 | 103.1252 | 1285.7037 | 2055.7822 | 1285.7038 | 4352.8228 | 0.82131 | 3.4799 | 0.54343 | 1.6426 | Flagged Warnings: | 1388.829 | 3709.2898 | 1388.8289 | 6751.815 | 0.71084 |  | 3.5836 | 0.5234 | 1.4217 | Flagged Warnings: | 1265.5486 | 493.5262 | 1.1186 | 1410.0876 | 670.9528 | 0.86995 | 1370.6757 | 90.9164 | 0.35494 | 1395.8073 | 5.4703 | 17.7467 | 1278.7088 | 107.7145 | 20.4824 | POC30 | POC30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341 | 1.0006
28 | 0 | 103.0812 | POC31 | 103.0191 | 1285.9564 | 7071.2226 | 1285.9564 | 13617.0618 | 0.76554 | 9.2867 | 0.48215 | 1.5311 | Flagged Warnings: | 1388.9755 | 12149.0089 | 1388.9755 | 20615.2003 | 0.6796 |  | 10.4551 | 0.45914 | 1.3592 | Flagged Warnings: | 1265.7499 | 1488.8803 | 0.93213 | 1410.2659 | 2150.0236 | 0.83151 | 1370.7126 | 310.5426 | 0.33931 | 1381.9959 | 375.2162 | 16.9654 | 1278.9398 | 696.9787 | 19.1039 | POC31 | POC31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341 | 1.0006
29 | 0 | 103.0399 | POC32 | 102.9778 | 1286.0561 | 6188.0922 | 1286.0562 | 11430.231 | 0.73714 | 7.6893 | 0.47021 | 1.4743 | Flagged Warnings: | 1389.034 | 10278.4103 | 1389.034 | 17081.7422 | 0.67232 |  | 8.9724 | 0.43174 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.8429 | 1247.9842 | 0.90858 | 1410.326 | 1736.8881 | 0.79407 | 1370.7356 | 275.7385 | 0.33584 | 1396.0506 | 195.4802 | 16.7919 | 1279.0277 | 381.7789 | 18.39 | POC32 | POC32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341 | 1.0006
30 | 0 | 103.0138 | POC33 | 102.9517 | 1286.1369 | 4880.8626 | 1286.137 | 8754.273 | 0.71192 | 7.6208 | 0.48123 | 1.4238 | Flagged Warnings: | 1389.0888 | 7895.6408 | 1389.0887 | 12717.6186 | 0.65737 |  | 7.1586 | 0.40708 | 1.3147 | Flagged Warnings: | 1265.9134 | 1004.0074 | 0.89975 | 1410.3763 | 1321.8346 | 0.77877 | 1370.7275 | 195.2502 | 0.32847 | 1382.1095 | 12.8849 | 16.4234 | 1293.0979 | 7.2494 | 17.7708 | POC33 | POC33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341 | 1.0006
31 | 0 | 102.9822 | POC34 | 102.9201 | 1286.2257 | 4276.0589 | 1286.2257 | 7352.6118 | 0.69004 | 6.7958 | 0.45225 | 1.3801 | Flagged Warnings: | 1389.1458 | 6776.2132 | 1389.1458 | 10654.7253 | 0.65078 |  | 7.6541 | 0.37061 | 1.3016 | Flagged Warnings: | 1266.0122 | 822.8738 | 0.81767 | 1410.4203 | 1101.5638 | 0.74778 | 1372.2116 | 33.1335 | 0.32515 | 1382.1331 | 187.8464 | 16.2576 | 1279.2202 | 6.5094 | 17.2272 | POC34 | POC34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341 | 1.0006
32 | 0 | 102.9475 | POC35 | 102.8854 | 1286.308 | 3727.4942 | 1286.3081 | 6269.7592 | 0.68987 | 5.616 | 0.39385 | 1.3797 | Flagged Warnings: | 1389.1935 | 5897.7819 | 1389.1935 | 9076.2595 | 0.6348 |  | 5.9339 | 0.37819 | 1.2696 | Flagged Warnings: | 1266.0502 | 689.6805 | 0.74782 | 1410.4658 | 943.4135 | 0.67895 | 1370.7856 | 139.3107 | 0.31718 | 1382.1669 | 10.3334 | 15.8591 | 1279.3193 | 6.0306 | 17.2295 | POC35 | POC35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341 | 1.0006
33 | 0 | 102.896 | POC37 | 102.8338 | 1286.4482 | 2445.8481 | 1286.4483 | 3865.8965 | 0.65918 | 4.5592 | 0.34822 | 1.3184 | Flagged Warnings: | 1389.2821 | 3853.1726 | 1389.2821 | 5630.8948 | 0.61063 |  | 4.7647 | 0.34282 | 1.2213 | Flagged Warnings: | 1266.1727 | 419.9436 | 0.77751 | 1410.5469 | 576.4476 | 0.66791 | 1371.1599 | 70.8994 | 0.30503 | 1382.2431 | 6.4513 | 15.2517 | 1279.442 | 3.7858 | 16.4684 | POC37 | POC37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341 | 1.0006
34 | 0 | 104.5044 | POC8 | 104.4418 | 1282.731 | 14917.9842 | 1282.731 | 44962.5081 | 1.1072 | 17.6099 | 0.69299 | 2.2143 | Flagged Warnings: | 1387.1728 | 29356.8375 | 1387.1728 | 79228.0649 | 0.98001 |  | 22.1561 | 0.71634 | 1.96 | Flagged Warnings: | 1262.6559 | 6273.115 | 2.9208 | 1408.5104 | 8304.9158 | 2.2701 | 1369.6298 | 1005.9165 | 0.48877 | 1383.9263 | 5680.8027 | 16.0885 | 1288.0217 | 3067.2995 | 12.5315 | POC8 | POC8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:35:10 PM | 66910 | 1341 | 1.0006
35 | 0 | 104.4469 | POC9 | 104.3844 | 1282.8502 | 3950.445 | 1282.85 | 11926.1483 | 1.1077 | 5.2874 | 0.69354 | 2.2155 | Flagged Warnings: | 1387.2344 | 7749.4414 | 1387.2344 | 20845.3879 | 0.97987 |  | 6.0353 | 0.70773 | 1.9597 | Flagged Warnings: | 1262.793 | 1712.2195 | 2.9157 | 1408.5846 | 2158.8279 | 2.2582 | 1369.6457 | 268.856 | 0.4886 | 1383.4504 | 1364.1696 | 15.9608 | 1289.6936 | 695.1306 | 11.6926 | POC9 | POC9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:41:59 PM | 67319 | 1341 | 1.0006