## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 1.0007 | 330.2556 | 1453.8241 | 1123.5685 | 21207.7202 | 1446.8179 | 41.6666 | 6.1367 | 0.62033 |  | 1 | 0.3739 | 0.62899 |  |  | 0.40766 |  |  | 47.8032 | Ne1 | Ne1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:09:44 PM | 47384 | 1341
11 | Ne2.txt | 1.0006 | 330.274 | 1453.8285 | 1123.5545 | 21691.2688 | 1328.3199 | 42.8065 | 5.3355 | 0.61844 |  | 1 | 0.36608 | 0.64869 |  |  | 0.40879 |  |  | 48.142 | Ne2 | Ne2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:17:10 PM | 47830 | 1341
22 | Ne3.txt | 1.0006 | 330.2812 | 1453.8223 | 1123.5411 | 20320.5802 | 1618.7795 | 38.4116 | 6.8452 | 0.62286 |  | 1 | 0.36635 | 0.63975 |  |  | 0.41801 |  |  | 45.2569 | Ne3 | Ne3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:26:55 PM | 48415 | 1341
33 | Ne4.txt | 1.0006 | 330.2656 | 1453.8168 | 1123.5512 | 19843.7469 | 1499.9321 | 41.206 | 5.9385 | 0.61979 |  | 1 | 0.38513 | 0.63641 |  |  | 0.4482 |  |  | 47.1445 | Ne4 | Ne4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:34:56 PM | 48896 | 1341
44 | Ne5.txt | 1.0006 | 330.2748 | 1453.8172 | 1123.5423 | 20547.5765 | 1460.7964 | 43.8664 | 6.5878 | 0.62228 |  | 1 | 0.37976 | 0.64391 |  |  | 0.39955 |  |  | 50.4543 | Ne5 | Ne5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:42:09 PM | 49329 | 1341
55 | Ne6.txt | 1.0006 | 330.2687 | 1453.8146 | 1123.546 | 20645.5551 | 1526.417 | 40.3581 | 5.706 | 0.62586 |  | 1 | 0.3763 | 0.61799 |  |  | 0.43688 |  |  | 46.0641 | Ne6 | Ne6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:49:43 PM | 49783 | 1341
66 | Ne7.txt | 1.0006 | 330.278 | 1453.8062 | 1123.5282 | 20375.2939 | 1503.036 | 43.538 | 6.7676 | 0.62478 |  | 1 | 0.37895 | 0.63184 |  |  | 0.45649 |  |  | 50.3056 | Ne7 | Ne7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:56:46 PM | 50206 | 1341
75 | Ne8.txt | 1.0006 | 330.2808 | 1453.8062 | 1123.5254 | 20097.2509 | 1555.3537 | 41.3103 | 6.7093 | 0.62635 |  | 1 | 0.37074 | 0.62753 |  |  | 0.46859 |  |  | 48.0196 | Ne8 | Ne8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:03:37 PM | 50617 | 1341
76 | Ne9.txt | 1.0006 | 330.2841 | 1453.7722 | 1123.4881 | 21259.4165 | 1618.9743 | 43.3788 | 6.9173 | 0.62871 |  | 1 | 0.35877 | 0.63161 |  |  | 0.48491 |  |  | 50.2961 | Ne9 | Ne9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:19:28 PM | 51568 | 1341
1 | Ne10.txt | 1.0006 | 330.2819 | 1453.7551 | 1123.4733 | 21055.0858 | 1624.1444 | 42.1618 | 6.2048 | 0.63166 |  | 1 | 0.35479 | 0.60518 |  |  | 0.47966 |  |  | 48.3666 | Ne10 | Ne10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:26:01 PM | 51961 | 1341
2 | Ne11.txt | 1.0006 | 330.277 | 1453.7606 | 1123.4837 | 20116.4824 | 1621.7461 | 41.001 | 5.8429 | 0.62954 |  | 1 | 0.36885 | 0.63281 |  |  | 0.40861 |  |  | 46.8439 | Ne11 | Ne11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:36:59 PM | 52619 | 1341
3 | Ne12.txt | 1.0006 | 330.272 | 1453.773 | 1123.501 | 19064.1929 | 1465.3341 | 34.8663 | 5.7994 | 0.63577 |  | 1 | 0.35486 | 0.63775 |  |  | 0.41721 |  |  | 40.6658 | Ne12 | Ne12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:46:25 PM | 53185 | 1341
4 | Ne13.txt | 1.0006 | 330.2864 | 1453.781 | 1123.4946 | 18754.5686 | 1478.9547 | 35.5885 | 5.9758 | 0.63148 |  | 1 | 0.36789 | 0.63311 |  |  | 0.467 |  |  | 41.5642 | Ne13 | Ne13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:53:28 PM | 53608 | 1341
5 | Ne14.txt | 1.0006 | 330.2862 | 1453.7815 | 1123.4953 | 18682.1316 | 1417.783 | 34.8592 | 5.8145 | 0.63475 |  | 1 | 0.35549 | 0.64263 |  |  | 0.43238 |  |  | 40.6737 | Ne14 | Ne14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:00:30 PM | 54030 | 1341
6 | Ne15.txt | 1.0006 | 330.2957 | 1453.7831 | 1123.4874 | 18883.5417 | 1430.772 | 36.9271 | 6.8497 | 0.62879 |  | 1 | 0.36721 | 0.6415 |  |  | 0.42804 |  |  | 43.7768 | Ne15 | Ne15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:07:37 PM | 54457 | 1341
7 | Ne16.txt | 1.0006 | 330.2949 | 1453.787 | 1123.4921 | 18861.8902 | 1439.1482 | 36.5924 | 5.8015 | 0.63015 |  | 1 | 0.3616 | 0.63624 |  |  | 0.464 |  |  | 42.3939 | Ne16 | Ne16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:14:40 PM | 54880 | 1341
8 | Ne17.txt | 1.0006 | 330.2793 | 1453.7838 | 1123.5044 | 18630.3178 | 1561.2671 | 36.8825 | 5.8749 | 0.63345 |  | 1 | 0.3598 | 0.62561 |  |  | 0.43798 |  |  | 42.7574 | Ne17 | Ne17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 20 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:23:19 PM | 55399 | 1341
9 | Ne18.txt | 1.0006 | 330.2739 | 1453.7813 | 1123.5074 | 18572.5228 | 1606.7141 | 36.9548 | 6.0933 | 0.6303 |  | 1 | 0.36625 | 0.63629 |  |  | 0.4009 |  |  | 43.0481 | Ne18 | Ne18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:31:33 PM | 55893 | 1341
10 | Ne19.txt | 1.0006 | 330.288 | 1453.7768 | 1123.4888 | 18452.4579 | 1590.007 | 36.4354 | 6.7339 | 0.63322 |  | 1 | 0.3644 | 0.64985 |  |  | 0.44454 |  |  | 43.1693 | Ne19 | Ne19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:39:28 PM | 56368 | 1341
12 | Ne20.txt | 1.0006 | 330.2771 | 1453.7378 | 1123.4606 | 18697.0375 | 1655.928 | 37.5492 | 6.9381 | 0.63571 |  | 1 | 0.36356 | 0.63802 |  |  | 0.43418 |  |  | 44.4873 | Ne20 | Ne20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:53:26 PM | 64406 | 1341
13 | Ne21.txt | 1.0006 | 330.2772 | 1453.7394 | 1123.4621 | 18288.4585 | 1676.1147 | 37.9386 | 6.3291 | 0.63784 |  | 1 | 0.37509 | 0.64278 |  |  | 0.43291 |  |  | 44.2677 | Ne21 | Ne21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:07:01 PM | 65221 | 1341
14 | NE22.txt | 1.0006 | 330.2802 | 1453.7387 | 1123.4584 | 18569.1139 | 1645.9685 | 36.5016 | 6.7631 | 0.63904 |  | 1 | 0.36214 | 0.63862 |  |  | 0.40791 |  |  | 43.2647 | NE22 | NE22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:14:14 PM | 65654 | 1341
15 | NE23.txt | 1.0006 | 330.2789 | 1453.7406 | 1123.4617 | 18495.4351 | 1626.8243 | 34.4443 | 5.4327 | 0.6403 |  | 1 | 0.35619 | 0.65231 |  |  | 0.38129 |  |  | 39.877 | NE23 | NE23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:18:46 PM | 65926 | 1341
16 | NE24.txt | 1.0006 | 330.2799 | 1453.7387 | 1123.4587 | 18684.9674 | 1644.3416 | 36.4458 | 6.5076 | 0.6412 |  | 1 | 0.35633 | 0.6363 |  |  | 0.39924 |  |  | 42.9535 | NE24 | NE24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:23:51 PM | 66231 | 1341
17 | NE25.txt | 1.0006 | 330.2753 | 1453.737 | 1123.4617 | 18494.6402 | 1659.5768 | 35.4411 | 5.52 | 0.64274 |  | 1 | 0.35536 | 0.63755 |  |  | 0.42472 |  |  | 40.9611 | NE25 | NE25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:28:13 PM | 66493 | 1341
18 | NE26.txt | 1.0006 | 330.2859 | 1453.7409 | 1123.455 | 19150.7069 | 1688.2794 | 39.0656 | 7.0034 | 0.63603 |  | 1 | 0.37167 | 0.63608 |  |  | 0.43716 |  |  | 46.069 | NE26 | NE26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:32:37 PM | 66757 | 1341
19 | NE27.txt | 1.0006 | 330.2867 | 1453.7455 | 1123.4587 | 20158.7954 | 1675.4103 | 39.055 | 5.653 | 0.64039 |  | 1 | 0.35182 | 0.64989 |  |  | 0.40134 |  |  | 44.708 | NE27 | NE27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:36:42 PM | 67002 | 1341
20 | NE28.txt | 1.0006 | 330.2948 | 1453.742 | 1123.4472 | 19418.4791 | 1690.2075 | 38.2766 | 8.3667 | 0.6387 |  | 1 | 0.3642 | 0.63815 |  |  | 0.38432 |  |  | 46.6433 | NE28 | NE28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:43:28 PM | 67408 | 1341
21 | NE29.txt | 1.0006 | 330.2726 | 1453.7436 | 1123.4709 | 20886.2737 | 1688.3209 | 40.8774 | 5.459 | 0.63678 |  | 1 | 0.35703 | 0.6525 |  |  | 0.38427 |  |  | 46.3364 | NE29 | NE29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:48:51 PM | 67731 | 1341
23 | NE30.txt | 1.0006 | 330.2794 | 1453.7378 | 1123.4584 | 18991.1668 | 1761.0053 | 39.5971 | 7.122 | 0.64151 |  | 1 | 0.36431 | 0.64 |  |  | 0.42337 |  |  | 46.719 | NE30 | NE30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:54:54 PM | 68094 | 1341
24 | NE31.txt | 1.0006 | 330.2835 | 1453.7384 | 1123.4549 | 18879.4462 | 1729.3277 | 38.7481 | 5.926 | 0.63817 |  | 1 | 0.36855 | 0.64578 |  |  | 0.38657 |  |  | 44.6741 | NE31 | NE31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 7:01:25 PM | 68485 | 1341
25 | NE32.txt | 1.0006 | 330.2719 | 1453.7413 | 1123.4694 | 18223.8899 | 1709.4799 | 35.5479 | 6.2021 | 0.64044 |  | 1 | 0.36936 | 0.63797 |  |  | 0.38185 |  |  | 41.75 | NE32 | NE32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:08:50 PM | 68930 | 1341
26 | NE33.txt | 1.0006 | 330.284 | 1453.7396 | 1123.4556 | 18629.2146 | 1791.766 | 37.2295 | 6.6111 | 0.64056 |  | 1 | 0.36676 | 0.63355 |  |  | 0.48823 |  |  | 43.8406 | NE33 | NE33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:15:21 PM | 69321 | 1341
27 | NE34.txt | 1.0006 | 330.278 | 1453.7386 | 1123.4606 | 18669.5115 | 1742.3531 | 36.8904 | 5.8379 | 0.63867 |  | 1 | 0.37201 | 0.65015 |  |  | 0.38174 |  |  | 42.7283 | NE34 | NE34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:21:49 PM | 69709 | 1341
28 | NE35.txt | 1.0006 | 330.2746 | 1453.7394 | 1123.4648 | 18166.7855 | 1725.209 | 36.3857 | 7.59 | 0.64062 |  | 1 | 0.36952 | 0.63705 |  |  | 0.37833 |  |  | 43.9757 | NE35 | NE35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:31:05 PM | 70265 | 1341
29 | NE36.txt | 1.0006 | 330.2749 | 1453.7355 | 1123.4606 | 18668.9668 | 1762.5259 | 36.6613 | 7.5175 | 0.6398 |  | 1 | 0.36516 | 0.64987 |  |  | 0.38197 |  |  | 44.1788 | NE36 | NE36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:37:04 PM | 70624 | 1341
30 | NE37.txt | 1.0006 | 330.2789 | 1453.7367 | 1123.4578 | 18351.161 | 1737.4429 | 35.7999 | 6.3064 | 0.63971 |  | 1 | 0.36834 | 0.642 |  |  | 0.3999 |  |  | 42.1063 | NE37 | NE37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:44:11 PM | 71051 | 1341
31 | NE38.txt | 1.0006 | 330.27 | 1453.7347 | 1123.4647 | 19193.8189 | 1752.1902 | 39.3746 | 6.1743 | 0.63915 |  | 1 | 0.35898 | 0.65516 |  |  | 0.35839 |  |  | 45.5489 | NE38 | NE38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:55:42 PM | 71742 | 1341
32 | NE39.txt | 1.0006 | 330.2809 | 1453.7342 | 1123.4533 | 18659.544 | 1728.8597 | 38.0837 | 6.5854 | 0.63995 |  | 1 | 0.37464 | 0.63768 |  |  | 0.39442 |  |  | 44.6691 | NE39 | NE39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:03:24 PM | 72204 | 1341
34 | NE40.txt | 1.0006 | 330.2771 | 1453.736 | 1123.4589 | 19389.5625 | 1704.1615 | 37.9155 | 7.4272 | 0.64081 |  | 1 | 0.35197 | 0.63669 |  |  | 0.39135 |  |  | 45.3427 | NE40 | NE40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:11:54 PM | 72714 | 1341
35 | NE41.txt | 1.0006 | 330.286 | 1453.7368 | 1123.4509 | 19221.6567 | 1716.7587 | 38.3495 | 7.1436 | 0.64 |  | 1 | 0.35722 | 0.64198 |  |  | 0.38273 |  |  | 45.4931 | NE41 | NE41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:20:20 PM | 73220 | 1341
36 | NE42.txt | 1.0006 | 330.2732 | 1453.7383 | 1123.4651 | 19281.2009 | 1778.3417 | 38.5806 | 7.963 | 0.64123 |  | 1 | 0.35754 | 0.64557 |  |  | 0.42486 |  |  | 46.5436 | NE42 | NE42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:30:08 PM | 73808 | 1341
37 | NE43.txt | 1.0006 | 330.2636 | 1453.7351 | 1123.4714 | 19746.0474 | 1735.4712 | 40.2986 | 6.8088 | 0.63826 |  | 1 | 0.36468 | 0.64673 |  |  | 0.34771 |  |  | 47.1074 | NE43 | NE43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:35:09 PM | 74109 | 1341
38 | NE44.txt | 1.0006 | 330.2732 | 1453.7367 | 1123.4635 | 18510.9281 | 1751.1636 | 35.184 | 7.792 | 0.63797 |  | 1 | 0.36809 | 0.63322 |  |  | 0.43775 |  |  | 42.976 | NE44 | NE44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:41:04 PM | 74464 | 1341
39 | NE45.txt | 1.0006 | 330.2721 | 1453.7367 | 1123.4646 | 18391.155 | 1751.6191 | 37.015 | 7.1128 | 0.64019 |  | 1 | 0.37765 | 0.63249 |  |  | 0.4046 |  |  | 44.1278 | NE45 | NE45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:45:56 PM | 74756 | 1341
40 | NE46.txt | 1.0006 | 330.2831 | 1453.7377 | 1123.4546 | 18401.3528 | 1749.4796 | 38.0414 | 7.5123 | 0.63983 |  | 1 | 0.36614 | 0.64139 |  |  | 0.41588 |  |  | 45.5537 | NE46 | NE46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:51:45 PM | 75105 | 1341
41 | NE47.txt | 1.0006 | 330.2714 | 1453.7355 | 1123.4641 | 18534.2355 | 1704.5309 | 37.8445 | 7.2562 | 0.6374 |  | 1 | 0.37432 | 0.64078 |  |  | 0.39713 |  |  | 45.1008 | NE47 | NE47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:04:59 PM | 75899 | 1341
42 | NE48.txt | 1.0006 | 330.2754 | 1453.7382 | 1123.4628 | 18450.9136 | 1788.4788 | 35.7116 | 19.6183 | 0.63849 |  | 1 | 0.36541 | 0.63048 |  |  | 0.5243 |  |  | 55.3299 | NE48 | NE48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:20:05 PM | 76805 | 1341
43 | NE49.txt | 1.0006 | 330.2888 | 1453.7368 | 1123.4479 | 18440.8391 | 1679.4323 | 35.1389 | 6.9647 | 0.64328 |  | 1 | 0.36524 | 0.63489 |  |  | 0.43633 |  |  | 42.1036 | NE49 | NE49.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:35:33 PM | 77733 | 1341
45 | NE50.txt | 1.0006 | 330.2769 | 1453.7415 | 1123.4646 | 18825.0905 | 1681.8916 | 36.9207 | 6.6366 | 0.63445 |  | 1 | 0.36404 | 0.64897 |  |  | 0.39725 |  |  | 43.5573 | NE50 | NE50.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:50:19 PM | 78619 | 1341
46 | NE51.txt | 1.0006 | 330.2814 | 1453.7396 | 1123.4582 | 18737.3858 | 1712.6801 | 36.2883 | 5.9696 | 0.6386 |  | 1 | 0.35738 | 0.63305 |  |  | 0.43236 |  |  | 42.2579 | NE51 | NE51.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:56:08 PM | 78968 | 1341
47 | NE52.txt | 1.0006 | 330.2821 | 1453.739 | 1123.4569 | 19165.8705 | 1767.1846 | 36.5172 | 7.5926 | 0.63489 |  | 1 | 0.35736 | 0.63898 |  |  | 0.43354 |  |  | 44.1098 | NE52 | NE52.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:04:15 PM | 79455 | 1341
48 | NE53.txt | 1.0006 | 330.2811 | 1453.7379 | 1123.4568 | 18627.0707 | 1735.5767 | 36.0638 | 7.2162 | 0.64009 |  | 1 | 0.364 | 0.64495 |  |  | 0.4002 |  |  | 43.28 | NE53 | NE53.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:09:52 PM | 79792 | 1341
49 | NE54.txt | 1.0006 | 330.2807 | 1453.735 | 1123.4544 | 18234.1575 | 1715.0317 | 33.6763 | 6.1202 | 0.63717 |  | 1 | 0.36612 | 0.63893 |  |  | 0.43866 |  |  | 39.7964 | NE54 | NE54.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:14:46 PM | 80086 | 1341
50 | NE55.txt | 1.0006 | 330.2899 | 1453.7362 | 1123.4463 | 19103.4037 | 1687.0448 | 36.7146 | 8.039 | 0.6385 |  | 1 | 0.36093 | 0.62601 |  |  | 0.48162 |  |  | 44.7537 | NE55 | NE55.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:22:42 PM | 80562 | 1341
51 | NE56.txt | 1.0006 | 330.2802 | 1453.739 | 1123.4589 | 18898.538 | 1659.8204 | 35.4646 | 6.5319 | 0.63779 |  | 1 | 0.35527 | 0.64754 |  |  | 0.40484 |  |  | 41.9964 | NE56 | NE56.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:28:36 PM | 80916 | 1341
52 | NE57.txt | 1.0006 | 330.2844 | 1453.7409 | 1123.4565 | 18948.3069 | 1724.4964 | 36.5861 | 4.8463 | 0.63997 |  | 1 | 0.35326 | 0.63646 |  |  | 0.41855 |  |  | 41.4323 | NE57 | NE57.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:38:21 PM | 81501 | 1341
53 | NE58.txt | 1.0006 | 330.2719 | 1453.7406 | 1123.4687 | 18537.197 | 1776.8889 | 33.3061 | 6.4231 | 0.64257 |  | 1 | 0.34585 | 0.64434 |  |  | 0.3932 |  |  | 39.7291 | NE58 | NE58.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:45:11 PM | 81911 | 1341
54 | NE59.txt | 1.0006 | 330.2698 | 1453.7392 | 1123.4694 | 18439.7147 | 1648.8334 | 38.4344 | 7.5929 | 0.63556 |  | 1 | 0.37732 | 0.63526 |  |  | 0.4409 |  |  | 46.0273 | NE59 | NE59.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:50:52 PM | 82252 | 1341
56 | NE60.txt | 1.0006 | 330.2715 | 1453.7372 | 1123.4657 | 19260.6465 | 1624.0767 | 38.097 | 6.8789 | 0.64005 |  | 1 | 0.36293 | 0.63299 |  |  | 0.38497 |  |  | 44.9759 | NE60 | NE60.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:57:14 PM | 82634 | 1341
57 | NE61.txt | 1.0006 | 330.2743 | 1453.7337 | 1123.4593 | 19428.7223 | 1646.4515 | 38.1109 | 6.4212 | 0.6405 |  | 1 | 0.3624 | 0.63834 |  |  | 0.43954 |  |  | 44.5321 | NE61 | NE61.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:05:11 PM | 83111 | 1341
58 | NE62.txt | 1.0006 | 330.2881 | 1453.7364 | 1123.4483 | 19144.2044 | 1649.3366 | 38.6543 | 7.595 | 0.63949 |  | 1 | 0.36572 | 0.64834 |  |  | 0.43216 |  |  | 46.2493 | NE62 | NE62.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:11:49 PM | 83509 | 1341
59 | NE63.txt | 1.0006 | 330.276 | 1453.7347 | 1123.4587 | 19266.9463 | 1705.4648 | 34.921 | 7.3712 | 0.64112 |  | 1 | 0.35356 | 0.64411 |  |  | 0.40486 |  |  | 42.2922 | NE63 | NE63.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:22:57 PM | 84177 | 1341
60 | NE64.txt | 1.0006 | 330.2803 | 1453.739 | 1123.4587 | 18987.4924 | 1635.1577 | 39.1815 | 6.0026 | 0.64037 |  | 1 | 0.3623 | 0.6514 |  |  | 0.38084 |  |  | 45.1841 | NE64 | NE64.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:29:45 PM | 84585 | 1341
61 | NE65.txt | 1.0006 | 330.2845 | 1453.7396 | 1123.4551 | 19030.5546 | 1679.0247 | 37.778 | 7.3407 | 0.63811 |  | 1 | 0.36036 | 0.6329 |  |  | 0.48856 |  |  | 45.1187 | NE65 | NE65.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:38:34 PM | 85114 | 1341
62 | NE66.txt | 1.0006 | 330.2688 | 1453.7324 | 1123.4635 | 19168.9564 | 1640.149 | 38.8758 | 6.1475 | 0.63867 |  | 1 | 0.36534 | 0.6451 |  |  | 0.38563 |  |  | 45.0232 | NE66 | NE66.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:45:21 PM | 85521 | 1341
63 | NE67.txt | 1.0006 | 330.279 | 1453.7398 | 1123.4608 | 19165.7839 | 1641.1254 | 38.6175 | 6.4047 | 0.63895 |  | 1 | 0.36179 | 0.6422 |  |  | 0.41835 |  |  | 45.0222 | NE67 | NE67.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:54:10 PM | 86050 | 1341
64 | NE68.txt | 1.0006 | 330.2706 | 1453.7387 | 1123.4681 | 19017.2314 | 1651.9038 | 37.9631 | 5.6434 | 0.64385 |  | 1 | 0.35616 | 0.64428 |  |  | 0.3922 |  |  | 43.6066 | NE68 | NE68.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:07:01 AM | 86821 | 1341
65 | NE69.txt | 1.0006 | 330.2711 | 1453.7324 | 1123.4613 | 19437.925 | 1625.0291 | 35.3201 | 6.9273 | 0.63989 |  | 1 | 0.36826 | 0.63763 |  |  | 0.366 |  |  | 42.2474 | NE69 | NE69.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:14:20 AM | 87260 | 1341
67 | NE70.txt | 1.0006 | 330.2777 | 1453.7345 | 1123.4568 | 19139.6621 | 1707.0958 | 36.0824 | 6.7649 | 0.63889 |  | 1 | 0.36422 | 0.63957 |  |  | 0.44846 |  |  | 42.8474 | NE70 | NE70.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:21:12 AM | 87672 | 1341
68 | NE71.txt | 1.0006 | 330.2741 | 1453.7369 | 1123.4628 | 19613.0192 | 1723.9835 | 40.5708 | 6.0392 | 0.63878 |  | 1 | 0.36782 | 0.63503 |  |  | 0.4286 |  |  | 46.61 | NE71 | NE71.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:36:29 AM | 88589 | 1341
69 | NE72.txt | 1.0006 | 330.2772 | 1453.736 | 1123.4588 | 19271.8352 | 1719.6873 | 35.6367 | 5.8805 | 0.64331 |  | 1 | 0.35172 | 0.63664 |  |  | 0.45645 |  |  | 41.5172 | NE72 | NE72.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:44:10 AM | 89050 | 1341
70 | NE73.txt | 1.0006 | 330.2658 | 1453.7341 | 1123.4683 | 19579.9866 | 1726.6048 | 37.9608 | 5.7159 | 0.64437 |  | 1 | 0.35714 | 0.65237 |  |  | 0.37761 |  |  | 43.6767 | NE73 | NE73.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:51:52 AM | 89512 | 1341
71 | NE74.txt | 1.0006 | 330.2773 | 1453.7331 | 1123.4558 | 19406.0987 | 1661.9631 | 37.2446 | 6.7522 | 0.64098 |  | 1 | 0.35073 | 0.62901 |  |  | 0.44524 |  |  | 43.9968 | NE74 | NE74.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:59:21 AM | 89961 | 1341
72 | NE75.txt | 1.0006 | 330.2826 | 1453.7315 | 1123.4489 | 19630.1231 | 1700.8443 | 39.7804 | 6.3824 | 0.637 |  | 1 | 0.37111 | 0.64665 |  |  | 0.39257 |  |  | 46.1629 | NE75 | NE75.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:06:41 AM | 90401 | 1341
73 | NE76.txt | 1.0006 | 330.2654 | 1453.7334 | 1123.468 | 19420.4898 | 1674.3601 | 38.3194 | 6.5883 | 0.63577 |  | 1 | 0.36674 | 0.64018 |  |  | 0.418 |  |  | 44.9077 | NE76 | NE76.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:18:29 AM | 91109 | 1341
74 | NE77.txt | 1.0006 | 330.2855 | 1453.7411 | 1123.4556 | 19094.7796 | 1566.009 | 37.1263 | 7.0095 | 0.63635 |  | 1 | 0.36392 | 0.6309 |  |  | 0.45727 |  |  | 44.1357 | NE77 | NE77.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 1:28:42 AM | 91722 | 1341