## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | error_pk1_amplitude | error_pk2_amplitude | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | 01 Ne1.txt | 0.99721 | 2.6825e-05 | 228.0925 | 1447.8768 | 1219.7843 | 44806.5003 | 2798.2736 | 143.0078 | 26.4109 | 2.6825e-05 | 0.48 |  | 0.0028082 | 0.14365 | 0.48 |  | 0.0054361 | 0.4484 | 0.99718 | 0.99725 | 169.4188 | 54.7871 | 469.3379 | 01 Ne1 | 01 Ne1.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.43 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '19s'] | 12:01:31 PM | 43291 | 1325.004
1 | 02 Ne2.txt | 0.99722 | 2.634e-05 | 228.0913 | 1447.8831 | 1219.7919 | 44012.9174 | 2731.6577 | 138.6602 | 24.9999 | 2.634e-05 | 0.48 |  | 0.0026973 | 0.1353 | 0.48 |  | 0.0053685 | 0.43784 | 0.99718 | 0.99726 | 163.6601 | 65.1088 | 524.7745 | 02 Ne2 | 02 Ne2.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.438 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:05:23 PM | 43523 | 1325.004
2 | 03 Ne3.txt | 0.99719 | 2.7044e-05 | 228.0981 | 1447.8856 | 1219.7875 | 44181.5799 | 2762.1224 | 137.7797 | 26.6094 | 2.7044e-05 | 0.48 |  | 0.0026525 | 0.13101 | 0.48 |  | 0.0055693 | 0.45255 | 0.99715 | 0.99723 | 164.3892 | 60.9285 | 520.8981 | 03 Ne3 | 03 Ne3.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.495 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:09:28 PM | 43768 | 1325.004
3 | 04 Ne4.txt | 0.9972 | 2.6099e-05 | 228.0959 | 1447.8885 | 1219.7925 | 43936.9163 | 2695.5065 | 132.867 | 25.2596 | 2.6099e-05 | 0.48 |  | 0.002629 | 0.13751 | 0.48 |  | 0.0053411 | 0.43723 | 0.99716 | 0.99723 | 158.1266 | 55.9652 | 514.2718 | 04 Ne4 | 04 Ne4.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.506 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:12:54 PM | 43974 | 1325.004
4 | 05 Ne5.txt | 0.99719 | 2.5882e-05 | 228.0975 | 1447.8963 | 1219.7988 | 46430.7753 | 2735.3136 | 136.2192 | 24.7366 | 2.5882e-05 | 0.48 |  | 0.0025223 | 0.13836 | 0.48 |  | 0.0053376 | 0.42856 | 0.99716 | 0.99723 | 160.9558 | 1.0568 | 526.7732 | 05 Ne5 | 05 Ne5.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.477 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:23:40 PM | 44620 | 1325.004
5 | 09 Ne6.txt | 0.99717 | 2.7279e-05 | 228.102 | 1447.9013 | 1219.7993 | 46353.9994 | 2717.0349 | 133.8804 | 26.9373 | 2.7279e-05 | 0.48 |  | 0.0025105 | 0.14159 | 0.48 |  | 0.0056935 | 0.43261 | 0.99714 | 0.99721 | 160.8177 | 31.0686 | 525.8482 | 09 Ne6 | 09 Ne6.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.519 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:35:21 PM | 45321 | 1325.004
6 | 13 Ne7.txt | 0.99719 | 2.346e-05 | 228.0988 | 1447.9058 | 1219.807 | 46524.7967 | 2585.0217 | 131.7626 | 22.5576 | 2.346e-05 | 0.48 |  | 0.002442 | 0.14383 | 0.48 |  | 0.0047615 | 0.40007 | 0.99716 | 0.99722 | 154.3202 | 31.4445 | 515.209 | 13 Ne7 | 13 Ne7.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.446 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:56:23 PM | 46583 | 1325.004
7 | 17 Ne8.txt | 0.99716 | 2.4993e-05 | 228.1054 | 1447.921 | 1219.8157 | 47483.2905 | 2625.235 | 126.6362 | 25.1697 | 2.4993e-05 | 0.48 |  | 0.0023283 | 0.15054 | 0.48 |  | 0.0052039 | 0.38932 | 0.99713 | 0.99719 | 151.8059 | 10.8969 | 504.4755 | 17 Ne8 | 17 Ne8.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.314 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:33:05 PM | 48785 | 1325.004
8 | 19 Ne9.txt | 0.99715 | 2.2987e-05 | 228.1065 | 1447.9223 | 1219.8158 | 45852.1255 | 2605.7374 | 118.6403 | 22.6551 | 2.2987e-05 | 0.48 |  | 0.0022776 | 0.15384 | 0.48 |  | 0.0047229 | 0.38717 | 0.99712 | 0.99718 | 141.2954 | 33.8146 | 476.0884 | 19 Ne9 | 19 Ne9.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.255 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:48:33 PM | 49713 | 1325.004
9 | 21 Ne10.txt | 0.99716 | 2.3513e-05 | 228.1055 | 1447.9187 | 1219.8132 | 47797.5566 | 2756.8418 | 128.2731 | 23.9126 | 2.3513e-05 | 0.48 |  | 0.0023167 | 0.14975 | 0.48 |  | 0.0048374 | 0.39243 | 0.99713 | 0.99719 | 152.1857 | 39.4503 | 505.0803 | 21 Ne10 | 21 Ne10.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.296 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:02:15 PM | 50535 | 1325.004
10 | 23 Ne11.txt | 0.99725 | 6.635e-05 | 228.0843 | 1447.9119 | 1219.8276 | 45188.4933 | 3410.5406 | 118.7794 | 45.2754 | 6.635e-05 | 0.48 |  | 0.00233 | 0.16285 | 0.48 |  | 0.014953 | 0.94026 | 0.99717 | 0.99733 | 164.0548 | 98.8299 | 476.438 | 23 Ne11 | 23 Ne11.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.363 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:11:18 PM | 51078 | 1325.004
11 | 26 Ne12.txt | 0.99715 | 2.3603e-05 | 228.1075 | 1447.9181 | 1219.8106 | 44968.9664 | 2643.5135 | 117.6885 | 24.7909 | 2.3603e-05 | 0.48 |  | 0.0023229 | 0.17071 | 0.48 |  | 0.0048571 | 0.39824 | 0.99712 | 0.99718 | 142.4794 | 13.0102 | 472.8263 | 26 Ne12 | 26 Ne12.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.286 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:19:10 PM | 51550 | 1325.004
12 | 29 Ne13.txt | 0.99713 | 2.3644e-05 | 228.1108 | 1447.9241 | 1219.8133 | 46610.3764 | 2601.6755 | 120.9991 | 23.511 | 2.3644e-05 | 0.48 |  | 0.0022698 | 0.15694 | 0.48 |  | 0.0048925 | 0.39469 | 0.9971 | 0.99717 | 144.5101 | 254.225 | 481.8754 | 29 Ne13 | 29 Ne13.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.258 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:35:24 PM | 52524 | 1325.004
13 | 32 Ne14.txt | 0.99722 | 7.3687e-05 | 228.0923 | 1447.9203 | 1219.828 | 46068.8698 | 3158.6631 | 121.0043 | 49.2502 | 7.3687e-05 | 0.48 |  | 0.0022949 | 0.16295 | 0.48 |  | 0.01665 | 0.83079 | 0.99713 | 0.9973 | 170.2546 | 117.6437 | 480.2123 | 32 Ne14 | 32 Ne14.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.299 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:44:47 PM | 53087 | 1325.004
14 | 35 Ne15.txt | 0.99711 | 2.4076e-05 | 228.1158 | 1447.9343 | 1219.8184 | 47968.1438 | 2670.3225 | 121.8316 | 23.3598 | 2.4076e-05 | 0.48 |  | 0.0022149 | 0.15639 | 0.48 |  | 0.0050257 | 0.39138 | 0.99708 | 0.99714 | 145.1913 | 110.0755 | 483.1253 | 35 Ne15 | 35 Ne15.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.109 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:56:55 PM | 53815 | 1325.004
15 | 37 Ne16.txt | 0.99713 | 2.3605e-05 | 228.1129 | 1447.9386 | 1219.8257 | 49604.6251 | 2696.7251 | 126.1431 | 24.6796 | 2.3605e-05 | 0.48 |  | 0.0022058 | 0.16038 | 0.48 |  | 0.0049121 | 0.36625 | 0.99709 | 0.99716 | 150.8228 | 40.3225 | 495.6798 | 37 Ne16 | 37 Ne16.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.113 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:03:54 PM | 54234 | 1325.004
16 | 41 Ne17.txt | 0.99713 | 2.3838e-05 | 228.1119 | 1447.9317 | 1219.8198 | 46387.267 | 2707.286 | 114.6423 | 22.8914 | 2.3838e-05 | 0.48 |  | 0.0022376 | 0.1764 | 0.48 |  | 0.004956 | 0.3861 | 0.9971 | 0.99716 | 137.5338 | 21.9056 | 469.0516 | 41 Ne17 | 41 Ne17.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.136 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:21:55 PM | 55315 | 1325.004
17 | 43 Ne18.txt | 0.99716 | 2.1802e-05 | 228.106 | 1447.9405 | 1219.8346 | 47084.9802 | 2564.3056 | 116.9734 | 21.5178 | 2.1802e-05 | 0.48 |  | 0.0022039 | 0.17524 | 0.48 |  | 0.0044581 | 0.33954 | 0.99713 | 0.99718 | 138.4912 | 9.5123 | 466.9639 | 43 Ne18 | 43 Ne18.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.042 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:31:59 PM | 55919 | 1325.004
18 | 45 Ne19.txt | 0.99713 | 2.1768e-05 | 228.1124 | 1447.9543 | 1219.8419 | 47151.2477 | 2638.6392 | 116.9054 | 22.8109 | 2.1768e-05 | 0.48 |  | 0.0022404 | 0.18102 | 0.48 |  | 0.0044314 | 0.32037 | 0.9971 | 0.99716 | 139.7164 | 34.5246 | 467.7448 | 45 Ne19 | 45 Ne19.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.904 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:41:07 PM | 56467 | 1325.004
19 | 50 Ne20.txt | 0.99713 | 2.2145e-05 | 228.1117 | 1447.9385 | 1219.8268 | 46554.2907 | 2600.8633 | 116.8589 | 21.2926 | 2.2145e-05 | 0.48 |  | 0.0022365 | 0.17494 | 0.48 |  | 0.0045295 | 0.36751 | 0.9971 | 0.99716 | 138.1514 | 70.6091 | 469.2245 | 50 Ne20 | 50 Ne20.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.006 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:04:08 PM | 57848 | 1325.004
20 | 54 Ne21.txt | 0.99714 | 2.1737e-05 | 228.1096 | 1447.9496 | 1219.84 | 47535.0069 | 2668.2915 | 113.98 | 22.2013 | 2.1737e-05 | 0.48 |  | 0.0021904 | 0.17883 | 0.48 |  | 0.0044483 | 0.33177 | 0.99711 | 0.99717 | 136.1813 | 29.4635 | 464.0006 | 54 Ne21 | 54 Ne21.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.911 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:32:25 PM | 59545 | 1325.004
21 | 57 Ne22.txt | 0.99714 | 2.1522e-05 | 228.1092 | 1447.9412 | 1219.832 | 46263.9 | 2631.3277 | 112.7725 | 22.2022 | 2.1522e-05 | 0.48 |  | 0.0022165 | 0.17943 | 0.48 |  | 0.0043806 | 0.34627 | 0.99711 | 0.99717 | 134.9746 | 31.6378 | 460.5274 | 57 Ne22 | 57 Ne22.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.96 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:44:38 PM | 60278 | 1325.004
22 | 59 Ne23.txt | 0.99713 | 2.1903e-05 | 228.1119 | 1447.9429 | 1219.831 | 47482.2758 | 2599.2385 | 112.9523 | 21.3778 | 2.1903e-05 | 0.48 |  | 0.0021903 | 0.18 | 0.48 |  | 0.0044906 | 0.3459 | 0.9971 | 0.99716 | 134.3301 | 30.0352 | 466.331 | 59 Ne23 | 59 Ne23.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.005 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:21:49 PM | 62509 | 1325.004
23 | 60 Ne24.txt | 0.99712 | 2.2627e-05 | 228.1151 | 1447.9421 | 1219.8269 | 45197.5309 | 2652.8561 | 111.982 | 22.0473 | 2.2627e-05 | 0.48 |  | 0.0022741 | 0.18407 | 0.48 |  | 0.0046337 | 0.36347 | 0.99709 | 0.99715 | 134.0293 | 88.4855 | 460.5109 | 60 Ne24 | 60 Ne24.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 0 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:24:27 PM | 62667 | 1325.004