## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | sec_after_midnight
0 | 170117 1353 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.3152e-05 | 427.1257 | 1458.8155 | 1031.6897 | 1623.1368 | 379.2048 | 16.9952 | 2.3535 | 2.3152e-05 | 0.4536 |  | 0.00846 | 0.64721 | 0.5028 |  | 0.0051205 | 0.10087 | 1.0001 | 1.0001 | 19.3488 | 170117 1353 Ne on laser off | 170117 1353 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 0
22 | 170124 1020 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.45e-05 | 427.1177 | 1458.641 | 1031.5233 | 3420.609 | 808.6398 | 39.1196 | 4.3981 | 2.45e-05 | 0.4874 |  | 0.00999 | 0.59052 | 0.46761 |  | 0.003115 | 0.22339 | 1.0001 | 1.0001 | 43.5177 | 170124 1020 Ne on laser off | 170124 1020 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 220000
21 | 170124 1012 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.3622e-05 | 427.1289 | 1458.6296 | 1031.5007 | 3534.5202 | 761.4295 | 30.4981 | 6.2763 | 2.3622e-05 | 0.49502 |  | 0.00832 | 0.63503 | 0.48469 |  | 0.0057079 | 0.13003 | 1 | 1.0001 | 36.7743 | 170124 1012 Ne on laser off | 170124 1012 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 210000
20 | 170124 1005 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.4829e-05 | 427.1374 | 1458.6241 | 1031.4867 | 3413.9821 | 765.5898 | 38.4299 | 5.1186 | 2.4829e-05 | 0.4683 |  | 0.00983 | 0.63276 | 0.49039 |  | 0.0039803 | 0.10416 | 1 | 1.0001 | 43.5485 | 170124 1005 Ne on laser off | 170124 1005 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 200000
19 | 170124 0945 Ne on laser off.txt | 1 | 2.4081e-05 | 427.1422 | 1458.606 | 1031.4638 | 3399.1142 | 761.8613 | 37.0822 | 4.2423 | 2.4081e-05 | 0.4756 |  | 0.00957 | 0.63701 | 0.48618 |  | 0.0037711 | 0.20795 | 1 | 1.0001 | 41.3245 | 170124 0945 Ne on laser off | 170124 0945 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 190000
18 | 170124 0935 Ne on laser off.txt | 1 | 2.3989e-05 | 427.149 | 1458.6052 | 1031.4562 | 3449.3617 | 755.3637 | 34.843 | 5.1405 | 2.3989e-05 | 0.49304 |  | 0.00903 | 0.60468 | 0.48338 |  | 0.0048437 | 0.2179 | 1 | 1.0001 | 39.9836 | 170124 0935 Ne on laser off | 170124 0935 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 180000
17 | 170124 0929 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.4909e-05 | 427.138 | 1458.5901 | 1031.4521 | 3363.6084 | 754.3698 | 39.6994 | 6.2828 | 2.4909e-05 | 0.46749 |  | 0.00974 | 0.63676 | 0.49587 |  | 0.0042821 | 0.15287 | 1 | 1.0001 | 45.9821 | 170124 0929 Ne on laser off | 170124 0929 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 170000
16 | 170124 0922 Ne on laser off.txt | 1 | 2.0561e-05 | 427.1511 | 1458.5679 | 1031.4168 | 3398.4452 | 768.3179 | 33.0643 | 3.781 | 2.0561e-05 | 0.46634 |  | 0.00824 | 0.65444 | 0.48831 |  | 0.0030395 | 0.14446 | 1 | 1.0001 | 36.8454 | 170124 0922 Ne on laser off | 170124 0922 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 160000
15 | 170124 0915 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.4589e-05 | 427.1302 | 1458.5753 | 1031.4451 | 3445.5788 | 754.3918 | 39.8765 | 4.2243 | 2.4589e-05 | 0.44021 |  | 0.00984 | 0.71511 | 0.48072 |  | 0.0036715 | 0.085872 | 1 | 1.0001 | 44.1008 | 170124 0915 Ne on laser off | 170124 0915 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 150000
14 | 170124 0907 Ne on laser off.txt | 1 | 2.0726e-05 | 427.1512 | 1458.573 | 1031.4219 | 3387.4903 | 792.2418 | 34.3066 | 3.1211 | 2.0726e-05 | 0.47095 |  | 0.00818 | 0.61188 | 0.48442 |  | 0.0033857 | 0.14715 | 1 | 1.0001 | 37.4278 | 170124 0907 Ne on laser off | 170124 0907 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 140000
13 | 170117 1548 Ne on laser off.txt | 1 | 2.3738e-05 | 427.1505 | 1458.4369 | 1031.2864 | 2382.363 | 597.2503 | 25.3168 | 6.7854 | 2.3738e-05 | 0.49231 |  | 0.00868 | 0.41734 | 0.4443 |  | 0.0052409 | 0.34051 | 1 | 1.0001 | 32.1022 | 170117 1548 Ne on laser off | 170117 1548 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 130000
23 | 170124 1027 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.3822e-05 | 427.1155 | 1458.6499 | 1031.5344 | 3472.3473 | 785.6281 | 35.646 | 5.6877 | 2.3822e-05 | 0.4851 |  | 0.00945 | 0.61883 | 0.48836 |  | 0.0037714 | 0.1338 | 1.0001 | 1.0001 | 41.3337 | 170124 1027 Ne on laser off | 170124 1027 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 230000
12 | 170117 1541 Ne on laser off.txt | 1 | 3.2283e-05 | 427.1481 | 1458.4402 | 1031.2921 | 2384.0055 | 581.1018 | 30.8982 | 6.1098 | 3.2283e-05 | 0.51157 |  | 0.0128 | 0.41098 | 0.44531 |  | 0.0051296 | 0.33178 | 0.99999 | 1.0001 | 37.008 | 170117 1541 Ne on laser off | 170117 1541 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 120000
10 | 170117 1526 Ne on laser off.txt | 1 | 2.4073e-05 | 427.151 | 1458.4422 | 1031.2913 | 2438.3142 | 569.7704 | 23.836 | 6.8248 | 2.4073e-05 | 0.4946 |  | 0.00905 | 0.51275 | 0.46983 |  | 0.004882 | 0.19687 | 1 | 1.0001 | 30.6608 | 170117 1526 Ne on laser off | 170117 1526 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 100000
9 | 170117 1516 Ne on laser off.txt | 0.99998 | 2.6915e-05 | 427.1703 | 1458.4337 | 1031.2634 | 2417.4049 | 577.7336 | 27.1894 | 6.048 | 2.6915e-05 | 0.49199 |  | 0.0104 | 0.49774 | 0.4744 |  | 0.004902 | 0.2618 | 0.99995 | 1 | 33.2374 | 170117 1516 Ne on laser off | 170117 1516 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 90000
8 | 170117 1509 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.7164e-05 | 427.1386 | 1458.4271 | 1031.2886 | 2380.7449 | 582.2961 | 27.9649 | 5.8003 | 2.7164e-05 | 0.51114 |  | 0.0106 | 0.41353 | 0.47551 |  | 0.0047183 | 0.36819 | 1 | 1.0001 | 33.7652 | 170117 1509 Ne on laser off | 170117 1509 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 80000
7 | 170117 1503 Ne on laser off.txt | 1 | 2.9909e-05 | 427.161 | 1458.4342 | 1031.2732 | 2401.9837 | 610.2793 | 22.3682 | 6.1694 | 2.9909e-05 | 0.4907 |  | 0.0106 | 0.53294 | 0.48499 |  | 0.0071322 | 0.3669 | 0.99996 | 1 | 28.5376 | 170117 1503 Ne on laser off | 170117 1503 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 70000
6 | 170117 1457 Ne on laser off.txt | 1 | 2.9287e-05 | 427.1586 | 1458.4375 | 1031.2789 | 2425.951 | 595.4917 | 27.7682 | 4.8748 | 2.9287e-05 | 0.48061 |  | 0.0116 | 0.56202 | 0.45323 |  | 0.0046848 | 0.27197 | 0.99997 | 1 | 32.6431 | 170117 1457 Ne on laser off | 170117 1457 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 60000
5 | 170117 1450 Ne on laser off.txt | 1 | 2.8458e-05 | 427.1466 | 1458.4438 | 1031.2972 | 2351.2772 | 587.8857 | 30.5426 | 6.3508 | 2.8458e-05 | 0.50035 |  | 0.0112 | 0.43965 | 0.45283 |  | 0.0047247 | 0.3349 | 1 | 1.0001 | 36.8934 | 170117 1450 Ne on laser off | 170117 1450 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 50000
4 | 170117 1432 Ne on laser off.txt | 1 | 2.8324e-05 | 427.1508 | 1458.4452 | 1031.2944 | 2376.5384 | 603.1117 | 28.1328 | 5.3957 | 2.8324e-05 | 0.49654 |  | 0.0108 | 0.48073 | 0.43354 |  | 0.0054529 | 0.43879 | 0.99999 | 1.0001 | 33.5285 | 170117 1432 Ne on laser off | 170117 1432 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 40000
3 | 170117 1419 Ne on laser off.txt | 1 | 3.1822e-05 | 427.1552 | 1458.4652 | 1031.31 | 2269.2596 | 567.8749 | 26.3559 | 3.7814 | 3.1822e-05 | 0.51843 |  | 0.013 | 0.32888 | 0.48455 |  | 0.0039712 | 0.19866 | 0.99998 | 1.0001 | 30.1372 | 170117 1419 Ne on laser off | 170117 1419 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 30000
2 | 170117 1412 Ne on laser off.txt | 1.0001 | 2.7973e-05 | 427.1345 | 1458.4677 | 1031.3332 | 2335.6048 | 577.9578 | 27.1686 | 5.8172 | 2.7973e-05 | 0.48591 |  | 0.0106 | 0.46043 | 0.4454 |  | 0.0055133 | 0.38506 | 1 | 1.0001 | 32.9858 | 170117 1412 Ne on laser off | 170117 1412 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 20000
1 | 170117 1403 Ne on laser off.txt | 1 | 3.2645e-05 | 427.1484 | 1458.486 | 1031.3376 | 2217.5203 | 578.1431 | 27.7481 | 5.0638 | 3.2645e-05 | 0.50424 |  | 0.0129 | 0.35955 | 0.45488 |  | 0.0052947 | 0.42028 | 0.99999 | 1.0001 | 32.8119 | 170117 1403 Ne on laser off | 170117 1403 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 10000
11 | 170117 1534 Ne on laser off.txt | 0.99999 | 2.7227e-05 | 427.1693 | 1458.4379 | 1031.2686 | 2381.9609 | 575.5168 | 27.1333 | 4.8028 | 2.7227e-05 | 0.50549 |  | 0.0107 | 0.4277 | 0.47087 |  | 0.0045588 | 0.20944 | 0.99995 | 1 | 31.9361 | 170117 1534 Ne on laser off | 170117 1534 Ne on laser off.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 110000
24 | 170124 Ne on laser off calibration.txt | 1.0001 | 5.7883e-05 | 427.1256 | 1458.5724 | 1031.4468 | 477.3348 | 106.9699 | 5.7192 | 2.401 | 5.7883e-05 | 0.45004 |  | 0.0115 | 0.75079 | 0.51066 |  | 0.021886 | 0.34814 | 1 | 1.0002 | 8.1203 | 170124 Ne on laser off calibration | 170124 Ne on laser off calibration.txt | March 29, 2022 | March | 29 | [5 empty] | 7:17:22 | 26242 |  | 240000