## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 0.99735 | 4.9697e-05 | 282.5764 | 1399.1818 | 1116.6054 | 12400.742 | 4087.8887 | 61.8893 | 11.2718 | 4.9697e-05 | 0.4416 |  | 0.0063 | 0.49885 | 0.44879 |  | 0.012551 | 0.29231 | 0.99729 | 0.99742 | 73.1611 | Ne1 | Ne1.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.43 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '19s'] | 12:01:31 PM | 43291 | 1325.004
1 | Ne2.txt | 0.99736 | 4.9435e-05 | 282.573 | 1399.1867 | 1116.6137 | 11791.8692 | 4136.2745 | 60.5596 | 9.7228 | 4.9435e-05 | 0.44427 |  | 0.00643 | 0.49995 | 0.44509 |  | 0.012401 | 0.31336 | 0.9973 | 0.99743 | 70.2824 | Ne2 | Ne2.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.438 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:05:23 PM | 43523 | 1325.004
2 | Ne3.txt | 0.99735 | 4.9631e-05 | 282.5781 | 1399.1921 | 1116.614 | 12012.6573 | 4051.3738 | 61.9633 | 11.3091 | 4.9631e-05 | 0.44302 |  | 0.00644 | 0.49963 | 0.45028 |  | 0.012459 | 0.27395 | 0.99728 | 0.99741 | 73.2724 | Ne3 | Ne3.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.495 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:09:28 PM | 43768 | 1325.004
3 | Ne4.txt | 0.99735 | 4.8599e-05 | 282.5773 | 1399.1936 | 1116.6163 | 11802.7498 | 4153.1082 | 60.2699 | 11.2603 | 4.8599e-05 | 0.44159 |  | 0.00637 | 0.50973 | 0.44524 |  | 0.012166 | 0.28356 | 0.99728 | 0.99741 | 71.5302 | Ne4 | Ne4.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.506 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:12:54 PM | 43974 | 1325.004
4 | Ne5.txt | 0.99733 | 4.789e-05 | 282.5814 | 1399.205 | 1116.6236 | 11812.2223 | 4285.1931 | 61.5872 | 12.0499 | 4.789e-05 | 0.44258 |  | 0.00627 | 0.51081 | 0.45171 |  | 0.011993 | 0.27104 | 0.99727 | 0.9974 | 73.6371 | Ne5 | Ne5.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.477 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:23:40 PM | 44620 | 1325.004
5 | Ne6.txt | 0.99734 | 4.7378e-05 | 282.5798 | 1399.2054 | 1116.6257 | 12041.8665 | 4318.8704 | 62.7 | 13.2807 | 4.7378e-05 | 0.44349 |  | 0.00643 | 0.50925 | 0.44627 |  | 0.011743 | 0.30063 | 0.99728 | 0.9974 | 75.9807 | Ne6 | Ne6.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.519 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:35:21 PM | 45321 | 1325.004
6 | Ne7.txt | 0.99733 | 4.6894e-05 | 282.5826 | 1399.2115 | 1116.6289 | 12120.8215 | 4372.6951 | 61.4043 | 11.9683 | 4.6894e-05 | 0.44649 |  | 0.00624 | 0.50255 | 0.45196 |  | 0.01169 | 0.29842 | 0.99727 | 0.99739 | 73.3726 | Ne7 | Ne7.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.446 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:56:23 PM | 46583 | 1325.004
7 | Ne8.txt | 0.9973 | 4.6724e-05 | 282.5911 | 1399.2241 | 1116.6329 | 12185.1624 | 4360.2863 | 62.5229 | 12.5893 | 4.6724e-05 | 0.44694 |  | 0.00639 | 0.50997 | 0.45196 |  | 0.011555 | 0.30045 | 0.99724 | 0.99736 | 75.1122 | Ne8 | Ne8.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.314 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:33:05 PM | 48785 | 1325.004
8 | Ne9.txt | 0.9973 | 4.7488e-05 | 282.5923 | 1399.2236 | 1116.6313 | 11912.7943 | 4408.839 | 62.862 | 12.5796 | 4.7488e-05 | 0.44377 |  | 0.00645 | 0.52343 | 0.4539 |  | 0.011768 | 0.2971 | 0.99723 | 0.99736 | 75.4416 | Ne9 | Ne9.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.255 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:48:33 PM | 49713 | 1325.004
9 | Ne10.txt | 0.99731 | 4.7007e-05 | 282.5892 | 1399.2234 | 1116.6342 | 12086.628 | 4432.3939 | 66.2082 | 10.7007 | 4.7007e-05 | 0.44566 |  | 0.00667 | 0.5253 | 0.45286 |  | 0.011488 | 0.30786 | 0.99724 | 0.99737 | 76.9089 | Ne10 | Ne10.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.296 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:02:15 PM | 50535 | 1325.004
10 | Ne11.txt | 0.9973 | 4.6256e-05 | 282.592 | 1399.2176 | 1116.6256 | 11610.7553 | 4462.2162 | 59.6321 | 11.8217 | 4.6256e-05 | 0.44514 |  | 0.00635 | 0.51591 | 0.45558 |  | 0.011426 | 0.30344 | 0.99723 | 0.99736 | 71.4538 | Ne11 | Ne11.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.363 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:11:18 PM | 51078 | 1325.004
11 | Ne12.txt | 0.99729 | 4.764e-05 | 282.5936 | 1399.2207 | 1116.6271 | 11941.7256 | 4324.5988 | 60.9199 | 11.8771 | 4.764e-05 | 0.44465 |  | 0.00621 | 0.51471 | 0.45266 |  | 0.011945 | 0.2871 | 0.99723 | 0.99736 | 72.797 | Ne12 | Ne12.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.286 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:19:10 PM | 51550 | 1325.004
12 | Ne13.txt | 0.9973 | 4.6843e-05 | 282.5907 | 1399.2268 | 1116.6361 | 12239.9537 | 4390.6291 | 63.4121 | 12.7314 | 4.6843e-05 | 0.44189 |  | 0.00644 | 0.53084 | 0.45264 |  | 0.011565 | 0.28661 | 0.99724 | 0.99737 | 76.1436 | Ne13 | Ne13.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.258 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:35:24 PM | 52524 | 1325.004
13 | Ne14.txt | 0.9973 | 4.7397e-05 | 282.5924 | 1399.2236 | 1116.6311 | 11608.2246 | 4405.5678 | 61.9723 | 12.6923 | 4.7397e-05 | 0.44215 |  | 0.00661 | 0.53437 | 0.45526 |  | 0.011649 | 0.282 | 0.99723 | 0.99736 | 74.6646 | Ne14 | Ne14.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.299 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:44:47 PM | 53087 | 1325.004
14 | Ne15.txt | 0.99731 | 4.8506e-05 | 282.5895 | 1399.238 | 1116.6485 | 12211.5026 | 4364.6087 | 63.7644 | 13.8471 | 4.8506e-05 | 0.44144 |  | 0.00647 | 0.53672 | 0.45811 |  | 0.012084 | 0.30444 | 0.99724 | 0.99737 | 77.6115 | Ne15 | Ne15.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.109 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:56:55 PM | 53815 | 1325.004
15 | Ne16.txt | 0.9973 | 4.7746e-05 | 282.5922 | 1399.2431 | 1116.6509 | 12061.5528 | 4312.3979 | 63.6844 | 11.7895 | 4.7746e-05 | 0.44444 |  | 0.00656 | 0.53884 | 0.45223 |  | 0.011791 | 0.29943 | 0.99723 | 0.99736 | 75.4739 | Ne16 | Ne16.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.113 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:03:54 PM | 54234 | 1325.004
16 | Ne17.txt | 0.99728 | 4.7482e-05 | 282.5966 | 1399.2367 | 1116.6401 | 11966.5586 | 4326.8038 | 62.4024 | 12.7077 | 4.7482e-05 | 0.44384 |  | 0.00655 | 0.53763 | 0.45262 |  | 0.011711 | 0.29366 | 0.99722 | 0.99735 | 75.1101 | Ne17 | Ne17.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.136 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:21:55 PM | 55315 | 1325.004
17 | Ne18.txt | 0.99729 | 4.931e-05 | 282.5952 | 1399.2405 | 1116.6453 | 12341.2033 | 4261.3798 | 64.6191 | 12.2928 | 4.931e-05 | 0.4421 |  | 0.00658 | 0.53382 | 0.45494 |  | 0.012284 | 0.3045 | 0.99722 | 0.99735 | 76.9119 | Ne18 | Ne18.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.042 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:31:59 PM | 55919 | 1325.004
18 | Ne19.txt | 0.99728 | 4.8864e-05 | 282.5954 | 1399.2549 | 1116.6594 | 12588.6468 | 4241.1973 | 64.6452 | 11.8496 | 4.8864e-05 | 0.43906 |  | 0.00655 | 0.55105 | 0.4534 |  | 0.012156 | 0.30021 | 0.99722 | 0.99735 | 76.4948 | Ne19 | Ne19.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.904 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:41:07 PM | 56467 | 1325.004
19 | Ne20.txt | 0.99728 | 4.5751e-05 | 282.5963 | 1399.2417 | 1116.6455 | 11945.3107 | 4491.1644 | 61.8584 | 12.6935 | 4.5751e-05 | 0.44282 |  | 0.00643 | 0.53223 | 0.4583 |  | 0.011217 | 0.27054 | 0.99722 | 0.99734 | 74.5519 | Ne20 | Ne20.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.006 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:04:08 PM | 57848 | 1325.004
20 | Ne21.txt | 0.99729 | 4.7823e-05 | 282.5953 | 1399.251 | 1116.6557 | 12570.1742 | 4334.5626 | 64.6303 | 11.7849 | 4.7823e-05 | 0.44272 |  | 0.00637 | 0.53344 | 0.45455 |  | 0.011919 | 0.29994 | 0.99722 | 0.99735 | 76.4152 | Ne21 | Ne21.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.911 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:32:25 PM | 59545 | 1325.004
21 | Ne22.txt | 0.99727 | 4.7328e-05 | 282.5985 | 1399.2456 | 1116.6471 | 12465.4322 | 4342.401 | 65.0563 | 12.7666 | 4.7328e-05 | 0.44547 |  | 0.00653 | 0.53926 | 0.45701 |  | 0.011672 | 0.27996 | 0.99721 | 0.99734 | 77.8229 | Ne22 | Ne22.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.96 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:44:38 PM | 60278 | 1325.004
22 | Ne23.txt | 0.99727 | 4.5748e-05 | 282.5994 | 1399.2451 | 1116.6457 | 12301.4751 | 4460.2682 | 62.6158 | 13.076 | 4.5748e-05 | 0.44212 |  | 0.0062 | 0.52933 | 0.4541 |  | 0.011345 | 0.30444 | 0.99721 | 0.99733 | 75.6918 | Ne23 | Ne23.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.005 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:21:49 PM | 62509 | 1325.004
23 | Ne24.txt | 0.99728 | 4.9211e-05 | 282.5956 | 1399.243 | 1116.6474 | 12026.7971 | 4101.1539 | 60.9747 | 12.9401 | 4.9211e-05 | 0.44355 |  | 0.00623 | 0.52644 | 0.44979 |  | 0.012433 | 0.30931 | 0.99722 | 0.99735 | 73.9148 | Ne24 | Ne24.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 0 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:24:27 PM | 62667 | 1325.004