## Sheet1
| Density | Unnamed: 0 | Corrected_Splitting | filename_x | Splitting | Diad1_Combofit_Cent | Diad1_Combofit_Height | Diad1_Voigt_Cent | Diad1_Voigt_Area | Diad1_Voigt_Sigma | Diad1_Residual | Diad1_Prop_Lor | Diad1_fwhm | Diad1_refit | Diad2_Combofit_Cent | Diad2_Combofit_Height | Diad2_Voigt_Cent | Diad2_Voigt_Area | Diad2_Voigt_Sigma | Diad2_Voigt_Gamma | Diad2_Residual | Diad2_Prop_Lor | Diad2_fwhm | Diad2_refit | HB1_Cent | HB1_Area | HB1_Sigma | HB2_Cent | HB2_Area | HB2_Sigma | C13_Cent | C13_Area | C13_Sigma | Diad2_Gauss_Cent | Diad2_Gauss_Area | Diad2_Gauss_Sigma | Diad1_Gauss_Cent | Diad1_Gauss_Area | Diad1_Gauss_Sigma | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | Ne_Correction
0 | 0.055546 | 0 | 102.8679 | Cap19-05X1 | 102.8055 | 1286.6211 | 224.87 | 1286.6212 | 337.9744 | 0.63294 | 1.7122 | 0.32113 | 1.2659 | Flagged Warnings: | 1389.4267 | 333.7037 | 1389.4267 | 457.6454 | 0.60871 |  | 1.9854 | 0.17082 | 1.2174 | Flagged Warnings: | 1266.2783 | 31.917 | 0.58168 | 1410.6065 | 25.8783 | 0.59209 | [9 empty] | Cap19-05X1 | Cap19-05X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:52:36 PM | 49956 | 1341 | 1.0006
1 | 0.038105 | 0 | 102.8215 | Cap19-05X2 | 102.7595 | 1286.6207 | 207.8817 | 1286.6208 | 295.23 | 0.64275 | 2.2219 | 0.11324 | 1.2855 | Flagged Warnings: | 1389.3803 | 322.5666 | 1389.3803 | 429.3563 | 0.59587 |  | 2.6127 | 0.14565 | 1.1917 | Flagged Warnings: | 1266.3676 | 34.2511 | 1.001 | 1410.6549 | 33.1861 | 0.61523 | [9 empty] | Cap19-05X2 | Cap19-05X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:56:32 PM | 53792 | 1341 | 1.0006
2 | 0.12017 | 0 | 103.0398 | Cap19-06X1 | 102.9774 | 1286.1422 | 917.3594 | 1286.1423 | 1677.6883 | 0.72278 | 2.4722 | 0.49234 | 1.4456 | Flagged Warnings: | 1389.1197 | 1506.4956 | 1389.1197 | 2430.792 | 0.66169 |  | 2.75 | 0.39395 | 1.3234 | Flagged Warnings: | 1265.9635 | 154.9577 | 0.85721 | 1410.405 | 198.1697 | 0.85891 | [9 empty] | Cap19-06X1 | Cap19-06X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:11:51 PM | 51111 | 1341 | 1.0006
3 | 0.10649 | 0 | 103.0034 | Cap19-06X2 | 102.9412 | 1286.1761 | 1178.9203 | 1286.1761 | 2047.2868 | 0.70356 | 3.0249 | 0.4268 | 1.4071 | Flagged Warnings: | 1389.1174 | 1891.0946 | 1389.1173 | 2977.7199 | 0.6442 |  | 3.8771 | 0.40031 | 1.2884 | Flagged Warnings: | 1265.9023 | 219.9701 | 0.8165 | 1410.4074 | 259.8492 | 0.74706 | [9 empty] | Cap19-06X2 | Cap19-06X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:41:33 PM | 52893 | 1341 | 1.0006
4 | 0.029206 | 0 | 102.7979 | Cap19-07X1 | 102.7356 | 1286.7001 | 45.6428 | 1286.7001 | 69.6342 | 0.71536 | 1.6851 | 2.3744e-11 | 1.4307 | Flagged Warnings: | 1389.4357 | 84.3559 | 1389.4357 | 111.8631 | 0.56501 |  | 1.5826 | 0.27516 | 1.13 | Flagged Warnings: | [15 empty] | Cap19-07X1 | Cap19-07X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:59:40 PM | 50380 | 1341 | 1.0006
5 | 0.01028 | 0 | 102.7475 | Cap19-07X2 | 102.6855 | 1286.7042 | 62.6941 | 1286.7042 | 85.9467 | 0.64399 | 1.9165 | 4.9161e-05 | 1.288 | Flagged Warnings: | 1389.3898 | 96.6725 | 1389.3898 | 126.5954 | 0.61511 |  | 3.1069 | 8.6328e-06 | 1.2302 | Flagged Warnings: | 1266.0324 | 16.332 | 0.52979 | 1410.6886 | 5.4957 | 0.33958 | [9 empty] | Cap19-07X2 | Cap19-07X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '47s'] | 2:49:32 PM | 53372 | 1341 | 1.0006
6 | 0.053091 | 0 | 102.8614 | Cap19-08X1 | 102.7989 | 1286.535 | 219.0905 | 1286.535 | 331.3309 | 0.65637 | 1.8972 | 0.23821 | 1.3127 | Flagged Warnings: | 1389.3339 | 320.9076 | 1389.3339 | 455.4697 | 0.61569 |  | 3.0962 | 0.23743 | 1.2314 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6236 | 46.3494 | 0.51525 | [9 empty] | Cap19-08X1 | Cap19-08X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:44:41 PM | 49481 | 1341 | 1.0006
7 | 0.046746 | 0 | 102.8445 | Cap19-08X2 | 102.7825 | 1286.5766 | 211.2806 | 1286.5767 | 312.9772 | 0.64823 | 2.1115 | 0.21231 | 1.2965 | Flagged Warnings: | 1389.3592 | 325.1558 | 1389.3592 | 433.7446 | 0.59872 |  | 1.9655 | 0.13796 | 1.1974 | Flagged Warnings: | 1266.285 | 29.4557 | 0.6247 | 1410.5829 | 40.292 | 0.61504 | [9 empty] | Cap19-08X2 | Cap19-08X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 3:03:41 PM | 54221 | 1341 | 1.0006
8 | 0.11945 | 0 | 103.0378 | Cap19-12X1 | 102.9755 | 1286.1032 | 892.941 | 1286.1033 | 1618.4385 | 0.73434 | 2.2623 | 0.4267 | 1.4687 | Flagged Warnings: | 1389.0788 | 1458.6302 | 1389.0788 | 2389.7289 | 0.66265 |  | 2.5637 | 0.43109 | 1.3253 | Flagged Warnings: | 1265.8781 | 151.4901 | 0.85142 | 1410.3636 | 205.0147 | 0.78699 | [9 empty] | Cap19-12X1 | Cap19-12X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:22:00 PM | 51720 | 1341 | 1.0006
9 | 0.10874 | 0 | 103.0094 | Cap19-12X2 | 102.9471 | 1286.1459 | 532.4623 | 1286.146 | 947.9248 | 0.73022 | 1.9452 | 0.39353 | 1.4604 | Flagged Warnings: | 1389.0931 | 878.2268 | 1389.0931 | 1384.9697 | 0.64501 |  | 2.4952 | 0.40096 | 1.29 | Flagged Warnings: | 1265.8919 | 92.5905 | 0.70501 | 1410.416 | 100.7206 | 0.74835 | [9 empty] | Cap19-12X2 | Cap19-12X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:33:03 PM | 52383 | 1341 | 1.0006
10 | 0.059567 | 0 | 102.8786 | Cap19-17X1 | 102.8161 | 1286.3434 | 241.9549 | 1286.3434 | 373.8151 | 0.68476 | 2.2799 | 0.17651 | 1.3695 | Flagged Warnings: | 1389.1595 | 368.3655 | 1389.1595 | 527.898 | 0.61786 |  | 1.9327 | 0.25478 | 1.2357 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.3851 | 34.7082 | 0.67548 | [9 empty] | Cap19-17X1 | Cap19-17X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:30:16 PM | 48616 | 1341 | 1.0006
11 | 0.062867 | 0 | 102.8874 | Cap19-17X2 | 102.8254 | 1286.4972 | 443.9272 | 1286.4973 | 683.2156 | 0.66459 | 3.0166 | 0.25041 | 1.3292 | Flagged Warnings: | 1389.3227 | 680.2682 | 1389.3227 | 972.8387 | 0.61778 |  | 3.031 | 0.24918 | 1.2356 | Flagged Warnings: | 1266.2617 | 67.3181 | 0.72188 | 1410.525 | 73.9355 | 0.6231 | [9 empty] | Cap19-17X2 | Cap19-17X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 3:17:15 PM | 55035 | 1341 | 1.0006
12 | 0.085009 | 0 | 102.9463 | Cap19-18X1 | 102.8837 | 1286.2121 | 667.1551 | 1286.2122 | 1093.2479 | 0.67401 | 2.504 | 0.3859 | 1.348 | Flagged Warnings: | 1389.096 | 1051.9697 | 1389.0959 | 1587.5039 | 0.62978 |  | 2.7015 | 0.34608 | 1.2596 | Flagged Warnings: | 1266.003 | 95.5936 | 0.80584 | 1410.3748 | 123.7572 | 0.70782 | [9 empty] | Cap19-18X1 | Cap19-18X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:38:06 PM | 49086 | 1341 | 1.0006
13 | 0.083144 | 0 | 102.9413 | Cap19-18X2 | 102.8793 | 1286.3851 | 695.4981 | 1286.3852 | 1111.2285 | 0.67455 | 3.4801 | 0.31407 | 1.3491 | Flagged Warnings: | 1389.2645 | 1082.491 | 1389.2644 | 1592.9135 | 0.6249 |  | 4.1707 | 0.2976 | 1.2498 | Flagged Warnings: | 1266.1625 | 110.4464 | 0.80551 | 1410.5426 | 123.9281 | 0.69556 | [9 empty] | Cap19-18X2 | Cap19-18X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 3:10:31 PM | 54631 | 1341 | 1.0006
14 | 0.30491 | 0 | 103.4883 | POC25 | 103.4263 | 1284.9797 | 2297.7177 | 1284.9797 | 6270.8397 | 1.0359 | 6.7168 | 0.59637 | 2.0718 | Flagged Warnings: | 1388.4061 | 4440.068 | 1388.406 | 9840.2102 | 0.83686 |  | 9.0931 | 0.60887 | 1.6737 | Flagged Warnings: | 1264.8284 | 703.795 | 1.521 | 1409.7858 | 1036.0596 | 1.213 | [9 empty] | POC25 | POC25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:38:36 PM | 74316 | 1341 | 1.0006
15 | 0.03544 | 0 | 102.8144 | POC46 | 102.752 | 1286.6402 | 751.1712 | 1286.6403 | 1063.8239 | 0.61564 | 3.0687 | 0.2313 | 1.2313 | Flagged Warnings: | 1389.3923 | 1181.1353 | 1389.3923 | 1584.7701 | 0.58884 |  | 4.7102 | 0.20537 | 1.1777 | Flagged Warnings: | 1266.296 | 95.672 | 0.65563 | [12 empty] | POC46 | POC46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:33:34 PM | 84814 | 1341 | 1.0006
16 | 0.036224 | 0 | 102.8165 | POC47 | 102.754 | 1286.6439 | 643.4721 | 1286.6439 | 897.1698 | 0.61745 | 2.6155 | 0.17745 | 1.2349 | Flagged Warnings: | 1389.3979 | 1010.4683 | 1389.3979 | 1344.8048 | 0.58723 |  | 2.2896 | 0.18816 | 1.1745 | Flagged Warnings: | 1266.3588 | 72.1631 | 0.68829 | 1410.6146 | 123.6473 | 0.61158 | [9 empty] | POC47 | POC47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:41:18 PM | 85278 | 1341 | 1.0006
17 | 0.038114 | 0 | 102.8216 | POC48 | 102.7589 | 1286.6525 | 515.9235 | 1286.6526 | 705.2727 | 0.60268 | 2.1657 | 0.19055 | 1.2054 | Flagged Warnings: | 1389.4116 | 791.0423 | 1389.4115 | 1043.6743 | 0.58786 |  | 2.1214 | 0.15954 | 1.1757 | Flagged Warnings: | 1266.3699 | 54.7506 | 0.65028 | 1410.6425 | 93.686 | 0.59105 | [9 empty] | POC48 | POC48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:50:11 PM | 85811 | 1341 | 1.0006
18 | 0.03371 | 0 | 102.8098 | POC49 | 102.7472 | 1286.664 | 370.5211 | 1286.664 | 494.9973 | 0.61043 | 2.0029 | 0.084488 | 1.2209 | Flagged Warnings: | 1389.4112 | 578.0382 | 1389.4112 | 758.3829 | 0.58264 |  | 2.1252 | 0.16928 | 1.1653 | Flagged Warnings: | 1266.3499 | 33.2402 | 0.5822 | 1410.6384 | 67.7044 | 0.59549 | [9 empty] | POC49 | POC49.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:02:59 AM | 86579 | 1341 | 1.0006
19 | 0.025876 | 0 | 102.789 | POC50 | 102.7263 | 1286.691 | 254.5818 | 1286.691 | 330.2502 | 0.60624 | 2.2539 | 0.015715 | 1.2125 | Flagged Warnings: | 1389.4173 | 402.0599 | 1389.4173 | 515.6747 | 0.58132 |  | 1.9204 | 0.10884 | 1.1626 | Flagged Warnings: | 1266.3616 | 27.4591 | 0.64745 | 1410.6828 | 47.1154 | 0.58912 | [9 empty] | POC50 | POC50.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:09:42 AM | 86982 | 1341 | 1.0006
20 | 0.031162 | 0 | 102.8031 | POC51 | 102.7403 | 1286.6973 | 179.7542 | 1286.6973 | 235.0851 | 0.6143 | 3.138 | 1.6238e-05 | 1.2286 | Flagged Warnings: | 1389.4376 | 289.4268 | 1389.4376 | 375.4226 | 0.58324 |  | 2.3881 | 0.1326 | 1.1665 | Flagged Warnings: | 1266.3543 | 15.7325 | 0.49027 | 1410.6626 | 27.7368 | 0.52312 | [9 empty] | POC51 | POC51.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 60 | 3 | 5 | ['0h', '3m', '2s'] | 12:17:28 AM | 87448 | 1341 | 1.0006
21 | 0.029004 | 0 | 102.7973 | POC52 | 102.7344 | 1286.6896 | 244.9656 | 1286.6896 | 309.6726 | 0.59378 | 3.7475 | 5.0475e-05 | 1.1876 | Flagged Warnings: | 1389.4241 | 384.6893 | 1389.4241 | 488.6076 | 0.58633 |  | 2.5887 | 0.053447 | 1.1727 | Flagged Warnings: | 1266.0949 | 18.83 | 0.69404 | 1410.6739 | 40.1369 | 0.56325 | [9 empty] | POC52 | POC52.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '31s'] | 12:31:31 AM | 88291 | 1341 | 1.0006
22 | 0.038944 | 0 | 102.8238 | POC53 | 102.7608 | 1286.6753 | 219.5955 | 1286.6754 | 283.0292 | 0.60365 | 2.949 | 0.0090024 | 1.2073 | Flagged Warnings: | 1389.4362 | 347.8916 | 1389.4362 | 437.7523 | 0.58491 |  | 2.9085 | 0.032214 | 1.1698 | Flagged Warnings: | 1266.5337 | 17.0749 | 0.37413 | 1410.5462 | 35.3293 | 0.49785 | [9 empty] | POC53 | POC53.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:39:13 AM | 88753 | 1341 | 1.0006
23 | 0.038437 | 0 | 102.8224 | POC54 | 102.7594 | 1286.6838 | 183.4343 | 1286.6838 | 239.864 | 0.61422 | 3.2158 | 2.9489e-06 | 1.2284 | Flagged Warnings: | 1389.4432 | 302.0057 | 1389.4432 | 375.3383 | 0.58294 |  | 3.4633 | 5.0988e-07 | 1.1659 | Flagged Warnings: | 1266.3767 | 18.4286 | 0.55856 | [12 empty] | POC54 | POC54.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:46:57 AM | 89217 | 1341 | 1.0006
24 | 0.026551 | 0 | 102.7908 | POC55 | 102.7277 | 1286.7077 | 156.0747 | 1286.7077 | 208.5873 | 0.62451 | 3.0753 | 2.8634e-10 | 1.249 | Flagged Warnings: | 1389.4354 | 263.9659 | 1389.4354 | 320.7283 | 0.57073 |  | 2.918 | 3.7003e-08 | 1.1415 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6416 | 24.9007 | 0.24254 | [9 empty] | POC55 | POC55.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:54:26 AM | 89666 | 1341 | 1.0006
25 | 0.02734 | 0 | 102.7929 | POC56 | 102.7298 | 1286.714 | 131.1319 | 1286.714 | 171.7997 | 0.61539 | 3.0317 | 3.1127e-08 | 1.2308 | Flagged Warnings: | 1389.4438 | 235.1159 | 1389.4438 | 289.8561 | 0.51646 |  | 2.6081 | 0.33546 | 1.0329 | Flagged Warnings: | 1266.4563 | 12.5318 | 0.44465 | 1410.6691 | 23.1123 | 0.53967 | [9 empty] | POC56 | POC56.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 1:01:55 AM | 90115 | 1341 | 1.0006
26 | 0.037671 | 0 | 102.8204 | POC57-0.04 | 102.7571 | 1286.6874 | 126.4545 | 1286.6874 | 158.1418 | 0.58742 | 2.9555 | 1.312e-08 | 1.1748 | Flagged Warnings: | 1389.4446 | 213.9321 | 1389.4445 | 274.3736 | 0.5596 |  | 2.4405 | 0.22067 | 1.1192 | Flagged Warnings: | 1266.4815 | 10.6197 | 0.54487 | 1409.4185 | 250.674 | 0.25149 | [9 empty] | POC57-0.04 | POC57-0.04.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:10:45 AM | 90645 | 1341 | 1.0006
27 | 0.026579 | 0 | 102.7909 | POC58 | 102.7276 | 1286.7182 | 118.6412 | 1286.7182 | 150.6536 | 0.59646 | 2.9205 | 3.2029e-06 | 1.1929 | Flagged Warnings: | 1389.4458 | 194.7498 | 1389.4458 | 240.7649 | 0.56784 |  | 2.1393 | 0.064645 | 1.1357 | Flagged Warnings: | 1266.4835 | 8.1611 | 0.45545 | [12 empty] | POC58 | POC58.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:20:58 AM | 91258 | 1341 | 1.0006
28 | 0.33906 | 0 | 103.5656 | FG04_31_MI3 (1) | 103.5026 | 1284.7824 | 2025.9305 | 1284.7824 | 6199.3867 | 1.1816 | 6.174 | 0.55413 | 2.3633 | Flagged Warnings: | 1388.285 | 4090.3699 | 1388.285 | 9750.4089 | 0.91825 |  | 5.9338 | 0.56968 | 1.8365 | Flagged Warnings: | 1264.7593 | 1123.9668 | 1.9859 | 1409.6877 | 1418.8348 | 1.3214 | 1370.2163 | 82.3612 | 0.45715 | 1381.0671 | 857.6411 | 18.286 |  |  |  | FG04_31_MI3 (1) | FG04_31_MI3 (1).txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:13:13 PM | 47593 | 1341 | 1.0006
29 | 0.43334 | 0 | 103.7731 | FG04_31_MI4 (1) | 103.71 | 1284.3387 | 922.5389 | 1284.3387 | 2796.7809 | 1.1486 | 2.1499 | 0.60176 | 2.2971 | Flagged Warnings: | 1388.0487 | 1856.7073 | 1388.0487 | 4492.5313 | 0.91477 |  | 2.9101 | 0.61809 | 1.8295 | Flagged Warnings: | 1264.2066 | 396.1826 | 2.0436 | 1409.4352 | 522.4779 | 1.5222 | 1370.2229 | 37.6255 | 0.45611 | 1381.069 | 438.2424 | 18.2445 |  |  |  | FG04_31_MI4 (1) | FG04_31_MI4 (1).txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:22:50 PM | 48170 | 1341 | 1.0006
30 | 0.71945 | 0 | 104.3685 | POC10 | 104.306 | 1283.0141 | 3855.5119 | 1283.0141 | 12127.9516 | 1.1337 | 8.8724 | 0.72478 | 2.2674 | Flagged Warnings: | 1387.3201 | 7643.36 | 1387.3202 | 20249.2883 | 0.97502 |  | 7.1021 | 0.68582 | 1.95 | Flagged Warnings: | 1262.9908 | 1865.1069 | 3.2168 | 1408.6957 | 2130.185 | 2.1171 | 1369.6765 | 143.984 | 0.48599 | 1383.0327 | 2042.5618 | 19.0323 |  |  |  | POC10 | POC10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341 | 1.0006
31 | 0.69271 | 0 | 104.313 | POC11 | 104.2507 | 1283.1388 | 3192.1037 | 1283.1389 | 10152.5771 | 1.167 | 7.1528 | 0.68163 | 2.334 | Flagged Warnings: | 1387.3895 | 6474.6777 | 1387.3895 | 17102.146 | 0.96412 |  | 5.7942 | 0.70401 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.1283 | 1497.8591 | 3.0314 | 1408.7639 | 1868.9577 | 2.0959 | 1369.7526 | 135.8368 | 0.48072 | 1380.7071 | 1481.4137 | 18.0299 |  |  |  | POC11 | POC11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341 | 1.0006
32 | 0.58206 | 0 | 104.0884 | POC16 | 104.0261 | 1283.6199 | 3209.2072 | 1283.62 | 10496.962 | 1.2261 | 6.9682 | 0.62925 | 2.4522 | Flagged Warnings: | 1387.646 | 6595.4959 | 1387.6461 | 17036.9143 | 0.96966 |  | 6.704 | 0.63593 | 1.9393 | Flagged Warnings: | 1263.5859 | 1555.2504 | 2.8364 | 1409.0649 | 1797.894 | 1.8193 | 1369.8668 | 137.0218 | 0.48335 | 1381.6047 | 1548.0491 | 18.2646 |  |  |  | POC16 | POC16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341 | 1.0006
33 | 0.55093 | 0 | 104.0232 | POC17 | 103.961 | 1283.7702 | 2948.6025 | 1283.7703 | 9635.715 | 1.2355 | 5.9282 | 0.60789 | 2.4709 | Flagged Warnings: | 1387.7312 | 6076.2909 | 1387.7312 | 15601.7455 | 0.96783 |  | 6.5502 | 0.62602 | 1.9357 | Flagged Warnings: | 1263.7409 | 1402.0849 | 2.7384 | 1409.1643 | 1635.6493 | 1.7102 | 1369.9023 | 117.6166 | 0.48211 | 1382.4952 | 1519.4494 | 19.28 |  |  |  | POC17 | POC17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341 | 1.0006
34 | 0.50882 | 0 | 103.9345 | POC18 | 103.8723 | 1283.9559 | 2397.4313 | 1283.9559 | 7860.9868 | 1.2435 | 5.022 | 0.59995 | 2.4871 | Flagged Warnings: | 1387.8282 | 4953.4414 | 1387.8282 | 12616.3624 | 0.96259 |  | 5.3856 | 0.61873 | 1.9252 | Flagged Warnings: | 1263.9523 | 1132.4496 | 2.6691 | 1409.2271 | 1325.4272 | 1.6293 | 1369.9787 | 100.2851 | 0.47951 | 1381.9985 | 1174.0285 | 19.1804 |  |  |  | POC18 | POC18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341 | 1.0006
35 | 0.45861 | 0 | 103.8275 | POC19 | 103.7654 | 1284.2028 | 2099.5139 | 1284.2028 | 6755.62 | 1.2303 | 5.0398 | 0.57904 | 2.4606 | Flagged Warnings: | 1387.9681 | 4291.0075 | 1387.9682 | 10710.0671 | 0.94868 |  | 5.575 | 0.60362 | 1.8974 | Flagged Warnings: | 1264.1621 | 930.6987 | 2.3007 | 1409.4037 | 1144.7536 | 1.547 | 1370.1059 | 90.9529 | 0.47277 | 1381.0576 | 947.4984 | 18.911 |  |  |  | POC19 | POC19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341 | 1.0006
36 | 0.41375 | 0 | 103.7306 | POC20 | 103.6685 | 1284.4195 | 1872.8235 | 1284.4195 | 5888.6361 | 1.205 | 5.4575 | 0.57325 | 2.41 | Flagged Warnings: | 1388.088 | 3826.8903 | 1388.088 | 9270.4004 | 0.92759 |  | 5.0628 | 0.58475 | 1.8552 | Flagged Warnings: | 1264.3442 | 860.6968 | 2.2797 | 1409.4777 | 989.9279 | 1.4832 | 1370.1533 | 72.1402 | 0.46248 | 1381.0558 | 799.3937 | 18.0915 |  |  |  | POC20 | POC20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341 | 1.0006
37 | 0.38246 | 0 | 103.6621 | POC21 | 103.6 | 1284.5691 | 2596.5412 | 1284.5691 | 7917.2625 | 1.158 | 7.0559 | 0.59595 | 2.3159 | Flagged Warnings: | 1388.1691 | 5248.2592 | 1388.1691 | 12470.8721 | 0.90636 |  | 7.3276 | 0.59363 | 1.8127 | Flagged Warnings: | 1264.4587 | 1112.7068 | 2.1859 | 1409.5697 | 1330.6721 | 1.3733 | 1370.1606 | 111.8394 | 0.45173 | 1381.0547 | 1012.4128 | 18.0692 |  |  |  | POC21 | POC21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341 | 1.0006
38 | 0.35822 | 0 | 103.6085 | POC22 | 103.5464 | 1284.69 | 2488.9321 | 1284.6901 | 7369.3444 | 1.1226 | 5.9351 | 0.59968 | 2.2451 | Flagged Warnings: | 1388.2364 | 4936.9873 | 1388.2365 | 11445.2472 | 0.88723 |  | 6.7775 | 0.58473 | 1.7745 | Flagged Warnings: | 1264.5839 | 933.5312 | 1.9211 | 1409.6271 | 1193.905 | 1.3425 | 1370.226 | 94.8043 | 0.44206 | 1381.0547 | 897.3975 | 17.6823 |  |  |  | POC22 | POC22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:17:48 PM | 73068 | 1341 | 1.0006
39 | 0.33903 | 0 | 103.5656 | POC23 | 103.5035 | 1284.814 | 2396.6377 | 1284.814 | 6948.5783 | 1.1041 | 7.0233 | 0.58867 | 2.2082 | Flagged Warnings: | 1388.3174 | 4774.3865 | 1388.3175 | 10805.3169 | 0.86482 |  | 6.8338 | 0.5885 | 1.7296 | Flagged Warnings: | 1264.7237 | 963.9441 | 1.9671 | 1409.6932 | 1156.7772 | 1.2817 | 1370.2291 | 109.8644 | 0.43069 | 1381.5869 | 829.9594 | 17.2277 |  |  |  | POC23 | POC23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341 | 1.0006
40 | 0.31746 | 0 | 103.5169 | POC24 | 103.4548 | 1284.9063 | 2322.7185 | 1284.9063 | 6526.1324 | 1.0678 | 5.8902 | 0.59362 | 2.1355 | Flagged Warnings: | 1388.3611 | 4559.5694 | 1388.3612 | 10094.9815 | 0.84843 |  | 6.4684 | 0.58085 | 1.6969 | Flagged Warnings: | 1264.7693 | 822.0467 | 1.7796 | 1409.7487 | 1075.3093 | 1.2479 | 1370.2746 | 102.4578 | 0.42264 | 1381.5871 | 739.6619 | 16.9058 |  |  |  | POC24 | POC24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341 | 1.0006
41 | 0.29064 | 0 | 103.4556 | POC26 | 103.3936 | 1285.0596 | 2325.0391 | 1285.0597 | 6181.7174 | 0.99937 | 5.4699 | 0.62084 | 1.9987 | Flagged Warnings: | 1388.4532 | 4440.4436 | 1388.4532 | 9436.9636 | 0.81278 |  | 5.7307 | 0.58479 | 1.6256 | Flagged Warnings: | 1264.9686 | 772.3424 | 1.6437 | 1409.8454 | 1033.0338 | 1.1732 | 1370.3165 | 101.4702 | 0.40522 | 1381.5869 | 615.5591 | 16.2089 |  |  |  | POC26 | POC26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341 | 1.0006
42 | 0.27833 | 0 | 103.4272 | POC27 | 103.3651 | 1285.1217 | 2585.0293 | 1285.1217 | 6752.7276 | 0.98658 | 6.7566 | 0.60898 | 1.9732 | Flagged Warnings: | 1388.4869 | 4876.9845 | 1388.4869 | 10213.8538 | 0.81146 |  | 9.465 | 0.55769 | 1.6229 | Flagged Warnings: | 1265.0049 | 862.6089 | 1.6363 | 1409.8456 | 877.9841 | 1.1212 | 1370.3345 | 111.0987 | 0.4043 | 1395.5867 | 1202.978 | 16.1721 |  |  |  | POC27 | POC27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:49:09 PM | 74949 | 1341 | 1.0006
43 | 0.23812 | 0 | 103.3328 | POC28 | 103.2708 | 1285.368 | 2450.5729 | 1285.3681 | 5879.0348 | 0.90869 | 5.3589 | 0.60152 | 1.8174 | Flagged Warnings: | 1388.6388 | 4535.9533 | 1388.6389 | 8933.5776 | 0.76125 |  | 5.2208 | 0.55571 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.246 | 744.3279 | 1.4375 | 1410.0023 | 967.1972 | 1.0326 | 1370.5809 | 101.2234 | 0.37992 | 1381.5869 | 436.6766 | 15.1969 |  |  |  | POC28 | POC28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341 | 1.0006
44 | 0.20468 | 0 | 103.2524 | POC29 | 103.1904 | 1285.5541 | 2261.6054 | 1285.5541 | 5032.7583 | 0.84407 | 4.1652 | 0.59785 | 1.6881 | Flagged Warnings: | 1388.7445 | 4071.3622 | 1388.7445 | 7650.499 | 0.73536 |  | 4.4658 | 0.52337 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4176 | 634.5777 | 1.2598 | 1410.0752 | 804.1761 | 0.95568 | 1370.6479 | 85.1757 | 0.36673 | 1381.5869 | 348.2647 | 14.6693 |  |  |  | POC29 | POC29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341 | 1.0006
45 | 0.17827 | 0 | 103.1874 | POC30 | 103.1254 | 1285.7036 | 2058.9137 | 1285.7037 | 4389.9478 | 0.82045 | 3.882 | 0.56148 | 1.6409 | Flagged Warnings: | 1388.829 | 3711.9679 | 1388.829 | 6727.3675 | 0.71114 |  | 4.3077 | 0.51582 | 1.4223 | Flagged Warnings: | 1265.5469 | 528.7855 | 1.1972 | 1410.0882 | 712.8944 | 0.87184 | 1370.6547 | 67.153 | 0.35441 | 1381.5869 | 277.9955 | 14.1764 |  |  |  | POC30 | POC30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341 | 1.0006
46 | 0.13578 | 0 | 103.0813 | POC31 | 103.0192 | 1285.9564 | 7081.385 | 1285.9564 | 13792.9277 | 0.76494 | 11.6955 | 0.50899 | 1.5299 | Flagged Warnings: | 1388.9756 | 12155.7734 | 1388.9756 | 20585.9582 | 0.67963 |  | 13.4543 | 0.45636 | 1.3593 | Flagged Warnings: | 1265.7499 | 1646.3269 | 0.99334 | 1410.2657 | 2242.9792 | 0.83363 | 1370.7093 | 239.7265 | 0.33912 | 1382.1191 | 761.4034 | 13.5648 |  |  |  | POC31 | POC31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341 | 1.0006
47 | 0.12024 | 0 | 103.0399 | POC32 | 102.9779 | 1286.0561 | 6193.4344 | 1286.0562 | 11516.3251 | 0.73655 | 8.0639 | 0.48652 | 1.4731 | Flagged Warnings: | 1389.034 | 10285.1199 | 1389.0341 | 17061.5837 | 0.67231 |  | 11.4032 | 0.42948 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.843 | 1330.7327 | 0.9235 | 1410.3257 | 1838.9414 | 0.79554 | 1370.7371 | 204.9156 | 0.33571 | 1382.1191 | 544.22 | 13.4284 |  |  |  | POC32 | POC32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341 | 1.0006
48 | 0.11023 | 0 | 103.0133 | POC33 | 102.9512 | 1286.1369 | 4882.9225 | 1286.137 | 8767.2365 | 0.71173 | 7.9624 | 0.48463 | 1.4235 | Flagged Warnings: | 1389.0884 | 7905.1719 | 1389.0882 | 12671.7962 | 0.65612 |  | 10.3181 | 0.40678 | 1.3122 | Flagged Warnings: | 1265.9132 | 1017.925 | 0.90522 | 1410.3762 | 1408.31 | 0.78019 | 1370.7269 | 144.4284 | 0.32836 | 1389.8195 | 117.5518 | 1.9702 |  |  |  | POC33 | POC33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341 | 1.0006
49 | 0.09813 | 0 | 102.9812 | POC34 | 102.9191 | 1286.2257 | 4277.1621 | 1286.2257 | 7359.6751 | 0.68992 | 6.9268 | 0.45447 | 1.3798 | Flagged Warnings: | 1389.1451 | 6781.1081 | 1389.1448 | 10483.5841 | 0.64812 |  | 8.4116 | 0.35285 | 1.2962 | Flagged Warnings: | 1266.012 | 831.0298 | 0.8186 | 1410.4202 | 1171.9037 | 0.74781 | 1370.7857 | 139.7376 | 0.32507 | 1389.7856 | 241.9967 | 1.9504 |  |  |  | POC34 | POC34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341 | 1.0006
50 | 0.085368 | 0 | 102.9472 | POC35 | 102.8851 | 1286.308 | 3730.0367 | 1286.308 | 6286.535 | 0.68966 | 5.958 | 0.39997 | 1.3793 | Flagged Warnings: | 1389.1933 | 5902.4938 | 1389.1931 | 9057.418 | 0.63407 |  | 7.4842 | 0.3782 | 1.2681 | Flagged Warnings: | 1266.0497 | 708.7319 | 0.74791 | 1410.4663 | 981.9985 | 0.67845 | 1370.8092 | 119.9867 | 0.31708 | 1390.1199 | 55.7264 | 1.9025 |  |  |  | POC35 | POC35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341 | 1.0006
51 | 0.075593 | 0 | 102.9212 | POC36 | 102.8591 | 1286.38 | 3195.5215 | 1286.3801 | 5186.5962 | 0.66875 | 6.1385 | 0.38131 | 1.3375 | Flagged Warnings: | 1389.2392 | 4935.9097 | 1389.2392 | 7433.3536 | 0.62137 |  | 6.1967 | 0.37828 | 1.2427 | Flagged Warnings: | 1266.1487 | 584.6003 | 0.7721 | 1410.5063 | 796.4238 | 0.66117 | 1370.8189 | 84.1882 | 0.31048 | 1390.2125 | 8.62 | 1.8629 |  |  |  | POC36 | POC36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:18:55 PM | 80335 | 1341 | 1.0006
52 | 0.065792 | 0 | 102.8952 | POC37 | 102.833 | 1286.4482 | 2444.5885 | 1286.4483 | 3858.0381 | 0.65926 | 4.488 | 0.34359 | 1.3185 | Flagged Warnings: | 1389.2815 | 3852.1767 | 1389.2813 | 5570.1817 | 0.60986 |  | 5.0046 | 0.32641 | 1.2197 | Flagged Warnings: | 1266.1737 | 409.4393 | 0.77786 | 1410.5474 | 590.5277 | 0.66604 | 1370.8442 | 59.0058 | 0.30491 | 1390.1953 | 68.4044 | 1.8294 |  |  |  | POC37 | POC37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341 | 1.0006
53 | 0.057397 | 0 | 102.8728 | POC38 | 102.8107 | 1286.491 | 2228.7922 | 1286.491 | 3464.0304 | 0.65221 | 4.2231 | 0.33096 | 1.3044 | Flagged Warnings: | 1389.3019 | 3456.4817 | 1389.3017 | 4977.5904 | 0.6095 |  | 4.8579 | 0.3129 | 1.219 | Flagged Warnings: | 1266.2331 | 361.2298 | 0.76848 | 1410.5696 | 539.9624 | 0.60671 | 1370.8193 | 73.0783 | 0.30455 | 1390.2059 | 37.0341 | 1.8273 |  |  |  | POC38 | POC38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:31:51 PM | 81111 | 1341 | 1.0006
54 | 0.056204 | 0 | 102.8697 | POC39 | 102.8075 | 1286.5142 | 2008.9142 | 1286.5143 | 3122.9154 | 0.65266 | 4.2049 | 0.32962 | 1.3053 | Flagged Warnings: | 1389.3218 | 3159.6014 | 1389.3217 | 4525.8059 | 0.60116 |  | 4.6674 | 0.33139 | 1.2023 | Flagged Warnings: | 1266.2272 | 333.703 | 0.74845 | 1410.5678 | 476.6873 | 0.6422 | 1370.7933 | 61.4747 | 0.30026 | 1390.4897 | 5.3567 | 1.8016 |  |  |  | POC39 | POC39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:41:24 PM | 81684 | 1341 | 1.0006
55 | 0.0549 | 0 | 102.8662 | POC40 | 102.804 | 1286.5361 | 1867.8584 | 1286.5361 | 2833.7761 | 0.64384 | 4.7821 | 0.29964 | 1.2877 | Flagged Warnings: | 1389.3402 | 2912.4405 | 1389.3401 | 4091.9843 | 0.59566 |  | 3.7119 | 0.30332 | 1.1913 | Flagged Warnings: | 1266.2729 | 314.2117 | 0.69647 | 1410.5865 | 420.0886 | 0.63012 | 1371.1607 | 52.8337 | 0.29754 | 1389.978 | 5.0267 | 1.7852 |  |  |  | POC40 | POC40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:47:37 PM | 82057 | 1341 | 1.0006
56 | 0.044832 | 0 | 102.8394 | POC41 | 102.7772 | 1286.5656 | 1583.9123 | 1286.5657 | 2353.1817 | 0.63093 | 3.409 | 0.29767 | 1.2619 | Flagged Warnings: | 1389.3429 | 2496.3043 | 1389.3428 | 3475.6586 | 0.58674 |  | 4.1439 | 0.32001 | 1.1735 | Flagged Warnings: | 1266.2883 | 260.4105 | 0.68345 | 1410.6171 | 364.0853 | 0.6193 | 1371.1676 | 40.9831 | 0.29304 | 1390.3805 | 3.9467 | 1.7583 |  |  |  | POC41 | POC41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341 | 1.0006
57 | 0.046117 | 0 | 102.8428 | POC42 | 102.7805 | 1286.5844 | 1310.0502 | 1286.5844 | 1945.2733 | 0.63815 | 2.8704 | 0.26399 | 1.2763 | Flagged Warnings: | 1389.3652 | 2064.5009 | 1389.3649 | 2801.0075 | 0.58938 |  | 2.8924 | 0.24779 | 1.1788 | Flagged Warnings: | 1266.3152 | 191.0164 | 0.71489 | 1410.6135 | 293.0949 | 0.60456 | 1370.8236 | 39.6569 | 0.29448 | 1390.1357 | 50.7389 | 1.7669 |  |  |  | POC42 | POC42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341 | 1.0006
58 | 0.042673 | 0 | 102.8337 | POC43 | 102.7713 | 1286.598 | 1088.2565 | 1286.5981 | 1595.7341 | 0.6327 | 2.771 | 0.2526 | 1.2654 | Flagged Warnings: | 1389.3695 | 1733.7938 | 1389.3694 | 2392.7395 | 0.59534 |  | 2.8321 | 0.2534 | 1.1907 | Flagged Warnings: | 1266.3058 | 159.1159 | 0.69177 | 1410.597 | 239.612 | 0.60344 | 1370.8386 | 33.2463 | 0.29733 | 1390.3785 | 2.928 | 11.8369 |  |  |  | POC43 | POC43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341 | 1.0006
59 | 0.04178 | 0 | 102.8313 | POC44 | 102.7689 | 1286.6099 | 1029.2543 | 1286.61 | 1500.3133 | 0.62376 | 2.5228 | 0.27625 | 1.2475 | Flagged Warnings: | 1389.3789 | 1591.9378 | 1389.3789 | 2179.1426 | 0.59041 |  | 2.5103 | 0.25454 | 1.1808 | Flagged Warnings: | 1266.3328 | 157.9681 | 0.61277 | 1410.6231 | 200.7475 | 0.6342 | 1371.1962 | 28.7376 | 0.29492 | 1390.4396 | 2.4841 | 1.7695 |  |  |  | POC44 | POC44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341 | 1.0006
60 | 0.03813 | 0 | 102.8216 | POC45 | 102.7592 | 1286.6183 | 869.1145 | 1286.6183 | 1250.2428 | 0.63322 | 2.4569 | 0.19512 | 1.2664 | Flagged Warnings: | 1389.3779 | 1386.8877 | 1389.3775 | 1836.8494 | 0.5831 |  | 2.2595 | 0.21733 | 1.1662 | Flagged Warnings: | 1266.3187 | 122.481 | 0.6949 | 1410.6177 | 185.7685 | 0.60812 | 1371.1837 | 25.6268 | 0.29141 | 1390.0696 | 51.2985 | 1.7484 |  |  |  | POC45 | POC45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341 | 1.0006
61 | 0.96152 | 0 | 105.0105 | POC1 | 104.9477 | 1281.7829 | 19946.803 | 1281.783 | 59361.749 | 1.0724 | 21.2027 | 0.75127 | 2.1448 | Flagged Warnings: | 1386.7307 | 38316.9484 | 1386.7307 | 110740.7974 | 1.0319 |  | 30.0914 | 0.76239 | 2.0638 | Flagged Warnings: | 1261.6329 | 7988.4023 | 3.2149 | 1408.0452 | 9990.4155 | 2.8819 | 1369.5303 | 1318.789 | 0.5152 | 1387.1243 | 10605.6396 | 15.1279 | 1282.8847 | 7700.8963 | 13.7421 | POC1 | POC1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 10 | 5 | 5 | ['0h', '0m', '52s'] | 5:52:07 PM | 64327 | 1341 | 1.0006
62 | 0.64819 | 0 | 104.2258 | POC12 | 104.1635 | 1283.3213 | 4285.9431 | 1283.3215 | 13342.9054 | 1.1885 | 6.218 | 0.59903 | 2.377 | Flagged Warnings: | 1387.4849 | 8737.2737 | 1387.4849 | 22927.7916 | 0.9678 |  | 7.2994 | 0.67636 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.2506 | 1435.3169 | 2.1753 | 1408.8615 | 2414.8473 | 1.9646 | 1369.7256 | 288.8654 | 0.48268 | 1382.8031 | 1396.4869 | 16.7073 | 1276.6952 | 1688.6467 | 22.7277 | POC12 | POC12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 6:58:40 PM | 68320 | 1341 | 1.0006
63 | 0.63395 | 0 | 104.1963 | POC13 | 104.134 | 1283.3847 | 4014.3439 | 1283.3847 | 12619.185 | 1.1975 | 4.4523 | 0.60344 | 2.3949 | Flagged Warnings: | 1387.5187 | 8263.0651 | 1387.5187 | 21696.4188 | 0.97012 |  | 7.0667 | 0.67189 | 1.9402 | Flagged Warnings: | 1263.3845 | 1453.8024 | 2.2311 | 1408.878 | 2286.4403 | 1.9554 | 1369.7516 | 279.2601 | 0.4838 | 1382.433 | 1284.2897 | 16.2981 | 1279.938 | 1388.5384 | 22.2167 | POC13 | POC13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:05:54 PM | 68754 | 1341 | 1.0006
64 | 0.62158 | 0 | 104.1706 | POC14 | 104.1083 | 1283.4428 | 3722.73 | 1283.4429 | 11828.4793 | 1.2115 | 4.2299 | 0.6009 | 2.423 | Flagged Warnings: | 1387.5511 | 7698.6847 | 1387.5512 | 20138.7183 | 0.96691 |  | 6.853 | 0.6706 | 1.9338 | Flagged Warnings: | 1263.4035 | 1349.4481 | 2.1778 | 1408.9086 | 2177.7942 | 1.9706 | 1369.747 | 250.4688 | 0.48225 | 1381.8925 | 1176.2654 | 16.3166 | 1279.9202 | 1297.835 | 22.6279 | POC14 | POC14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:12:37 PM | 69157 | 1341 | 1.0006
65 | 0.60232 | 0 | 104.1306 | POC15 | 104.0683 | 1283.5288 | 3489.2561 | 1283.5289 | 11076.553 | 1.2128 | 3.7219 | 0.59617 | 2.4256 | Flagged Warnings: | 1387.5971 | 7159.7273 | 1387.5972 | 18583.5674 | 0.96729 |  | 6.4542 | 0.65145 | 1.9346 | Flagged Warnings: | 1263.4682 | 1265.4658 | 2.1854 | 1408.986 | 2008.0384 | 1.9007 | 1369.767 | 237.6539 | 0.48237 | 1381.5606 | 1204.2623 | 16.1769 | 1279.7751 | 1211.5178 | 22.1839 | POC15 | POC15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:18:34 PM | 69514 | 1341 | 1.0006
66 | 0.94386 | 0 | 104.9494 | POC2 | 104.8866 | 1281.8891 | 30379.4209 | 1281.8891 | 90018.4514 | 1.0718 | 32.3422 | 0.74181 | 2.1436 | Flagged Warnings: | 1386.7758 | 58208.9209 | 1386.7757 | 166901.7076 | 1.0264 |  | 46.8727 | 0.75553 | 2.0527 | Flagged Warnings: | 1261.7428 | 12258.8875 | 3.2123 | 1408.0803 | 15464.5298 | 2.7998 | 1369.5449 | 1991.0042 | 0.51239 | 1386.9073 | 15445.6881 | 15.2523 | 1283.423 | 11464.0493 | 13.7261 | POC2 | POC2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:04:56 PM | 65096 | 1341 | 1.0006
67 | 0.91742 | 0 | 104.8644 | POC3 | 104.8017 | 1282.037 | 29870.1234 | 1282.0369 | 88160.6515 | 1.0736 | 32.5676 | 0.72742 | 2.1473 | Flagged Warnings: | 1386.8387 | 57199.5849 | 1386.8387 | 162202.3824 | 1.0214 |  | 46.8324 | 0.74015 | 2.0427 | Flagged Warnings: | 1261.9281 | 12517.12 | 3.2189 | 1408.1711 | 15270.8913 | 2.6631 | 1369.549 | 1940.605 | 0.50986 | 1386.7459 | 14473.401 | 15.3408 | 1284.3977 | 10260.0409 | 12.8878 | POC3 | POC3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:12:40 PM | 65560 | 1341 | 1.0006
68 | 0.883 | 0 | 104.763 | POC4 | 104.7004 | 1282.2216 | 28916.8451 | 1282.2216 | 85316.8974 | 1.0762 | 30.8851 | 0.71796 | 2.1525 | Flagged Warnings: | 1386.9219 | 55484.7775 | 1386.9219 | 154794.2731 | 1.0107 |  | 49.4789 | 0.7263 | 2.0214 | Flagged Warnings: | 1262.1178 | 12291.502 | 3.2184 | 1408.2535 | 15400.0261 | 2.5307 | 1369.5683 | 1842.1051 | 0.50465 | 1385.3377 | 13403.3076 | 14.6499 | 1285.152 | 9148.2052 | 13.3049 | POC4 | POC4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:17:17 PM | 65837 | 1341 | 1.0006
69 | 0.86446 | 0 | 104.7119 | POC5 | 104.6492 | 1282.3149 | 28702.1422 | 1282.3149 | 84821.8443 | 1.0826 | 32.1262 | 0.7076 | 2.1652 | Flagged Warnings: | 1386.9642 | 55425.9716 | 1386.9641 | 153543.9494 | 1.0039 |  | 45.0965 | 0.72409 | 2.0078 | Flagged Warnings: | 1262.2168 | 12563.136 | 3.2396 | 1408.3012 | 15078.599 | 2.498 | 1369.5883 | 1898.346 | 0.50122 | 1385.8883 | 12727.4338 | 15.4223 | 1285.8444 | 8702.299 | 12.7472 | POC5 | POC5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:22:17 PM | 66137 | 1341 | 1.0006
70 | 0.84283 | 0 | 104.6548 | POC6 | 104.5922 | 1282.423 | 27837.9402 | 1282.4231 | 82550.7743 | 1.087 | 31.1252 | 0.7036 | 2.1741 | Flagged Warnings: | 1387.0153 | 53953.7505 | 1387.0153 | 148492.1348 | 0.99794 |  | 44.9961 | 0.72212 | 1.9959 | Flagged Warnings: | 1262.351 | 10285.1212 | 2.8099 | 1408.364 | 14701.8519 | 2.3993 | 1369.5901 | 1850.5674 | 0.49812 | 1385.9778 | 12339.7439 | 16.0733 | 1282.8652 | 10167.3309 | 17.2857 | POC6 | POC6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:26:42 PM | 66402 | 1341 | 1.0006
71 | 0.81744 | 0 | 104.5909 | POC7 | 104.5283 | 1282.5566 | 26116.3853 | 1282.5566 | 77687.3586 | 1.0967 | 34.3418 | 0.68943 | 2.1934 | Flagged Warnings: | 1387.0848 | 50879.226 | 1387.0849 | 138780.1978 | 0.99197 |  | 38.8341 | 0.71393 | 1.9839 | Flagged Warnings: | 1262.4698 | 11356.2853 | 3.1085 | 1408.4339 | 13991.4136 | 2.3575 | 1369.6063 | 1717.8929 | 0.49499 | 1384.9614 | 10576.9336 | 15.7916 | 1287.6207 | 7536.5641 | 13.3551 | POC7 | POC7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:30:47 PM | 66647 | 1341 | 1.0006
72 | 0.78083 | 0 | 104.5037 | POC8 | 104.4412 | 1282.7316 | 14929.8929 | 1282.7316 | 44966.1388 | 1.1074 | 16.6295 | 0.69264 | 2.2147 | Flagged Warnings: | 1387.1728 | 29356.8372 | 1387.1728 | 79228.0605 | 0.98001 |  | 22.1561 | 0.71634 | 1.96 | Flagged Warnings: | 1262.6255 | 5406.4634 | 2.5876 | 1408.5104 | 8305.0744 | 2.2702 | 1369.6298 | 1005.8678 | 0.48877 | 1383.9252 | 5680.6601 | 16.0878 | 1282.4363 | 5051.0147 | 19.3907 | POC8 | POC8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:35:10 PM | 66910 | 1341 | 1.0006
73 | 0.75568 | 0 | 104.4468 | POC9 | 104.3843 | 1282.8502 | 3953.7576 | 1282.8501 | 11926.8272 | 1.1077 | 5.4414 | 0.69364 | 2.2155 | Flagged Warnings: | 1387.2344 | 7749.4158 | 1387.2345 | 20844.6752 | 0.97987 |  | 6.0327 | 0.70767 | 1.9597 | Flagged Warnings: | 1262.7723 | 1774.8833 | 3.0204 | 1408.5845 | 2160.2852 | 2.2585 | 1369.6453 | 266.1558 | 0.4886 | 1383.3865 | 1366.4534 | 15.9489 | 1289.4732 | 854.1203 | 13.039 | POC9 | POC9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:41:59 PM | 67319 | 1341 | 1.0006