## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
1 | Ne_lines_1_1.txt | 1.0012 | 330.0958 | 1447.7443 | 1117.6486 | 215902.7009 | 46564.9046 | 2838.9311 | 207.4016 | 1.3534 |  | 1 | 1.4859e-09 | 1.1623 |  | 0.0539 | 0.17613 | 0.99797 | 1.0044 | 3046.3327 | Ne_lines_1_1 | Ne_lines_1_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 1:58:25 | 7105
2 | Ne_lines_1_2.txt | 1.0004 | 330.3581 | 1448.5177 | 1118.1596 | 213799.961 | 48424.2429 | 3050.192 | 553.7732 | 1.4809 |  | 1 | 1.9158e-11 | 0.90273 |  | 0.0772 | 0.41116 | 0.99711 | 1.0036 | 3603.9651 | Ne_lines_1_2 | Ne_lines_1_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:0:27 | 7227
3 | Ne_lines_2_1.txt | 1.0012 | 330.0804 | 1448.0449 | 1117.9645 | 200969.2058 | 39896.7015 | 1674.8199 | 426.3044 | 1.4275 |  | 1 | 4.7922e-09 | 1.1283 |  | 0.0435 | 0.27649 | 0.99805 | 1.0044 | 2101.1243 | Ne_lines_2_1 | Ne_lines_2_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:15:55 | 8155
4 | Ne_lines_2_2.txt | 1.0005 | 330.3246 | 1448.3869 | 1118.0623 | 215030.7261 | 60122.5693 | 3010.8807 | 702.6383 | 1.5194 |  | 1 | 8.9067e-10 | 0.90273 |  | 0.0519 | 0.46657 | 0.99729 | 1.0037 | 3713.519 | Ne_lines_2_2 | Ne_lines_2_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:20:34 | 8434
5 | Ne_lines_3_1.txt | 1.001 | 330.1413 | 1448.1368 | 1117.9955 | 186271.037 | 24002.3524 | 1314.6887 | 258.3648 | 1.142 |  | 1 | 0.45315 | 1.0755 |  | 0.0385 | 0.41464 | 0.99788 | 1.0042 | 1573.0535 | Ne_lines_3_1 | Ne_lines_3_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:56:49 | 10609
6 | Ne_lines_3_2.txt | 1.0004 | 330.3402 | 1448.322 | 1117.9818 | 220569.3575 | 55930.8522 | 3180.6231 | 610.0844 | 1.5521 |  | 1 | 2.21e-10 | 1.094 |  | 0.0412 | 0.25681 | 0.99727 | 1.0036 | 3790.7075 | Ne_lines_3_2 | Ne_lines_3_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:0:8 | 10808
7 | Ne_lines_4_1.txt | 1.0004 | 330.3329 | 1448.2804 | 1117.9475 | 194207.0685 | 38833.8509 | 1145.3381 | 421.7608 | 1.4161 |  | 1 | 3.3307e-15 | 1.1636 |  | 0.0438 | 0.24797 | 0.99729 | 1.0036 | 1567.0989 | Ne_lines_4_1 | Ne_lines_4_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:32:38 | 12758
8 | Ne_lines_4_2.txt | 1.0002 | 330.3962 | 1448.5396 | 1118.1434 | 186360.911 | 38526.1532 | 828.934 | 468.0145 | 1.2528 |  | 1 | 0.13985 | 0.90273 |  | 0.0758 | 0.45041 | 0.997 | 1.0035 | 1296.9486 | Ne_lines_4_2 | Ne_lines_4_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:39:53 | 13193
9 | Ne_lines_5_1.txt | 1.0001 | 330.429 | 1448.6649 | 1118.236 | 186387.0035 | 33046.5572 | 1105.6096 | 423.7892 | 1.142 |  | 1 | 0.25181 | 0.90273 |  | 0.0815 | 0.36115 | 0.99688 | 1.0034 | 1529.3988 | Ne_lines_5_1 | Ne_lines_5_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:8:8 | 14888
10 | Ne_lines_5_2.txt | 1.0003 | 330.3884 | 1448.5992 | 1118.2108 | 186450.785 | 30951.4191 | 1429.2502 | 394.7254 | 1.142 |  | 1 | 0.32781 | 0.90273 |  | 0.0842 | 0.4177 | 0.997 | 1.0036 | 1823.9756 | Ne_lines_5_2 | Ne_lines_5_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:9:24 | 14964
11 | Ne_lines_6_1.txt | 1.0003 | 330.378 | 1448.4909 | 1118.1129 | 186540.6589 | 27273.7575 | 1662.1005 | 328.5295 | 1.142 |  | 1 | 0.42175 | 0.90273 |  | 0.0715 | 0.51315 | 0.99707 | 1.0036 | 1990.63 | Ne_lines_6_1 | Ne_lines_6_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:31:37 | 16297
12 | Ne_lines_6_2.txt | 1.0003 | 330.3746 | 1448.4817 | 1118.1071 | 186569.6505 | 25867.1553 | 1317.1321 | 290.4045 | 1.142 |  | 1 | 0.42076 | 0.90273 |  | 0.0721 | 0.56551 | 0.99708 | 1.0036 | 1607.5366 | Ne_lines_6_2 | Ne_lines_6_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:33:10 | 16390
13 | Ne_lines_7_1.txt | 1.0004 | 330.358 | 1448.4523 | 1118.0944 | 186355.1127 | 32616.527 | 1013.8964 | 363.0312 | 1.3386 |  | 1 | 0.014081 | 0.90273 |  | 0.0727 | 0.61995 | 0.99712 | 1.0036 | 1376.9275 | Ne_lines_7_1 | Ne_lines_7_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:10:8 | 18608
14 | Ne_lines_7_2.txt | 1.0004 | 330.3556 | 1448.4556 | 1118.1 | 186430.4908 | 29027.3006 | 656.2868 | 327.8018 | 1.2593 |  | 1 | 0.18677 | 0.90273 |  | 0.0724 | 0.60272 | 0.99713 | 1.0036 | 984.0885 | Ne_lines_7_2 | Ne_lines_7_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:12:22 | 18742
15 | Ne_lines_8_1.txt | 1.0004 | 330.3551 | 1448.2258 | 1117.8707 | 182383.2633 | 11320.3846 | 5790.4709 | 98.6345 | 1.142 |  | 1 | 0.66295 | 1.1996 |  | 0.0468 | 0.19119 | 0.99721 | 1.0036 | 5889.1053 | Ne_lines_8_1 | Ne_lines_8_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:54:23 | 21263
16 | Ne_lines_8_2.txt | 1.0005 | 330.3008 | 1448.4172 | 1118.1164 | 186413.0959 | 30486.3812 | 2156.7547 | 381.4914 | 1.142 |  | 1 | 0.46228 | 0.90273 |  | 0.0746 | 0.435 | 0.99729 | 1.0038 | 2538.2461 | Ne_lines_8_2 | Ne_lines_8_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:57:28 | 21448
17 | Ne_lines_9_1.txt | 1.0006 | 330.2939 | 1448.1137 | 1117.8197 | 200344.0491 | 50303.1737 | 1714.5948 | 406.4744 | 1.4398 |  | 1 | 1.0547e-15 | 1.2004 |  | 0.0515 | 0.072924 | 0.99738 | 1.0038 | 2121.0692 | Ne_lines_9_1 | Ne_lines_9_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:53:17 | 24797
18 | Ne_lines_9_2.txt | 1.0007 | 330.2525 | 1448.2634 | 1118.0109 | 152139.2251 | 9456.0283 | 5421.4591 | 106.7636 | 1.142 |  | 1 | 0.68851 | 0.90273 |  | 0.0335 | 0.50516 | 0.99756 | 1.0038 | 5528.2228 | Ne_lines_9_2 | Ne_lines_9_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:55:17 | 24917
19 | Ne_lines_10_1.txt | 1.0006 | 330.2694 | 1448.0478 | 1117.7783 | 186331.9194 | 35579.1653 | 561.3608 | 267.5997 | 1.2975 |  | 1 | 0.088392 | 1.2084 |  | 0.0516 | 0.12771 | 0.99745 | 1.0038 | 828.9605 | Ne_lines_10_1 | Ne_lines_10_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:23:4 | 26584
20 | Ne_lines_10_2.txt | 1.0003 | 330.3906 | 1448.2138 | 1117.8232 | 186627.6337 | 13224.7491 | 5373.1496 | 108.0678 | 1.142 |  | 1 | 0.63912 | 1.2055 |  | 0.0507 | 0.18805 | 0.99709 | 1.0035 | 5481.2175 | Ne_lines_10_2 | Ne_lines_10_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:25:23 | 26723
21 | Ne_lines_11_1.txt | 1.0007 | 330.257 | 1448.1953 | 1117.9383 | 186099.9866 | 36203.1818 | 753.4457 | 379.8124 | 1.2823 |  | 1 | 0.16359 | 1.1385 |  | 0.0432 | 0.18637 | 0.99752 | 1.0038 | 1133.258 | Ne_lines_11_1 | Ne_lines_11_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:13:31 | 29611
22 | Ne_lines_11_2.txt | 1.0006 | 330.292 | 1448.2728 | 1117.9808 | 186076.7933 | 37778.8879 | 790.7865 | 416.1814 | 1.2883 |  | 1 | 0.15295 | 1.0411 |  | 0.0364 | 0.32444 | 0.99743 | 1.0037 | 1206.9679 | Ne_lines_11_2 | Ne_lines_11_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:15:45 | 29745
23 | Ne_lines_12_1.txt | 1.0005 | 330.3 | 1448.1155 | 1117.8156 | 186381.2051 | 30474.354 | 410.2875 | 258.7019 | 1.2598 |  | 1 | 0.20309 | 1.2317 |  | 0.0514 | 0.16107 | 0.99736 | 1.0037 | 668.9894 | Ne_lines_12_1 | Ne_lines_12_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:4:28 | 32668
0 | Ne_lines_12_2.txt | 1.0001 | 330.4451 | 1448.5539 | 1118.1088 | 201929.4028 | 50278.443 | 2318.6114 | 588.7806 | 1.4018 |  | 1 | 1.0393e-10 | 0.90273 |  | 0.0703 | 0.42627 | 0.99687 | 1.0033 | 2907.3919 | Ne_lines_12_2 | Ne_lines_12_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:6:35 | 32795