## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 1.0007 | 4.4063e-05 | 330.2548 | 1453.8241 | 1123.5693 | 21207.6958 | 1440.9127 | 41.6658 | 5.9885 | 4.4063e-05 | 0.62033 |  | 0.00225 | 0.37389 | 0.62851 |  | 0.014377 | 0.3986 | 1.0006 | 1.0007 | 47.6543 | Ne1 | Ne1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:09:44 PM | 47384 | 1341
11 | Ne2.txt | 1.0006 | 6.2102e-05 | 330.2732 | 1453.8285 | 1123.5553 | 21691.2624 | 1320.7332 | 42.8067 | 5.2325 | 6.2102e-05 | 0.61844 |  | 0.00235 | 0.36608 | 0.64829 |  | 0.020375 | 0.39618 | 1.0006 | 1.0007 | 48.0392 | Ne2 | Ne2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:17:10 PM | 47830 | 1341
22 | Ne3.txt | 1.0006 | 4.2163e-05 | 330.28 | 1453.8223 | 1123.5423 | 20320.5955 | 1607.6455 | 38.4117 | 6.4915 | 4.2163e-05 | 0.62286 |  | 0.00225 | 0.36636 | 0.63903 |  | 0.013743 | 0.40338 | 1.0005 | 1.0006 | 44.9032 | Ne3 | Ne3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:26:55 PM | 48415 | 1341
33 | Ne4.txt | 1.0006 | 4.5332e-05 | 330.2649 | 1453.8168 | 1123.5519 | 19843.7422 | 1493.0855 | 41.2061 | 5.7227 | 4.5332e-05 | 0.61979 |  | 0.00251 | 0.38513 | 0.63617 |  | 0.01476 | 0.43787 | 1.0006 | 1.0007 | 46.9289 | Ne4 | Ne4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:34:56 PM | 48896 | 1341
44 | Ne5.txt | 1.0006 | 4.4337e-05 | 330.2741 | 1453.8172 | 1123.5431 | 20547.5733 | 1449.957 | 43.8663 | 6.2921 | 4.4337e-05 | 0.62228 |  | 0.00261 | 0.37975 | 0.64399 |  | 0.014409 | 0.38224 | 1.0006 | 1.0007 | 50.1584 | Ne5 | Ne5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:42:09 PM | 49329 | 1341
55 | Ne6.txt | 1.0006 | 4.0482e-05 | 330.2682 | 1453.8146 | 1123.5464 | 20645.5517 | 1519.3791 | 40.3582 | 5.8083 | 4.0482e-05 | 0.62586 |  | 0.0024 | 0.3763 | 0.61821 |  | 0.013153 | 0.42578 | 1.0006 | 1.0007 | 46.1666 | Ne6 | Ne6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:49:43 PM | 49783 | 1341
66 | Ne7.txt | 1.0006 | 4.4114e-05 | 330.2776 | 1453.8062 | 1123.5285 | 20375.2906 | 1495.8698 | 43.5379 | 6.5758 | 4.4114e-05 | 0.62478 |  | 0.00256 | 0.37895 | 0.63232 |  | 0.014343 | 0.44493 | 1.0006 | 1.0007 | 50.1137 | Ne7 | Ne7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:56:46 PM | 50206 | 1341
75 | Ne8.txt | 1.0006 | 4.1804e-05 | 330.2798 | 1453.8062 | 1123.5265 | 20097.2467 | 1545.6691 | 41.3102 | 6.548 | 4.1804e-05 | 0.62635 |  | 0.00242 | 0.37074 | 0.62714 |  | 0.013593 | 0.4547 | 1.0006 | 1.0006 | 47.8582 | Ne8 | Ne8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:03:37 PM | 50617 | 1341
76 | Ne9.txt | 1.0006 | 4.215e-05 | 330.2841 | 1453.7722 | 1123.4881 | 21259.4111 | 1616.6755 | 43.3787 | 6.8961 | 4.215e-05 | 0.62871 |  | 0.00235 | 0.35876 | 0.63196 |  | 0.013722 | 0.48114 | 1.0005 | 1.0006 | 50.2748 | Ne9 | Ne9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:19:28 PM | 51568 | 1341
1 | Ne10.txt | 1.0006 | 3.8677e-05 | 330.2809 | 1453.7551 | 1123.4742 | 21055.1005 | 1613.8155 | 42.1619 | 6.0223 | 3.8677e-05 | 0.63165 |  | 0.0024 | 0.35479 | 0.60487 |  | 0.012547 | 0.46572 | 1.0006 | 1.0006 | 48.1843 | Ne10 | Ne10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:26:01 PM | 51961 | 1341
2 | Ne11.txt | 1.0006 | 4.0315e-05 | 330.2755 | 1453.7606 | 1123.4852 | 20116.4793 | 1608.0524 | 41.0009 | 5.2283 | 4.0315e-05 | 0.62954 |  | 0.00237 | 0.36885 | 0.63144 |  | 0.013102 | 0.39171 | 1.0006 | 1.0007 | 46.2292 | Ne11 | Ne11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:36:59 PM | 52619 | 1341
3 | Ne12.txt | 1.0006 | 4.6083e-05 | 330.2711 | 1453.773 | 1123.5019 | 19064.189 | 1454.7324 | 34.8665 | 5.7193 | 4.6083e-05 | 0.63577 |  | 0.00219 | 0.35485 | 0.63764 |  | 0.015061 | 0.40042 | 1.0006 | 1.0007 | 40.5858 | Ne12 | Ne12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:46:25 PM | 53185 | 1341
4 | Ne13.txt | 1.0006 | 4.4959e-05 | 330.2852 | 1453.781 | 1123.4959 | 18754.5653 | 1464.9889 | 35.5886 | 5.6029 | 4.4959e-05 | 0.63148 |  | 0.00233 | 0.36789 | 0.63278 |  | 0.014665 | 0.44572 | 1.0005 | 1.0006 | 41.1916 | Ne13 | Ne13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:53:28 PM | 53608 | 1341
5 | Ne14.txt | 1.0006 | 4.6736e-05 | 330.2858 | 1453.7815 | 1123.4957 | 18682.1282 | 1412.1417 | 34.8593 | 5.7985 | 4.6736e-05 | 0.63475 |  | 0.00227 | 0.35549 | 0.64273 |  | 0.015268 | 0.42309 | 1.0005 | 1.0006 | 40.6578 | Ne14 | Ne14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:00:30 PM | 54030 | 1341
6 | Ne15.txt | 1.0006 | 4.588e-05 | 330.2948 | 1453.7831 | 1123.4883 | 18883.5371 | 1422.5556 | 36.927 | 6.5924 | 4.588e-05 | 0.62879 |  | 0.00229 | 0.3672 | 0.6409 |  | 0.01498 | 0.41573 | 1.0005 | 1.0006 | 43.5194 | Ne15 | Ne15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:07:37 PM | 54457 | 1341
7 | Ne16.txt | 1.0006 | 4.467e-05 | 330.2944 | 1453.787 | 1123.4925 | 18861.8858 | 1435.0517 | 36.5925 | 5.8045 | 4.467e-05 | 0.63015 |  | 0.00235 | 0.3616 | 0.63598 |  | 0.014566 | 0.45796 | 1.0005 | 1.0006 | 42.397 | Ne16 | Ne16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:14:40 PM | 54880 | 1341
8 | Ne17.txt | 1.0006 | 4.004e-05 | 330.2777 | 1453.7838 | 1123.5061 | 18630.3145 | 1545.144 | 36.8826 | 5.2077 | 4.004e-05 | 0.63345 |  | 0.00236 | 0.3598 | 0.62454 |  | 0.013012 | 0.41676 | 1.0006 | 1.0007 | 42.0903 | Ne17 | Ne17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 20 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:23:19 PM | 55399 | 1341
9 | Ne18.txt | 1.0006 | 4.1704e-05 | 330.2734 | 1453.7813 | 1123.5079 | 18572.5185 | 1599.7729 | 36.9547 | 5.9032 | 4.1704e-05 | 0.6303 |  | 0.00237 | 0.36625 | 0.63628 |  | 0.013568 | 0.39078 | 1.0006 | 1.0007 | 42.8578 | Ne18 | Ne18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:31:33 PM | 55893 | 1341
10 | Ne19.txt | 1.0006 | 4.3662e-05 | 330.2874 | 1453.7768 | 1123.4894 | 18452.4546 | 1582.1489 | 36.4353 | 6.4665 | 4.3662e-05 | 0.63322 |  | 0.00234 | 0.3644 | 0.64966 |  | 0.01423 | 0.43396 | 1.0005 | 1.0006 | 42.9018 | Ne19 | Ne19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:39:28 PM | 56368 | 1341
12 | Ne20.txt | 1.0006 | 3.831e-05 | 330.2763 | 1453.7378 | 1123.4614 | 18697.0367 | 1643.8971 | 37.5494 | 6.827 | 3.831e-05 | 0.63571 |  | 0.00244 | 0.36355 | 0.63819 |  | 0.012415 | 0.41656 | 1.0006 | 1.0007 | 44.3764 | Ne20 | Ne20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:53:26 PM | 64406 | 1341
13 | Ne21.txt | 1.0006 | 3.8517e-05 | 330.2754 | 1453.7394 | 1123.464 | 18288.4641 | 1651.4072 | 37.9386 | 6.1838 | 3.8517e-05 | 0.63784 |  | 0.00254 | 0.37509 | 0.643 |  | 0.012465 | 0.39682 | 1.0006 | 1.0007 | 44.1224 | Ne21 | Ne21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:07:01 PM | 65221 | 1341
14 | NE22.txt | 1.0006 | 3.8321e-05 | 330.2799 | 1453.7387 | 1123.4588 | 18569.1162 | 1642.0802 | 36.5018 | 6.8093 | 3.8321e-05 | 0.63904 |  | 0.00239 | 0.36214 | 0.63841 |  | 0.012429 | 0.40287 | 1.0006 | 1.0006 | 43.3111 | NE22 | NE22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:14:14 PM | 65654 | 1341
15 | NE23.txt | 1.0006 | 3.802e-05 | 330.2776 | 1453.7406 | 1123.4629 | 18495.4324 | 1616.5359 | 34.4444 | 5.3222 | 3.802e-05 | 0.6403 |  | 0.00226 | 0.35618 | 0.65088 |  | 0.012352 | 0.36975 | 1.0006 | 1.0006 | 39.7666 | NE23 | NE23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:18:46 PM | 65926 | 1341
16 | NE24.txt | 1.0006 | 3.645e-05 | 330.2784 | 1453.7387 | 1123.4603 | 18684.9663 | 1625.4818 | 36.4459 | 6.2231 | 3.645e-05 | 0.6412 |  | 0.0024 | 0.35633 | 0.6358 |  | 0.011797 | 0.37258 | 1.0006 | 1.0006 | 42.669 | NE24 | NE24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:23:51 PM | 66231 | 1341
17 | NE25.txt | 1.0006 | 3.8665e-05 | 330.2753 | 1453.737 | 1123.4617 | 18494.6387 | 1655.0828 | 35.4412 | 5.5999 | 3.8665e-05 | 0.64274 |  | 0.00238 | 0.35536 | 0.63797 |  | 0.012546 | 0.41782 | 1.0006 | 1.0007 | 41.0411 | NE25 | NE25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:28:13 PM | 66493 | 1341
18 | NE26.txt | 1.0006 | 3.7711e-05 | 330.2842 | 1453.7409 | 1123.4566 | 19150.7083 | 1663.4089 | 39.0657 | 6.7582 | 3.7711e-05 | 0.63603 |  | 0.0025 | 0.37167 | 0.63731 |  | 0.012202 | 0.39846 | 1.0005 | 1.0006 | 45.8239 | NE26 | NE26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:32:37 PM | 66757 | 1341
19 | NE27.txt | 1.0006 | 3.7972e-05 | 330.285 | 1453.7455 | 1123.4605 | 20158.7937 | 1652.1526 | 39.0551 | 5.3638 | 3.7972e-05 | 0.64039 |  | 0.00238 | 0.35182 | 0.6499 |  | 0.012314 | 0.36722 | 1.0005 | 1.0006 | 44.4189 | NE27 | NE27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:36:42 PM | 67002 | 1341
20 | NE28.txt | 1.0006 | 3.8653e-05 | 330.2929 | 1453.742 | 1123.4491 | 19418.4779 | 1659.1324 | 38.2767 | 8.2901 | 3.8653e-05 | 0.6387 |  | 0.00242 | 0.3642 | 0.64038 |  | 0.012535 | 0.33331 | 1.0005 | 1.0006 | 46.5668 | NE28 | NE28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:43:28 PM | 67408 | 1341
21 | NE29.txt | 1.0006 | 3.8723e-05 | 330.271 | 1453.7436 | 1123.4725 | 20886.2717 | 1666.9492 | 40.8773 | 5.3568 | 3.8723e-05 | 0.63678 |  | 0.00239 | 0.35703 | 0.65288 |  | 0.012564 | 0.35262 | 1.0006 | 1.0007 | 46.2341 | NE29 | NE29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:48:51 PM | 67731 | 1341
23 | NE30.txt | 1.0006 | 3.7661e-05 | 330.2774 | 1453.7378 | 1123.4604 | 18991.1666 | 1732.2468 | 39.5971 | 6.9865 | 3.7661e-05 | 0.64152 |  | 0.00261 | 0.36431 | 0.64095 |  | 0.012162 | 0.38091 | 1.0006 | 1.0007 | 46.5836 | NE30 | NE30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:54:54 PM | 68094 | 1341
24 | NE31.txt | 1.0006 | 3.8599e-05 | 330.2819 | 1453.7384 | 1123.4565 | 18879.4478 | 1703.8265 | 38.7482 | 6.0717 | 3.8599e-05 | 0.63817 |  | 0.00256 | 0.36855 | 0.64678 |  | 0.012489 | 0.34957 | 1.0005 | 1.0006 | 44.8199 | NE31 | NE31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 7:01:25 PM | 68485 | 1341
25 | NE32.txt | 1.0006 | 3.7391e-05 | 330.2711 | 1453.7413 | 1123.4703 | 18223.8909 | 1701.3328 | 35.5481 | 5.9063 | 3.7391e-05 | 0.64044 |  | 0.00243 | 0.36936 | 0.63714 |  | 0.012108 | 0.37224 | 1.0006 | 1.0007 | 41.4544 | NE32 | NE32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:08:50 PM | 68930 | 1341
26 | NE33.txt | 1.0006 | 0.00018991 | 330.2809 | 1453.7396 | 1123.4587 | 18629.2164 | 1749.2967 | 37.2297 | 7.2503 | 0.00018991 | 0.64056 |  | 0.00246 | 0.36676 | 0.63322 |  | 0.062675 | 0.44125 | 1.0004 | 1.0008 | 44.48 | NE33 | NE33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:15:21 PM | 69321 | 1341
27 | NE34.txt | 1.0006 | 3.883e-05 | 330.2765 | 1453.7386 | 1123.4621 | 18669.5125 | 1719.9757 | 36.8905 | 5.9696 | 3.883e-05 | 0.63867 |  | 0.00246 | 0.37201 | 0.65097 |  | 0.012587 | 0.34917 | 1.0006 | 1.0007 | 42.8601 | NE34 | NE34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:21:49 PM | 69709 | 1341
28 | NE35.txt | 1.0006 | 3.7954e-05 | 330.273 | 1453.7394 | 1123.4665 | 18166.7887 | 1703.7899 | 36.3857 | 7.4981 | 3.7954e-05 | 0.64062 |  | 0.00251 | 0.36952 | 0.63726 |  | 0.012281 | 0.34735 | 1.0006 | 1.0007 | 43.8838 | NE35 | NE35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:31:05 PM | 70265 | 1341
29 | NE36.txt | 1.0006 | 3.8606e-05 | 330.2735 | 1453.7355 | 1123.462 | 18668.9679 | 1742.957 | 36.6614 | 7.4185 | 3.8606e-05 | 0.6398 |  | 0.00245 | 0.36516 | 0.65017 |  | 0.012513 | 0.35375 | 1.0006 | 1.0007 | 44.0799 | NE36 | NE36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:37:04 PM | 70624 | 1341
30 | NE37.txt | 1.0006 | 3.8821e-05 | 330.2774 | 1453.7367 | 1123.4593 | 18351.1616 | 1712.3926 | 35.8 | 6.2854 | 3.8821e-05 | 0.63971 |  | 0.00245 | 0.36834 | 0.64328 |  | 0.012586 | 0.36317 | 1.0006 | 1.0007 | 42.0854 | NE37 | NE37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:44:11 PM | 71051 | 1341
31 | NE38.txt | 1.0006 | 3.7407e-05 | 330.269 | 1453.7347 | 1123.4656 | 19193.8176 | 1737.8575 | 39.3747 | 5.9606 | 3.7407e-05 | 0.63915 |  | 0.00252 | 0.35898 | 0.65558 |  | 0.012095 | 0.33693 | 1.0006 | 1.0007 | 45.3353 | NE38 | NE38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:55:42 PM | 71742 | 1341
32 | NE39.txt | 1.0006 | 3.86e-05 | 330.2791 | 1453.7342 | 1123.455 | 18659.5462 | 1705.5492 | 38.0838 | 6.1686 | 3.86e-05 | 0.63995 |  | 0.00258 | 0.37464 | 0.63801 |  | 0.012485 | 0.36041 | 1.0006 | 1.0006 | 44.2524 | NE39 | NE39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:03:24 PM | 72204 | 1341
34 | NE40.txt | 1.0006 | 3.8427e-05 | 330.2753 | 1453.736 | 1123.4607 | 19389.5595 | 1680.2177 | 37.9156 | 7.198 | 3.8427e-05 | 0.64081 |  | 0.00243 | 0.35197 | 0.63734 |  | 0.012457 | 0.35487 | 1.0006 | 1.0007 | 45.1136 | NE40 | NE40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:11:54 PM | 72714 | 1341
35 | NE41.txt | 1.0006 | 3.9237e-05 | 330.2844 | 1453.7368 | 1123.4524 | 19221.6559 | 1689.2512 | 38.3496 | 7.3439 | 3.9237e-05 | 0.64 |  | 0.00242 | 0.35721 | 0.64386 |  | 0.012732 | 0.33947 | 1.0005 | 1.0006 | 45.6934 | NE41 | NE41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:20:20 PM | 73220 | 1341
36 | NE42.txt | 1.0006 | 6.1414e-05 | 330.2704 | 1453.7383 | 1123.4679 | 19281.2012 | 1741.9076 | 38.5807 | 7.7721 | 6.1414e-05 | 0.64123 |  | 0.00245 | 0.35754 | 0.64616 |  | 0.020135 | 0.37628 | 1.0006 | 1.0007 | 46.3528 | NE42 | NE42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:30:08 PM | 73808 | 1341
37 | NE43.txt | 1.0007 | 3.7577e-05 | 330.2625 | 1453.7351 | 1123.4725 | 19746.05 | 1720.8377 | 40.2986 | 6.606 | 3.7577e-05 | 0.63826 |  | 0.00248 | 0.36468 | 0.64685 |  | 0.01216 | 0.32608 | 1.0006 | 1.0007 | 46.9046 | NE43 | NE43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:35:09 PM | 74109 | 1341
38 | NE44.txt | 1.0006 | 3.7721e-05 | 330.2713 | 1453.7367 | 1123.4654 | 18510.9341 | 1721.93 | 35.1842 | 7.8025 | 3.7721e-05 | 0.63797 |  | 0.00238 | 0.36809 | 0.63475 |  | 0.012229 | 0.39472 | 1.0006 | 1.0007 | 42.9867 | NE44 | NE44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:41:04 PM | 74464 | 1341
39 | NE45.txt | 1.0006 | 3.6878e-05 | 330.2698 | 1453.7367 | 1123.4669 | 18391.1575 | 1723.8345 | 37.0151 | 6.802 | 3.6878e-05 | 0.64019 |  | 0.00254 | 0.37765 | 0.6322 |  | 0.011912 | 0.36643 | 1.0006 | 1.0007 | 43.8171 | NE45 | NE45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:45:56 PM | 74756 | 1341
40 | NE46.txt | 1.0006 | 3.8054e-05 | 330.2804 | 1453.7377 | 1123.4573 | 18401.3539 | 1712.9592 | 38.0415 | 7.4142 | 3.8054e-05 | 0.63983 |  | 0.00258 | 0.36614 | 0.64186 |  | 0.012301 | 0.36714 | 1.0006 | 1.0006 | 45.4557 | NE46 | NE46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:51:45 PM | 75105 | 1341
41 | NE47.txt | 1.0006 | 3.925e-05 | 330.2701 | 1453.7355 | 1123.4654 | 18534.2403 | 1687.4959 | 37.8447 | 7.3686 | 3.925e-05 | 0.6374 |  | 0.00255 | 0.37432 | 0.64117 |  | 0.01271 | 0.37136 | 1.0006 | 1.0007 | 45.2133 | NE47 | NE47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:04:59 PM | 75899 | 1341
42 | NE48.txt | 1.0006 | 5.0498e-05 | 330.2735 | 1453.7382 | 1123.4647 | 18450.9245 | 1755.444 | 35.7118 | 19.9663 | 5.0498e-05 | 0.63849 |  | 0.00238 | 0.36541 | 0.63258 |  | 0.016508 | 0.48092 | 1.0006 | 1.0007 | 55.6781 | NE48 | NE48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:20:05 PM | 76805 | 1341
43 | NE49.txt | 1.0006 | 3.9002e-05 | 330.2866 | 1453.7368 | 1123.4501 | 18440.84 | 1645.3122 | 35.1389 | 6.8605 | 3.9002e-05 | 0.64328 |  | 0.00243 | 0.36524 | 0.63655 |  | 0.01265 | 0.38291 | 1.0005 | 1.0006 | 41.9995 | NE49 | NE49.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:35:33 PM | 77733 | 1341
45 | NE50.txt | 1.0006 | 4.0217e-05 | 330.2758 | 1453.7415 | 1123.4657 | 18825.0886 | 1669.8013 | 36.9207 | 6.5303 | 4.0217e-05 | 0.63445 |  | 0.00236 | 0.36404 | 0.64828 |  | 0.013071 | 0.3815 | 1.0006 | 1.0007 | 43.451 | NE50 | NE50.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:50:19 PM | 78619 | 1341
46 | NE51.txt | 1.0006 | 3.9196e-05 | 330.28 | 1453.7396 | 1123.4596 | 18737.383 | 1688.1884 | 36.2883 | 6.1993 | 3.9196e-05 | 0.6386 |  | 0.00234 | 0.35738 | 0.63473 |  | 0.012732 | 0.39669 | 1.0006 | 1.0006 | 42.4876 | NE51 | NE51.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:56:08 PM | 78968 | 1341
47 | NE52.txt | 1.0006 | 3.7922e-05 | 330.2798 | 1453.739 | 1123.4592 | 19165.8693 | 1735.6275 | 36.5173 | 7.2203 | 3.7922e-05 | 0.63489 |  | 0.0023 | 0.35736 | 0.63938 |  | 0.012312 | 0.38927 | 1.0006 | 1.0006 | 43.7376 | NE52 | NE52.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:04:15 PM | 79455 | 1341
48 | NE53.txt | 1.0006 | 3.8788e-05 | 330.2791 | 1453.7379 | 1123.4588 | 18627.0715 | 1705.9503 | 36.0639 | 7.0839 | 3.8788e-05 | 0.64009 |  | 0.00238 | 0.364 | 0.64598 |  | 0.012588 | 0.35618 | 1.0006 | 1.0006 | 43.1479 | NE53 | NE53.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:09:52 PM | 79792 | 1341
49 | NE54.txt | 1.0006 | 3.9265e-05 | 330.279 | 1453.735 | 1123.456 | 18234.1568 | 1691.7545 | 33.6764 | 6.0468 | 3.9265e-05 | 0.63717 |  | 0.0023 | 0.36612 | 0.63951 |  | 0.012763 | 0.40563 | 1.0006 | 1.0006 | 39.7232 | NE54 | NE54.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:14:46 PM | 80086 | 1341
50 | NE55.txt | 1.0006 | 4.8623e-05 | 330.2883 | 1453.7362 | 1123.448 | 19103.4031 | 1659.4323 | 36.7148 | 7.9401 | 4.8623e-05 | 0.6385 |  | 0.00234 | 0.36093 | 0.62862 |  | 0.015888 | 0.43618 | 1.0005 | 1.0006 | 44.6549 | NE55 | NE55.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:22:42 PM | 80562 | 1341
51 | NE56.txt | 1.0006 | 3.8049e-05 | 330.2788 | 1453.739 | 1123.4602 | 18898.5373 | 1639.4964 | 35.4647 | 6.3626 | 3.8049e-05 | 0.6378 |  | 0.00233 | 0.35527 | 0.64857 |  | 0.012349 | 0.37204 | 1.0006 | 1.0006 | 41.8273 | NE56 | NE56.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:28:36 PM | 80916 | 1341
52 | NE57.txt | 1.0006 | 3.8343e-05 | 330.2838 | 1453.7409 | 1123.4571 | 18948.3088 | 1719.4194 | 36.5862 | 4.561 | 3.8343e-05 | 0.63997 |  | 0.00238 | 0.35326 | 0.63573 |  | 0.012438 | 0.41308 | 1.0005 | 1.0006 | 41.1472 | NE57 | NE57.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:38:21 PM | 81501 | 1341
53 | NE58.txt | 1.0006 | 3.8026e-05 | 330.271 | 1453.7406 | 1123.4697 | 18537.1958 | 1764.3403 | 33.3061 | 6.3325 | 3.8026e-05 | 0.64257 |  | 0.00225 | 0.34584 | 0.64439 |  | 0.012356 | 0.37588 | 1.0006 | 1.0007 | 39.6386 | NE58 | NE58.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:45:11 PM | 81911 | 1341
54 | NE59.txt | 1.0006 | 4.0489e-05 | 330.2674 | 1453.7392 | 1123.4718 | 18439.7206 | 1629.2384 | 38.4344 | 7.2942 | 4.0489e-05 | 0.63556 |  | 0.00258 | 0.37732 | 0.63308 |  | 0.013121 | 0.41794 | 1.0006 | 1.0007 | 45.7285 | NE59 | NE59.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:50:52 PM | 82252 | 1341
56 | NE60.txt | 1.0006 | 3.9648e-05 | 330.2711 | 1453.7372 | 1123.4661 | 19260.6467 | 1619.054 | 38.097 | 6.8601 | 3.9648e-05 | 0.64005 |  | 0.00245 | 0.36293 | 0.63271 |  | 0.012863 | 0.37831 | 1.0006 | 1.0007 | 44.9572 | NE60 | NE60.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:57:14 PM | 82634 | 1341
57 | NE61.txt | 1.0006 | 3.9574e-05 | 330.2728 | 1453.7337 | 1123.4608 | 19428.7125 | 1628.8988 | 38.1109 | 6.0861 | 3.9574e-05 | 0.6405 |  | 0.0024 | 0.3624 | 0.63816 |  | 0.012848 | 0.41426 | 1.0006 | 1.0007 | 44.197 | NE61 | NE61.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:05:11 PM | 83111 | 1341
58 | NE62.txt | 1.0006 | 4.1374e-05 | 330.286 | 1453.7364 | 1123.4504 | 19144.2057 | 1620.3941 | 38.6545 | 7.3392 | 4.1374e-05 | 0.63949 |  | 0.00253 | 0.36572 | 0.6495 |  | 0.013429 | 0.38591 | 1.0005 | 1.0006 | 45.9937 | NE62 | NE62.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:11:49 PM | 83509 | 1341
59 | NE63.txt | 1.0006 | 3.8964e-05 | 330.275 | 1453.7347 | 1123.4598 | 19266.945 | 1685.2173 | 34.9211 | 6.9836 | 3.8964e-05 | 0.64112 |  | 0.00223 | 0.35356 | 0.64645 |  | 0.012674 | 0.36928 | 1.0006 | 1.0007 | 41.9047 | NE63 | NE63.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:22:57 PM | 84177 | 1341
60 | NE64.txt | 1.0006 | 3.9918e-05 | 330.2784 | 1453.739 | 1123.4606 | 18987.4904 | 1617.4353 | 39.1816 | 5.7537 | 3.9918e-05 | 0.64037 |  | 0.00255 | 0.36229 | 0.65033 |  | 0.012935 | 0.35641 | 1.0006 | 1.0007 | 44.9353 | NE64 | NE64.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:29:45 PM | 84585 | 1341
61 | NE65.txt | 1.0006 | 4.0324e-05 | 330.2824 | 1453.7396 | 1123.4572 | 19030.5554 | 1648.4663 | 37.7781 | 7.3144 | 4.0324e-05 | 0.63811 |  | 0.00245 | 0.36036 | 0.63484 |  | 0.013091 | 0.44268 | 1.0005 | 1.0006 | 45.0925 | NE65 | NE65.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:38:34 PM | 85114 | 1341
62 | NE66.txt | 1.0006 | 4.0719e-05 | 330.2678 | 1453.7324 | 1123.4646 | 19168.9575 | 1624.7762 | 38.8759 | 5.9622 | 4.0719e-05 | 0.63867 |  | 0.0025 | 0.36534 | 0.64592 |  | 0.013214 | 0.36009 | 1.0006 | 1.0007 | 44.8382 | NE66 | NE66.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:45:21 PM | 85521 | 1341
63 | NE67.txt | 1.0006 | 4.1178e-05 | 330.2778 | 1453.7398 | 1123.4621 | 19165.7841 | 1624.5953 | 38.6176 | 6.3543 | 4.1178e-05 | 0.63895 |  | 0.00252 | 0.36179 | 0.64256 |  | 0.013365 | 0.39284 | 1.0006 | 1.0007 | 44.9718 | NE67 | NE67.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:54:10 PM | 86050 | 1341
64 | NE68.txt | 1.0006 | 3.8795e-05 | 330.2703 | 1453.7387 | 1123.4684 | 19017.2306 | 1646.4248 | 37.9632 | 5.6424 | 3.8795e-05 | 0.64386 |  | 0.00252 | 0.35616 | 0.64463 |  | 0.012563 | 0.38337 | 1.0006 | 1.0007 | 43.6056 | NE68 | NE68.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:07:01 AM | 86821 | 1341
65 | NE69.txt | 1.0006 | 3.891e-05 | 330.2708 | 1453.7324 | 1123.4616 | 19437.924 | 1621.3419 | 35.3203 | 6.9833 | 3.891e-05 | 0.63989 |  | 0.00227 | 0.36826 | 0.63738 |  | 0.012649 | 0.36116 | 1.0006 | 1.0007 | 42.3035 | NE69 | NE69.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:14:20 AM | 87260 | 1341
67 | NE70.txt | 1.0006 | 3.9349e-05 | 330.2766 | 1453.7345 | 1123.4579 | 19139.6639 | 1687.1671 | 36.0826 | 6.6574 | 3.9349e-05 | 0.63889 |  | 0.00236 | 0.36422 | 0.64107 |  | 0.01278 | 0.41675 | 1.0006 | 1.0007 | 42.7399 | NE70 | NE70.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:21:12 AM | 87672 | 1341
68 | NE71.txt | 1.0006 | 3.7245e-05 | 330.2728 | 1453.7369 | 1123.4641 | 19613.0219 | 1706.9 | 40.571 | 5.7876 | 3.7245e-05 | 0.63878 |  | 0.00259 | 0.36782 | 0.63508 |  | 0.012025 | 0.40429 | 1.0006 | 1.0007 | 46.3586 | NE71 | NE71.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:36:29 AM | 88589 | 1341
69 | NE72.txt | 1.0006 | 3.7513e-05 | 330.2751 | 1453.736 | 1123.4609 | 19271.8341 | 1689.8413 | 35.6367 | 5.5389 | 3.7513e-05 | 0.64331 |  | 0.00231 | 0.35172 | 0.6369 |  | 0.012172 | 0.41598 | 1.0006 | 1.0007 | 41.1756 | NE72 | NE72.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:44:10 AM | 89050 | 1341
70 | NE73.txt | 1.0006 | 3.8205e-05 | 330.265 | 1453.7341 | 1123.469 | 19579.9879 | 1714.353 | 37.9609 | 5.601 | 3.8205e-05 | 0.64437 |  | 0.00246 | 0.35714 | 0.65274 |  | 0.012376 | 0.35916 | 1.0006 | 1.0007 | 43.5619 | NE73 | NE73.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:51:52 AM | 89512 | 1341
71 | NE74.txt | 1.0006 | 3.9275e-05 | 330.2764 | 1453.7331 | 1123.4568 | 19406.098 | 1647.2471 | 37.2447 | 6.6398 | 3.9275e-05 | 0.64098 |  | 0.00242 | 0.35073 | 0.63019 |  | 0.012744 | 0.42078 | 1.0006 | 1.0007 | 43.8845 | NE74 | NE74.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:59:21 AM | 89961 | 1341
72 | NE75.txt | 1.0006 | 3.7699e-05 | 330.2817 | 1453.7315 | 1123.4498 | 19630.1259 | 1691.3495 | 39.7806 | 6.4264 | 3.7699e-05 | 0.637 |  | 0.00258 | 0.37111 | 0.64573 |  | 0.012181 | 0.38172 | 1.0005 | 1.0006 | 46.207 | NE75 | NE75.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:06:41 AM | 90401 | 1341
73 | NE76.txt | 1.0006 | 3.8257e-05 | 330.2632 | 1453.7334 | 1123.4702 | 19420.4905 | 1649.4452 | 38.3193 | 6.0739 | 3.8257e-05 | 0.63577 |  | 0.00244 | 0.36674 | 0.63965 |  | 0.012397 | 0.38297 | 1.0006 | 1.0007 | 44.3932 | NE76 | NE76.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:18:29 AM | 91109 | 1341
74 | NE77.txt | 1.0006 | 4.0723e-05 | 330.2841 | 1453.7411 | 1123.457 | 19094.7794 | 1543.0084 | 37.1262 | 6.79 | 4.0723e-05 | 0.63635 |  | 0.00233 | 0.36392 | 0.63286 |  | 0.013247 | 0.4169 | 1.0005 | 1.0006 | 43.9163 | NE77 | NE77.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 1:28:42 AM | 91722 | 1341