## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 0.99786 | 4.0073e-05 | 331.1858 | 1447.5078 | 1116.322 | 49150.0546 | 4083.0548 | 122.79 | 10.5037 | 4.0073e-05 | 0.3831 |  | 0.00258 | 0.40529 | 0.40373 |  | 0.013018 | 0.29441 | 0.99781 | 0.99791 | 133.2937 | Ne1 | Ne1.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 11.978 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:58:18 AM | 43098 | 1325.004
1 | Ne2.txt | 0.99783 | 3.5652e-05 | 331.1977 | 1447.503 | 1116.3053 | 48194.5913 | 4242.3254 | 113.079 | 9.6108 | 3.5652e-05 | 0.38574 |  | 0.0024 | 0.39979 | 0.40968 |  | 0.011562 | 0.28291 | 0.99778 | 0.99787 | 122.6898 | Ne2 | Ne2.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 12.08 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:25:51 PM | 44751 | 1325.004
2 | Ne3.txt | 0.99781 | 3.9325e-05 | 331.2029 | 1447.522 | 1116.3191 | 46080.5531 | 3844.111 | 109.3331 | 10.2032 | 3.9325e-05 | 0.38964 |  | 0.00243 | 0.40372 | 0.40593 |  | 0.012796 | 0.28301 | 0.99776 | 0.99786 | 119.5363 | Ne3 | Ne3.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 19.977 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:02:56 PM | 46976 | 1325.004
3 | Ne4.txt | 0.99778 | 4.0534e-05 | 331.2121 | 1447.5393 | 1116.3271 | 44440.9323 | 3810.1339 | 106.9643 | 10.3108 | 4.0534e-05 | 0.39141 |  | 0.00242 | 0.40923 | 0.4084 |  | 0.013205 | 0.28443 | 0.99774 | 0.99783 | 117.2751 | Ne4 | Ne4.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 12.044 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:34:44 PM | 48884 | 1325.004
4 | Ne5.txt | 0.99778 | 3.8076e-05 | 331.2133 | 1447.541 | 1116.3277 | 45288.6627 | 3954.1638 | 110.898 | 10.7893 | 3.8076e-05 | 0.39332 |  | 0.00251 | 0.41637 | 0.40928 |  | 0.012359 | 0.29881 | 0.99773 | 0.99782 | 121.6873 | Ne5 | Ne5.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 19.988 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:06:40 PM | 50800 | 1325.004
6 | Ne6.txt | 0.99778 | 3.5275e-05 | 331.2141 | 1447.5396 | 1116.3255 | 46370.334 | 4260.2133 | 116.1397 | 11.0004 | 3.5275e-05 | 0.39259 |  | 0.00257 | 0.417 | 0.40419 |  | 0.011397 | 0.31788 | 0.99773 | 0.99782 | 127.1402 | Ne6 | Ne6.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 12.039 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:25:28 PM | 51928 | 1325.004
5 | Ne6 (1).txt | 0.99776 | 3.9792e-05 | 331.2192 | 1447.5346 | 1116.3154 | 44105.477 | 3927.0146 | 102.6334 | 10.8306 | 3.9792e-05 | 0.39499 |  | 0.00236 | 0.4058 | 0.40612 |  | 0.012967 | 0.31288 | 0.99772 | 0.99781 | 113.464 | Ne6 (1) | Ne6 (1).txt | October 28, 2022 | October | 28 | 12.059 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:47:12 PM | 53232 | 1325.004
7 | Ne7.txt | 0.99776 | 4.0898e-05 | 331.2209 | 1447.5169 | 1116.296 | 43261.366 | 3838.5995 | 108.0932 | 11.0916 | 4.0898e-05 | 0.39297 |  | 0.00257 | 0.41404 | 0.40705 |  | 0.0133 | 0.31756 | 0.99771 | 0.9978 | 119.1848 | Ne7 | Ne7.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 12.094 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 4:45:22 PM | 60322 | 1325.004
8 | Ne8.txt | 0.99776 | 4.0541e-05 | 331.2207 | 1447.5247 | 1116.304 | 43156.9659 | 3786.7889 | 103.7945 | 11.43 | 4.0541e-05 | 0.39256 |  | 0.00244 | 0.41688 | 0.40874 |  | 0.013204 | 0.30476 | 0.99771 | 0.9978 | 115.2245 | Ne8 | Ne8.txt | October 28, 2022 | October | 28 | 0 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:10:44 PM | 61844 | 1325.004