## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
1 | Ne_lines_1_1.txt | 1.0012 | 0.00033536 | 330.0958 | 1447.7443 | 1117.6486 | 215902.6991 | 46564.9038 | 2838.9312 | 207.4015 | 0.00033536 | 1.3534 |  | 0.0967 | 1.7021e-09 | 1.1623 |  | 0.053888 | 0.17613 | 1.0007 | 1.0016 | 3046.3327 | Ne_lines_1_1 | Ne_lines_1_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 1:58:25 | 7105
2 | Ne_lines_1_2.txt | 1.0004 | 0.00043922 | 330.3581 | 1448.5177 | 1118.1596 | 213799.9598 | 48425.1658 | 3050.192 | 553.7498 | 0.00043922 | 1.4809 |  | 0.123 | 2.092e-12 | 0.90265 |  | 0.076972 | 0.41124 | 0.99976 | 1.001 | 3603.9418 | Ne_lines_1_2 | Ne_lines_1_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:0:27 | 7227
3 | Ne_lines_2_1.txt | 1.0012 | 0.00023141 | 330.0804 | 1448.0449 | 1117.9645 | 200969.0024 | 39896.7022 | 1674.8221 | 426.305 | 0.00023141 | 1.4275 |  | 0.0628 | 1.6164e-11 | 1.1283 |  | 0.043482 | 0.27649 | 1.0009 | 1.0015 | 2101.1271 | Ne_lines_2_1 | Ne_lines_2_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:15:55 | 8155
4 | Ne_lines_2_2.txt | 1.0005 | 0.00039025 | 330.3246 | 1448.3869 | 1118.0623 | 215030.7243 | 60123.3567 | 3010.8809 | 702.6215 | 0.00039025 | 1.5194 |  | 0.118 | 7.4554e-10 | 0.90265 |  | 0.051899 | 0.46663 | 0.99995 | 1.001 | 3713.5024 | Ne_lines_2_2 | Ne_lines_2_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:20:34 | 8434
5 | Ne_lines_3_1.txt | 1.001 | 0.00019145 | 330.1413 | 1448.1368 | 1117.9955 | 186270.956 | 24002.3832 | 1314.6822 | 258.3688 | 0.00019145 | 1.142 |  | 0.0501 | 0.45315 | 1.0755 |  | 0.038534 | 0.41465 | 1.0008 | 1.0013 | 1573.051 | Ne_lines_3_1 | Ne_lines_3_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:56:49 | 10609
6 | Ne_lines_3_2.txt | 1.0004 | 0.00039272 | 330.3402 | 1448.322 | 1117.9818 | 220569.3521 | 55928.8015 | 3180.6234 | 609.9846 | 0.00039272 | 1.5521 |  | 0.123 | 1.4567e-10 | 1.0941 |  | 0.04124 | 0.25662 | 0.99992 | 1.0009 | 3790.608 | Ne_lines_3_2 | Ne_lines_3_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:0:8 | 10808
7 | Ne_lines_4_1.txt | 1.0004 | 0.00018506 | 330.3329 | 1448.2804 | 1117.9475 | 194207.0711 | 38834.8532 | 1145.3379 | 421.8131 | 0.00018506 | 1.4161 |  | 0.0426 | 1.2482e-12 | 1.1635 |  | 0.043845 | 0.2481 | 1.0002 | 1.0007 | 1567.151 | Ne_lines_4_1 | Ne_lines_4_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:32:38 | 12758
8 | Ne_lines_4_2.txt | 1.0002 | 0.00027176 | 330.3962 | 1448.5396 | 1118.1433 | 186360.8299 | 38527.0204 | 828.9262 | 468.0025 | 0.00027176 | 1.2528 |  | 0.0481 | 0.13986 | 0.90265 |  | 0.075817 | 0.45049 | 0.99987 | 1.0006 | 1296.9287 | Ne_lines_4_2 | Ne_lines_4_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:39:53 | 13193
9 | Ne_lines_5_1.txt | 1.0001 | 0.00029714 | 330.429 | 1448.6649 | 1118.236 | 186386.9223 | 33047.0487 | 1105.6028 | 423.7563 | 0.00029714 | 1.142 |  | 0.0547 | 0.25181 | 0.90265 |  | 0.081536 | 0.36123 | 0.99974 | 1.0006 | 1529.3591 | Ne_lines_5_1 | Ne_lines_5_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:8:8 | 14888
10 | Ne_lines_5_2.txt | 1.0003 | 0.00030639 | 330.3884 | 1448.5992 | 1118.2108 | 186450.7038 | 30951.8843 | 1429.2435 | 394.6999 | 0.00030639 | 1.142 |  | 0.0601 | 0.32781 | 0.90265 |  | 0.081458 | 0.41778 | 0.99984 | 1.0007 | 1823.9434 | Ne_lines_5_2 | Ne_lines_5_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:9:24 | 14964
11 | Ne_lines_6_1.txt | 1.0003 | 0.00029627 | 330.378 | 1448.4909 | 1118.1129 | 186540.5777 | 27274.3603 | 1662.0941 | 328.5237 | 0.00029627 | 1.142 |  | 0.0668 | 0.42175 | 0.90265 |  | 0.071543 | 0.51324 | 0.99988 | 1.0007 | 1990.6178 | Ne_lines_6_1 | Ne_lines_6_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:31:37 | 16297
12 | Ne_lines_6_2.txt | 1.0003 | 0.00027489 | 330.3746 | 1448.4817 | 1118.1071 | 186569.5693 | 25867.5138 | 1317.1256 | 290.3942 | 0.00027489 | 1.142 |  | 0.0551 | 0.42076 | 0.90265 |  | 0.07219 | 0.56558 | 0.99993 | 1.0007 | 1607.5198 | Ne_lines_6_2 | Ne_lines_6_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:33:10 | 16390
13 | Ne_lines_7_1.txt | 1.0004 | 0.00025462 | 330.358 | 1448.4523 | 1118.0944 | 186355.0316 | 32617.2695 | 1013.8723 | 363.0289 | 0.00025462 | 1.3386 |  | 0.0422 | 0.014062 | 0.90265 |  | 0.072764 | 0.62003 | 1 | 1.0007 | 1376.9012 | Ne_lines_7_1 | Ne_lines_7_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:10:8 | 18608
14 | Ne_lines_7_2.txt | 1.0004 | 0.00024509 | 330.3556 | 1448.4556 | 1118.1 | 186430.4097 | 29027.9641 | 656.2874 | 327.8006 | 0.00024509 | 1.2593 |  | 0.0362 | 0.18677 | 0.90265 |  | 0.072422 | 0.6028 | 1 | 1.0007 | 984.088 | Ne_lines_7_2 | Ne_lines_7_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:12:22 | 18742
15 | Ne_lines_8_1.txt | 1.0004 | 0.00090714 | 330.3551 | 1448.2258 | 1117.8707 | 182383.184 | 11320.3827 | 5790.4588 | 98.6344 | 0.00090714 | 1.142 |  | 0.296 | 0.66295 | 1.1996 |  | 0.046809 | 0.19118 | 0.99933 | 1.0014 | 5889.0932 | Ne_lines_8_1 | Ne_lines_8_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:54:23 | 21263
16 | Ne_lines_8_2.txt | 1.0005 | 0.00034632 | 330.3008 | 1448.4172 | 1118.1164 | 186413.0147 | 30486.57 | 2156.7483 | 381.4686 | 0.00034632 | 1.142 |  | 0.0867 | 0.46228 | 0.90265 |  | 0.074618 | 0.43505 | 1 | 1.001 | 2538.2168 | Ne_lines_8_2 | Ne_lines_8_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:57:28 | 21448
17 | Ne_lines_9_1.txt | 1.0006 | 0.00024516 | 330.2939 | 1448.1137 | 1117.8197 | 200344.0488 | 50303.2687 | 1714.5948 | 406.4789 | 0.00024516 | 1.4398 |  | 0.0625 | 9.065e-12 | 1.2004 |  | 0.051486 | 0.072935 | 1.0002 | 1.0009 | 2121.0737 | Ne_lines_9_1 | Ne_lines_9_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:53:17 | 24797
18 | Ne_lines_9_2.txt | 1.0007 | 0.0010315 | 330.2525 | 1448.2634 | 1118.0109 | 152139.1589 | 9456.1981 | 5421.4773 | 106.7637 | 0.0010315 | 1.142 |  | 0.339 | 0.68852 | 0.90265 |  | 0.033522 | 0.50523 | 0.99955 | 1.0018 | 5528.241 | Ne_lines_9_2 | Ne_lines_9_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:55:17 | 24917
19 | Ne_lines_10_1.txt | 1.0006 | 0.00016904 | 330.2694 | 1448.0478 | 1117.7783 | 186331.8383 | 35579.1585 | 561.3601 | 267.5994 | 0.00016904 | 1.2975 |  | 0.0213 | 0.088391 | 1.2084 |  | 0.051605 | 0.12771 | 1.0004 | 1.0009 | 828.9595 | Ne_lines_10_1 | Ne_lines_10_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:23:4 | 26584
20 | Ne_lines_10_2.txt | 1.0003 | 0.00080771 | 330.3906 | 1448.2138 | 1117.8232 | 186627.5525 | 13224.7555 | 5373.1481 | 108.0683 | 0.00080771 | 1.142 |  | 0.262 | 0.63912 | 1.2055 |  | 0.0507 | 0.18805 | 0.99932 | 1.0012 | 5481.2164 | Ne_lines_10_2 | Ne_lines_10_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:25:23 | 26723
21 | Ne_lines_11_1.txt | 1.0007 | 0.00017102 | 330.257 | 1448.1953 | 1117.9383 | 186099.9056 | 36203.1692 | 753.4477 | 379.8122 | 0.00017102 | 1.2823 |  | 0.0364 | 0.16359 | 1.1385 |  | 0.043188 | 0.18636 | 1.0004 | 1.0009 | 1133.2599 | Ne_lines_11_1 | Ne_lines_11_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:13:31 | 29611
22 | Ne_lines_11_2.txt | 1.0006 | 0.00016235 | 330.292 | 1448.2728 | 1117.9808 | 186076.7123 | 37778.8525 | 790.7789 | 416.1781 | 0.00016235 | 1.2883 |  | 0.0394 | 0.15295 | 1.0411 |  | 0.036376 | 0.32444 | 1.0003 | 1.0008 | 1206.9569 | Ne_lines_11_2 | Ne_lines_11_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:15:45 | 29745
23 | Ne_lines_12_1.txt | 1.0005 | 0.00016588 | 330.3 | 1448.1155 | 1117.8156 | 186381.124 | 30474.345 | 410.2938 | 258.7015 | 0.00016588 | 1.2598 |  | 0.019 | 0.20308 | 1.2318 |  | 0.051389 | 0.16106 | 1.0003 | 1.0008 | 668.9953 | Ne_lines_12_1 | Ne_lines_12_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:4:28 | 32668
0 | Ne_lines_12_2.txt | 1.0001 | 0.00036087 | 330.4451 | 1448.5539 | 1118.1087 | 201929.3703 | 50279.2566 | 2318.6122 | 588.7589 | 0.00036087 | 1.4018 |  | 0.096 | 2.5572e-10 | 0.90265 |  | 0.070739 | 0.42634 | 0.99959 | 1.0006 | 2907.3711 | Ne_lines_12_2 | Ne_lines_12_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:6:35 | 32795