## Sheet1
| Unnamed: 0 | Corrected_Splitting | filename_x | Splitting | Split_err_abs | Split_err_quadrature | Diad1_Combofit_Cent | Diad1_cent_err | Diad1_Combofit_Height | Diad1_Voigt_Cent | Diad1_Voigt_Area | Diad1_Voigt_Sigma | Diad1_Residual | Diad1_Prop_Lor | Diad1_fwhm | Diad1_refit | Diad2_Combofit_Cent | Diad2_cent_err | Diad2_Combofit_Height | Diad2_Voigt_Cent | Diad2_Voigt_Area | Diad2_Voigt_Sigma | Diad2_Voigt_Gamma | Diad2_Residual | Diad2_Prop_Lor | Diad2_fwhm | Diad2_refit | HB1_Cent | HB1_Area | HB1_Sigma | HB2_Cent | HB2_Area | HB2_Sigma | C13_Cent | C13_Area | C13_Sigma | Diad2_Gauss_Cent | Diad2_Gauss_Area | Diad2_Gauss_Sigma | Diad1_Gauss_Cent | Diad1_Gauss_Area | Diad1_Gauss_Sigma | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | Ne_Correction
0 | 0 | 102.8031 | POC51_CRR_DiadFit | 102.7403 |  |  | 1286.6973 |  | 179.7542 | 1286.6973 | 235.0846 | 0.6143 | 3.138 | 8.9519e-06 | 1.2286 | Flagged Warnings: | 1389.4376 |  | 289.4252 | 1389.4376 | 375.4165 | 0.58325 |  | 2.3881 | 0.13254 | 1.1665 | Flagged Warnings: | 1266.3543 | 15.7325 | 0.49027 | 1410.6626 | 27.7368 | 0.52312 | [9 empty] | POC51 | POC51.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 60 | 3 | 5 | ['0h', '3m', '2s'] | 12:17:28 AM | 87448 | 1341 | 1.0006
1 | 0 | 102.7973 | POC52_CRR_DiadFit | 102.7344 |  |  | 1286.6896 |  | 244.7455 | 1286.6896 | 311.3122 | 0.59603 | 3.7514 | 1.2317e-09 | 1.1921 | Flagged Warnings: | 1389.4241 |  | 384.6837 | 1389.4241 | 488.5842 | 0.58634 |  | 2.5886 | 0.053269 | 1.1727 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6739 | 40.137 | 0.56325 | [9 empty] | POC52 | POC52.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '31s'] | 12:31:31 AM | 88291 | 1341 | 1.0006
2 | 0 | 102.8238 | POC53_CRR_DiadFit | 102.7608 |  |  | 1286.6754 |  | 219.4474 | 1286.6754 | 282.3564 | 0.60437 | 2.9488 | 1.8544e-05 | 1.2087 | Flagged Warnings: | 1389.4362 |  | 347.8866 | 1389.4362 | 437.7304 | 0.58492 |  | 2.9086 | 0.032027 | 1.1698 | Flagged Warnings: | 1266.5338 | 17.0758 | 0.37396 | 1410.5462 | 35.3294 | 0.49785 | [9 empty] | POC53 | POC53.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:39:13 AM | 88753 | 1341 | 1.0006
3 | 0 | 102.8224 | POC54_CRR_DiadFit | 102.7593 |  |  | 1286.6838 |  | 183.6175 | 1286.6838 | 240.5991 | 0.6155 | 3.1265 | 4.732e-12 | 1.231 | Flagged Warnings: | 1389.4432 |  | 302.1488 | 1389.4432 | 374.1899 | 0.58171 |  | 3.1189 | 3.2789e-07 | 1.1634 | Flagged Warnings: | 1266.5309 | 21.774 | 0.20595 | 1410.6515 | 34.2947 | 0.56902 | [9 empty] | POC54 | POC54.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:46:57 AM | 89217 | 1341 | 1.0006
4 | 0 | 102.7905 | POC55 | 102.7274 |  |  | 1286.708 |  | 156.34 | 1286.708 | 206.2753 | 0.61975 | 3.2573 | 9.3781e-07 | 1.2395 | Flagged Warnings: | 1389.4354 |  | 263.9644 | 1389.4354 | 320.7397 | 0.57075 |  | 2.8597 | 1.0681e-06 | 1.1415 | Flagged Warnings: | 1266.5497 | 11.7372 | 0.54536 | 1410.7005 | 22.1709 | 0.6027 | [9 empty] | POC55 | POC55.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:54:26 AM | 89666 | 1341 | 1.0006
5 | 0 | 102.793 | POC56_CRR_DiadFit | 102.7298 |  |  | 1286.7139 |  | 131.0456 | 1286.714 | 171.4691 | 0.61462 | 3.1182 | 1.6825e-12 | 1.2292 | Flagged Warnings: HB1_LowSigma HB1_HighAmp | 1389.4439 | 0.01 | 235.0861 | 1389.4438 | 289.7773 | 0.51657 |  | 2.6586 | 0.33454 | 1.0331 | Flagged Warnings: | 1266.5521 | 70.2687 | 0.0309 | 1410.6315 | 39.6425 | 0.11003 | [9 empty] | POC56 | POC56.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 1:01:55 AM | 90115 | 1341 | 1.0006
6 | 0 | 102.8219 | POC57-0.04 | 102.7587 |  |  | 1286.6874 |  | 126.4544 | 1286.6874 | 158.1419 | 0.58742 | 2.9555 | 5.4264e-07 | 1.1748 | Flagged Warnings: | 1389.4461 | 0.00717 | 211.821 | 1389.4461 | 265.3401 | 0.5693 |  | 2.3359 | 0.10076 | 1.1386 | Flagged Warnings: | 1266.4815 | 10.619 | 0.54477 | 1409.4633 | 268.9301 | 0.21074 | [9 empty] | POC57-0.04 | POC57-0.04.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:10:45 AM | 90645 | 1341 | 1.0006
7 | 0 | 102.7911 | POC58_CRR_DiadFit | 102.7278 |  |  | 1286.7182 |  | 118.6411 | 1286.7182 | 150.6534 | 0.59646 | 2.9205 | 3.6691e-07 | 1.1929 | Flagged Warnings: | 1389.446 |  | 194.3177 | 1389.446 | 237.7342 | 0.56945 |  | 1.9484 | 0.02817 | 1.1389 | Flagged Warnings: | 1266.4835 | 8.1612 | 0.45545 | 1410.6251 | 17.4731 | 0.42674 | [9 empty] | POC58 | POC58.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:20:58 AM | 91258 | 1341 | 1.0006
8 | 0 | 102.8697 | POC39_CRR_DiadFit | 102.8075 |  |  | 1286.5142 |  | 2008.9143 | 1286.5143 | 3122.916 | 0.65266 | 4.2049 | 0.32962 | 1.3053 | Flagged Warnings: | 1389.3218 |  | 3159.9845 | 1389.3218 | 4531.5864 | 0.60118 |  | 4.6325 | 0.33368 | 1.2024 | Flagged Warnings: | 1266.2272 | 333.6949 | 0.74851 | 1410.5678 | 476.5995 | 0.64223 | 1370.7802 | 68.7854 | 0.30026 | [6 empty] | POC39 | POC39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:41:24 PM | 81684 | 1341 | 1.0006
9 | 0 | 102.8663 | POC40_CRR_DiadFit | 102.8041 | 0.00379 | 0.0029343 | 1286.536 | 0.00274 | 1867.3719 | 1286.5361 | 2830.0268 | 0.64419 | 4.1308 | 0.29513 | 1.2884 | Flagged Warnings: | 1389.3402 | 0.00105 | 2912.8014 | 1389.3402 | 4097.7296 | 0.5957 |  | 3.6778 | 0.30573 | 1.1914 | Flagged Warnings: | 1266.2729 | 313.8406 | 0.69665 | 1410.5865 | 420.0148 | 0.63016 | 1370.8003 | 57.2433 | 0.29754 | [6 empty] | POC40 | POC40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:47:37 PM | 82057 | 1341 | 1.0006
10 | 0 | 102.8395 | POC41 | 102.7772 |  |  | 1286.5656 | 0.00178 | 1583.912 | 1286.5657 | 2353.1814 | 0.63093 | 3.409 | 0.29767 | 1.2619 | Flagged Warnings: | 1389.3429 |  | 2496.6347 | 1389.3429 | 3480.0507 | 0.58674 |  | 4.1552 | 0.32231 | 1.1735 | Flagged Warnings: | 1266.2883 | 260.4093 | 0.68346 | 1410.6171 | 364.0307 | 0.61932 | 1370.8136 | 44.3757 | 0.29304 | [6 empty] | POC41 | POC41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341 | 1.0006
11 | 0 | 102.8436 | POC42 | 102.7813 |  |  | 1286.5843 | 0.00137 | 1310.0465 | 1286.5844 | 1945.2645 | 0.63816 | 2.8703 | 0.26397 | 1.2763 | Flagged Warnings: | 1389.3658 |  | 2068.5958 | 1389.3657 | 2858.9762 | 0.58962 |  | 2.9254 | 0.28479 | 1.1792 | Flagged Warnings: | 1266.3152 | 191.0198 | 0.71487 | 1410.6135 | 292.4891 | 0.60494 | 1371.1861 | 42.3803 | 0.29448 | [6 empty] | POC42 | POC42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341 | 1.0006
12 | 0 | 102.8337 | POC43 | 102.7713 |  |  | 1286.598 | 0.00239 | 1088.2565 | 1286.5981 | 1595.734 | 0.6327 | 2.771 | 0.2526 | 1.2654 | Flagged Warnings: | 1389.3695 |  | 1734.0697 | 1389.3694 | 2394.3947 | 0.5952 |  | 3.0811 | 0.25543 | 1.1904 | Flagged Warnings: | 1266.3058 | 159.116 | 0.69177 | 1410.5969 | 239.9916 | 0.6031 | 1372.6834 | 2.09 | 0.29733 | [6 empty] | POC43 | POC43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341 | 1.0006
13 | 0 | 102.8314 | POC44 | 102.769 |  |  | 1286.6099 | 0.00143 | 1029.2544 | 1286.61 | 1500.3135 | 0.62376 | 2.5228 | 0.27625 | 1.2475 | Flagged Warnings: | 1389.379 |  | 1592.142 | 1389.3789 | 2181.8799 | 0.59041 |  | 2.5082 | 0.2569 | 1.1808 | Flagged Warnings: | 1266.3328 | 157.9681 | 0.61277 | 1410.6231 | 200.7081 | 0.63423 | 1371.2062 | 31.3469 | 0.29492 | [6 empty] | POC44 | POC44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341 | 1.0006
14 | 0 | 102.8227 | POC45 | 102.7603 |  |  | 1286.6183 | 0.00183 | 869.1157 | 1286.6183 | 1250.2446 | 0.63322 | 2.4569 | 0.19512 | 1.2664 | Flagged Warnings: | 1389.3786 |  | 1391.1785 | 1389.3786 | 1895.855 | 0.58344 |  | 2.2756 | 0.27477 | 1.1669 | Flagged Warnings: | 1266.3187 | 122.4809 | 0.6949 | 1410.6178 | 185.1407 | 0.60867 | 1371.1997 | 28.8858 | 0.29141 | [6 empty] | POC45 | POC45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341 | 1.0006
15 | 0 | 102.8144 | POC46 | 102.7519 | 0.001675 | 0.0012185 | 1286.6402 | 0.000635 | 750.9688 | 1286.6403 | 1062.8671 | 0.61577 | 2.4228 | 0.2289 | 1.2315 | Flagged Warnings: | 1389.3922 | 0.00104 | 1184.4494 | 1389.3922 | 1601.6106 | 0.5876 |  | 2.1106 | 0.23232 | 1.1752 | Flagged Warnings: | 1266.296 | 95.398 | 0.65581 | 1410.6396 | 152.0124 | 0.61324 | 1370.8336 | 22.7946 | 0.29351 | [6 empty] | POC46 | POC46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:33:34 PM | 84814 | 1341 | 1.0006
16 | 0 | 102.8165 | POC47 | 102.7539 |  |  | 1286.6439 |  | 644.8889 | 1286.6439 | 903.9231 | 0.6165 | 2.0794 | 0.19743 | 1.233 | Flagged Warnings: | 1389.3979 | 0.00133 | 1011.9882 | 1389.3978 | 1351.285 | 0.58656 |  | 2.0981 | 0.20111 | 1.1731 | Flagged Warnings: | 1266.3584 | 76.756 | 0.69415 | 1410.6139 | 129.4427 | 0.60541 | [9 empty] | POC47 | POC47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:41:18 PM | 85278 | 1341 | 1.0006
17 | 0 | 102.8214 | POC48 | 102.7588 |  |  | 1286.6525 |  | 516.7401 | 1286.6526 | 708.9241 | 0.60199 | 1.9777 | 0.20431 | 1.204 | Flagged Warnings: | 1389.4115 |  | 792.9448 | 1389.4114 | 1051.8988 | 0.58682 |  | 2.0349 | 0.18074 | 1.1736 | Flagged Warnings: | 1266.3709 | 59.8012 | 0.64807 | 1410.6426 | 100.3782 | 0.58176 | 1369.437 | 3.3802 | 0.29318 | [6 empty] | POC48 | POC48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:50:11 PM | 85811 | 1341 | 1.0006
18 | 0 | 102.8096 | POC49 | 102.747 |  |  | 1286.664 |  | 369.839 | 1286.664 | 491.8267 | 0.61128 | 1.971 | 0.066414 | 1.2226 | Flagged Warnings: | 1389.411 | 0.00228 | 579.8559 | 1389.411 | 766.0533 | 0.58125 |  | 1.9251 | 0.19654 | 1.1625 | Flagged Warnings: | 1266.3493 | 32.7505 | 0.5765 | 1410.634 | 74.8618 | 0.58198 | [9 empty] | POC49 | POC49.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:02:59 AM | 86579 | 1341 | 1.0006
19 | 0 | 102.7888 | POC50 | 102.7261 |  |  | 1286.691 |  | 254.1738 | 1286.691 | 328.4231 | 0.60689 | 1.9627 | 0.00023503 | 1.2138 | Flagged Warnings: | 1389.4172 | 0.00251 | 403.3442 | 1389.4171 | 521.1722 | 0.57993 |  | 1.696 | 0.13808 | 1.1599 | Flagged Warnings: | 1266.362 | 27.1758 | 0.64274 | 1410.6828 | 49.4315 | 0.59174 | [9 empty] | POC50 | POC50.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:09:42 AM | 86982 | 1341 | 1.0006
20 | 0 | 105.0107 | POC1_CRR_DiadFit | 104.9479 |  |  | 1281.7828 | 0.00141 | 19925.4564 | 1281.7828 | 59214.9081 | 1.0722 | 21.8749 | 0.74771 | 2.1444 | Flagged Warnings: | 1386.7307 |  | 38316.9489 | 1386.7307 | 110740.8 | 1.0319 |  | 30.091 | 0.76239 | 2.0638 | Flagged Warnings: | 1261.7108 | 8057.3809 | 3.2144 | 1408.0452 | 9990.08 | 2.8822 | 1369.5303 | 1318.7885 | 0.5152 | 1387.1244 | 10605.8233 | 15.128 | 1283.5307 | 6516.5964 | 11.8996 | POC1 | POC1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 10 | 5 | 5 | ['0h', '0m', '52s'] | 5:52:07 PM | 64327 | 1341 | 1.0006
21 | 0 | 104.3685 | POC10 | 104.306 |  |  | 1283.014 | 0.00154 | 3839.585 | 1283.0141 | 11734.9737 | 1.1348 | 4.8708 | 0.6656 | 2.2696 | Flagged Warnings: | 1387.3201 |  | 7637.02 | 1387.3201 | 20283.2907 | 0.97497 |  | 6.4036 | 0.68883 | 1.9499 | Flagged Warnings: | 1262.9171 | 1408.5062 | 2.4545 | 1408.688 | 2081.1288 | 2.1128 | 1369.6723 | 260.2472 | 0.48612 | 1384.4919 | 1367.9814 | 16.9277 | 1283.127 | 983.3301 | 18.0931 | POC10 | POC10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341 | 1.0006
22 | 0 | 104.3131 | POC11 | 104.2507 |  |  | 1283.1388 | 0.00185 | 3180.585 | 1283.1388 | 9823.9895 | 1.168 | 4.4871 | 0.62138 | 2.3359 | Flagged Warnings: | 1387.3894 |  | 6469.9723 | 1387.3895 | 17129.6898 | 0.96409 |  | 5.2558 | 0.70682 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.0678 | 1171.5333 | 2.3926 | 1408.7563 | 1840.6248 | 2.0657 | 1369.7258 | 211.2617 | 0.48083 | 1381.1923 | 993.9572 | 16.0697 | 1283.2104 | 836.1168 | 17.7091 | POC11 | POC11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341 | 1.0006
23 | 0 | 104.2261 | POC12_CRR_DiadFit | 104.1637 |  |  | 1283.3212 | 0.00155 | 4283.7163 | 1283.3212 | 13369.1514 | 1.1884 | 5.0193 | 0.60287 | 2.3767 | Flagged Warnings: | 1387.4849 |  | 8737.2604 | 1387.4849 | 22927.4281 | 0.96781 |  | 7.2986 | 0.67633 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.2534 | 1551.8273 | 2.2886 | 1408.8616 | 2412.291 | 1.9653 | 1369.7256 | 288.9073 | 0.48268 | 1382.8422 | 1399.2202 | 16.7345 | 1282.5373 | 1141.7443 | 19.3491 | POC12 | POC12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 6:58:40 PM | 68320 | 1341 | 1.0006
24 | 0 | 104.1964 | POC13 | 104.134 |  |  | 1283.3846 | 0.00148 | 4011.2831 | 1283.3847 | 12619.8231 | 1.1975 | 4.5095 | 0.60356 | 2.3949 | Flagged Warnings: | 1387.5187 |  | 8263.0727 | 1387.5187 | 21696.6112 | 0.97012 |  | 7.0679 | 0.6719 | 1.9402 | Flagged Warnings: | 1263.3821 | 1483.1174 | 2.268 | 1408.878 | 2287.4857 | 1.9555 | 1369.7521 | 279.1908 | 0.4838 | 1382.4111 | 1283.0823 | 16.2836 | 1281.7569 | 1088.7437 | 20.2006 | POC13 | POC13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:05:54 PM | 68754 | 1341 | 1.0006
25 | 0 | 104.1707 | POC14 | 104.1084 |  |  | 1283.4428 | 0.00144 | 3719.986 | 1283.4428 | 11830.4692 | 1.2115 | 4.3619 | 0.60123 | 2.423 | Flagged Warnings: | 1387.5511 |  | 7698.6908 | 1387.5512 | 20138.8824 | 0.96691 |  | 6.854 | 0.67061 | 1.9338 | Flagged Warnings: | 1263.4022 | 1372.363 | 2.2086 | 1408.9086 | 2178.5797 | 1.9707 | 1369.747 | 250.4393 | 0.48225 | 1381.8744 | 1175.331 | 16.3044 | 1281.5805 | 1027.4267 | 20.8107 | POC14 | POC14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:12:37 PM | 69157 | 1341 | 1.0006
26 | 0 | 104.1307 | POC15 | 104.0684 | 0.002204 | 0.0015887 | 1283.5288 | 0.00132 | 3486.2713 | 1283.5288 | 11077.0869 | 1.2128 | 3.8221 | 0.59629 | 2.4255 | Flagged Warnings: | 1387.5971 | 0.000884 | 7159.7216 | 1387.5972 | 18583.4285 | 0.96729 |  | 6.4533 | 0.65144 | 1.9346 | Flagged Warnings: | 1263.466 | 1293.0114 | 2.2247 | 1408.986 | 2007.6366 | 1.9003 | 1369.767 | 237.6812 | 0.48237 | 1381.5739 | 1204.8642 | 16.185 | 1281.7691 | 921.8987 | 19.9462 | POC15 | POC15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:18:34 PM | 69514 | 1341 | 1.0006
27 | 0 | 104.0883 | POC16 | 104.026 | 0.002294 | 0.0016449 | 1283.62 | 0.00134 | 3195.9859 | 1283.6201 | 10144.3174 | 1.2277 | 3.585 | 0.56401 | 2.4554 | Flagged Warnings: | 1387.6461 | 0.000954 | 6590.5006 | 1387.6461 | 17065.0683 | 0.96961 |  | 6.1598 | 0.63899 | 1.9392 | Flagged Warnings: | 1263.5533 | 1139.499 | 2.1087 | 1409.0568 | 1797.6256 | 1.8172 | 1369.8126 | 205.9195 | 0.48349 | 1381.3455 | 1002.1564 | 15.3926 | 1279.9649 | 980.9768 | 20.7697 | POC16 | POC16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341 | 1.0006
28 | 0 | 104.0232 | POC17 | 103.9609 | 0.001982 | 0.0014021 | 1283.7702 | 0.00102 | 2937.2019 | 1283.7703 | 9334.0496 | 1.2373 | 2.849 | 0.54609 | 2.4747 | Flagged Warnings: | 1387.7312 | 0.000962 | 6072.5852 | 1387.7313 | 15630.8665 | 0.96775 |  | 5.9344 | 0.62953 | 1.9355 | Flagged Warnings: | 1263.7188 | 1045.1002 | 2.0759 | 1409.1583 | 1646.3714 | 1.7191 | 1369.8144 | 187.916 | 0.48228 | 1382.2915 | 1032.2543 | 16.7987 | 1279.2085 | 879.123 | 21.6395 | POC17 | POC17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341 | 1.0006
29 | 0 | 103.9344 | POC18 | 103.8722 |  |  | 1283.9558 | 0.00124 | 2387.7936 | 1283.956 | 7618.8221 | 1.2455 | 2.7842 | 0.5388 | 2.491 | Flagged Warnings: | 1387.8281 |  | 4950.9926 | 1387.8282 | 12640.2387 | 0.96252 |  | 5.0085 | 0.62224 | 1.925 | Flagged Warnings: | 1263.9522 | 836.6207 | 2.0018 | 1409.2241 | 1315.6161 | 1.6177 | 1370.0486 | 150.7091 | 0.47966 | 1382.3367 | 861.1705 | 18.0756 | 1278.0513 | 684.6236 | 21.5793 | POC18 | POC18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341 | 1.0006
30 | 0 | 103.8276 | POC19 | 103.7654 |  |  | 1284.2026 | 0.00172 | 2091.4868 | 1284.2028 | 6544.1224 | 1.2325 | 3.0709 | 0.51581 | 2.4649 | Flagged Warnings: | 1387.9681 |  | 4288.9582 | 1387.9682 | 10734.6614 | 0.94861 |  | 5.0689 | 0.60792 | 1.8972 | Flagged Warnings: | 1264.1698 | 688.0285 | 1.7952 | 1409.3999 | 1142.2594 | 1.5436 | 1370.1357 | 144.647 | 0.47291 | 1380.9907 | 646.1009 | 17.1698 | 1277.2241 | 650.8896 | 22.1932 | POC19 | POC19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341 | 1.0006
31 | 0 | 104.9496 | POC2 | 104.8868 | 0.002375 | 0.0017478 | 1281.889 | 0.00153 | 30344.9703 | 1281.8889 | 89788.6568 | 1.0716 | 33.7287 | 0.73808 | 2.1431 | Flagged Warnings: | 1386.7758 | 0.000845 | 58208.9249 | 1386.7757 | 166901.803 | 1.0264 |  | 46.8703 | 0.75553 | 2.0527 | Flagged Warnings: | 1261.7897 | 12373.0501 | 3.2119 | 1408.0802 | 15464.1654 | 2.8003 | 1369.5451 | 1991.1253 | 0.51239 | 1386.9074 | 15445.57 | 15.2522 | 1283.976 | 9617.1359 | 11.8211 | POC2 | POC2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:04:56 PM | 65096 | 1341 | 1.0006
32 | 0 | 103.7308 | POC20 | 103.6687 |  |  | 1284.4192 | 0.00215 | 1863.7822 | 1284.4194 | 5683.6289 | 1.2074 | 3.085 | 0.5022 | 2.4148 | Flagged Warnings: | 1388.088 |  | 3825.8653 | 1388.088 | 9289.1279 | 0.92753 |  | 4.7153 | 0.58858 | 1.8551 | Flagged Warnings: | 1264.352 | 627.4691 | 1.6727 | 1409.4747 | 994.0996 | 1.4853 | 1370.1671 | 118.9327 | 0.46256 | 1381.0938 | 593.7779 | 16.4737 | 1277.444 | 566.4722 | 21.974 | POC20 | POC20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341 | 1.0006
33 | 0 | 103.6623 | POC21 | 103.6002 | 0.00376 | 0.0027338 | 1284.5689 | 0.00233 | 2587.344 | 1284.5689 | 7713.7468 | 1.16 | 4.8237 | 0.54401 | 2.32 | Flagged Warnings: | 1388.1691 | 0.00143 | 5245.6217 | 1388.1691 | 12506.4707 | 0.90629 |  | 6.7575 | 0.59895 | 1.8126 | Flagged Warnings: | 1264.4761 | 872.97 | 1.7244 | 1409.568 | 1303.2809 | 1.347 | 1370.17 | 172.1765 | 0.4519 | 1381.171 | 683.9813 | 18.3837 | 1277.62 | 646.8717 | 23.9656 | POC21 | POC21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341 | 1.0006
34 | 0 | 103.6086 | POC22_CRR_DiadFit | 103.5465 |  |  | 1284.6899 | 0.00259 | 2484.1279 | 1284.6899 | 7246.2057 | 1.124 | 4.917 | 0.566 | 2.248 | Flagged Warnings: | 1388.2364 |  | 4935.1644 | 1388.2364 | 11478.0303 | 0.88711 |  | 6.5244 | 0.59019 | 1.7742 | Flagged Warnings: | 1264.5893 | 800.4569 | 1.6528 | 1409.6246 | 1168.1416 | 1.3381 | 1370.218 | 151.226 | 0.44223 | 1381.2257 | 626.879 | 18.1709 | 1277.752 | 472.9572 | 24.4042 | POC22 | POC22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:17:48 PM | 73068 | 1341 | 1.0006
35 | 0 | 103.5657 | POC23 | 103.5036 |  |  | 1284.8137 | 0.00248 | 2387.183 | 1284.8138 | 6757.4863 | 1.1061 | 4.6927 | 0.53274 | 2.2122 | Flagged Warnings: | 1388.3174 |  | 4773.1902 | 1388.3174 | 10842.7867 | 0.86466 |  | 6.3879 | 0.59509 | 1.7293 | Flagged Warnings: | 1264.7386 | 748.6249 | 1.5383 | 1409.6927 | 1121.646 | 1.2457 | 1370.2214 | 154.5626 | 0.43088 | 1381.3412 | 648.0017 | 20.7456 | 1277.851 | 590.0297 | 24.0852 | POC23 | POC23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341 | 1.0006
36 | 0 | 103.517 | POC24 | 103.4549 | 0.00388 | 0.0028676 | 1284.9061 | 0.00253 | 2317.0225 | 1284.9061 | 6407.2243 | 1.0692 | 4.4112 | 0.55657 | 2.1385 | Flagged Warnings: | 1388.361 | 0.00135 | 4556.27 | 1388.361 | 10107.9563 | 0.84843 |  | 5.7009 | 0.58311 | 1.6969 | Flagged Warnings: | 1264.7719 | 693.8407 | 1.5164 | 1409.7483 | 975.328 | 1.219 | 1370.2583 | 138.9666 | 0.42289 | 1388.2246 | 596.2372 | 21.1447 | 1277.939 | 443.7665 | 26.4062 | POC24 | POC24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341 | 1.0006
37 | 0 | 103.4884 | POC25_CRR_DiadFit | 103.4264 | 0.00373 | 0.0028147 | 1284.9797 | 0.00256 | 2301.2663 | 1284.9797 | 6259.9563 | 1.036 | 4.7131 | 0.59291 | 2.0721 | Flagged Warnings: | 1388.4061 | 0.00117 | 4437.0427 | 1388.4061 | 9767.0915 | 0.83761 |  | 5.2937 | 0.59324 | 1.6752 | Flagged Warnings: | 1264.8239 | 704.1503 | 1.5237 | 1409.7899 | 1008.688 | 1.1912 | 1370.2653 | 135.4645 | 0.41779 | 1383.6221 | 339.6147 | 20.8894 | 1278.0324 | 315.3345 | 25.8089 | POC25 | POC25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:38:36 PM | 74316 | 1341 | 1.0006
38 | 0 | 103.4555 | POC26 | 103.3935 |  |  | 1285.0596 |  | 2320.016 | 1285.0597 | 6079.9824 | 1.001 | 4.4213 | 0.58737 | 2.0019 | Flagged Warnings: | 1388.4531 |  | 4438.0706 | 1388.4531 | 9453.1687 | 0.81276 |  | 5.2333 | 0.58791 | 1.6255 | Flagged Warnings: | 1264.9705 | 664.3071 | 1.4375 | 1409.845 | 971.8719 | 1.1603 | 1370.2918 | 124.0698 | 0.40538 | 1383.171 | 492.9758 | 20.2692 | 1278.0654 | 410.9102 | 24.9244 | POC26 | POC26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341 | 1.0006
39 | 0 | 103.4275 | POC27_CRR_DiadFit | 103.3654 | 0.00324 | 0.0023935 | 1285.1216 | 0.00211 | 2577.805 | 1285.1217 | 6621.8432 | 0.98849 | 4.7534 | 0.56904 | 1.977 | Flagged Warnings: | 1388.487 | 0.00113 | 4880.8417 | 1388.4871 | 10370.7539 | 0.81121 |  | 5.8551 | 0.58607 | 1.6224 | Flagged Warnings: | 1265.0089 | 721.0461 | 1.3647 | 1409.8368 | 1064.0222 | 1.1454 | 1370.3052 | 134.3483 | 0.40474 | 1381.5117 | 504.6915 | 20.2368 | 1278.1534 | 486.7108 | 24.611 | POC27 | POC27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:49:09 PM | 74949 | 1341 | 1.0006
40 | 0 | 103.3327 | POC28 | 103.2707 |  |  | 1285.3681 | 0.00159 | 2444.6849 | 1285.3681 | 5773.6088 | 0.91006 | 4.0147 | 0.56487 | 1.8201 | Flagged Warnings: | 1388.6387 |  | 4532.3998 | 1388.6388 | 8947.2118 | 0.76127 |  | 4.5549 | 0.55845 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.2509 | 637.713 | 1.2315 | 1410.0016 | 913.5271 | 1.024 | 1370.6155 | 116.5168 | 0.38008 | 1381.6272 | 250.0442 | 19.0038 | 1278.3734 | 397.8408 | 22.6784 | POC28 | POC28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341 | 1.0006
41 | 0 | 103.2523 | POC29 | 103.1903 |  |  | 1285.5541 | 0.0013 | 2256.8023 | 1285.5542 | 4968.8398 | 0.84525 | 3.4078 | 0.57139 | 1.6905 | Flagged Warnings: | 1388.7444 |  | 4069.0451 | 1388.7445 | 7661.1485 | 0.73534 |  | 3.7488 | 0.52599 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4184 | 573.308 | 1.1398 | 1410.0752 | 766.0824 | 0.95063 | 1370.6653 | 105.4416 | 0.36694 | 1381.7152 | 222.4085 | 18.3471 | 1278.5383 | 201.1853 | 21.0708 | POC29 | POC29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341 | 1.0006
42 | 0 | 104.8646 | POC3_CRR_DiadFit | 104.8019 |  |  | 1282.0368 | 0.00162 | 29839.6057 | 1282.0368 | 87997.8077 | 1.0735 | 33.3679 | 0.72471 | 2.1469 | Flagged Warnings: | 1386.8387 |  | 57200.3702 | 1386.8387 | 162204.1407 | 1.0214 |  | 46.7432 | 0.74017 | 2.0427 | Flagged Warnings: | 1261.9723 | 12481.4355 | 3.2184 | 1408.1713 | 15289.7256 | 2.6635 | 1369.549 | 1940.568 | 0.50986 | 1386.7405 | 14501.6131 | 15.3493 | 1284.7075 | 8749.1278 | 11.3889 | POC3 | POC3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:12:40 PM | 65560 | 1341 | 1.0006
43 | 0 | 103.1872 | POC30 | 103.1252 |  |  | 1285.7037 | 0.00146 | 2055.7843 | 1285.7038 | 4352.8405 | 0.82131 | 3.4799 | 0.54344 | 1.6426 | Flagged Warnings: | 1388.829 |  | 3708.356 | 1388.8289 | 6740.5135 | 0.71104 |  | 3.5017 | 0.51968 | 1.4221 | Flagged Warnings: | 1265.5486 | 493.5379 | 1.1186 | 1410.0878 | 667.4861 | 0.87025 | 1370.6742 | 88.6659 | 0.35494 | 1381.8141 | 51.7314 | 17.7469 | 1278.7088 | 107.673 | 20.4824 | POC30 | POC30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341 | 1.0006
44 | 0 | 103.0813 | POC31 | 103.0192 |  |  | 1285.9564 |  | 7071.2223 | 1285.9564 | 13617.0551 | 0.76554 | 9.2867 | 0.48215 | 1.5311 | Flagged Warnings: | 1388.9756 |  | 12142.3646 | 1388.9756 | 20516.0549 | 0.67988 |  | 13.3304 | 0.44879 | 1.3598 | Flagged Warnings: | 1265.7499 | 1488.8571 | 0.93215 | 1410.2667 | 2115.4966 | 0.83166 | 1372.2796 | 218.9042 | 0.061526 | 1381.9956 | 820.4524 | 16.9654 | 1278.9398 | 697.0116 | 19.1039 | POC31 | POC31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341 | 1.0006
45 | 0 | 103.0399 | POC32 | 102.9778 |  |  | 1286.0561 |  | 6188.0924 | 1286.0562 | 11430.2337 | 0.73714 | 7.6893 | 0.47021 | 1.4743 | Flagged Warnings: | 1389.0339 |  | 10278.6249 | 1389.034 | 17086.0047 | 0.67231 |  | 8.9784 | 0.43226 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.8429 | 1247.9926 | 0.90857 | 1410.3257 | 1763.6184 | 0.79421 | 1370.7358 | 271.3216 | 0.33584 | 1382.0506 | 174.0612 | 16.7919 | 1279.0277 | 381.7664 | 18.39 | POC32 | POC32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341 | 1.0006
46 | 0 | 103.0138 | POC33 | 102.9517 |  |  | 1286.137 | 0.0012 | 4879.1603 | 1286.137 | 8734.0816 | 0.71219 | 7.5461 | 0.47601 | 1.4244 | Flagged Warnings: | 1389.0888 |  | 7895.5456 | 1389.0887 | 12715.7615 | 0.65738 |  | 7.1545 | 0.40676 | 1.3148 | Flagged Warnings: | 1265.913 | 982.8846 | 0.89584 | 1410.3763 | 1321.2474 | 0.77878 | 1370.7275 | 194.8793 | 0.32847 | 1382.0946 | 21.0427 | 16.4234 | 1279.1102 | 91.6323 | 17.7708 | POC33 | POC33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341 | 1.0006
47 | 0 | 102.9822 | POC34 | 102.9201 |  |  | 1286.2257 | 0.00146 | 4276.0589 | 1286.2257 | 7352.6118 | 0.69004 | 6.7958 | 0.45225 | 1.3801 | Flagged Warnings: | 1389.1459 |  | 6778.038 | 1389.1458 | 10692.4069 | 0.65072 |  | 6.3187 | 0.37817 | 1.3014 | Flagged Warnings: | 1266.0122 | 822.8738 | 0.81767 | 1410.4201 | 1112.9919 | 0.7475 | 1370.7716 | 165.9712 | 0.32515 | 1382.141 | 11.2275 | 16.2574 | 1279.2202 | 6.5093 | 17.2272 | POC34 | POC34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341 | 1.0006
48 | 0 | 102.9475 | POC35 | 102.8854 |  |  | 1286.308 | 0.0013 | 3727.4891 | 1286.3081 | 6269.6821 | 0.68987 | 5.6196 | 0.39382 | 1.3797 | Flagged Warnings: | 1389.1935 |  | 5897.7834 | 1389.1935 | 9076.2802 | 0.6348 |  | 5.9417 | 0.37819 | 1.2696 | Flagged Warnings: | 1266.0502 | 690.3182 | 0.74783 | 1410.4658 | 942.1638 | 0.67896 | 1370.7855 | 139.621 | 0.31718 | 1396.166 | 10.3334 | 15.8589 | 1291.1937 | 6.0306 | 17.2293 | POC35 | POC35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341 | 1.0006
49 | 0 | 102.9211 | POC36_CRR_DiadFit | 102.859 |  |  | 1286.3801 | 0.00155 | 3191.8352 | 1286.3801 | 5161.4389 | 0.66897 | 5.5859 | 0.37037 | 1.3379 | Flagged Warnings: | 1389.2392 |  | 4929.036 | 1389.2391 | 7400.2512 | 0.62186 |  | 5.4144 | 0.36693 | 1.2437 | Flagged Warnings: | 1266.1504 | 553.887 | 0.769 | 1410.5059 | 757.3702 | 0.66512 | 1370.7833 | 103.6298 | 0.31068 | 1382.1998 | 8.7591 | 15.5338 | 1293.317 | 4.9593 | 16.712 | POC36 | POC36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:18:55 PM | 80335 | 1341 | 1.0006
50 | 0 | 102.8959 | POC37 | 102.8338 | 0.00271 | 0.0019449 | 1286.4482 | 0.00159 | 2445.8481 | 1286.4483 | 3865.8965 | 0.65918 | 4.5592 | 0.34822 | 1.3184 | Flagged Warnings: | 1389.282 | 0.00112 | 3852.7372 | 1389.2821 | 5625.773 | 0.61068 |  | 5.1783 | 0.34078 | 1.2214 | Flagged Warnings: | 1266.1727 | 419.9436 | 0.77751 | 1410.5469 | 575.2234 | 0.66807 | 1369.7637 | 32.5307 | 0.30503 | 1382.2431 | 31.4573 | 15.2517 | 1279.4417 | 3.7858 | 16.4685 | POC37 | POC37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341 | 1.0006
51 | 0 | 102.8732 | POC38_CRR_DiadFit | 102.8111 |  |  | 1286.491 | 0.0015 | 2228.4153 | 1286.491 | 3461.09 | 0.65224 | 4.2117 | 0.32901 | 1.3045 | Flagged Warnings: | 1389.3022 |  | 3451.3568 | 1389.3021 | 4981.9731 | 0.61059 |  | 4.6756 | 0.30879 | 1.2212 | Flagged Warnings: | 1266.2334 | 357.721 | 0.76817 | 1410.5688 | 506.4491 | 0.61605 | 1371.1286 | 67.3231 | 0.30499 | 1396.2651 | 6.4286 | 15.2493 | 1279.4692 | 3.3686 | 16.2956 | POC38 | POC38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:31:51 PM | 81111 | 1341 | 1.0006
52 | 0 | 104.763 | POC4_CRR_DiadFit | 104.7004 |  |  | 1282.2216 | 0.00155 | 28888.8853 | 1282.2215 | 85184.4322 | 1.0761 | 31.2231 | 0.71556 | 2.1523 | Flagged Warnings: | 1386.922 |  | 55487.6237 | 1386.9219 | 155009.3484 | 1.011 |  | 46.5733 | 0.72798 | 2.0219 | Flagged Warnings: | 1262.1422 | 11934.5813 | 3.1186 | 1408.2515 | 15207.2303 | 2.5226 | 1369.5705 | 1874.8769 | 0.50483 | 1385.8444 | 13093.3599 | 15.2145 | 1285.1079 | 7979.5513 | 12.15 | POC4 | POC4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:17:17 PM | 65837 | 1341 | 1.0006
53 | 0 | 104.7119 | POC5_CRR_DiadFit | 104.6493 |  |  | 1282.3149 | 0.0016 | 28671.7572 | 1282.3148 | 84683.1856 | 1.0825 | 32.3833 | 0.70503 | 2.165 | Flagged Warnings: | 1386.9642 |  | 55427.7681 | 1386.9641 | 153548.6252 | 1.0039 |  | 44.8676 | 0.72414 | 2.0078 | Flagged Warnings: | 1262.2425 | 12070.6223 | 3.1149 | 1408.3014 | 15096.7648 | 2.4975 | 1369.5883 | 1897.5606 | 0.50122 | 1385.8636 | 12825.2171 | 15.4816 | 1285.6806 | 7554.1446 | 11.6629 | POC5 | POC5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:22:17 PM | 66137 | 1341 | 1.0006
54 | 0 | 104.6555 | POC6_CRR_DiadFit | 104.5929 |  |  | 1282.4225 | 0.00157 | 27808.7657 | 1282.4225 | 82328.2271 | 1.0867 | 31.6091 | 0.69984 | 2.1734 | Flagged Warnings: | 1387.0153 |  | 53957.833 | 1387.0153 | 148632.1581 | 0.99796 |  | 43.3926 | 0.72369 | 1.9959 | Flagged Warnings: | 1262.4004 | 11756.0338 | 3.1086 | 1408.3623 | 14872.5671 | 2.4236 | 1369.5901 | 1846.3105 | 0.49815 | 1385.1875 | 11809.5618 | 15.8632 | 1286.3698 | 6887.1302 | 11.6798 | POC6 | POC6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:26:42 PM | 66402 | 1341 | 1.0006
55 | 0 | 104.5908 | POC7_CRR_DiadFit | 104.5283 | 0.002335 | 0.0017374 | 1282.5567 | 0.00155 | 26093.9602 | 1282.5566 | 77628.4398 | 1.0966 | 29.2957 | 0.68848 | 2.1931 | Flagged Warnings: | 1387.0848 | 0.000785 | 50879.2275 | 1387.0849 | 138780.2384 | 0.99197 |  | 38.8343 | 0.71393 | 1.9839 | Flagged Warnings: | 1262.4884 | 10951.8165 | 2.9947 | 1408.4339 | 13991.4662 | 2.3575 | 1369.6064 | 1717.9371 | 0.49499 | 1384.9613 | 10576.802 | 15.7916 | 1286.5821 | 6167.1306 | 11.8935 | POC7 | POC7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:30:47 PM | 66647 | 1341 | 1.0006
56 | 0 | 104.5044 | POC8 | 104.4418 | 0.0023 | 0.0017569 | 1282.731 | 0.00162 | 14917.9839 | 1282.731 | 44962.496 | 1.1072 | 17.6098 | 0.69299 | 2.2143 | Flagged Warnings: | 1387.1728 | 0.00068 | 29356.8266 | 1387.1728 | 79227.8024 | 0.98001 |  | 22.1554 | 0.71633 | 1.96 | Flagged Warnings: | 1262.6559 | 6273.0353 | 2.9208 | 1408.5104 | 8303.2242 | 2.2702 | 1369.6298 | 1005.9368 | 0.48877 | 1383.9317 | 5682.5135 | 16.0917 | 1288.0214 | 3067.3958 | 12.5319 | POC8 | POC8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:35:10 PM | 66910 | 1341 | 1.0006
57 | 0 | 104.4469 | POC9 | 104.3844 | 0.002359 | 0.0017806 | 1282.8502 | 0.00162 | 3950.4453 | 1282.85 | 11926.1573 | 1.1077 | 5.2874 | 0.69354 | 2.2155 | Flagged Warnings: | 1387.2344 | 0.000739 | 7749.4417 | 1387.2344 | 20845.3927 | 0.97987 |  | 6.0353 | 0.70773 | 1.9597 | Flagged Warnings: | 1262.793 | 1712.2349 | 2.9157 | 1408.5846 | 2158.8532 | 2.2582 | 1369.6457 | 268.8557 | 0.4886 | 1383.45 | 1364.1388 | 15.9605 | 1289.694 | 695.1085 | 11.6923 | POC9 | POC9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:41:59 PM | 67319 | 1341 | 1.0006