## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne_lines_1.txt | 0.99768 | 3.7891e-05 | 331.2468 | 1447.5834 | 1116.3366 | 46708.4584 | 4597.4669 | 119.5719 | 11.7207 | 3.7891e-05 | 0.41133 |  | 0.0019619 | 0.40684 | 0.41541 |  | 0.012397 | 0.36291 | 0.99763 | 0.99772 | 131.2926 | Ne_lines_1 | Ne_lines_1.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:20:52 PM | 51652 | 1325.004
1 | Ne_lines_2.txt | 0.99767 | 3.5074e-05 | 331.2487 | 1447.6028 | 1116.3541 | 46656.4941 | 4618.3065 | 126.6309 | 12.5599 | 3.5074e-05 | 0.41349 |  | 0.0020446 | 0.41542 | 0.42283 |  | 0.011437 | 0.34592 | 0.99763 | 0.99771 | 139.1907 | Ne_lines_2 | Ne_lines_2.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:30:15 PM | 52215 | 1325.004
2 | Ne_lines_3.txt | 0.99766 | 3.6258e-05 | 331.2526 | 1447.6247 | 1116.372 | 44966.0913 | 4501.0723 | 125.0162 | 13.1118 | 3.6258e-05 | 0.41374 |  | 0.0021484 | 0.4223 | 0.4174 |  | 0.011817 | 0.34665 | 0.99762 | 0.9977 | 138.128 | Ne_lines_3 | Ne_lines_3.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:41:36 PM | 52896 | 1325.004
3 | Ne_lines_4.txt | 0.99764 | 3.081e-05 | 331.2604 | 1447.6618 | 1116.4015 | 45456.7768 | 4766.618 | 120.287 | 13.5317 | 3.081e-05 | 0.41884 |  | 0.002073 | 0.40607 | 0.41785 |  | 0.0099934 | 0.35388 | 0.9976 | 0.99767 | 133.8188 | Ne_lines_4 | Ne_lines_4.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:02:24 PM | 54144 | 1325.004
4 | Ne_lines_5.txt | 0.99763 | 2.7356e-05 | 331.2638 | 1447.6814 | 1116.4176 | 44852.647 | 4826.0494 | 118.6626 | 15.1405 | 2.7356e-05 | 0.41857 |  | 0.0020869 | 0.40548 | 0.42077 |  | 0.0088186 | 0.34192 | 0.99759 | 0.99766 | 133.8031 | Ne_lines_5 | Ne_lines_5.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 20 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:13:05 PM | 54785 | 1325.004
5 | Ne_lines_6.txt | 0.99762 | 2.6408e-05 | 331.2665 | 1447.7006 | 1116.4341 | 44710.7196 | 4641.2075 | 119.0858 | 13.9516 | 2.6408e-05 | 0.41937 |  | 0.0021129 | 0.40693 | 0.43102 |  | 0.0084891 | 0.30532 | 0.99759 | 0.99765 | 133.0375 | Ne_lines_6 | Ne_lines_6.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:31:31 PM | 55891 | 1325.004
6 | Ne_lines_7.txt | 0.9976 | 2.6198e-05 | 331.2715 | 1447.7275 | 1116.4561 | 45580.5729 | 4807.1389 | 120.6289 | 13.2511 | 2.6198e-05 | 0.42026 |  | 0.002177 | 0.39973 | 0.43709 |  | 0.0084013 | 0.2807 | 0.99757 | 0.99764 | 133.88 | Ne_lines_7 | Ne_lines_7.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:53:03 PM | 57183 | 1325.004
7 | Ne_lines_8.txt | 0.99758 | 2.9314e-05 | 331.2783 | 1447.7553 | 1116.4771 | 46890.1684 | 4402.0135 | 124.0623 | 14.6306 | 2.9314e-05 | 0.42327 |  | 0.0021495 | 0.39709 | 0.44398 |  | 0.0094702 | 0.238 | 0.99755 | 0.99762 | 138.6929 | Ne_lines_8 | Ne_lines_8.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:25:13 PM | 59113 | 1325.004
8 | Ne_lines_9.txt | 0.99758 | 3.2426e-05 | 331.2808 | 1447.7696 | 1116.4889 | 49191.4411 | 4322.4305 | 129.595 | 15.0867 | 3.2426e-05 | 0.42296 |  | 0.0021084 | 0.39324 | 0.45434 |  | 0.010533 | 0.22805 | 0.99754 | 0.99761 | 144.6817 | Ne_lines_9 | Ne_lines_9.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:02:51 PM | 61371 | 1325.004
9 | Ne_lines_10.txt | 0.99757 | 3.1641e-05 | 331.2827 | 1447.7821 | 1116.4994 | 48819.089 | 4613.9797 | 122.9769 | 15.1625 | 3.1641e-05 | 0.42329 |  | 0.0020585 | 0.39295 | 0.45171 |  | 0.010278 | 0.25246 | 0.99753 | 0.99761 | 138.1393 | Ne_lines_10 | Ne_lines_10.txt | September 20, 2023 | September | 20 |  | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:25:54 PM | 62754 | 1325.004