## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne_lines_1.txt | 0.99768 | 3.8203e-05 | 331.2469 | 1447.5835 | 1116.3366 | 46682.9257 | 4597.4666 | 119.1018 | 11.7207 | 3.8203e-05 | 0.41144 |  | 0.00254 | 0.40488 | 0.41541 |  | 0.012397 | 0.36291 | 0.99763 | 0.99772 | 130.8225 | Ne_lines_1 | Ne_lines_1.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 19.982 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:20:52 PM | 51652 | 1325.004
1 | Ne_lines_2.txt | 0.99767 | 3.5514e-05 | 331.2488 | 1447.6029 | 1116.3541 | 46630.8259 | 4618.539 | 126.1396 | 12.5617 | 3.5514e-05 | 0.41359 |  | 0.00275 | 0.41345 | 0.4228 |  | 0.011438 | 0.34611 | 0.99763 | 0.99771 | 138.7013 | Ne_lines_2 | Ne_lines_2.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 12.102 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:30:15 PM | 52215 | 1325.004
2 | Ne_lines_3.txt | 0.99766 | 3.6727e-05 | 331.2527 | 1447.6247 | 1116.372 | 44940.5408 | 4501.1999 | 124.5049 | 13.1131 | 3.6727e-05 | 0.41383 |  | 0.00289 | 0.42028 | 0.41739 |  | 0.011818 | 0.34676 | 0.99762 | 0.9977 | 137.618 | Ne_lines_3 | Ne_lines_3.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 12.22 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:41:36 PM | 52896 | 1325.004
3 | Ne_lines_4.txt | 0.99764 | 3.1337e-05 | 331.2604 | 1447.6618 | 1116.4015 | 45431.5689 | 4766.4877 | 119.7468 | 13.53 | 3.1337e-05 | 0.41892 |  | 0.00281 | 0.40411 | 0.41787 |  | 0.0099931 | 0.35377 | 0.9976 | 0.99768 | 133.2767 | Ne_lines_4 | Ne_lines_4.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 11.946 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:02:24 PM | 54144 | 1325.004
4 | Ne_lines_5.txt | 0.99763 | 2.7997e-05 | 331.2638 | 1447.6814 | 1116.4176 | 44827.9692 | 4825.8457 | 118.1176 | 15.1335 | 2.7997e-05 | 0.41865 |  | 0.00287 | 0.40353 | 0.4208 |  | 0.0088192 | 0.34175 | 0.99759 | 0.99766 | 133.2511 | Ne_lines_5 | Ne_lines_5.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 12.081 | 45 | 3 | 20 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:13:05 PM | 54785 | 1325.004
5 | Ne_lines_6.txt | 0.99762 | 2.7136e-05 | 331.2665 | 1447.7005 | 1116.4341 | 44686.1818 | 4641.5026 | 118.531 | 13.9549 | 2.7136e-05 | 0.41945 |  | 0.00296 | 0.405 | 0.43098 |  | 0.0084879 | 0.30558 | 0.99758 | 0.99765 | 132.4858 | Ne_lines_6 | Ne_lines_6.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 12.05 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:31:31 PM | 55891 | 1325.004
6 | Ne_lines_7.txt | 0.9976 | 2.7052e-05 | 331.2714 | 1447.7275 | 1116.4561 | 45554.9142 | 4807.2008 | 120.004 | 13.2512 | 2.7052e-05 | 0.42036 |  | 0.00312 | 0.39776 | 0.43708 |  | 0.0084009 | 0.28075 | 0.99757 | 0.99764 | 133.2552 | Ne_lines_7 | Ne_lines_7.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 11.945 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:53:03 PM | 57183 | 1325.004
7 | Ne_lines_8.txt | 0.99758 | 3.0115e-05 | 331.2782 | 1447.7553 | 1116.4771 | 46863.937 | 4402.313 | 123.4122 | 14.6322 | 3.0115e-05 | 0.42338 |  | 0.00314 | 0.39513 | 0.44394 |  | 0.0094695 | 0.23827 | 0.99755 | 0.99762 | 138.0444 | Ne_lines_8 | Ne_lines_8.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 11.853 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:25:13 PM | 59113 | 1325.004
8 | Ne_lines_9.txt | 0.99758 | 3.3195e-05 | 331.2807 | 1447.7696 | 1116.4889 | 49165.1742 | 4322.4094 | 128.9424 | 15.0857 | 3.3195e-05 | 0.42308 |  | 0.00316 | 0.39137 | 0.45434 |  | 0.010533 | 0.22803 | 0.99753 | 0.99762 | 144.0281 | Ne_lines_9 | Ne_lines_9.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 11.842 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:02:51 PM | 61371 | 1325.004
9 | Ne_lines_10.txt | 0.99757 | 3.2371e-05 | 331.2826 | 1447.782 | 1116.4994 | 48792.8031 | 4614.1055 | 122.3243 | 15.1639 | 3.2371e-05 | 0.42342 |  | 0.00306 | 0.39106 | 0.4517 |  | 0.010278 | 0.25256 | 0.99753 | 0.99761 | 137.4881 | Ne_lines_10 | Ne_lines_10.txt | September 20, 2023 | September | 20 | 11.862 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:25:54 PM | 62754 | 1325.004