## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | error_pk1_amplitude | error_pk2_amplitude | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne_lines_1.txt | 0.99795 | 4.0713e-05 | 331.1552 | 1447.4602 | 1116.3051 | 49829.0619 | 4014.5415 | 156.306 | 13.1187 | 4.0713e-05 | 0.41731 |  | 0.0021179 | 0.42056 | 0.46737 |  | 0.013315 | 0.28823 | 0.99791 | 0.998 | 169.4247 | 193.3769 | 367.944 | Ne_lines_1 | Ne_lines_1.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 6.04 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '19s'] | 10:11:21 AM | 36681 | 1324.964
1 | Ne_lines_2.txt | 0.99797 | 3.9052e-05 | 331.1493 | 1447.503 | 1116.3537 | 50207.1964 | 3737.6191 | 142.1999 | 11.9975 | 3.9052e-05 | 0.41788 |  | 0.00199 | 0.41178 | 0.4721 |  | 0.012778 | 0.25733 | 0.99793 | 0.99802 | 154.1974 | 199.7959 | 336.3164 | Ne_lines_2 | Ne_lines_2.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 6.031 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:32:41 AM | 37961 | 1324.964
2 | Ne_lines_3.txt | 0.99795 | 3.5053e-05 | 331.1571 | 1447.5814 | 1116.4244 | 50302.8273 | 3744.4263 | 139.5257 | 10.1254 | 3.5053e-05 | 0.413 |  | 0.0020044 | 0.40954 | 0.47207 |  | 0.011434 | 0.23288 | 0.99791 | 0.99799 | 149.6511 | 208.3575 | 339.5674 | Ne_lines_3 | Ne_lines_3.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 10.07 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 11:43:46 AM | 42226 | 1324.964
3 | Ne_lines_4.txt | 0.99794 | 3.3306e-05 | 331.1614 | 1447.6037 | 1116.4424 | 48873.3194 | 3977.9992 | 132.8746 | 10.624 | 3.3306e-05 | 0.41109 |  | 0.0020214 | 0.41201 | 0.4667 |  | 0.010843 | 0.20534 | 0.9979 | 0.99797 | 143.4985 | 208.9598 | 332.9236 | Ne_lines_4 | Ne_lines_4.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 10.074 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:17:09 PM | 44229 | 1324.964
4 | Ne_lines_5.txt | 0.99792 | 3.4775e-05 | 331.1659 | 1447.6196 | 1116.4537 | 49001.58 | 3869.088 | 133.1423 | 9.8669 | 3.4775e-05 | 0.41004 |  | 0.0020259 | 0.40686 | 0.46108 |  | 0.011337 | 0.23322 | 0.99788 | 0.99796 | 143.0092 | 204.8538 | 335.8461 | Ne_lines_5 | Ne_lines_5.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 11.923 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:57:30 PM | 46650 | 1324.964
5 | Ne_lines_6.txt | 0.99791 | 3.573e-05 | 331.1705 | 1447.6331 | 1116.4626 | 47446.3302 | 3809.6113 | 135.5629 | 9.8217 | 3.573e-05 | 0.408 |  | 0.0021314 | 0.42049 | 0.45877 |  | 0.011639 | 0.2423 | 0.99787 | 0.99795 | 145.3846 | 200.4257 | 338.5145 | Ne_lines_6 | Ne_lines_6.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 9.943 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:35:33 PM | 48933 | 1324.964
6 | Ne_lines_7.txt | 0.99789 | 3.1012e-05 | 331.1767 | 1447.6458 | 1116.4691 | 49600.3012 | 4310.4122 | 140.2451 | 9.7847 | 3.1012e-05 | 0.40745 |  | 0.0021174 | 0.40642 | 0.45592 |  | 0.01005 | 0.242 | 0.99785 | 0.99793 | 150.0299 | 191.6629 | 354.5493 | Ne_lines_7 | Ne_lines_7.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 20 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:26:23 PM | 51983 | 1324.964
7 | Ne_lines_8.txt | 0.99789 | 3.3228e-05 | 331.1763 | 1447.6485 | 1116.4722 | 47834.9255 | 4211.4195 | 132.5448 | 12.1338 | 3.3228e-05 | 0.40677 |  | 0.0021762 | 0.40209 | 0.45027 |  | 0.010787 | 0.26239 | 0.99785 | 0.99793 | 144.6786 | 197.7581 | 352.4075 | Ne_lines_8 | Ne_lines_8.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 12.022 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:24:51 PM | 55491 | 1324.964
8 | Ne_lines_9.txt | 0.99789 | 3.8138e-05 | 331.178 | 1447.8462 | 1116.6682 | 50158.6 | 4190.3972 | 128.306 | 11.6857 | 3.8138e-05 | 0.42229 |  | 0.0015327 | 0.3171 | 0.44033 |  | 0.012537 | 0.30271 | 0.99784 | 0.99793 | 139.9918 | 179.0696 | 399.3105 | Ne_lines_9 | Ne_lines_9.txt | July 2, 2024 | July | 2 | 6.022 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 4:18:21 PM | 58701 | 1324.964