## Sheet1
| Unnamed: 0 | Corrected_Splitting | filename_x | Splitting | Diad1_Combofit_Cent | Diad1_Combofit_Height | Diad1_Voigt_Cent | Diad1_Voigt_Area | Diad1_Voigt_Sigma | Diad1_Residual | Diad1_Prop_Lor | Diad1_fwhm | Diad1_refit | Diad2_Combofit_Cent | Diad2_Combofit_Height | Diad2_Voigt_Cent | Diad2_Voigt_Area | Diad2_Voigt_Sigma | Diad2_Voigt_Gamma | Diad2_Residual | Diad2_Prop_Lor | Diad2_fwhm | Diad2_refit | HB1_Cent | HB1_Area | HB1_Sigma | HB2_Cent | HB2_Area | HB2_Sigma | C13_Cent | C13_Area | C13_Sigma | Diad2_Gauss_Cent | Diad2_Gauss_Area | Diad2_Gauss_Sigma | Diad1_Gauss_Cent | Diad1_Gauss_Area | Diad1_Gauss_Sigma | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | Ne_Correction
0 | 0 | 102.8679 | Cap19-05X1 | 102.8055 | 1286.6211 | 224.87 | 1286.6212 | 337.9744 | 0.63294 | 1.7122 | 0.32113 | 1.2659 | Flagged Warnings: | 1389.4267 | 333.7037 | 1389.4267 | 457.6454 | 0.60871 |  | 1.9854 | 0.17082 | 1.2174 | Flagged Warnings: | 1266.2783 | 31.917 | 0.58168 | 1410.6065 | 25.8783 | 0.59209 | [9 empty] | Cap19-05X1 | Cap19-05X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:52:36 PM | 49956 | 1341 | 1.0006
1 | 0 | 102.8215 | Cap19-05X2 | 102.7595 | 1286.6207 | 207.8817 | 1286.6208 | 295.23 | 0.64275 | 2.2219 | 0.11324 | 1.2855 | Flagged Warnings: | 1389.3803 | 322.5666 | 1389.3803 | 429.3563 | 0.59587 |  | 2.6127 | 0.14565 | 1.1917 | Flagged Warnings: | 1266.3676 | 34.2511 | 1.001 | 1410.6549 | 33.1861 | 0.61523 | [9 empty] | Cap19-05X2 | Cap19-05X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:56:32 PM | 53792 | 1341 | 1.0006
2 | 0 | 103.0398 | Cap19-06X1 | 102.9774 | 1286.1422 | 917.3594 | 1286.1423 | 1677.6883 | 0.72278 | 2.4722 | 0.49234 | 1.4456 | Flagged Warnings: | 1389.1197 | 1506.4956 | 1389.1197 | 2430.792 | 0.66169 |  | 2.75 | 0.39395 | 1.3234 | Flagged Warnings: | 1265.9635 | 154.9577 | 0.85721 | 1410.405 | 198.1697 | 0.85891 | [9 empty] | Cap19-06X1 | Cap19-06X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:11:51 PM | 51111 | 1341 | 1.0006
3 | 0 | 103.0034 | Cap19-06X2 | 102.9412 | 1286.1761 | 1178.9203 | 1286.1761 | 2047.2868 | 0.70356 | 3.0249 | 0.4268 | 1.4071 | Flagged Warnings: | 1389.1174 | 1891.0946 | 1389.1173 | 2977.7199 | 0.6442 |  | 3.8771 | 0.40031 | 1.2884 | Flagged Warnings: | 1265.9023 | 219.9701 | 0.8165 | 1410.4074 | 259.8492 | 0.74706 | [9 empty] | Cap19-06X2 | Cap19-06X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:41:33 PM | 52893 | 1341 | 1.0006
4 | 0 | 102.7979 | Cap19-07X1 | 102.7356 | 1286.7001 | 45.6428 | 1286.7001 | 69.6342 | 0.71536 | 1.6851 | 2.3744e-11 | 1.4307 | Flagged Warnings: | 1389.4357 | 84.3559 | 1389.4357 | 111.8631 | 0.56501 |  | 1.5826 | 0.27516 | 1.13 | Flagged Warnings: | [15 empty] | Cap19-07X1 | Cap19-07X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:59:40 PM | 50380 | 1341 | 1.0006
5 | 0 | 102.7475 | Cap19-07X2 | 102.6855 | 1286.7042 | 62.6941 | 1286.7042 | 85.9467 | 0.64399 | 1.9165 | 4.9161e-05 | 1.288 | Flagged Warnings: | 1389.3898 | 96.6725 | 1389.3898 | 126.5954 | 0.61511 |  | 3.1069 | 8.6328e-06 | 1.2302 | Flagged Warnings: | 1266.0324 | 16.332 | 0.52979 | 1410.6886 | 5.4957 | 0.33958 | [9 empty] | Cap19-07X2 | Cap19-07X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '47s'] | 2:49:32 PM | 53372 | 1341 | 1.0006
6 | 0 | 102.8614 | Cap19-08X1 | 102.7989 | 1286.535 | 219.0905 | 1286.535 | 331.3309 | 0.65637 | 1.8972 | 0.23821 | 1.3127 | Flagged Warnings: | 1389.3339 | 320.9076 | 1389.3339 | 455.4697 | 0.61569 |  | 3.0962 | 0.23743 | 1.2314 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6236 | 46.3494 | 0.51525 | [9 empty] | Cap19-08X1 | Cap19-08X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:44:41 PM | 49481 | 1341 | 1.0006
7 | 0 | 102.8445 | Cap19-08X2 | 102.7825 | 1286.5766 | 211.2806 | 1286.5767 | 312.9772 | 0.64823 | 2.1115 | 0.21231 | 1.2965 | Flagged Warnings: | 1389.3592 | 325.1558 | 1389.3592 | 433.7446 | 0.59872 |  | 1.9655 | 0.13796 | 1.1974 | Flagged Warnings: | 1266.285 | 29.4557 | 0.6247 | 1410.5829 | 40.292 | 0.61504 | [9 empty] | Cap19-08X2 | Cap19-08X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 3:03:41 PM | 54221 | 1341 | 1.0006
8 | 0 | 103.0378 | Cap19-12X1 | 102.9755 | 1286.1032 | 892.941 | 1286.1033 | 1618.4385 | 0.73434 | 2.2623 | 0.4267 | 1.4687 | Flagged Warnings: | 1389.0788 | 1458.6302 | 1389.0788 | 2389.7289 | 0.66265 |  | 2.5637 | 0.43109 | 1.3253 | Flagged Warnings: | 1265.8781 | 151.4901 | 0.85142 | 1410.3636 | 205.0147 | 0.78699 | [9 empty] | Cap19-12X1 | Cap19-12X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:22:00 PM | 51720 | 1341 | 1.0006
9 | 0 | 103.0094 | Cap19-12X2 | 102.9471 | 1286.1459 | 532.4623 | 1286.146 | 947.9248 | 0.73022 | 1.9452 | 0.39353 | 1.4604 | Flagged Warnings: | 1389.0931 | 878.2268 | 1389.0931 | 1384.9697 | 0.64501 |  | 2.4952 | 0.40096 | 1.29 | Flagged Warnings: | 1265.8919 | 92.5905 | 0.70501 | 1410.416 | 100.7206 | 0.74835 | [9 empty] | Cap19-12X2 | Cap19-12X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 2:33:03 PM | 52383 | 1341 | 1.0006
10 | 0 | 102.8786 | Cap19-17X1 | 102.8161 | 1286.3434 | 241.9549 | 1286.3434 | 373.8151 | 0.68476 | 2.2799 | 0.17651 | 1.3695 | Flagged Warnings: | 1389.1595 | 368.3655 | 1389.1595 | 527.898 | 0.61786 |  | 1.9327 | 0.25478 | 1.2357 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.3851 | 34.7082 | 0.67548 | [9 empty] | Cap19-17X1 | Cap19-17X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:30:16 PM | 48616 | 1341 | 1.0006
11 | 0 | 102.8874 | Cap19-17X2 | 102.8254 | 1286.4972 | 443.9272 | 1286.4973 | 683.2156 | 0.66459 | 3.0166 | 0.25041 | 1.3292 | Flagged Warnings: | 1389.3227 | 680.2682 | 1389.3227 | 972.8387 | 0.61778 |  | 3.031 | 0.24918 | 1.2356 | Flagged Warnings: | 1266.2617 | 67.3181 | 0.72188 | 1410.525 | 73.9355 | 0.6231 | [9 empty] | Cap19-17X2 | Cap19-17X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 3:17:15 PM | 55035 | 1341 | 1.0006
12 | 0 | 102.9463 | Cap19-18X1 | 102.8837 | 1286.2121 | 667.1551 | 1286.2122 | 1093.2479 | 0.67401 | 2.504 | 0.3859 | 1.348 | Flagged Warnings: | 1389.096 | 1051.9697 | 1389.0959 | 1587.5039 | 0.62978 |  | 2.7015 | 0.34608 | 1.2596 | Flagged Warnings: | 1266.003 | 95.5936 | 0.80584 | 1410.3748 | 123.7572 | 0.70782 | [9 empty] | Cap19-18X1 | Cap19-18X1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:38:06 PM | 49086 | 1341 | 1.0006
13 | 0 | 102.9413 | Cap19-18X2 | 102.8793 | 1286.3851 | 695.4981 | 1286.3852 | 1111.2285 | 0.67455 | 3.4801 | 0.31407 | 1.3491 | Flagged Warnings: | 1389.2645 | 1082.491 | 1389.2644 | 1592.9135 | 0.6249 |  | 4.1707 | 0.2976 | 1.2498 | Flagged Warnings: | 1266.1625 | 110.4464 | 0.80551 | 1410.5426 | 123.9281 | 0.69556 | [9 empty] | Cap19-18X2 | Cap19-18X2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 3:10:31 PM | 54631 | 1341 | 1.0006
14 | 0 | 103.4883 | POC25 | 103.4263 | 1284.9797 | 2297.7177 | 1284.9797 | 6270.8397 | 1.0359 | 6.7168 | 0.59637 | 2.0718 | Flagged Warnings: | 1388.4061 | 4440.068 | 1388.406 | 9840.2102 | 0.83686 |  | 9.0931 | 0.60887 | 1.6737 | Flagged Warnings: | 1264.8284 | 703.795 | 1.521 | 1409.7858 | 1036.0596 | 1.213 | [9 empty] | POC25 | POC25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:38:36 PM | 74316 | 1341 | 1.0006
15 | 0 | 102.8144 | POC46 | 102.752 | 1286.6402 | 751.1712 | 1286.6403 | 1063.8239 | 0.61564 | 3.0687 | 0.2313 | 1.2313 | Flagged Warnings: | 1389.3923 | 1181.1353 | 1389.3923 | 1584.7701 | 0.58884 |  | 4.7102 | 0.20537 | 1.1777 | Flagged Warnings: | 1266.296 | 95.672 | 0.65563 | [12 empty] | POC46 | POC46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:33:34 PM | 84814 | 1341 | 1.0006
16 | 0 | 102.8165 | POC47 | 102.754 | 1286.6439 | 643.4721 | 1286.6439 | 897.1698 | 0.61745 | 2.6155 | 0.17745 | 1.2349 | Flagged Warnings: | 1389.3979 | 1010.4683 | 1389.3979 | 1344.8048 | 0.58723 |  | 2.2896 | 0.18816 | 1.1745 | Flagged Warnings: | 1266.3588 | 72.1631 | 0.68829 | 1410.6146 | 123.6473 | 0.61158 | [9 empty] | POC47 | POC47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:41:18 PM | 85278 | 1341 | 1.0006
17 | 0 | 102.8216 | POC48 | 102.7589 | 1286.6525 | 515.9235 | 1286.6526 | 705.2727 | 0.60268 | 2.1657 | 0.19055 | 1.2054 | Flagged Warnings: | 1389.4116 | 791.0423 | 1389.4115 | 1043.6743 | 0.58786 |  | 2.1214 | 0.15954 | 1.1757 | Flagged Warnings: | 1266.3699 | 54.7506 | 0.65028 | 1410.6425 | 93.686 | 0.59105 | [9 empty] | POC48 | POC48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:50:11 PM | 85811 | 1341 | 1.0006
18 | 0 | 102.8098 | POC49 | 102.7472 | 1286.664 | 370.5211 | 1286.664 | 494.9973 | 0.61043 | 2.0029 | 0.084488 | 1.2209 | Flagged Warnings: | 1389.4112 | 578.0382 | 1389.4112 | 758.3829 | 0.58264 |  | 2.1252 | 0.16928 | 1.1653 | Flagged Warnings: | 1266.3499 | 33.2402 | 0.5822 | 1410.6384 | 67.7044 | 0.59549 | [9 empty] | POC49 | POC49.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:02:59 AM | 86579 | 1341 | 1.0006
19 | 0 | 102.789 | POC50 | 102.7263 | 1286.691 | 254.5818 | 1286.691 | 330.2502 | 0.60624 | 2.2539 | 0.015715 | 1.2125 | Flagged Warnings: | 1389.4173 | 402.0599 | 1389.4173 | 515.6747 | 0.58132 |  | 1.9204 | 0.10884 | 1.1626 | Flagged Warnings: | 1266.3616 | 27.4591 | 0.64745 | 1410.6828 | 47.1154 | 0.58912 | [9 empty] | POC50 | POC50.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:09:42 AM | 86982 | 1341 | 1.0006
20 | 0 | 102.8031 | POC51 | 102.7403 | 1286.6973 | 179.7542 | 1286.6973 | 235.0851 | 0.6143 | 3.138 | 1.6238e-05 | 1.2286 | Flagged Warnings: | 1389.4376 | 289.4268 | 1389.4376 | 375.4226 | 0.58324 |  | 2.3881 | 0.1326 | 1.1665 | Flagged Warnings: | 1266.3543 | 15.7325 | 0.49027 | 1410.6626 | 27.7368 | 0.52312 | [9 empty] | POC51 | POC51.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 60 | 3 | 5 | ['0h', '3m', '2s'] | 12:17:28 AM | 87448 | 1341 | 1.0006
21 | 0 | 102.7973 | POC52 | 102.7344 | 1286.6896 | 244.9656 | 1286.6896 | 309.6726 | 0.59378 | 3.7475 | 5.0475e-05 | 1.1876 | Flagged Warnings: | 1389.4241 | 384.6893 | 1389.4241 | 488.6076 | 0.58633 |  | 2.5887 | 0.053447 | 1.1727 | Flagged Warnings: | 1266.0949 | 18.83 | 0.69404 | 1410.6739 | 40.1369 | 0.56325 | [9 empty] | POC52 | POC52.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '31s'] | 12:31:31 AM | 88291 | 1341 | 1.0006
22 | 0 | 102.8238 | POC53 | 102.7608 | 1286.6753 | 219.5955 | 1286.6754 | 283.0292 | 0.60365 | 2.949 | 0.0090024 | 1.2073 | Flagged Warnings: | 1389.4362 | 347.8916 | 1389.4362 | 437.7523 | 0.58491 |  | 2.9085 | 0.032214 | 1.1698 | Flagged Warnings: | 1266.5337 | 17.0749 | 0.37413 | 1410.5462 | 35.3293 | 0.49785 | [9 empty] | POC53 | POC53.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:39:13 AM | 88753 | 1341 | 1.0006
23 | 0 | 102.8224 | POC54 | 102.7594 | 1286.6838 | 183.4343 | 1286.6838 | 239.864 | 0.61422 | 3.2158 | 2.9489e-06 | 1.2284 | Flagged Warnings: | 1389.4432 | 302.0057 | 1389.4432 | 375.3383 | 0.58294 |  | 3.4633 | 5.0988e-07 | 1.1659 | Flagged Warnings: | 1266.3767 | 18.4286 | 0.55856 | [12 empty] | POC54 | POC54.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:46:57 AM | 89217 | 1341 | 1.0006
24 | 0 | 102.7908 | POC55 | 102.7277 | 1286.7077 | 156.0747 | 1286.7077 | 208.5873 | 0.62451 | 3.0753 | 2.8634e-10 | 1.249 | Flagged Warnings: | 1389.4354 | 263.9659 | 1389.4354 | 320.7283 | 0.57073 |  | 2.918 | 3.7003e-08 | 1.1415 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6416 | 24.9007 | 0.24254 | [9 empty] | POC55 | POC55.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:54:26 AM | 89666 | 1341 | 1.0006
25 | 0 | 102.7929 | POC56 | 102.7298 | 1286.714 | 131.1319 | 1286.714 | 171.7997 | 0.61539 | 3.0317 | 3.1127e-08 | 1.2308 | Flagged Warnings: | 1389.4438 | 235.1159 | 1389.4438 | 289.8561 | 0.51646 |  | 2.6081 | 0.33546 | 1.0329 | Flagged Warnings: | 1266.4563 | 12.5318 | 0.44465 | 1410.6691 | 23.1123 | 0.53967 | [9 empty] | POC56 | POC56.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 1:01:55 AM | 90115 | 1341 | 1.0006
26 | 0 | 102.8204 | POC57-0.04 | 102.7571 | 1286.6874 | 126.4545 | 1286.6874 | 158.1418 | 0.58742 | 2.9555 | 1.312e-08 | 1.1748 | Flagged Warnings: | 1389.4446 | 213.9321 | 1389.4445 | 274.3736 | 0.5596 |  | 2.4405 | 0.22067 | 1.1192 | Flagged Warnings: | 1266.4815 | 10.6197 | 0.54487 | 1409.4185 | 250.674 | 0.25149 | [9 empty] | POC57-0.04 | POC57-0.04.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:10:45 AM | 90645 | 1341 | 1.0006
27 | 0 | 102.7909 | POC58 | 102.7276 | 1286.7182 | 118.6412 | 1286.7182 | 150.6536 | 0.59646 | 2.9205 | 3.2029e-06 | 1.1929 | Flagged Warnings: | 1389.4458 | 194.7498 | 1389.4458 | 240.7649 | 0.56784 |  | 2.1393 | 0.064645 | 1.1357 | Flagged Warnings: | 1266.4835 | 8.1611 | 0.45545 | [12 empty] | POC58 | POC58.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:20:58 AM | 91258 | 1341 | 1.0006
28 | 0 | 103.5656 | FG04_31_MI3 (1) | 103.5025 | 1284.7822 | 2018.3989 | 1284.7823 | 5980.3173 | 1.1843 | 4.0627 | 0.48074 | 2.3686 | Flagged Warnings: | 1388.2849 | 4090.0753 | 1388.2848 | 9746.7151 | 0.91837 |  | 5.2657 | 0.56867 | 1.8367 | Flagged Warnings: | 1264.77 | 884.1918 | 1.6547 | 1409.6865 | 1303.0901 | 1.3085 | 1370.2093 | 129.6284 | 0.45715 | 1388.8645 | 1010.9358 | 22.8575 | 1277.8157 | 854.9115 | 25.3312 | FG04_31_MI3 (1) | FG04_31_MI3 (1).txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:13:13 PM | 47593 | 1341 | 1.0006
29 | 0 | 103.7729 | FG04_31_MI4 (1) | 103.7098 | 1284.3387 | 921.2152 | 1284.3388 | 2758.8599 | 1.1495 | 1.9761 | 0.57506 | 2.299 | Flagged Warnings: | 1388.0486 | 1856.9071 | 1388.0486 | 4498.7703 | 0.9148 |  | 2.6745 | 0.62047 | 1.8296 | Flagged Warnings: | 1264.2045 | 355.8515 | 1.8489 | 1409.4356 | 482.9231 | 1.476 | 1370.2154 | 59.2191 | 0.45611 | 1385.7189 | 485.3411 | 22.8056 | 1277.2725 | 126.2131 | 20.3034 | FG04_31_MI4 (1) | FG04_31_MI4 (1).txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 50 | ['0h', '3m', '46s'] | 1:22:50 PM | 48170 | 1341 | 1.0006
30 | 0 | 104.3683 | POC10 | 104.3059 | 1283.0142 | 3843.5509 | 1283.0142 | 11738.3449 | 1.1348 | 4.7353 | 0.66601 | 2.2697 | Flagged Warnings: | 1387.3201 | 7644.1973 | 1387.3201 | 20273.3414 | 0.97501 |  | 6.4179 | 0.6879 | 1.95 | Flagged Warnings: | 1262.9217 | 1334.2383 | 2.3472 | 1408.6947 | 2052.2978 | 2.102 | 1369.6719 | 226.6181 | 0.48599 | 1385.1025 | 2029.1482 | 20.0564 | 1279.7408 | 1401.0005 | 21.6171 | POC10 | POC10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341 | 1.0006
31 | 0 | 104.3129 | POC11 | 104.2505 | 1283.1389 | 3182.4839 | 1283.1389 | 9826.782 | 1.168 | 4.4268 | 0.6218 | 2.336 | Flagged Warnings: | 1387.3893 | 6475.4544 | 1387.3894 | 17124.9897 | 0.96411 |  | 5.2106 | 0.7063 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.0722 | 1123.8334 | 2.3106 | 1408.7659 | 1821.463 | 2.0505 | 1369.7259 | 212.728 | 0.48072 | 1382.7747 | 1446.6993 | 19.3949 | 1280.8704 | 1044.0742 | 20.0706 | POC11 | POC11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341 | 1.0006
32 | 0 | 104.0881 | POC16 | 104.0258 | 1283.62 | 3198.6156 | 1283.6201 | 10144.4967 | 1.2277 | 3.4982 | 0.56402 | 2.4555 | Flagged Warnings: | 1387.6459 | 6596.2488 | 1387.646 | 17059.0878 | 0.96965 |  | 6.1627 | 0.63824 | 1.9393 | Flagged Warnings: | 1263.5546 | 1124.2899 | 2.0857 | 1409.0661 | 1728.1046 | 1.7843 | 1369.8118 | 209.4467 | 0.48335 | 1384.1522 | 1553.7677 | 20.0617 | 1278.6735 | 1227.6856 | 22.5476 | POC16 | POC16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341 | 1.0006
33 | 0 | 104.0231 | POC17 | 103.9608 | 1283.7702 | 2939.2287 | 1283.7703 | 9333.5086 | 1.2373 | 2.7997 | 0.54597 | 2.4747 | Flagged Warnings: | 1387.7311 | 6077.1698 | 1387.7312 | 15625.4497 | 0.9678 |  | 5.9455 | 0.62878 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.7198 | 1034.5857 | 2.0589 | 1409.1642 | 1582.1201 | 1.6831 | 1369.8223 | 185.1182 | 0.48211 | 1384.9363 | 1512.1897 | 20.9222 | 1278.0982 | 1072.4027 | 23.1241 | POC17 | POC17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341 | 1.0006
34 | 0 | 103.9343 | POC18 | 103.8721 | 1283.9558 | 2389.8254 | 1283.956 | 7617.0015 | 1.2455 | 2.7159 | 0.53834 | 2.491 | Flagged Warnings: | 1387.8281 | 4954.2484 | 1387.8281 | 12638.1934 | 0.96256 |  | 5.0218 | 0.62186 | 1.9251 | Flagged Warnings: | 1263.9534 | 827.4068 | 1.9838 | 1409.2283 | 1283.505 | 1.5827 | 1370.0511 | 152.8895 | 0.47951 | 1384.6055 | 1182.6646 | 21.5175 | 1276.8915 | 879.4415 | 23.2525 | POC18 | POC18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341 | 1.0006
35 | 0 | 103.8275 | POC19 | 103.7653 | 1284.2026 | 2092.6441 | 1284.2027 | 6542.1982 | 1.2325 | 3.0578 | 0.51519 | 2.465 | Flagged Warnings: | 1387.9681 | 4291.5946 | 1387.968 | 10726.7733 | 0.94867 |  | 4.9508 | 0.60641 | 1.8973 | Flagged Warnings: | 1264.1694 | 689.1607 | 1.7952 | 1409.4022 | 1064.2706 | 1.5172 | 1370.1351 | 143.1512 | 0.47278 | 1385.7969 | 1020.4367 | 23.1375 | 1277.2725 | 761.4828 | 23.3341 | POC19 | POC19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341 | 1.0006
36 | 0 | 103.7307 | POC20 | 103.6685 | 1284.4192 | 1865.9856 | 1284.4193 | 5681.1474 | 1.2075 | 3.0457 | 0.50126 | 2.4149 | Flagged Warnings: | 1388.0879 | 3827.2618 | 1388.0879 | 9281.7689 | 0.92761 |  | 4.5837 | 0.58692 | 1.8552 | Flagged Warnings: | 1264.3517 | 627.4312 | 1.6736 | 1409.4761 | 909.0471 | 1.4684 | 1370.1663 | 113.5423 | 0.46248 | 1386.066 | 881.1122 | 22.5012 | 1277.2725 | 779.6599 | 24.4228 | POC20 | POC20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341 | 1.0006
37 | 0 | 103.6622 | POC21 | 103.6001 | 1284.5688 | 2589.2088 | 1284.5689 | 7710.6398 | 1.16 | 4.8454 | 0.54317 | 2.32 | Flagged Warnings: | 1388.169 | 5249.1411 | 1388.169 | 12494.7354 | 0.90635 |  | 6.7042 | 0.59708 | 1.8127 | Flagged Warnings: | 1264.475 | 874.8979 | 1.7286 | 1409.5713 | 1271.1078 | 1.3176 | 1370.1703 | 174.7295 | 0.45173 | 1385.0853 | 1072.2509 | 22.5865 | 1277.8157 | 833.4265 | 25.7514 | POC21 | POC21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341 | 1.0006
38 | 0 | 103.6085 | POC22 | 103.5465 | 1284.6899 | 2484.2387 | 1284.6899 | 7245.7486 | 1.124 | 4.9176 | 0.56586 | 2.2481 | Flagged Warnings: | 1388.2363 | 4938.3259 | 1388.2364 | 11476.0695 | 0.88714 |  | 6.5223 | 0.58982 | 1.7743 | Flagged Warnings: | 1264.5892 | 800.6179 | 1.6531 | 1409.6255 | 1147.5515 | 1.3341 | 1370.2187 | 149.2045 | 0.44206 | 1382.6996 | 927.3392 | 22.1029 | 1277.8157 | 485.5771 | 24.564 | POC22 | POC22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:17:48 PM | 73068 | 1341 | 1.0006
39 | 0 | 103.5657 | POC23 | 103.5037 | 1284.8137 | 2389.4995 | 1284.8138 | 6752.4609 | 1.1061 | 4.6923 | 0.53122 | 2.2123 | Flagged Warnings: | 1388.3174 | 4775.8222 | 1388.3174 | 10835.9079 | 0.86469 |  | 6.5308 | 0.59387 | 1.7294 | Flagged Warnings: | 1264.7376 | 748.4414 | 1.5381 | 1409.6934 | 1131.2233 | 1.256 | 1370.2213 | 153.7641 | 0.43069 | 1381.925 | 862.053 | 21.5346 | 1277.8157 | 828.0811 | 26.173 | POC23 | POC23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341 | 1.0006
40 | 0 | 103.517 | POC24 | 103.4549 | 1284.906 | 2317.8512 | 1284.9061 | 6401.8737 | 1.0693 | 4.4109 | 0.55493 | 2.1386 | Flagged Warnings: | 1388.3611 | 4559.3092 | 1388.361 | 10092.4028 | 0.84852 |  | 5.8029 | 0.58011 | 1.697 | Flagged Warnings: | 1264.7711 | 689.9914 | 1.5146 | 1409.7503 | 986.3468 | 1.2193 | 1370.2577 | 138.7209 | 0.42264 | 1388.0815 | 863.9848 | 21.1322 | 1277.8157 | 543.4906 | 26.6253 | POC24 | POC24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341 | 1.0006
41 | 0 | 103.4556 | POC26 | 103.3936 | 1285.0596 | 2320.3314 | 1285.0597 | 6077.0175 | 1.001 | 4.4215 | 0.58642 | 2.002 | Flagged Warnings: | 1388.4532 | 4439.1094 | 1388.4532 | 9412.0409 | 0.81297 |  | 6.3821 | 0.57941 | 1.6259 | Flagged Warnings: | 1264.9702 | 661.0062 | 1.4361 | 1409.8472 | 981.0585 | 1.1616 | 1369.1865 | 149.0454 | 0.0612 | 1381.5869 | 856.5406 | 20.2611 | 1277.8157 | 454.6448 | 24.9213 | POC26 | POC26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341 | 1.0006
42 | 0 | 103.4274 | POC27 | 103.3653 | 1285.1216 | 2578.2106 | 1285.1217 | 6604.8091 | 0.98871 | 5.0599 | 0.56384 | 1.9774 | Flagged Warnings: | 1388.487 | 4877.8641 | 1388.487 | 10235.8388 | 0.81147 |  | 8.473 | 0.56153 | 1.6229 | Flagged Warnings: | 1265.0074 | 711.9994 | 1.3513 | 1409.8407 | 868.0377 | 1.1236 | 1370.3031 | 133.2469 | 0.4043 | 1395.5869 | 1337.1548 | 20.2152 | 1278.3589 | 635.3265 | 24.6027 | POC27 | POC27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:49:09 PM | 74949 | 1341 | 1.0006
43 | 0 | 103.3328 | POC28 | 103.2707 | 1285.3681 | 2445.4052 | 1285.3681 | 5768.6701 | 0.9101 | 4.098 | 0.56319 | 1.8202 | Flagged Warnings: | 1388.6388 | 4536.0843 | 1388.6388 | 8937.8045 | 0.76127 |  | 5.0053 | 0.55648 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.2501 | 635.8168 | 1.2285 | 1410.0027 | 945.2288 | 1.0282 | 1370.359 | 108.8346 | 0.37992 | 1381.5869 | 502.2401 | 18.9961 | 1278.3589 | 476.4075 | 22.6735 | POC28 | POC28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341 | 1.0006
44 | 0 | 103.2523 | POC29 | 103.1903 | 1285.5542 | 2257.707 | 1285.5542 | 4962.6454 | 0.84533 | 3.5866 | 0.56892 | 1.6907 | Flagged Warnings: | 1388.7444 | 4071.6248 | 1388.7445 | 7656.068 | 0.73536 |  | 4.1359 | 0.5247 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4173 | 570.8373 | 1.1358 | 1410.0756 | 788.785 | 0.95306 | 1370.6644 | 104.3391 | 0.36673 | 1381.5869 | 387.7617 | 18.3366 | 1278.3589 | 298.4206 | 21.062 | POC29 | POC29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341 | 1.0006
45 | 0 | 103.1873 | POC30 | 103.1252 | 1285.7037 | 2056.4502 | 1285.7038 | 4348.9968 | 0.82136 | 3.5779 | 0.54167 | 1.6427 | Flagged Warnings: | 1388.8289 | 3712.2626 | 1388.829 | 6732.1549 | 0.71112 |  | 4.0159 | 0.51718 | 1.4222 | Flagged Warnings: | 1265.5476 | 493.0141 | 1.118 | 1410.0885 | 701.6674 | 0.87074 | 1370.6727 | 86.9762 | 0.35441 | 1381.5869 | 306.5744 | 17.7205 | 1278.9019 | 172.3149 | 20.4747 | POC30 | POC30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341 | 1.0006
46 | 0 | 103.0812 | POC31 | 103.0192 | 1285.9564 | 7072.2405 | 1285.9564 | 13611.7227 | 0.76555 | 9.6299 | 0.48137 | 1.5311 | Flagged Warnings: | 1388.9755 | 12156.4765 | 1388.9756 | 20599.1936 | 0.67962 |  | 12.2172 | 0.45758 | 1.3592 | Flagged Warnings: | 1265.7496 | 1487.5368 | 0.93175 | 1410.2661 | 2213.186 | 0.83268 | 1370.7124 | 308.2481 | 0.33912 | 1382.1191 | 837.4614 | 16.956 | 1278.9019 | 787.4342 | 19.1023 | POC31 | POC31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341 | 1.0006
47 | 0 | 103.0399 | POC32 | 102.9778 | 1286.0561 | 6187.8614 | 1286.0562 | 11430.8592 | 0.73714 | 7.6134 | 0.47032 | 1.4743 | Flagged Warnings: | 1389.034 | 10285.2169 | 1389.034 | 17064.0311 | 0.67232 |  | 10.7361 | 0.42969 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.843 | 1247.0637 | 0.90848 | 1410.3267 | 1733.6491 | 0.79382 | 1370.735 | 284.6716 | 0.3357 | 1396.1191 | 637.0335 | 16.7855 | 1278.9019 | 366.5474 | 18.3907 | POC32 | POC32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341 | 1.0006
48 | 0 | 103.0138 | POC33 | 102.9517 | 1286.137 | 4879.7193 | 1286.137 | 8729.291 | 0.71224 | 7.8002 | 0.47482 | 1.4245 | Flagged Warnings: | 1389.0887 | 7902.4678 | 1389.0888 | 12703.2971 | 0.65737 |  | 8.4839 | 0.40483 | 1.3147 | Flagged Warnings: | 1265.9127 | 981.1174 | 0.89547 | 1410.3769 | 1376.2554 | 0.77967 | 1370.7271 | 193.0325 | 0.32836 | 1382.1191 | 417.7215 | 16.418 | 1278.9019 | 158.7039 | 17.7663 | POC33 | POC33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341 | 1.0006
49 | 0 | 102.9822 | POC34 | 102.9201 | 1286.2257 | 4277.0282 | 1286.2257 | 7358.1477 | 0.68995 | 6.9246 | 0.454 | 1.3799 | Flagged Warnings: | 1389.1458 | 6782.945 | 1389.1459 | 10687.124 | 0.65071 |  | 7.3433 | 0.37725 | 1.3014 | Flagged Warnings: | 1266.012 | 830.4732 | 0.81856 | 1410.4206 | 1150.6735 | 0.74774 | 1370.7714 | 165.3583 | 0.32506 | 1382.1191 | 267.1566 | 16.2533 | 1293.4154 | 6.2534 | 17.2234 | POC34 | POC34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341 | 1.0006
50 | 0 | 102.9476 | POC35 | 102.8855 | 1286.308 | 3729.946 | 1286.308 | 6285.21 | 0.68968 | 5.9563 | 0.39949 | 1.3794 | Flagged Warnings: | 1389.1935 | 5902.3025 | 1389.1935 | 9087.7188 | 0.63472 |  | 6.9757 | 0.38115 | 1.2694 | Flagged Warnings: | 1266.0497 | 708.2749 | 0.74791 | 1410.4664 | 973.7093 | 0.67858 | 1370.7841 | 141.9929 | 0.31708 | 1382.1191 | 129.3534 | 15.8539 | 1293.4447 | 5.6 | 17.2242 | POC35 | POC35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341 | 1.0006
51 | 0 | 102.9213 | POC36 | 102.8591 | 1286.38 | 3194.933 | 1286.3801 | 5175.8766 | 0.66883 | 6.0961 | 0.37674 | 1.3377 | Flagged Warnings: | 1389.2393 | 4935.9377 | 1389.2392 | 7438.6854 | 0.62148 |  | 6.1656 | 0.37903 | 1.243 | Flagged Warnings: | 1266.1489 | 574.5617 | 0.77048 | 1410.5064 | 795.375 | 0.6613 | 1371.1373 | 96.5594 | 0.31048 | 1382.1191 | 16.037 | 15.524 | 1279.445 | 47.3769 | 16.7063 | POC36 | POC36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:18:55 PM | 80335 | 1341 | 1.0006
52 | 0 | 102.896 | POC37 | 102.8339 | 1286.4482 | 2444.5455 | 1286.4483 | 3857.2169 | 0.65926 | 4.4955 | 0.34311 | 1.3185 | Flagged Warnings: | 1389.2822 | 3855.794 | 1389.2821 | 5644.3298 | 0.61039 |  | 4.9209 | 0.3486 | 1.2208 | Flagged Warnings: | 1266.1738 | 408.6536 | 0.77788 | 1410.5474 | 588.5535 | 0.6663 | 1370.7921 | 79.0145 | 0.30491 | 1396.0868 | 6.1967 | 15.2402 | 1279.4484 | 3.6733 | 16.464 | POC37 | POC37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341 | 1.0006
53 | 0 | 102.8733 | POC38 | 102.8112 | 1286.4911 | 2228.7245 | 1286.491 | 3462.7804 | 0.65222 | 4.2395 | 0.33015 | 1.3044 | Flagged Warnings: | 1389.3023 | 3458.6069 | 1389.3022 | 5017.3529 | 0.60977 |  | 4.8506 | 0.32645 | 1.2195 | Flagged Warnings: | 1266.2331 | 361.222 | 0.76851 | 1410.5696 | 539.2156 | 0.60694 | 1370.8022 | 81.201 | 0.30455 | 1382.1207 | 6.1267 | 15.2272 | 1293.0062 | 3.3333 | 6.676 | POC38 | POC38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:31:51 PM | 81111 | 1341 | 1.0006
54 | 0 | 102.8697 | POC39 | 102.8075 | 1286.5142 | 2008.8686 | 1286.5142 | 3122.1932 | 0.65267 | 4.2132 | 0.32908 | 1.3053 | Flagged Warnings: | 1389.3218 | 3159.8517 | 1389.3218 | 4530.4024 | 0.6012 |  | 4.7303 | 0.33306 | 1.2024 | Flagged Warnings: | 1266.2272 | 333.4599 | 0.74847 | 1410.5678 | 476.352 | 0.6423 | 1371.1153 | 57.1017 | 0.30026 | 1382.1269 | 5.3567 | 15.0132 | 1293.4449 | 3.1267 | 16.2979 | POC39 | POC39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:41:24 PM | 81684 | 1341 | 1.0006
55 | 0 | 102.8664 | POC40 | 102.8042 | 1286.536 | 1865.966 | 1286.536 | 2804.7691 | 0.64436 | 4.9408 | 0.27549 | 1.2887 | Flagged Warnings: | 1389.3402 | 2912.6417 | 1389.3402 | 4096.483 | 0.59574 |  | 3.7185 | 0.30496 | 1.1915 | Flagged Warnings: | 1266.2727 | 305.6446 | 0.69494 | 1410.5865 | 419.7642 | 0.63025 | 1371.1645 | 54.265 | 0.29754 | 1382.123 | 5.0267 | 14.8769 | 1293.445 | 124.8439 | 16.0844 | POC40 | POC40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:47:37 PM | 82057 | 1341 | 1.0006
56 | 0 | 102.8395 | POC41 | 102.7772 | 1286.5656 | 1583.8647 | 1286.5657 | 2352.5691 | 0.63095 | 3.4131 | 0.29705 | 1.2619 | Flagged Warnings: | 1389.3429 | 2496.4835 | 1389.3429 | 3479.0069 | 0.58679 |  | 4.1413 | 0.32153 | 1.1736 | Flagged Warnings: | 1266.2883 | 259.9049 | 0.68333 | 1410.6171 | 363.8353 | 0.61942 | 1371.1843 | 45.4009 | 0.29304 | 1382.1252 | 3.9467 | 14.6513 | 1279.4511 | 2.6533 | 15.7595 | POC41 | POC41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341 | 1.0006
57 | 0 | 102.8437 | POC42 | 102.7814 | 1286.5843 | 1310.0054 | 1286.5844 | 1944.7728 | 0.63818 | 2.8751 | 0.26335 | 1.2764 | Flagged Warnings: | 1389.3658 | 2068.4747 | 1389.3658 | 2858.1142 | 0.58966 |  | 2.9307 | 0.28401 | 1.1793 | Flagged Warnings: | 1266.3147 | 190.6097 | 0.71487 | 1410.6135 | 291.8871 | 0.60527 | 1371.186 | 42.3421 | 0.29448 | 1396.1064 | 3.4 | 14.7239 | 1279.4473 | 2.1 | 15.9352 | POC42 | POC42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341 | 1.0006
58 | 0 | 102.8337 | POC43 | 102.7713 | 1286.598 | 1088.2167 | 1286.5981 | 1595.3048 | 0.63273 | 2.7755 | 0.25193 | 1.2655 | Flagged Warnings: | 1389.3695 | 1733.9575 | 1389.3694 | 2393.6031 | 0.59525 |  | 3.0734 | 0.25455 | 1.1905 | Flagged Warnings: | 1266.3058 | 158.77 | 0.69181 | 1410.597 | 239.4698 | 0.6034 | 1372.2791 | 25.7412 | 0.067078 | 1396.1191 | 2.928 | 14.8665 | 1279.4912 | 1.812 | 15.8044 | POC43 | POC43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341 | 1.0006
59 | 0 | 102.8314 | POC44 | 102.769 | 1286.61 | 1029.1888 | 1286.6099 | 1499.6478 | 0.62381 | 2.5291 | 0.27515 | 1.2476 | Flagged Warnings: | 1389.3789 | 1592.0502 | 1389.3789 | 2181.237 | 0.59045 |  | 2.5132 | 0.25612 | 1.1809 | Flagged Warnings: | 1266.3328 | 157.9698 | 0.61278 | 1410.6231 | 200.58 | 0.63432 | 1371.2081 | 31.9196 | 0.29492 | 1382.1192 | 2.484 | 14.746 | 1293.398 | 1.78 | 6.2335 | POC44 | POC44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341 | 1.0006
60 | 0 | 102.8227 | POC45 | 102.7603 | 1286.6183 | 869.0809 | 1286.6183 | 1249.9008 | 0.63325 | 2.462 | 0.19442 | 1.2665 | Flagged Warnings: | 1389.3785 | 1391.0912 | 1389.3786 | 1895.266 | 0.58348 |  | 2.279 | 0.27395 | 1.167 | Flagged Warnings: | 1266.3186 | 122.2085 | 0.69496 | 1410.6178 | 185.0295 | 0.60877 | 1371.2011 | 29.2282 | 0.29141 | 1382.1195 | 2.29 | 14.5703 | 1279.5243 | 1.424 | 15.8176 | POC45 | POC45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341 | 1.0006
61 | 0 | 105.0107 | POC1 | 104.9478 | 1281.7829 | 19925.5918 | 1281.7828 | 59223.8247 | 1.0722 | 22.2596 | 0.7479 | 2.1444 | Flagged Warnings: | 1386.7307 | 38316.9521 | 1386.7307 | 110740.8924 | 1.0319 |  | 30.0919 | 0.76239 | 2.0638 | Flagged Warnings: | 1261.675 | 8071.3904 | 3.2143 | 1408.0452 | 9991.2314 | 2.8817 | 1369.5303 | 1318.7898 | 0.5152 | 1387.1233 | 10604.9028 | 15.1275 | 1283.4498 | 6552.3226 | 12.0218 | POC1 | POC1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 10 | 5 | 5 | ['0h', '0m', '52s'] | 5:52:07 PM | 64327 | 1341 | 1.0006
62 | 0 | 104.2258 | POC12 | 104.1635 | 1283.3213 | 4282.9827 | 1283.3215 | 13347.6622 | 1.1885 | 6.3875 | 0.59969 | 2.377 | Flagged Warnings: | 1387.4849 | 8737.2582 | 1387.4849 | 22927.3652 | 0.96781 |  | 7.2985 | 0.67633 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.2503 | 1449.6741 | 2.1928 | 1408.8616 | 2411.8145 | 1.9654 | 1369.7256 | 288.9177 | 0.48268 | 1382.8492 | 1399.7148 | 16.7394 | 1277.4222 | 1401.4517 | 21.565 | POC12 | POC12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 6:58:40 PM | 68320 | 1341 | 1.0006
63 | 0 | 104.1964 | POC13 | 104.134 | 1283.3846 | 4011.2835 | 1283.3847 | 12619.8328 | 1.1975 | 4.5096 | 0.60356 | 2.3949 | Flagged Warnings: | 1387.5187 | 8263.0678 | 1387.5187 | 21696.4883 | 0.97012 |  | 7.067 | 0.67189 | 1.9402 | Flagged Warnings: | 1263.3821 | 1483.1581 | 2.2681 | 1408.878 | 2286.7618 | 1.9555 | 1369.7516 | 279.2425 | 0.4838 | 1382.4243 | 1283.8634 | 16.2926 | 1281.7581 | 1088.6868 | 20.2003 | POC13 | POC13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:05:54 PM | 68754 | 1341 | 1.0006
64 | 0 | 104.1707 | POC14 | 104.1084 | 1283.4428 | 3719.9846 | 1283.4428 | 11830.4321 | 1.2115 | 4.3618 | 0.60122 | 2.423 | Flagged Warnings: | 1387.5511 | 7698.7 | 1387.5512 | 20139.1362 | 0.96691 |  | 6.8549 | 0.67063 | 1.9338 | Flagged Warnings: | 1263.4022 | 1372.2363 | 2.2084 | 1408.9086 | 2180.1357 | 1.9704 | 1369.747 | 250.4037 | 0.48225 | 1381.8465 | 1173.6525 | 16.2833 | 1281.5773 | 1027.6049 | 20.8115 | POC14 | POC14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:12:37 PM | 69157 | 1341 | 1.0006
65 | 0 | 104.1307 | POC15 | 104.0684 | 1283.5288 | 3486.2696 | 1283.5288 | 11077.0422 | 1.2128 | 3.8219 | 0.59628 | 2.4255 | Flagged Warnings: | 1387.5971 | 7159.7214 | 1387.5972 | 18583.4251 | 0.96729 |  | 6.4532 | 0.65144 | 1.9346 | Flagged Warnings: | 1263.466 | 1292.8409 | 2.2244 | 1408.986 | 2007.6264 | 1.9003 | 1369.767 | 237.6817 | 0.48237 | 1381.5742 | 1204.8798 | 16.1852 | 1281.7642 | 922.1381 | 19.9478 | POC15 | POC15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:18:34 PM | 69514 | 1341 | 1.0006
66 | 0 | 104.9496 | POC2 | 104.8868 | 1281.889 | 30344.9704 | 1281.8889 | 89788.662 | 1.0716 | 33.7287 | 0.73808 | 2.1431 | Flagged Warnings: | 1386.7758 | 58208.9255 | 1386.7757 | 166901.8291 | 1.0264 |  | 46.8673 | 0.75553 | 2.0527 | Flagged Warnings: | 1261.7897 | 12372.9572 | 3.2118 | 1408.0802 | 15463.8697 | 2.8001 | 1369.5452 | 1991.3089 | 0.51239 | 1386.9081 | 15445.681 | 15.2524 | 1283.9759 | 9617.2077 | 11.8212 | POC2 | POC2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:04:56 PM | 65096 | 1341 | 1.0006
67 | 0 | 104.8646 | POC3 | 104.8019 | 1282.0368 | 29839.5265 | 1282.0368 | 87994.2824 | 1.0735 | 33.3366 | 0.72465 | 2.1469 | Flagged Warnings: | 1386.8387 | 57199.5934 | 1386.8387 | 162202.6344 | 1.0214 |  | 46.8343 | 0.74015 | 2.0427 | Flagged Warnings: | 1261.9725 | 12483.5564 | 3.2184 | 1408.1711 | 15273.3338 | 2.6629 | 1369.549 | 1940.6128 | 0.50986 | 1386.7436 | 14471.144 | 15.3396 | 1284.7063 | 8747.257 | 11.3758 | POC3 | POC3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:12:40 PM | 65560 | 1341 | 1.0006
68 | 0 | 104.7631 | POC4 | 104.7004 | 1282.2216 | 28888.8811 | 1282.2215 | 85184.3631 | 1.0761 | 31.2186 | 0.71556 | 2.1523 | Flagged Warnings: | 1386.9219 | 55484.7767 | 1386.9219 | 154794.2766 | 1.0107 |  | 49.4827 | 0.7263 | 2.0214 | Flagged Warnings: | 1262.142 | 11930.9645 | 3.1175 | 1408.2536 | 15401.1696 | 2.5301 | 1369.5682 | 1841.8741 | 0.50465 | 1385.336 | 13402.7336 | 14.6494 | 1285.1036 | 7982.5722 | 12.1549 | POC4 | POC4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:17:17 PM | 65837 | 1341 | 1.0006
69 | 0 | 104.7119 | POC5 | 104.6493 | 1282.3149 | 28671.2442 | 1282.3148 | 84678.8067 | 1.0825 | 32.4071 | 0.70495 | 2.165 | Flagged Warnings: | 1386.9642 | 55425.9687 | 1386.9641 | 153543.8738 | 1.0039 |  | 45.0953 | 0.72409 | 2.0078 | Flagged Warnings: | 1262.2426 | 12061.0077 | 3.1116 | 1408.3012 | 15077.8617 | 2.4974 | 1369.5883 | 1898.3865 | 0.50123 | 1385.89 | 12728.3614 | 15.4234 | 1285.6631 | 7538.3069 | 11.6426 | POC5 | POC5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:22:17 PM | 66137 | 1341 | 1.0006
70 | 0 | 104.6554 | POC6 | 104.5928 | 1282.4225 | 27808.7575 | 1282.4225 | 82327.9956 | 1.0867 | 31.6055 | 0.69984 | 2.1734 | Flagged Warnings: | 1387.0153 | 53953.7351 | 1387.0153 | 148491.7556 | 0.99794 |  | 44.9954 | 0.72212 | 1.9959 | Flagged Warnings: | 1262.4003 | 11752.9461 | 3.1075 | 1408.364 | 14698.3147 | 2.399 | 1369.5902 | 1850.8085 | 0.49812 | 1385.9838 | 12343.2185 | 16.0763 | 1286.366 | 6889.7658 | 11.6844 | POC6 | POC6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:26:42 PM | 66402 | 1341 | 1.0006
71 | 0 | 104.5909 | POC7 | 104.5283 | 1282.5566 | 26093.1338 | 1282.5566 | 77623.2765 | 1.0967 | 34.6066 | 0.68808 | 2.1933 | Flagged Warnings: | 1387.0848 | 50879.2269 | 1387.0849 | 138780.2207 | 0.99197 |  | 38.8343 | 0.71393 | 1.9839 | Flagged Warnings: | 1262.4886 | 10913.1503 | 2.9881 | 1408.4339 | 13991.6014 | 2.3575 | 1369.6063 | 1717.8913 | 0.49499 | 1384.9611 | 10576.7486 | 15.7914 | 1287.4961 | 6596.5427 | 12.5174 | POC7 | POC7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:30:47 PM | 66647 | 1341 | 1.0006
72 | 0 | 104.5043 | POC8 | 104.4418 | 1282.731 | 14917.9773 | 1282.731 | 44962.2986 | 1.1072 | 17.6083 | 0.69298 | 2.2143 | Flagged Warnings: | 1387.1728 | 29356.8424 | 1387.1728 | 79228.1888 | 0.98001 |  | 22.1564 | 0.71634 | 1.96 | Flagged Warnings: | 1262.6558 | 6271.9096 | 2.9201 | 1408.5104 | 8305.5808 | 2.27 | 1369.6298 | 1005.9903 | 0.48877 | 1383.9246 | 5680.0331 | 16.0872 | 1288.0172 | 3068.5697 | 12.5368 | POC8 | POC8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:35:10 PM | 66910 | 1341 | 1.0006
73 | 0 | 104.4469 | POC9 | 104.3844 | 1282.8502 | 3950.4106 | 1282.85 | 11924.9362 | 1.1077 | 5.2857 | 0.69337 | 2.2155 | Flagged Warnings: | 1387.2344 | 7749.4159 | 1387.2345 | 20844.6786 | 0.97987 |  | 6.0327 | 0.70767 | 1.9597 | Flagged Warnings: | 1262.7923 | 1710.9263 | 2.9135 | 1408.5845 | 2160.2845 | 2.2585 | 1369.6456 | 266.1499 | 0.4886 | 1383.3863 | 1366.46 | 15.9491 | 1289.6399 | 697.4563 | 11.7187 | POC9 | POC9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:41:59 PM | 67319 | 1341 | 1.0006