## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 1.0007 | 4.4067e-05 | 330.2548 | 1453.8241 | 1123.5693 | 21207.702 | 1440.6009 | 41.666 | 5.8994 | 4.4067e-05 | 0.62033 |  | 0.00225 | 0.37389 | 0.62854 |  | 0.014378 | 0.39806 | 1.0006 | 1.0007 | 47.5654 | Ne1 | Ne1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:09:44 PM | 47384 | 1341
11 | Ne2.txt | 1.0006 | 6.2224e-05 | 330.2733 | 1453.8285 | 1123.5552 | 21691.2688 | 1323.5556 | 42.8065 | 5.1824 | 6.2224e-05 | 0.61844 |  | 0.00235 | 0.36608 | 0.64804 |  | 0.020416 | 0.4015 | 1.0005 | 1.0007 | 47.9889 | Ne2 | Ne2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:17:10 PM | 47830 | 1341
22 | Ne3.txt | 1.0006 | 4.2253e-05 | 330.2801 | 1453.8223 | 1123.5422 | 20320.5803 | 1610.4187 | 38.4116 | 6.6825 | 4.2253e-05 | 0.62286 |  | 0.00225 | 0.36635 | 0.63882 |  | 0.013773 | 0.40765 | 1.0005 | 1.0006 | 45.0941 | Ne3 | Ne3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:26:55 PM | 48415 | 1341
33 | Ne4.txt | 1.0006 | 4.5402e-05 | 330.265 | 1453.8168 | 1123.5518 | 19843.7465 | 1494.6312 | 41.206 | 5.7434 | 4.5402e-05 | 0.61979 |  | 0.00251 | 0.38513 | 0.63604 |  | 0.014783 | 0.44044 | 1.0006 | 1.0007 | 46.9494 | Ne4 | Ne4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:34:56 PM | 48896 | 1341
44 | Ne5.txt | 1.0006 | 4.4603e-05 | 330.2743 | 1453.8172 | 1123.5429 | 20547.5767 | 1456.8938 | 43.8664 | 6.5476 | 4.4603e-05 | 0.62228 |  | 0.00261 | 0.37976 | 0.64342 |  | 0.014498 | 0.39414 | 1.0006 | 1.0007 | 50.4141 | Ne5 | Ne5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:42:09 PM | 49329 | 1341
55 | Ne6.txt | 1.0006 | 4.0583e-05 | 330.2683 | 1453.8146 | 1123.5463 | 20645.5551 | 1523.2573 | 40.3581 | 5.622 | 4.0583e-05 | 0.62586 |  | 0.0024 | 0.3763 | 0.61786 |  | 0.013187 | 0.43214 | 1.0006 | 1.0007 | 45.9801 | Ne6 | Ne6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:49:43 PM | 49783 | 1341
66 | Ne7.txt | 1.0006 | 4.4294e-05 | 330.2778 | 1453.8062 | 1123.5283 | 20375.2937 | 1501.9483 | 43.538 | 6.7586 | 4.4294e-05 | 0.62478 |  | 0.00256 | 0.37895 | 0.63172 |  | 0.014404 | 0.45502 | 1.0006 | 1.0007 | 50.2966 | Ne7 | Ne7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:56:46 PM | 50206 | 1341
75 | Ne8.txt | 1.0006 | 4.1854e-05 | 330.2798 | 1453.8062 | 1123.5264 | 20097.251 | 1546.8988 | 41.3103 | 6.4608 | 4.1854e-05 | 0.62635 |  | 0.00242 | 0.37074 | 0.62701 |  | 0.01361 | 0.45672 | 1.0006 | 1.0006 | 47.7711 | Ne8 | Ne8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:03:37 PM | 50617 | 1341
76 | Ne9.txt | 1.0006 | 4.2213e-05 | 330.2841 | 1453.7722 | 1123.4881 | 21259.417 | 1619.4331 | 43.3788 | 6.9181 | 4.2213e-05 | 0.62871 |  | 0.00235 | 0.35877 | 0.63163 |  | 0.013743 | 0.48552 | 1.0005 | 1.0006 | 50.297 | Ne9 | Ne9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:19:28 PM | 51568 | 1341
1 | Ne10.txt | 1.0006 | 3.8734e-05 | 330.281 | 1453.7551 | 1123.4741 | 21055.0858 | 1615.845 | 42.1618 | 6.0419 | 3.8734e-05 | 0.63166 |  | 0.0024 | 0.35479 | 0.60464 |  | 0.012566 | 0.46894 | 1.0006 | 1.0006 | 48.2037 | Ne10 | Ne10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:26:01 PM | 51961 | 1341
2 | Ne11.txt | 1.0006 | 4.0378e-05 | 330.2755 | 1453.7606 | 1123.4851 | 20116.483 | 1610.1112 | 41.001 | 5.4976 | 4.0378e-05 | 0.62954 |  | 0.00237 | 0.36885 | 0.63124 |  | 0.013124 | 0.39502 | 1.0006 | 1.0007 | 46.4986 | Ne11 | Ne11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:36:59 PM | 52619 | 1341
3 | Ne12.txt | 1.0006 | 4.6198e-05 | 330.2712 | 1453.773 | 1123.5018 | 19064.1929 | 1459.1108 | 34.8663 | 5.551 | 4.6198e-05 | 0.63577 |  | 0.00219 | 0.35486 | 0.63718 |  | 0.0151 | 0.40808 | 1.0006 | 1.0007 | 40.4173 | Ne12 | Ne12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:46:25 PM | 53185 | 1341
4 | Ne13.txt | 1.0006 | 4.5049e-05 | 330.2853 | 1453.781 | 1123.4958 | 18754.5684 | 1469.1676 | 35.5885 | 5.5808 | 4.5049e-05 | 0.63148 |  | 0.00233 | 0.36789 | 0.63232 |  | 0.014696 | 0.45288 | 1.0005 | 1.0006 | 41.1692 | Ne13 | Ne13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:53:28 PM | 53608 | 1341
5 | Ne14.txt | 1.0006 | 4.6839e-05 | 330.2859 | 1453.7815 | 1123.4956 | 18682.1317 | 1415.5717 | 34.8592 | 5.7984 | 4.6839e-05 | 0.63475 |  | 0.00227 | 0.35549 | 0.64235 |  | 0.015303 | 0.42924 | 1.0005 | 1.0006 | 40.6576 | Ne14 | Ne14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:00:30 PM | 54030 | 1341
6 | Ne15.txt | 1.0006 | 4.5935e-05 | 330.2949 | 1453.7831 | 1123.4883 | 18883.5417 | 1424.1517 | 36.9271 | 6.7901 | 4.5935e-05 | 0.62879 |  | 0.00229 | 0.36721 | 0.64072 |  | 0.014998 | 0.4186 | 1.0005 | 1.0006 | 43.7172 | Ne15 | Ne15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:07:37 PM | 54457 | 1341
7 | Ne16.txt | 1.0006 | 4.4709e-05 | 330.2945 | 1453.787 | 1123.4925 | 18861.8901 | 1435.9888 | 36.5924 | 5.7861 | 4.4709e-05 | 0.63015 |  | 0.00235 | 0.3616 | 0.63587 |  | 0.014579 | 0.45962 | 1.0005 | 1.0006 | 42.3785 | Ne16 | Ne16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:14:40 PM | 54880 | 1341
8 | Ne17.txt | 1.0006 | 4.0158e-05 | 330.2778 | 1453.7838 | 1123.506 | 18630.3178 | 1550.1097 | 36.8825 | 5.3592 | 4.0158e-05 | 0.63345 |  | 0.00236 | 0.3598 | 0.62406 |  | 0.013052 | 0.42485 | 1.0006 | 1.0007 | 42.2417 | Ne17 | Ne17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 20 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:23:19 PM | 55399 | 1341
9 | Ne18.txt | 1.0006 | 4.1784e-05 | 330.2735 | 1453.7813 | 1123.5078 | 18572.5228 | 1603.0175 | 36.9548 | 6.011 | 4.1784e-05 | 0.6303 |  | 0.00237 | 0.36625 | 0.63598 |  | 0.013595 | 0.39598 | 1.0006 | 1.0007 | 42.9658 | Ne18 | Ne18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:31:33 PM | 55893 | 1341
10 | Ne19.txt | 1.0006 | 4.3781e-05 | 330.2875 | 1453.7768 | 1123.4893 | 18452.458 | 1586.8491 | 36.4354 | 6.7175 | 4.3781e-05 | 0.63322 |  | 0.00234 | 0.3644 | 0.64923 |  | 0.01427 | 0.44132 | 1.0005 | 1.0006 | 43.1528 | Ne19 | Ne19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:39:28 PM | 56368 | 1341
12 | Ne20.txt | 1.0006 | 3.8408e-05 | 330.2763 | 1453.7378 | 1123.4614 | 18697.0375 | 1646.6921 | 37.5492 | 6.7601 | 3.8408e-05 | 0.63571 |  | 0.00244 | 0.36356 | 0.63791 |  | 0.012449 | 0.42074 | 1.0006 | 1.0007 | 44.3093 | Ne20 | Ne20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:53:26 PM | 64406 | 1341
13 | Ne21.txt | 1.0006 | 3.8618e-05 | 330.2754 | 1453.7394 | 1123.464 | 18288.4582 | 1654.7766 | 37.9386 | 6.0418 | 3.8618e-05 | 0.63784 |  | 0.00254 | 0.37509 | 0.64266 |  | 0.012499 | 0.40189 | 1.0006 | 1.0007 | 43.9804 | Ne21 | Ne21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:07:01 PM | 65221 | 1341
14 | NE22.txt | 1.0006 | 3.8347e-05 | 330.2799 | 1453.7387 | 1123.4587 | 18569.1158 | 1643.5953 | 36.5016 | 6.753 | 3.8347e-05 | 0.63904 |  | 0.00239 | 0.36214 | 0.63826 |  | 0.012438 | 0.40527 | 1.0006 | 1.0006 | 43.2546 | NE22 | NE22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:14:14 PM | 65654 | 1341
15 | NE23.txt | 1.0006 | 3.8086e-05 | 330.2777 | 1453.7406 | 1123.4629 | 18495.4336 | 1619.1861 | 34.4443 | 5.2482 | 3.8086e-05 | 0.6403 |  | 0.00226 | 0.35618 | 0.65065 |  | 0.012374 | 0.37391 | 1.0006 | 1.0006 | 39.6925 | NE23 | NE23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:18:46 PM | 65926 | 1341
16 | NE24.txt | 1.0006 | 3.6508e-05 | 330.2784 | 1453.7387 | 1123.4603 | 18684.9677 | 1628.2501 | 36.4458 | 6.0963 | 3.6508e-05 | 0.6412 |  | 0.0024 | 0.35633 | 0.63551 |  | 0.011816 | 0.37688 | 1.0006 | 1.0006 | 42.5421 | NE24 | NE24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:23:51 PM | 66231 | 1341
17 | NE25.txt | 1.0006 | 3.879e-05 | 330.2753 | 1453.737 | 1123.4617 | 18494.6401 | 1659.0426 | 35.4411 | 5.5119 | 3.879e-05 | 0.64274 |  | 0.00238 | 0.35536 | 0.63759 |  | 0.012588 | 0.42384 | 1.0006 | 1.0007 | 40.953 | NE25 | NE25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:28:13 PM | 66493 | 1341
18 | NE26.txt | 1.0006 | 3.7792e-05 | 330.2842 | 1453.7409 | 1123.4566 | 19150.7089 | 1666.6171 | 39.0655 | 6.7673 | 3.7792e-05 | 0.63603 |  | 0.0025 | 0.37167 | 0.63695 |  | 0.012229 | 0.40361 | 1.0005 | 1.0006 | 45.8328 | NE26 | NE26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:32:37 PM | 66757 | 1341
19 | NE27.txt | 1.0006 | 3.8017e-05 | 330.285 | 1453.7455 | 1123.4605 | 20158.796 | 1653.4884 | 39.055 | 5.3122 | 3.8017e-05 | 0.64039 |  | 0.00238 | 0.35182 | 0.64975 |  | 0.012329 | 0.36947 | 1.0005 | 1.0006 | 44.3672 | NE27 | NE27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:36:42 PM | 67002 | 1341
20 | NE28.txt | 1.0006 | 3.8688e-05 | 330.2929 | 1453.742 | 1123.4491 | 19418.4796 | 1660.7171 | 38.2766 | 8.1583 | 3.8688e-05 | 0.6387 |  | 0.00242 | 0.3642 | 0.64019 |  | 0.012547 | 0.336 | 1.0005 | 1.0006 | 46.4349 | NE28 | NE28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:43:28 PM | 67408 | 1341
21 | NE29.txt | 1.0006 | 3.8805e-05 | 330.2711 | 1453.7436 | 1123.4725 | 20886.2738 | 1669.9475 | 40.8774 | 5.3834 | 3.8805e-05 | 0.63678 |  | 0.00239 | 0.35703 | 0.65258 |  | 0.012591 | 0.35755 | 1.0006 | 1.0007 | 46.2608 | NE29 | NE29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:48:51 PM | 67731 | 1341
23 | NE30.txt | 1.0006 | 3.7716e-05 | 330.2774 | 1453.7378 | 1123.4604 | 18991.167 | 1734.0319 | 39.5971 | 6.8405 | 3.7716e-05 | 0.64151 |  | 0.00261 | 0.36431 | 0.64075 |  | 0.01218 | 0.38377 | 1.0006 | 1.0007 | 46.4376 | NE30 | NE30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:54:54 PM | 68094 | 1341
24 | NE31.txt | 1.0006 | 3.8666e-05 | 330.2819 | 1453.7384 | 1123.4565 | 18879.4467 | 1706.0235 | 38.7481 | 6.0091 | 3.8666e-05 | 0.63817 |  | 0.00256 | 0.36855 | 0.64654 |  | 0.012512 | 0.35317 | 1.0005 | 1.0006 | 44.7572 | NE31 | NE31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 7:01:25 PM | 68485 | 1341
25 | NE32.txt | 1.0006 | 3.7431e-05 | 330.2711 | 1453.7413 | 1123.4702 | 18223.8899 | 1702.309 | 35.5479 | 5.9436 | 3.7431e-05 | 0.64044 |  | 0.00243 | 0.36936 | 0.63705 |  | 0.012121 | 0.37373 | 1.0006 | 1.0007 | 41.4916 | NE32 | NE32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:08:50 PM | 68930 | 1341
26 | NE33.txt | 1.0006 | 0.00018984 | 330.2809 | 1453.7396 | 1123.4587 | 18629.2145 | 1752.8989 | 37.2295 | 7.1957 | 0.00018984 | 0.64056 |  | 0.00246 | 0.36676 | 0.63281 |  | 0.062653 | 0.44681 | 1.0004 | 1.0008 | 44.4253 | NE33 | NE33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:15:21 PM | 69321 | 1341
27 | NE34.txt | 1.0006 | 3.8839e-05 | 330.2765 | 1453.7386 | 1123.4621 | 18669.5117 | 1719.2441 | 36.8904 | 5.844 | 3.8839e-05 | 0.63867 |  | 0.00246 | 0.37201 | 0.65104 |  | 0.01259 | 0.34801 | 1.0006 | 1.0007 | 42.7344 | NE34 | NE34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:21:49 PM | 69709 | 1341
28 | NE35.txt | 1.0006 | 3.8024e-05 | 330.273 | 1453.7394 | 1123.4665 | 18166.785 | 1706.3746 | 36.3856 | 7.4181 | 3.8024e-05 | 0.64062 |  | 0.00251 | 0.36952 | 0.63699 |  | 0.012305 | 0.35127 | 1.0006 | 1.0007 | 43.8037 | NE35 | NE35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:31:05 PM | 70265 | 1341
29 | NE36.txt | 1.0006 | 3.8654e-05 | 330.2735 | 1453.7355 | 1123.462 | 18668.9673 | 1744.7519 | 36.6613 | 7.2826 | 3.8654e-05 | 0.6398 |  | 0.00245 | 0.36516 | 0.65 |  | 0.012529 | 0.35635 | 1.0006 | 1.0007 | 43.9439 | NE36 | NE36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:37:04 PM | 70624 | 1341
30 | NE37.txt | 1.0006 | 3.8901e-05 | 330.2774 | 1453.7367 | 1123.4593 | 18351.1612 | 1715.2347 | 35.7999 | 6.3441 | 3.8901e-05 | 0.63971 |  | 0.00245 | 0.36834 | 0.64298 |  | 0.012612 | 0.36777 | 1.0006 | 1.0007 | 42.144 | NE37 | NE37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:44:11 PM | 71051 | 1341
31 | NE38.txt | 1.0006 | 3.7467e-05 | 330.269 | 1453.7347 | 1123.4656 | 19193.8185 | 1739.3606 | 39.3746 | 6.0244 | 3.7467e-05 | 0.63915 |  | 0.00252 | 0.35898 | 0.65545 |  | 0.012115 | 0.33911 | 1.0006 | 1.0007 | 45.399 | NE38 | NE38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:55:42 PM | 71742 | 1341
32 | NE39.txt | 1.0006 | 3.8635e-05 | 330.2791 | 1453.7342 | 1123.455 | 18659.5441 | 1706.4843 | 38.0837 | 6.2891 | 3.8635e-05 | 0.63995 |  | 0.00258 | 0.37464 | 0.63791 |  | 0.012497 | 0.36195 | 1.0006 | 1.0006 | 44.3728 | NE39 | NE39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:03:24 PM | 72204 | 1341
34 | NE40.txt | 1.0006 | 3.8488e-05 | 330.2753 | 1453.736 | 1123.4607 | 19389.5609 | 1682.1918 | 37.9155 | 7.1166 | 3.8488e-05 | 0.64081 |  | 0.00243 | 0.35197 | 0.63714 |  | 0.012477 | 0.35787 | 1.0006 | 1.0007 | 45.0321 | NE40 | NE40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:11:54 PM | 72714 | 1341
35 | NE41.txt | 1.0006 | 3.9291e-05 | 330.2844 | 1453.7368 | 1123.4524 | 19221.6567 | 1691.1419 | 38.3495 | 7.2183 | 3.9291e-05 | 0.64 |  | 0.00242 | 0.35722 | 0.64365 |  | 0.01275 | 0.34261 | 1.0005 | 1.0006 | 45.5678 | NE41 | NE41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:20:20 PM | 73220 | 1341
36 | NE42.txt | 1.0006 | 6.1412e-05 | 330.2704 | 1453.7383 | 1123.4679 | 19281.2004 | 1742.0435 | 38.5805 | 7.8796 | 6.1412e-05 | 0.64123 |  | 0.00245 | 0.35754 | 0.64614 |  | 0.020134 | 0.37652 | 1.0006 | 1.0007 | 46.4602 | NE42 | NE42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:30:08 PM | 73808 | 1341
37 | NE43.txt | 1.0007 | 3.7607e-05 | 330.2625 | 1453.7351 | 1123.4725 | 19746.0479 | 1721.3318 | 40.2986 | 6.6178 | 3.7607e-05 | 0.63826 |  | 0.00248 | 0.36468 | 0.6468 |  | 0.01217 | 0.32682 | 1.0006 | 1.0007 | 46.9164 | NE43 | NE43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:35:09 PM | 74109 | 1341
38 | NE44.txt | 1.0006 | 3.7741e-05 | 330.2713 | 1453.7367 | 1123.4654 | 18510.9338 | 1722.7698 | 35.184 | 7.6584 | 3.7741e-05 | 0.63797 |  | 0.00238 | 0.36809 | 0.63464 |  | 0.012235 | 0.39609 | 1.0006 | 1.0007 | 42.8424 | NE44 | NE44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:41:04 PM | 74464 | 1341
39 | NE45.txt | 1.0006 | 3.6909e-05 | 330.2698 | 1453.7367 | 1123.4669 | 18391.1551 | 1725.6766 | 37.015 | 6.6127 | 3.6909e-05 | 0.64019 |  | 0.00254 | 0.37765 | 0.63201 |  | 0.011922 | 0.36917 | 1.0006 | 1.0007 | 43.6276 | NE45 | NE45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:45:56 PM | 74756 | 1341
40 | NE46.txt | 1.0006 | 3.8122e-05 | 330.2804 | 1453.7377 | 1123.4573 | 18401.3528 | 1715.1594 | 38.0414 | 7.458 | 3.8122e-05 | 0.63983 |  | 0.00258 | 0.36614 | 0.6416 |  | 0.012324 | 0.37073 | 1.0006 | 1.0006 | 45.4994 | NE46 | NE46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:51:45 PM | 75105 | 1341
41 | NE47.txt | 1.0006 | 3.9254e-05 | 330.2701 | 1453.7355 | 1123.4654 | 18534.2372 | 1687.7575 | 37.8446 | 7.0673 | 3.9254e-05 | 0.6374 |  | 0.00255 | 0.37432 | 0.64115 |  | 0.012711 | 0.37175 | 1.0006 | 1.0007 | 44.9118 | NE47 | NE47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:04:59 PM | 75899 | 1341
42 | NE48.txt | 1.0006 | 5.0555e-05 | 330.2735 | 1453.7382 | 1123.4647 | 18450.9239 | 1758.1161 | 35.7117 | 19.8946 | 5.0555e-05 | 0.63849 |  | 0.00238 | 0.36541 | 0.63226 |  | 0.016527 | 0.48498 | 1.0006 | 1.0007 | 55.6063 | NE48 | NE48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:20:05 PM | 76805 | 1341
43 | NE49.txt | 1.0006 | 3.9053e-05 | 330.2866 | 1453.7368 | 1123.4501 | 18440.8387 | 1647.6517 | 35.1389 | 6.7158 | 3.9053e-05 | 0.64328 |  | 0.00243 | 0.36524 | 0.63626 |  | 0.012668 | 0.38688 | 1.0005 | 1.0006 | 41.8547 | NE49 | NE49.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:35:33 PM | 77733 | 1341
45 | NE50.txt | 1.0006 | 4.0254e-05 | 330.2758 | 1453.7415 | 1123.4657 | 18825.0904 | 1671.2904 | 36.9207 | 6.4546 | 4.0254e-05 | 0.63445 |  | 0.00236 | 0.36404 | 0.64813 |  | 0.013084 | 0.38374 | 1.0006 | 1.0007 | 43.3753 | NE50 | NE50.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:50:19 PM | 78619 | 1341
46 | NE51.txt | 1.0006 | 3.9244e-05 | 330.28 | 1453.7396 | 1123.4596 | 18737.3841 | 1689.1939 | 36.2882 | 6.3042 | 3.9244e-05 | 0.6386 |  | 0.00234 | 0.35738 | 0.63461 |  | 0.012748 | 0.39834 | 1.0006 | 1.0006 | 42.5925 | NE51 | NE51.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:56:08 PM | 78968 | 1341
47 | NE52.txt | 1.0006 | 3.797e-05 | 330.2798 | 1453.739 | 1123.4592 | 19165.8705 | 1737.6362 | 36.5172 | 7.0858 | 3.797e-05 | 0.63489 |  | 0.0023 | 0.35736 | 0.63915 |  | 0.012328 | 0.39248 | 1.0006 | 1.0006 | 43.603 | NE52 | NE52.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:04:15 PM | 79455 | 1341
48 | NE53.txt | 1.0006 | 3.8863e-05 | 330.2791 | 1453.7379 | 1123.4587 | 18627.0704 | 1708.8579 | 36.0638 | 7.0104 | 3.8863e-05 | 0.64009 |  | 0.00238 | 0.364 | 0.64566 |  | 0.012613 | 0.36093 | 1.0006 | 1.0006 | 43.0742 | NE53 | NE53.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:09:52 PM | 79792 | 1341
49 | NE54.txt | 1.0006 | 3.9309e-05 | 330.279 | 1453.735 | 1123.456 | 18234.1578 | 1692.8123 | 33.6763 | 6.0389 | 3.9309e-05 | 0.63717 |  | 0.0023 | 0.36612 | 0.63939 |  | 0.012778 | 0.40735 | 1.0006 | 1.0006 | 39.7151 | NE54 | NE54.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:14:46 PM | 80086 | 1341
50 | NE55.txt | 1.0006 | 4.8672e-05 | 330.2883 | 1453.7362 | 1123.4479 | 19103.4037 | 1661.6461 | 36.7146 | 7.8454 | 4.8672e-05 | 0.6385 |  | 0.00234 | 0.36093 | 0.62832 |  | 0.015905 | 0.43989 | 1.0005 | 1.0006 | 44.56 | NE55 | NE55.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:22:42 PM | 80562 | 1341
51 | NE56.txt | 1.0006 | 3.8105e-05 | 330.2788 | 1453.739 | 1123.4602 | 18898.5379 | 1641.4288 | 35.4646 | 6.2989 | 3.8105e-05 | 0.63779 |  | 0.00233 | 0.35527 | 0.64839 |  | 0.012368 | 0.37497 | 1.0006 | 1.0006 | 41.7634 | NE56 | NE56.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:28:36 PM | 80916 | 1341
52 | NE57.txt | 1.0006 | 3.8339e-05 | 330.2838 | 1453.7409 | 1123.4571 | 18948.3098 | 1719.0964 | 36.5861 | 4.6 | 3.8339e-05 | 0.63997 |  | 0.00238 | 0.35327 | 0.63576 |  | 0.012437 | 0.41263 | 1.0005 | 1.0006 | 41.1861 | NE57 | NE57.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:38:21 PM | 81501 | 1341
53 | NE58.txt | 1.0006 | 3.8065e-05 | 330.271 | 1453.7406 | 1123.4697 | 18537.1975 | 1765.745 | 33.3061 | 6.3094 | 3.8065e-05 | 0.64257 |  | 0.00225 | 0.34585 | 0.64427 |  | 0.012369 | 0.37786 | 1.0006 | 1.0007 | 39.6154 | NE58 | NE58.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:45:11 PM | 81911 | 1341
54 | NE59.txt | 1.0006 | 4.0508e-05 | 330.2674 | 1453.7392 | 1123.4718 | 18439.7189 | 1630.0864 | 38.4344 | 7.2204 | 4.0508e-05 | 0.63556 |  | 0.00258 | 0.37732 | 0.63299 |  | 0.013127 | 0.41925 | 1.0006 | 1.0007 | 45.6548 | NE59 | NE59.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:50:52 PM | 82252 | 1341
56 | NE60.txt | 1.0006 | 3.9693e-05 | 330.2711 | 1453.7372 | 1123.4661 | 19260.6461 | 1620.702 | 38.097 | 6.8633 | 3.9693e-05 | 0.64005 |  | 0.00245 | 0.36293 | 0.63255 |  | 0.012878 | 0.38095 | 1.0006 | 1.0007 | 44.9603 | NE60 | NE60.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:57:14 PM | 82634 | 1341
57 | NE61.txt | 1.0006 | 3.9608e-05 | 330.2728 | 1453.7337 | 1123.4608 | 19428.7111 | 1630.4114 | 38.1108 | 6.1574 | 3.9608e-05 | 0.6405 |  | 0.0024 | 0.3624 | 0.638 |  | 0.01286 | 0.41659 | 1.0006 | 1.0007 | 44.2682 | NE61 | NE61.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:05:11 PM | 83111 | 1341
58 | NE62.txt | 1.0006 | 4.1437e-05 | 330.286 | 1453.7364 | 1123.4504 | 19144.2032 | 1622.3309 | 38.6543 | 7.2133 | 4.1437e-05 | 0.63949 |  | 0.00253 | 0.36572 | 0.64931 |  | 0.01345 | 0.38887 | 1.0005 | 1.0006 | 45.8676 | NE62 | NE62.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:11:49 PM | 83509 | 1341
59 | NE63.txt | 1.0006 | 3.8982e-05 | 330.275 | 1453.7347 | 1123.4598 | 19266.9457 | 1685.4688 | 34.921 | 7.0537 | 3.8982e-05 | 0.64112 |  | 0.00223 | 0.35356 | 0.64643 |  | 0.01268 | 0.36965 | 1.0006 | 1.0007 | 41.9747 | NE63 | NE63.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:22:57 PM | 84177 | 1341
60 | NE64.txt | 1.0006 | 3.9919e-05 | 330.2784 | 1453.739 | 1123.4606 | 18987.4923 | 1617.0538 | 39.1815 | 5.7076 | 3.9919e-05 | 0.64037 |  | 0.00255 | 0.3623 | 0.65035 |  | 0.012936 | 0.35586 | 1.0006 | 1.0007 | 44.8891 | NE64 | NE64.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:29:45 PM | 84585 | 1341
61 | NE65.txt | 1.0006 | 4.0368e-05 | 330.2824 | 1453.7396 | 1123.4572 | 19030.5567 | 1649.5989 | 37.778 | 7.3381 | 4.0368e-05 | 0.63811 |  | 0.00245 | 0.36036 | 0.63468 |  | 0.013106 | 0.44458 | 1.0005 | 1.0006 | 45.1162 | NE65 | NE65.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:38:34 PM | 85114 | 1341
62 | NE66.txt | 1.0006 | 4.074e-05 | 330.2678 | 1453.7324 | 1123.4646 | 19168.9569 | 1625.3219 | 38.8758 | 5.9742 | 4.074e-05 | 0.63867 |  | 0.0025 | 0.36534 | 0.64588 |  | 0.013221 | 0.36089 | 1.0006 | 1.0007 | 44.8499 | NE66 | NE66.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:45:21 PM | 85521 | 1341
63 | NE67.txt | 1.0006 | 4.1214e-05 | 330.2778 | 1453.7398 | 1123.4621 | 19165.7855 | 1625.8629 | 38.6175 | 6.1771 | 4.1214e-05 | 0.63895 |  | 0.00252 | 0.36179 | 0.64243 |  | 0.013377 | 0.39479 | 1.0006 | 1.0007 | 44.7946 | NE67 | NE67.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:54:10 PM | 86050 | 1341
64 | NE68.txt | 1.0006 | 3.8829e-05 | 330.2703 | 1453.7387 | 1123.4684 | 19017.2314 | 1647.7195 | 37.9631 | 5.5813 | 3.8829e-05 | 0.64385 |  | 0.00252 | 0.35616 | 0.64451 |  | 0.012574 | 0.38532 | 1.0006 | 1.0007 | 43.5445 | NE68 | NE68.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:07:01 AM | 86821 | 1341
65 | NE69.txt | 1.0006 | 3.8943e-05 | 330.2708 | 1453.7324 | 1123.4616 | 19437.9248 | 1622.4428 | 35.3201 | 6.9159 | 3.8943e-05 | 0.63989 |  | 0.00227 | 0.36826 | 0.63727 |  | 0.01266 | 0.36292 | 1.0006 | 1.0007 | 42.236 | NE69 | NE69.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:14:20 AM | 87260 | 1341
67 | NE70.txt | 1.0006 | 3.9412e-05 | 330.2766 | 1453.7345 | 1123.4579 | 19139.6631 | 1689.5403 | 36.0824 | 6.6788 | 3.9412e-05 | 0.63889 |  | 0.00236 | 0.36422 | 0.6408 |  | 0.012801 | 0.4206 | 1.0006 | 1.0007 | 42.7613 | NE70 | NE70.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:21:12 AM | 87672 | 1341
68 | NE71.txt | 1.0006 | 3.727e-05 | 330.2728 | 1453.7369 | 1123.4641 | 19613.0209 | 1707.817 | 40.5708 | 5.6876 | 3.727e-05 | 0.63878 |  | 0.00259 | 0.36782 | 0.635 |  | 0.012034 | 0.40562 | 1.0006 | 1.0007 | 46.2585 | NE71 | NE71.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:36:29 AM | 88589 | 1341
69 | NE72.txt | 1.0006 | 3.7568e-05 | 330.2751 | 1453.736 | 1123.4609 | 19271.8349 | 1692.0924 | 35.6367 | 5.4646 | 3.7568e-05 | 0.64331 |  | 0.00231 | 0.35172 | 0.63663 |  | 0.012191 | 0.41965 | 1.0006 | 1.0007 | 41.1012 | NE72 | NE72.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:44:10 AM | 89050 | 1341
70 | NE73.txt | 1.0006 | 3.8239e-05 | 330.265 | 1453.7341 | 1123.469 | 19579.9861 | 1715.9591 | 37.9608 | 5.5752 | 3.8239e-05 | 0.64437 |  | 0.00246 | 0.35714 | 0.6526 |  | 0.012387 | 0.36148 | 1.0006 | 1.0007 | 43.536 | NE73 | NE73.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:51:52 AM | 89512 | 1341
71 | NE74.txt | 1.0006 | 3.9286e-05 | 330.2764 | 1453.7331 | 1123.4568 | 19406.1 | 1647.6805 | 37.2446 | 6.5956 | 3.9286e-05 | 0.64098 |  | 0.00242 | 0.35073 | 0.63014 |  | 0.012748 | 0.42146 | 1.0006 | 1.0007 | 43.8402 | NE74 | NE74.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:59:21 AM | 89961 | 1341
72 | NE75.txt | 1.0006 | 3.7771e-05 | 330.2817 | 1453.7315 | 1123.4498 | 19630.123 | 1694.7766 | 39.7804 | 6.2643 | 3.7771e-05 | 0.637 |  | 0.00258 | 0.37111 | 0.64544 |  | 0.012205 | 0.38688 | 1.0005 | 1.0006 | 46.0448 | NE75 | NE75.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:06:41 AM | 90401 | 1341
73 | NE76.txt | 1.0006 | 3.8327e-05 | 330.2632 | 1453.7334 | 1123.4702 | 19420.4901 | 1651.5099 | 38.3194 | 6.0136 | 3.8327e-05 | 0.63577 |  | 0.00244 | 0.36674 | 0.63944 |  | 0.012421 | 0.38611 | 1.0006 | 1.0007 | 44.3329 | NE76 | NE76.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:18:29 AM | 91109 | 1341
74 | NE77.txt | 1.0006 | 4.0801e-05 | 330.2841 | 1453.7411 | 1123.457 | 19094.7788 | 1546.0053 | 37.1263 | 6.8304 | 4.0801e-05 | 0.63635 |  | 0.00233 | 0.36392 | 0.63244 |  | 0.013273 | 0.42228 | 1.0005 | 1.0006 | 43.9567 | NE77 | NE77.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 1:28:42 AM | 91722 | 1341