## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
6 | Ne_lines_1_1.txt | 1.0012 | 0.00033536 | 330.0958 | 1447.7443 | 1117.6486 | 215902.6419 | 46564.9014 | 2838.9375 | 207.4012 | 0.00033536 | 1.3534 |  | 0.0967 | 2.876e-10 | 1.1623 |  | 0.053888 | 0.17613 | 1.0007 | 1.0016 | 3046.3387 | Ne_lines_1_1 | Ne_lines_1_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 1:58:25 | 7105
7 | Ne_lines_1_2.txt | 1.0004 | 0.00041781 | 330.3451 | 1448.5178 | 1118.1726 | 213799.6243 | 47770.8445 | 3050.1962 | 581.4468 | 0.00041781 | 1.4809 |  | 0.123 | 1.0015e-09 | 0.96675 |  | 0.062614 | 0.33926 | 0.99984 | 1.001 | 3631.6429 | Ne_lines_1_2 | Ne_lines_1_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:0:27 | 7227
8 | Ne_lines_2_1.txt | 1.0012 | 0.0002314 | 330.0804 | 1448.0449 | 1117.9645 | 200969.0018 | 39895.7028 | 1674.8241 | 426.2446 | 0.0002314 | 1.4275 |  | 0.0628 | 7.3958e-13 | 1.1284 |  | 0.043475 | 0.27635 | 1.0009 | 1.0015 | 2101.0687 | Ne_lines_2_1 | Ne_lines_2_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:15:55 | 8155
9 | Ne_lines_2_2.txt | 1.0005 | 0.00038106 | 330.3224 | 1448.3869 | 1118.0645 | 215030.9421 | 59213.1677 | 3010.8808 | 708.6246 | 0.00038106 | 1.5194 |  | 0.118 | 1.7438e-09 | 0.96675 |  | 0.043815 | 0.3974 | 0.99998 | 1.001 | 3719.5055 | Ne_lines_2_2 | Ne_lines_2_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:20:34 | 8434
10 | Ne_lines_3_1.txt | 1.001 | 0.00012072 | 330.1469 | 1448.1425 | 1117.9955 | 169762.6807 | 24003.2969 | 236.133 | 258.3988 | 0.00012072 | 1.1354 |  | 0.0102 | 0.24104 | 1.0753 |  | 0.038528 | 0.41486 | 1.0009 | 1.0011 | 494.5318 | Ne_lines_3_1 | Ne_lines_3_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:56:49 | 10609
11 | Ne_lines_3_2.txt | 1.0004 | 0.0003927 | 330.3401 | 1448.322 | 1117.9818 | 220569.2356 | 55929.9391 | 3180.6387 | 609.9772 | 0.0003927 | 1.5521 |  | 0.123 | 1.7319e-10 | 1.094 |  | 0.041227 | 0.25673 | 0.99992 | 1.0009 | 3790.6159 | Ne_lines_3_2 | Ne_lines_3_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:0:8 | 10808
12 | Ne_lines_4_1.txt | 1.0004 | 0.00018505 | 330.3329 | 1448.2804 | 1117.9475 | 194206.9877 | 38834.0561 | 1145.3382 | 421.7704 | 0.00018505 | 1.4161 |  | 0.0426 | 1.2689e-11 | 1.1636 |  | 0.043841 | 0.24799 | 1.0002 | 1.0007 | 1567.1086 | Ne_lines_4_1 | Ne_lines_4_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:32:38 | 12758
13 | Ne_lines_4_2.txt | 1.0003 | 0.00021847 | 330.3809 | 1448.5352 | 1118.1542 | 175886.2479 | 38013.2101 | 938.2409 | 487.346 | 0.00021847 | 1.2534 |  | 0.0381 | 3.9721e-12 | 0.96675 |  | 0.061305 | 0.3811 | 0.99999 | 1.0006 | 1425.5869 | Ne_lines_4_2 | Ne_lines_4_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:39:53 | 13193
14 | Ne_lines_5_1.txt | 1.0002 | 0.00022734 | 330.3957 | 1448.6518 | 1118.2562 | 169868.3696 | 32653.0119 | 815.1247 | 458.6566 | 0.00022734 | 1.1591 |  | 0.0336 | 8.9475e-07 | 0.96675 |  | 0.067178 | 0.28282 | 0.99994 | 1.0006 | 1273.7813 | Ne_lines_5_1 | Ne_lines_5_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:8:8 | 14888
15 | Ne_lines_5_2.txt | 1.0003 | 0.00022094 | 330.3653 | 1448.5937 | 1118.2284 | 169926.4984 | 30578.3822 | 515.8628 | 421.6187 | 0.00022094 | 1.1323 |  | 0.0295 | 0.11842 | 0.96675 |  | 0.066764 | 0.34385 | 1 | 1.0006 | 937.4814 | Ne_lines_5_2 | Ne_lines_5_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:9:24 | 14964
16 | Ne_lines_6_1.txt | 1.0003 | 0.00019174 | 330.3703 | 1448.4907 | 1118.1204 | 170008.4073 | 26906.6854 | 518.4355 | 337.9077 | 0.00019174 | 1.1154 |  | 0.0274 | 0.24067 | 0.96675 |  | 0.057113 | 0.44667 | 1.0001 | 1.0006 | 856.3432 | Ne_lines_6_1 | Ne_lines_6_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:31:37 | 16297
17 | Ne_lines_6_2.txt | 1.0004 | 0.00018541 | 330.3611 | 1448.4751 | 1118.114 | 170034.8295 | 25531.8214 | 385.3515 | 298.4149 | 0.00018541 | 1.1385 |  | 0.0223 | 0.20288 | 0.96675 |  | 0.05705 | 0.50144 | 1.0001 | 1.0006 | 683.7663 | Ne_lines_6_2 | Ne_lines_6_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:33:10 | 16390
18 | Ne_lines_7_1.txt | 1.0004 | 0.00021278 | 330.3526 | 1448.4523 | 1118.0997 | 184730.9955 | 32208.2025 | 1053.4223 | 371.7519 | 0.00021278 | 1.336 |  | 0.0417 | 1.5647e-11 | 0.96675 |  | 0.056587 | 0.55842 | 1.0001 | 1.0007 | 1425.1743 | Ne_lines_7_1 | Ne_lines_7_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:10:8 | 18608
19 | Ne_lines_7_2.txt | 1.0004 | 0.00019446 | 330.3461 | 1448.4521 | 1118.106 | 177318.4946 | 28658.1367 | 747.0703 | 336.0513 | 0.00019446 | 1.2637 |  | 0.0303 | 0.051012 | 0.96675 |  | 0.056643 | 0.54017 | 1.0001 | 1.0007 | 1083.1217 | Ne_lines_7_2 | Ne_lines_7_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:12:22 | 18742
20 | Ne_lines_8_1.txt | 1.0004 | 0.00064243 | 330.3515 | 1448.2222 | 1117.8707 | 166219.4628 | 11320.3762 | 3977.9259 | 98.6341 | 0.00064243 | 1.0408 |  | 0.207 | 0.5569 | 1.1996 |  | 0.046809 | 0.19118 | 0.99961 | 1.0012 | 4076.5601 | Ne_lines_8_1 | Ne_lines_8_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:54:23 | 21263
21 | Ne_lines_8_2.txt | 1.0005 | 0.00021823 | 330.2973 | 1448.4238 | 1118.1265 | 169892.1496 | 30071.6575 | 944.5568 | 396.0063 | 0.00021823 | 1.0895 |  | 0.0394 | 0.32375 | 0.96675 |  | 0.060359 | 0.36522 | 1.0002 | 1.0008 | 1340.5631 | Ne_lines_8_2 | Ne_lines_8_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:57:28 | 21448
22 | Ne_lines_9_1.txt | 1.0006 | 0.00024516 | 330.2939 | 1448.1137 | 1117.8197 | 200343.689 | 50302.4688 | 1714.5985 | 406.436 | 0.00024516 | 1.4398 |  | 0.0625 | 1.2763e-10 | 1.2005 |  | 0.051486 | 0.072849 | 1.0002 | 1.0009 | 2121.0345 | Ne_lines_9_1 | Ne_lines_9_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:53:17 | 24797
23 | Ne_lines_9_2.txt | 1.0007 | 0.00074858 | 330.2532 | 1448.263 | 1118.0097 | 138655.8163 | 9309.3587 | 3875.0666 | 106.3964 | 0.00074858 | 1.0408 |  | 0.245 | 0.57254 | 0.96675 |  | 0.033052 | 0.43631 | 0.99984 | 1.0015 | 3981.463 | Ne_lines_9_2 | Ne_lines_9_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:55:17 | 24917
0 | Ne_lines_10_1.txt | 1.0006 | 0.0001664 | 330.2716 | 1448.05 | 1117.7783 | 181451.0989 | 35579.2958 | 511.8086 | 267.6072 | 0.0001664 | 1.301 |  | 0.0189 | 0.014029 | 1.2084 |  | 0.051605 | 0.12773 | 1.0004 | 1.0008 | 779.4158 | Ne_lines_10_1 | Ne_lines_10_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:23:4 | 26584
1 | Ne_lines_10_2.txt | 1.0003 | 0.00055728 | 330.3858 | 1448.209 | 1117.8232 | 170087.6739 | 13224.9507 | 3551.3731 | 108.0828 | 0.00055728 | 1.0408 |  | 0.177 | 0.54136 | 1.2054 |  | 0.0507 | 0.18813 | 0.99959 | 1.001 | 3659.4559 | Ne_lines_10_2 | Ne_lines_10_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:25:23 | 26723
2 | Ne_lines_11_1.txt | 1.0007 | 0.00014336 | 330.2589 | 1448.1971 | 1117.9383 | 174291.7655 | 36203.2023 | 547.9827 | 379.8123 | 0.00014336 | 1.2816 |  | 0.0194 | 4.6002e-13 | 1.1385 |  | 0.043188 | 0.18637 | 1.0005 | 1.0009 | 927.7951 | Ne_lines_11_1 | Ne_lines_11_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:13:31 | 29611
3 | Ne_lines_11_2.txt | 1.0006 | 0.0001308 | 330.2921 | 1448.2729 | 1117.9808 | 174618.7206 | 37778.2207 | 606.5946 | 416.1643 | 0.0001308 | 1.2855 |  | 0.0233 | 1.4668e-12 | 1.0412 |  | 0.03638 | 0.32435 | 1.0004 | 1.0007 | 1022.7588 | Ne_lines_11_2 | Ne_lines_11_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:15:45 | 29745
4 | Ne_lines_12_1.txt | 1.0005 | 0.00015984 | 330.3026 | 1448.1182 | 1117.8156 | 179475.696 | 30474.2176 | 318.035 | 258.695 | 0.00015984 | 1.2631 |  | 0.0121 | 0.10187 | 1.2318 |  | 0.051389 | 0.16104 | 1.0003 | 1.0007 | 576.73 | Ne_lines_12_1 | Ne_lines_12_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:4:28 | 32668
5 | Ne_lines_12_2.txt | 1.0001 | 0.00033829 | 330.4355 | 1448.5539 | 1118.1184 | 201929.9315 | 49575.4058 | 2318.6096 | 609.8269 | 0.00033829 | 1.4018 |  | 0.096 | 2.6896e-12 | 0.96675 |  | 0.057266 | 0.35593 | 0.99966 | 1.0006 | 2928.4366 | Ne_lines_12_2 | Ne_lines_12_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:6:35 | 32795