## Sheet1
| filename | Splitting | Split_σ | Diad1_Combofit_Cent | Diad1_cent_err | Diad1_Combofit_Height | Diad1_Voigt_Cent | Diad1_Voigt_Area | Diad1_Voigt_Sigma | Diad1_Residual | Diad1_Prop_Lor | Diad1_fwhm | Diad1_refit | Diad2_Combofit_Cent | Diad2_cent_err | Diad2_Combofit_Height | Diad2_Voigt_Cent | Diad2_Voigt_Area | Diad2_Voigt_Sigma | Diad2_Voigt_Gamma | Diad2_Residual | Diad2_Prop_Lor | Diad2_fwhm | Diad2_refit | HB1_Cent | HB1_Area | HB1_Sigma | HB2_Cent | HB2_Area | HB2_Sigma | C13_Cent | C13_Area | C13_Sigma | Diad2_Gauss_Cent | Diad2_Gauss_Area | Diad2_Gauss_Sigma | Diad1_Gauss_Cent | Diad1_Gauss_Area | Diad1_Gauss_Sigma | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
20 | POC1 | 104.9478 | 0.0016235 | 1281.7829 | 0.0014046 | 19925.5918 | 1281.7828 | 59223.8253 | 1.0722 | 22.2596 | 0.7479 | 2.1444 | Flagged Warnings: | 1386.7307 | 0.00081404 | 38316.9489 | 1386.7307 | 110740.8034 | 1.0319 | 0 | 30.0909 | 0.76239 | 2.0638 | Flagged Warnings: | 1261.675 | 8071.3726 | 3.2143 | 1408.0452 | 9990.1112 | 2.8823 | 1369.5303 | 1318.7868 | 0.5152 | 1387.1243 | 10605.7768 | 15.1279 | 1283.4498 | 6552.336 | 12.0219 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 10 | 5 | 5 | ['0h', '0m', '52s'] | 5:52:07 PM | 64327 | 1341
31 | POC2 | 104.8868 | 0.0017144 | 1281.889 | 0.001501 | 30344.9704 | 1281.8889 | 89788.6564 | 1.0716 | 33.7287 | 0.73808 | 2.1431 | Flagged Warnings: | 1386.7758 | 0.00082844 | 58208.9204 | 1386.7757 | 166901.688 | 1.0264 | 0 | 46.8724 | 0.75553 | 2.0527 | Flagged Warnings: | 1261.7897 | 12373.0795 | 3.2119 | 1408.0803 | 15464.0139 | 2.7999 | 1369.5449 | 1991.0314 | 0.51238 | 1386.9078 | 15446.061 | 15.2525 | 1283.976 | 9617.112 | 11.8211 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:04:56 PM | 65096 | 1341
42 | POC3 | 104.8019 | 0.0018273 | 1282.0368 | 0.0015894 | 29839.5268 | 1282.0368 | 87994.2854 | 1.0735 | 33.3369 | 0.72465 | 2.1469 | Flagged Warnings: | 1386.8387 | 0.0009016 | 57199.5976 | 1386.8387 | 162202.7295 | 1.0214 | 0 | 46.8331 | 0.74015 | 2.0427 | Flagged Warnings: | 1261.9725 | 12483.8699 | 3.2185 | 1408.1711 | 15273.7293 | 2.6636 | 1369.549 | 1940.5714 | 0.50986 | 1386.7427 | 14470.5566 | 15.3391 | 1284.7066 | 8747.0175 | 11.3754 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:12:40 PM | 65560 | 1341
52 | POC4 | 104.7004 | 0.0017783 | 1282.2216 | 0.0015215 | 28888.8866 | 1282.2215 | 85184.4606 | 1.0761 | 31.2246 | 0.71556 | 2.1523 | Flagged Warnings: | 1386.922 | 0.00092044 | 55487.6242 | 1386.9219 | 155009.3664 | 1.011 | 0 | 46.5734 | 0.72798 | 2.0219 | Flagged Warnings: | 1262.1422 | 11935.7094 | 3.1189 | 1408.2515 | 15207.5079 | 2.5226 | 1369.5705 | 1874.8739 | 0.50483 | 1385.8441 | 13093.1101 | 15.2143 | 1285.1092 | 7978.6188 | 12.1485 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:17:17 PM | 65837 | 1341
53 | POC5 | 104.6493 | 0.0018108 | 1282.3149 | 0.0015702 | 28671.2599 | 1282.3148 | 84679.1892 | 1.0825 | 32.4191 | 0.70496 | 2.165 | Flagged Warnings: | 1386.9642 | 0.00090192 | 55425.9658 | 1386.9641 | 153543.8017 | 1.0039 | 0 | 45.0956 | 0.72409 | 2.0078 | Flagged Warnings: | 1262.243 | 12069.9162 | 3.1145 | 1408.3012 | 15077.0044 | 2.4978 | 1369.5884 | 1898.4143 | 0.50122 | 1385.8908 | 12729.0312 | 15.4238 | 1285.6729 | 7531.0792 | 11.6309 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:22:17 PM | 66137 | 1341
54 | POC6 | 104.5929 | 0.0017628 | 1282.4225 | 0.0015415 | 27808.7646 | 1282.4225 | 82328.2099 | 1.0867 | 31.609 | 0.69984 | 2.1734 | Flagged Warnings: | 1387.0153 | 0.00085517 | 53957.8381 | 1387.0153 | 148632.2901 | 0.99796 | 0 | 43.3931 | 0.72369 | 1.9959 | Flagged Warnings: | 1262.4004 | 11755.9567 | 3.1085 | 1408.3623 | 14873.446 | 2.4236 | 1369.5901 | 1846.3032 | 0.49815 | 1385.1862 | 11808.6687 | 15.8625 | 1286.3696 | 6887.2422 | 11.68 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:26:42 PM | 66402 | 1341
55 | POC7 | 104.5283 | 0.0017124 | 1282.5567 | 0.0015296 | 26093.9628 | 1282.5566 | 77628.5157 | 1.0966 | 29.2967 | 0.68848 | 2.1931 | Flagged Warnings: | 1387.0848 | 0.00076993 | 50879.2253 | 1387.0849 | 138780.1848 | 0.99197 | 0 | 38.8345 | 0.71393 | 1.9839 | Flagged Warnings: | 1262.4885 | 10952.7168 | 2.995 | 1408.4339 | 13991.4189 | 2.3573 | 1369.6063 | 1717.9022 | 0.49499 | 1384.9615 | 10576.97 | 15.7917 | 1286.5835 | 6166.3329 | 11.8918 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:30:47 PM | 66647 | 1341
56 | POC8 | 104.4419 | 0.0017296 | 1282.731 | 0.0015953 | 14917.9852 | 1282.731 | 44962.5491 | 1.1072 | 17.6102 | 0.69299 | 2.2143 | Flagged Warnings: | 1387.1728 | 0.00066817 | 29357.2349 | 1387.1728 | 79240.2955 | 0.98001 | 0 | 22.1997 | 0.7166 | 1.96 | Flagged Warnings: | 1262.6559 | 6273.34 | 2.9209 | 1408.5105 | 8414.1614 | 2.2554 | 1369.6298 | 1004.8235 | 0.48877 | 1383.6162 | 5580.3135 | 15.8906 | 1288.0226 | 3067.0762 | 12.5306 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:35:10 PM | 66910 | 1341
57 | POC9 | 104.3844 | 0.0017487 | 1282.8502 | 0.0015908 | 3950.4459 | 1282.85 | 11926.1966 | 1.1077 | 5.2875 | 0.69354 | 2.2155 | Flagged Warnings: | 1387.2344 | 0.00072614 | 7749.4401 | 1387.2344 | 20845.3609 | 0.97987 | 0 | 6.0352 | 0.70773 | 1.9597 | Flagged Warnings: | 1262.793 | 1712.2739 | 2.9158 | 1408.5846 | 2158.7111 | 2.2582 | 1369.6458 | 268.8583 | 0.4886 | 1383.452 | 1364.2848 | 15.9615 | 1289.696 | 695.0372 | 11.6916 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:41:59 PM | 67319 | 1341
21 | POC10 | 104.3067 | 0.0016929 | 1283.0134 | 0.0015098 | 3840.0095 | 1283.0134 | 11741.2259 | 1.1346 | 5.0574 | 0.66707 | 2.2691 | Flagged Warnings: | 1387.3201 | 0.00076566 | 7637.0182 | 1387.3201 | 20283.241 | 0.97497 | 0 | 6.4039 | 0.68883 | 1.9499 | Flagged Warnings: | 1262.9425 | 1636.1698 | 2.7903 | 1408.688 | 2081.0636 | 2.1128 | 1369.6696 | 260.2804 | 0.48612 | 1384.4937 | 1368.0448 | 16.9265 | 1288.7797 | 699.725 | 11.988 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341
22 | POC11 | 104.2507 | 0.0019905 | 1283.1388 | 0.0018309 | 3180.5851 | 1283.1388 | 9823.9872 | 1.168 | 4.4874 | 0.62138 | 2.3359 | Flagged Warnings: | 1387.3894 | 0.00078098 | 6469.9722 | 1387.3895 | 17129.6896 | 0.96409 | 0 | 5.2558 | 0.70682 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.0677 | 1171.9239 | 2.3933 | 1408.7563 | 1840.6214 | 2.0656 | 1369.7258 | 211.2618 | 0.48083 | 1381.1924 | 993.9625 | 16.0698 | 1283.2238 | 835.6193 | 17.6995 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341
23 | POC12 | 104.1637 | 0.0017283 | 1283.3212 | 0.0015395 | 4283.6826 | 1283.3213 | 13368.4487 | 1.1884 | 5.0687 | 0.60274 | 2.3768 | Flagged Warnings: | 1387.4849 | 0.00078548 | 8737.2607 | 1387.4849 | 22927.4422 | 0.96781 | 0 | 7.2986 | 0.67633 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.2538 | 1537.3791 | 2.2732 | 1408.8616 | 2412.384 | 1.9652 | 1369.7256 | 288.9074 | 0.48268 | 1382.8409 | 1399.1225 | 16.7336 | 1281.9142 | 1170.9875 | 19.7546 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 6:58:40 PM | 68320 | 1341
24 | POC13 | 104.134 | 0.0016712 | 1283.3846 | 0.0014657 | 4011.2843 | 1283.3847 | 12619.856 | 1.1975 | 4.5096 | 0.60357 | 2.3949 | Flagged Warnings: | 1387.5187 | 0.00080281 | 8263.0707 | 1387.5187 | 21696.5635 | 0.97012 | 0 | 7.0671 | 0.6719 | 1.9402 | Flagged Warnings: | 1263.3821 | 1483.3088 | 2.2683 | 1408.878 | 2287.2397 | 1.9555 | 1369.7516 | 279.2287 | 0.4838 | 1382.4161 | 1283.3277 | 16.2862 | 1281.7636 | 1088.4868 | 20.1988 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:05:54 PM | 68754 | 1341
25 | POC14 | 104.1084 | 0.0016737 | 1283.4428 | 0.0014223 | 3719.9835 | 1283.4428 | 11830.4257 | 1.2115 | 4.3619 | 0.60122 | 2.423 | Flagged Warnings: | 1387.5511 | 0.00088217 | 7698.6905 | 1387.5512 | 20138.8762 | 0.96691 | 0 | 6.854 | 0.67061 | 1.9338 | Flagged Warnings: | 1263.4022 | 1372.2675 | 2.2085 | 1408.9086 | 2178.5547 | 1.9707 | 1369.747 | 250.44 | 0.48225 | 1381.875 | 1175.3633 | 16.3049 | 1281.5779 | 1027.6121 | 20.8122 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:12:37 PM | 69157 | 1341
26 | POC15 | 104.0684 | 0.0015681 | 1283.5288 | 0.0013062 | 3486.2724 | 1283.5288 | 11077.1085 | 1.2128 | 3.8221 | 0.59629 | 2.4255 | Flagged Warnings: | 1387.5971 | 0.00086768 | 7159.7212 | 1387.5972 | 18583.4231 | 0.96729 | 0 | 6.4532 | 0.65144 | 1.9346 | Flagged Warnings: | 1263.466 | 1293.029 | 2.2247 | 1408.986 | 2007.6191 | 1.9003 | 1369.767 | 237.6815 | 0.48237 | 1381.5743 | 1204.89 | 16.1854 | 1281.7694 | 921.8663 | 19.9467 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:18:34 PM | 69514 | 1341
27 | POC16 | 104.026 | 0.0016231 | 1283.62 | 0.0013249 | 3195.9859 | 1283.6201 | 10144.3189 | 1.2277 | 3.585 | 0.56401 | 2.4554 | Flagged Warnings: | 1387.6461 | 0.00093749 | 6590.4998 | 1387.6461 | 17065.0543 | 0.96961 | 0 | 6.1599 | 0.63898 | 1.9392 | Flagged Warnings: | 1263.5533 | 1139.525 | 2.1087 | 1409.0568 | 1797.5993 | 1.8172 | 1369.8128 | 205.9109 | 0.48349 | 1381.3462 | 1002.2065 | 15.3932 | 1279.966 | 980.9391 | 20.7692 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341
28 | POC17 | 103.9609 | 0.0013811 | 1283.7702 | 0.0010077 | 2937.2017 | 1283.7703 | 9334.0435 | 1.2373 | 2.849 | 0.54609 | 2.4747 | Flagged Warnings: | 1387.7312 | 0.00094445 | 6072.5851 | 1387.7313 | 15630.8658 | 0.96775 | 0 | 5.9343 | 0.62953 | 1.9355 | Flagged Warnings: | 1263.7188 | 1045.0947 | 2.0759 | 1409.1583 | 1646.3474 | 1.7191 | 1369.8143 | 187.9255 | 0.48228 | 1382.2923 | 1032.2758 | 16.7993 | 1279.2083 | 879.1313 | 21.6392 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341
29 | POC18 | 103.8724 | 0.0018823 | 1283.9558 | 0.0012232 | 2387.7936 | 1283.956 | 7618.8221 | 1.2455 | 2.7842 | 0.5388 | 2.491 | Flagged Warnings: | 1387.8283 | 0.0014307 | 4947.9145 | 1387.8283 | 12562.2145 | 0.96277 | 0 | 6.4734 | 0.61065 | 1.9255 | Flagged Warnings: | 1263.9522 | 836.6208 | 2.0018 | 1409.2268 | 1323.2771 | 1.6235 |  |  |  | 1380.8408 | 1071.0326 | 16.2985 | 1278.0514 | 684.6239 | 21.5793 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341
30 | POC19 | 103.7654 | 0.0021265 | 1284.2026 | 0.0016989 | 2091.4856 | 1284.2028 | 6544.0935 | 1.2325 | 3.0709 | 0.5158 | 2.4649 | Flagged Warnings: | 1387.9681 | 0.0012789 | 4288.9583 | 1387.9682 | 10734.6667 | 0.94861 | 0 | 5.069 | 0.60792 | 1.8972 | Flagged Warnings: | 1264.1698 | 687.9868 | 1.7952 | 1409.3998 | 1142.2766 | 1.5436 | 1370.1357 | 144.6456 | 0.47291 | 1380.9894 | 646.0693 | 17.1687 | 1277.2241 | 650.9668 | 22.1925 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341
32 | POC20 | 103.6687 | 0.0025109 | 1284.4192 | 0.0021303 | 1863.7822 | 1284.4194 | 5683.6278 | 1.2074 | 3.085 | 0.5022 | 2.4148 | Flagged Warnings: | 1388.088 | 0.0013291 | 3825.8652 | 1388.088 | 9289.1258 | 0.92753 | 0 | 4.7153 | 0.58858 | 1.8551 | Flagged Warnings: | 1264.352 | 627.4684 | 1.6727 | 1409.4747 | 994.1075 | 1.4853 | 1370.1671 | 118.9324 | 0.46256 | 1381.094 | 593.7714 | 16.4733 | 1277.4441 | 566.4721 | 21.9738 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341
33 | POC21 | 103.6002 | 0.0026971 | 1284.5689 | 0.0023044 | 2587.3446 | 1284.5689 | 7713.7566 | 1.16 | 4.8237 | 0.54401 | 2.32 | Flagged Warnings: | 1388.169 | 0.0014015 | 5245.6219 | 1388.1691 | 12506.4743 | 0.90629 | 0 | 6.7576 | 0.59895 | 1.8126 | Flagged Warnings: | 1264.4761 | 872.9766 | 1.7244 | 1409.568 | 1303.2808 | 1.347 | 1370.17 | 172.1766 | 0.4519 | 1381.1708 | 683.9788 | 18.3838 | 1277.62 | 646.8537 | 23.9657 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341
34 | POC22 | 103.5465 | 0.0028953 | 1284.6899 | 0.0025648 | 2484.1305 | 1284.6899 | 7246.2453 | 1.124 | 4.917 | 0.56602 | 2.248 | Flagged Warnings: | 1388.2364 | 0.0013433 | 4935.1651 | 1388.2364 | 11478.0409 | 0.88711 | 0 | 6.5245 | 0.5902 | 1.7742 | Flagged Warnings: | 1264.5893 | 800.5084 | 1.6529 | 1409.6246 | 1168.113 | 1.3381 | 1370.218 | 151.2265 | 0.44223 | 1381.2257 | 626.9176 | 18.173 | 1277.752 | 472.8597 | 24.4055 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:17:48 PM | 73068 | 1341
35 | POC23 | 103.5036 | 0.0028453 | 1284.8137 | 0.0024495 | 2387.1829 | 1284.8138 | 6757.4751 | 1.1061 | 4.6928 | 0.53274 | 2.2122 | Flagged Warnings: | 1388.3174 | 0.0014476 | 4773.1915 | 1388.3174 | 10842.8073 | 0.86466 | 0 | 6.388 | 0.59509 | 1.7293 | Flagged Warnings: | 1264.7386 | 748.5894 | 1.5383 | 1409.6927 | 1121.6243 | 1.2457 | 1370.2214 | 154.5648 | 0.43088 | 1381.3412 | 648.0606 | 20.7503 | 1277.851 | 590.0784 | 24.0847 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341
36 | POC24 | 103.4549 | 0.0028332 | 1284.9061 | 0.0025009 | 2317.027 | 1284.9061 | 6407.342 | 1.0692 | 4.412 | 0.55661 | 2.1385 | Flagged Warnings: | 1388.361 | 0.0013314 | 4556.2705 | 1388.361 | 10107.9642 | 0.84843 | 0 | 5.7009 | 0.58312 | 1.6969 | Flagged Warnings: | 1264.7719 | 694.1577 | 1.516 | 1409.7483 | 975.343 | 1.219 | 1370.2583 | 138.9658 | 0.42289 | 1388.2237 | 596.2137 | 21.1447 | 1277.939 | 443.3611 | 26.4182 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341
37 | POC25 | 103.4264 | 0.0027729 | 1284.9796 | 0.0025207 | 2301.2195 | 1284.9797 | 6257.2799 | 1.036 | 4.7476 | 0.59232 | 2.0719 | Flagged Warnings: | 1388.4061 | 0.0011555 | 4437.0429 | 1388.4061 | 9767.0985 | 0.83761 | 0 | 5.2938 | 0.59324 | 1.6752 | Flagged Warnings: | 1264.8241 | 701.1299 | 1.5187 | 1409.7899 | 1008.709 | 1.1912 | 1370.2653 | 135.4642 | 0.41779 | 1383.6196 | 339.5924 | 20.8895 | 1278.0324 | 332.9299 | 25.8046 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:38:36 PM | 74316 | 1341
38 | POC26 | 103.3935 | 0.0025106 | 1285.0596 | 0.0022196 | 2320.0175 | 1285.0597 | 6080.0085 | 1.001 | 4.4214 | 0.58738 | 2.0019 | Flagged Warnings: | 1388.4531 | 0.0011731 | 4438.0715 | 1388.4531 | 9453.1871 | 0.81276 | 0 | 5.2335 | 0.58792 | 1.6255 | Flagged Warnings: | 1264.9705 | 664.3796 | 1.4374 | 1409.845 | 971.9066 | 1.1603 | 1370.2918 | 124.0673 | 0.40538 | 1383.1652 | 492.9336 | 20.2692 | 1278.0654 | 410.7952 | 24.9245 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341
39 | POC27 | 103.3654 | 0.0023656 | 1285.1216 | 0.00209 | 2577.8066 | 1285.1217 | 6621.8581 | 0.98849 | 4.7534 | 0.56904 | 1.977 | Flagged Warnings: | 1388.487 | 0.001108 | 4880.8246 | 1388.4871 | 10370.3201 | 0.81121 | 0 | 5.8392 | 0.58599 | 1.6224 | Flagged Warnings: | 1265.0089 | 721.052 | 1.3647 | 1409.8368 | 1064.0819 | 1.1453 | 1370.3053 | 134.2545 | 0.40473 | 1381.5179 | 506.8664 | 20.2364 | 1278.1534 | 486.6817 | 24.611 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:49:09 PM | 74949 | 1341
40 | POC28 | 103.2707 | 0.0018288 | 1285.3681 | 0.0015742 | 2444.682 | 1285.3681 | 5773.5805 | 0.91006 | 4.0147 | 0.56486 | 1.8201 | Flagged Warnings: | 1388.6387 | 0.00093068 | 4532.31 | 1388.6388 | 8945.2684 | 0.76127 | 0 | 4.6468 | 0.55803 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.2509 | 637.6926 | 1.2315 | 1410.0017 | 912.5204 | 1.024 | 1370.3581 | 110.1938 | 0.38008 | 1381.6272 | 259.3638 | 19.0038 | 1278.3734 | 397.9058 | 22.6783 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341
41 | POC29 | 103.1903 | 0.0014942 | 1285.5541 | 0.0012833 | 2256.8005 | 1285.5542 | 4968.8247 | 0.84525 | 3.4078 | 0.57138 | 1.6905 | Flagged Warnings: | 1388.7444 | 0.00076541 | 4069.045 | 1388.7445 | 7661.1489 | 0.73534 | 0 | 3.7488 | 0.52599 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4184 | 573.2967 | 1.1398 | 1410.0752 | 766.0817 | 0.95063 | 1370.6653 | 105.4465 | 0.36694 | 1381.7159 | 222.4036 | 18.3471 | 1278.5383 | 201.22 | 21.0708 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341
43 | POC30 | 103.1252 | 0.0016541 | 1285.7037 | 0.0014447 | 2055.7844 | 1285.7038 | 4352.8424 | 0.82131 | 3.4799 | 0.54344 | 1.6426 | Flagged Warnings: | 1388.829 | 0.00080546 | 3708.3557 | 1388.8289 | 6740.5134 | 0.71104 | 0 | 3.5017 | 0.51968 | 1.4221 | Flagged Warnings: | 1265.5486 | 493.5392 | 1.1186 | 1410.0878 | 667.4863 | 0.87025 | 1370.6742 | 88.6659 | 0.35494 | 1381.8141 | 51.7308 | 17.7468 | 1278.7088 | 107.6671 | 20.4824 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341
44 | POC31 | 103.0191 | 0.0013655 | 1285.9564 | 0.0010778 | 7071.2241 | 1285.9564 | 13617.0971 | 0.76554 | 9.2868 | 0.48216 | 1.5311 | Flagged Warnings: | 1388.9755 | 0.00083839 | 12148.9952 | 1388.9755 | 20615.0991 | 0.6796 | 0 | 10.4547 | 0.45913 | 1.3592 | Flagged Warnings: | 1265.7499 | 1488.9693 | 0.9321 | 1410.2659 | 2149.9917 | 0.83151 | 1370.7126 | 310.5323 | 0.33931 | 1381.9956 | 375.436 | 16.9654 | 1278.9398 | 696.8134 | 19.1039 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341
45 | POC32 | 102.9778 | 0.001256 | 1286.0561 | 0.00092439 | 6188.0948 | 1286.0562 | 11430.2694 | 0.73714 | 7.6893 | 0.47022 | 1.4743 | Flagged Warnings: | 1389.0339 | 0.00085036 | 10278.6247 | 1389.034 | 17086.0053 | 0.67231 | 0 | 8.9784 | 0.43226 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.8429 | 1248.0515 | 0.90855 | 1410.3257 | 1763.6184 | 0.79421 | 1370.7358 | 271.3222 | 0.33584 | 1382.0507 | 174.0589 | 16.792 | 1279.0277 | 381.6176 | 18.39 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341
46 | POC33 | 102.9517 | 0.0014401 | 1286.137 | 0.0011918 | 4879.1619 | 1286.137 | 8734.1047 | 0.71219 | 7.5462 | 0.47601 | 1.4244 | Flagged Warnings: | 1389.0888 | 0.0008084 | 7895.6269 | 1389.0887 | 12717.338 | 0.65737 | 0 | 7.162 | 0.40703 | 1.3147 | Flagged Warnings: | 1265.913 | 982.9152 | 0.89584 | 1410.3763 | 1322.035 | 0.77878 | 1370.7275 | 195.2082 | 0.32842 | 1382.0948 | 12.8849 | 14.5742 | 1279.1102 | 91.5297 | 17.7707 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341
47 | POC34 | 102.9201 | 0.0016836 | 1286.2257 | 0.0014463 | 4276.0587 | 1286.2257 | 7352.6117 | 0.69004 | 6.7958 | 0.45225 | 1.3801 | Flagged Warnings: | 1389.1459 | 0.00086181 | 6778.0379 | 1389.1458 | 10692.4058 | 0.65072 | 0 | 6.3189 | 0.37817 | 1.3014 | Flagged Warnings: | 1266.0122 | 822.8739 | 0.81767 | 1410.4201 | 1112.9919 | 0.7475 | 1370.7708 | 166.0538 | 0.32515 | 1382.1331 | 11.2308 | 16.2577 | 1279.2202 | 6.5093 | 17.2272 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341
48 | POC35 | 102.8854 | 0.0015367 | 1286.308 | 0.0012896 | 3727.4923 | 1286.3081 | 6269.7364 | 0.68987 | 5.6193 | 0.39384 | 1.3797 | Flagged Warnings: | 1389.1935 | 0.00083568 | 5897.7816 | 1389.1935 | 9076.2589 | 0.6348 | 0 | 5.9339 | 0.37819 | 1.2696 | Flagged Warnings: | 1266.0502 | 690.4148 | 0.74783 | 1410.4658 | 943.413 | 0.67895 | 1370.7856 | 139.3107 | 0.31718 | 1382.1756 | 10.3334 | 15.8591 | 1293.3192 | 6.0306 | 17.2294 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341
49 | POC36 | 102.859 | 0.0017886 | 1286.3801 | 0.0015277 | 3191.8363 | 1286.3801 | 5161.4597 | 0.66897 | 5.5781 | 0.37038 | 1.3379 | Flagged Warnings: | 1389.2392 | 0.00093017 | 4929.0601 | 1389.2391 | 7400.4329 | 0.62185 | 0 | 5.5609 | 0.36701 | 1.2437 | Flagged Warnings: | 1266.1504 | 553.2458 | 0.76895 | 1410.5059 | 757.417 | 0.6651 | 1371.1199 | 87.7867 | 0.31068 | 1382.2028 | 8.7591 | 15.5342 | 1279.3852 | 4.9593 | 16.7121 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:18:55 PM | 80335 | 1341
50 | POC37 | 102.8338 | 0.0018475 | 1286.4482 | 0.0015718 | 2445.848 | 1286.4483 | 3865.8965 | 0.65918 | 4.5592 | 0.34822 | 1.3184 | Flagged Warnings: | 1389.2821 | 0.00097107 | 3853.172 | 1389.2821 | 5630.891 | 0.61063 | 0 | 4.7647 | 0.34282 | 1.2213 | Flagged Warnings: | 1266.1727 | 419.9436 | 0.77751 | 1410.5469 | 576.4478 | 0.66791 | 1371.1598 | 70.8929 | 0.30503 | 1382.2797 | 6.4513 | 15.2203 | 1279.4405 | 3.7858 | 16.4685 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341
51 | POC38 | 102.8111 | 0.0018262 | 1286.491 | 0.0014872 | 2228.4152 | 1286.491 | 3461.09 | 0.65224 | 4.2117 | 0.32901 | 1.3045 | Flagged Warnings: | 1389.3022 | 0.0010598 | 3451.3438 | 1389.3021 | 4981.8996 | 0.6106 | 0 | 4.6492 | 0.30874 | 1.2212 | Flagged Warnings: | 1266.2334 | 357.721 | 0.76817 | 1410.5688 | 507.2337 | 0.61586 | 1370.8111 | 73.9424 | 0.30499 | 1382.2651 | 6.4286 | 15.2493 | 1279.4677 | 3.3686 | 16.2956 | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:31:51 PM | 81111 | 1341
8 | POC39 | 102.8075 | 0.0019135 | 1286.5142 | 0.0016044 | 2006.1882 | 1286.5142 | 3105.9574 | 0.65298 | 5.0318 | 0.31685 | 1.306 | Flagged Warnings: | 1389.3218 | 0.0010427 | 3153.4094 | 1389.3217 | 4500.7266 | 0.60207 | 0 | 4.6535 | 0.31643 | 1.2041 | Flagged Warnings: | 1266.2292 | 311.4308 | 0.747 | 1410.5673 | 448.7687 | 0.64999 | 1370.7847 | 63.6052 | 0.30072 | 1382.2825 | 5.6024 | 15.0359 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:41:24 PM | 81684 | 1341
9 | POC40 | 102.8041 | 0.0018154 | 1286.5359 | 0.0015822 | 1863.1685 | 1286.536 | 2804.2318 | 0.64472 | 4.3231 | 0.27331 | 1.2894 | Flagged Warnings: | 1389.3402 | 0.00089027 | 2909.4398 | 1389.3401 | 4082.2071 | 0.59622 | 0 | 3.6261 | 0.29601 | 1.1924 | Flagged Warnings: | 1266.275 | 284.036 | 0.69343 | 1410.5867 | 405.9147 | 0.63443 | 1370.8047 | 54.3446 | 0.29779 | 1396.32 | 5.3018 | 14.8895 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:47:37 PM | 82057 | 1341
10 | POC41 | 102.7773 | 0.0021377 | 1286.5655 | 0.0016938 | 1580.9444 | 1286.5656 | 2336.3523 | 0.63149 | 3.9845 | 0.28022 | 1.263 | Flagged Warnings: | 1389.3429 | 0.0013041 | 2490.3606 | 1389.3429 | 3453.1266 | 0.58791 | 0 | 4.3129 | 0.30218 | 1.1758 | Flagged Warnings: | 1266.2899 | 240.5175 | 0.68117 | 1410.6174 | 340.2533 | 0.62888 | 1370.8291 | 38.7519 | 0.29363 | 1382.31 | 4.2963 | 14.6815 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341
11 | POC42 | 102.7815 | 0.0021271 | 1286.5843 | 0.0017241 | 1307.6671 | 1286.5843 | 1932.0395 | 0.63875 | 3.4557 | 0.24701 | 1.2775 | Flagged Warnings: | 1389.3658 | 0.0012458 | 2064.7739 | 1389.3658 | 2842.4221 | 0.59043 | 0 | 3.3504 | 0.2698 | 1.1809 | Flagged Warnings: | 1266.316 | 175.1554 | 0.71806 | 1410.6138 | 277.3734 | 0.61323 | 1372.5372 | 3.5338 | 0.29493 | 1382.3365 | 3.6979 | 14.7464 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341
12 | POC43 | 102.7714 | 0.0022888 | 1286.598 | 0.0019386 | 1086.5163 | 1286.598 | 1586.5243 | 0.63329 | 3.3792 | 0.23794 | 1.2666 | Flagged Warnings: | 1389.3694 | 0.0012167 | 1731.5284 | 1389.3695 | 2383.0027 | 0.59593 | 0 | 2.932 | 0.24262 | 1.1919 | Flagged Warnings: | 1266.3066 | 148.2971 | 0.69471 | 1410.5972 | 230.7952 | 0.60845 | 1370.8494 | 31.054 | 0.29764 | 1382.3507 | 3.1222 | 14.8822 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341
13 | POC44 | 102.7691 | 0.0022323 | 1286.6098 | 0.001893 | 1027.0666 | 1286.6099 | 1489.0583 | 0.62457 | 3.0092 | 0.25722 | 1.2491 | Flagged Warnings: | 1389.379 | 0.0011831 | 1589.5042 | 1389.379 | 2170.3729 | 0.59118 | 0 | 2.6198 | 0.24293 | 1.1824 | Flagged Warnings: | 1266.3323 | 146.5981 | 0.61127 | 1410.6234 | 190.0709 | 0.64009 | 1370.8167 | 27.574 | 0.2953 | 1396.3546 | 2.7212 | 14.7652 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341
14 | POC45 | 102.7603 | 0.0023591 | 1286.6183 | 0.0020075 | 869.7706 | 1286.6183 | 1253.666 | 0.63292 | 2.6724 | 0.20225 | 1.2658 | Flagged Warnings: | 1389.3787 | 0.0012391 | 1386.8156 | 1389.3786 | 1877.5798 | 0.58491 | 0 | 2.4294 | 0.24912 | 1.1698 | Flagged Warnings: | 1266.3187 | 124.999 | 0.69431 | 1410.619 | 168.3601 | 0.62099 | 1371.1916 | 25.7796 | 0.29215 | 1396.3614 | 2.4819 | 14.6077 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341
15 | POC46 | 102.7519 | 0.0026615 | 1286.6403 | 0.0023288 | 751.1182 | 1286.6403 | 1063.5754 | 0.61567 | 2.8174 | 0.23067 | 1.2313 | Flagged Warnings: | 1389.3922 | 0.0012885 | 1182.0256 | 1389.3922 | 1591.0963 | 0.58854 | 0 | 2.221 | 0.21474 | 1.1771 | Flagged Warnings: | 1266.296 | 95.593 | 0.65569 | 1410.6403 | 142.715 | 0.62143 | 1371.184 | 22.8528 | 0.29398 | 1382.3805 | 2.0785 | 14.6985 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:33:34 PM | 84814 | 1341
16 | POC47 | 102.7539 | 0.0028345 | 1286.6439 | 0.0024035 | 643.7302 | 1286.6439 | 898.4082 | 0.61728 | 2.3955 | 0.18114 | 1.2346 | Flagged Warnings: | 1389.3979 | 0.0015026 | 1012.0205 | 1389.3978 | 1351.2427 | 0.58656 | 0 | 2.155 | 0.20103 | 1.1731 | Flagged Warnings: | 1266.3588 | 72.4809 | 0.69031 | 1410.6138 | 129.7442 | 0.60511 |  |  |  | 1382.386 | 1.7329 | 14.651 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:41:18 PM | 85278 | 1341
17 | POC48 | 102.759 | 0.0031957 | 1286.6525 | 0.0026803 | 516.699 | 1286.6526 | 708.7478 | 0.60201 | 2.12 | 0.2037 | 1.204 | Flagged Warnings: | 1389.4115 | 0.0017403 | 790.0437 | 1389.4116 | 1039.2672 | 0.58844 | 0 | 2.0393 | 0.148 | 1.1769 | Flagged Warnings: | 1266.3707 | 58.6889 | 0.64829 | 1410.6424 | 89.8447 | 0.59545 | 1369.4537 | 1.7509 | 0.29399 | 1382.408 | 1.4018 | 14.6997 |  |  |  | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:50:11 PM | 85811 | 1341
18 | POC49 | 102.7472 | 0.0042111 | 1286.664 | 0.0035027 | 370.8167 | 1286.664 | 496.3708 | 0.61008 | 1.9545 | 0.092178 | 1.2202 | Flagged Warnings: | 1389.4111 | 0.0023377 | 577.8224 | 1389.4112 | 757.3594 | 0.58282 | 0 | 1.9922 | 0.16565 | 1.1656 | Flagged Warnings: | 1266.3503 | 33.6089 | 0.58652 | 1410.6387 | 67.2593 | 0.59625 |  |  |  | 1382.3988 | 1.0372 | 14.5593 |  |  |  | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:02:59 AM | 86579 | 1341
19 | POC50 | 102.7261 | 0.005827 | 1286.691 | 0.0050966 | 254.4715 | 1286.691 | 329.7574 | 0.60647 | 2.1661 | 0.011319 | 1.2129 | Flagged Warnings: | 1389.4172 | 0.0028245 | 402.933 | 1389.4172 | 519.341 | 0.58038 | 0 | 1.7339 | 0.12844 | 1.1608 | Flagged Warnings: | 1266.3617 | 27.3902 | 0.64631 | 1410.6814 | 47.9167 | 0.59608 |  |  |  | 1396.4013 | 0.77255 | 14.4986 |  |  |  | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:09:42 AM | 86982 | 1341
0 | POC51 | 102.7401 | 0.010524 | 1286.6972 | 0.0091984 | 180.7485 | 1286.6972 | 239.5671 | 0.61459 | 2.6967 | 0.039801 | 1.2292 | Flagged Warnings: | 1389.4373 | 0.005113 | 290.5821 | 1389.4373 | 380.454 | 0.58152 | 0 | 2.2673 | 0.16884 | 1.163 | Flagged Warnings: | 1266.3569 | 17.0676 | 0.50867 | 1410.6608 | 28.7912 | 0.53697 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 60 | 3 | 5 | ['0h', '3m', '2s'] | 12:17:28 AM | 87448 | 1341
1 | POC52 | 102.7344 | 0.0094214 | 1286.6897 | 0.0083282 | 245.5383 | 1286.6897 | 313.494 | 0.59548 | 3.7245 | 0.018008 | 1.191 | Flagged Warnings: | 1389.4241 | 0.0044049 | 384.9546 | 1389.4241 | 489.787 | 0.58605 | 0 | 2.5626 | 0.060151 | 1.1721 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6738 | 40.387 | 0.56538 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '31s'] | 12:31:31 AM | 88291 | 1341
2 | POC53 | 102.7606 | 0.0096976 | 1286.6754 | 0.0082684 | 219.8586 | 1286.6754 | 284.1793 | 0.60481 | 2.9258 | 0.011892 | 1.2096 | Flagged Warnings: | 1389.436 | 0.0050672 | 349.2009 | 1389.436 | 443.561 | 0.58334 | 0 | 2.8124 | 0.069163 | 1.1667 | Flagged Warnings: | 1266.5257 | 17.7341 | 0.39373 | 1410.5475 | 36.5262 | 0.51034 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:39:13 AM | 88753 | 1341
3 | POC54 | 102.7593 | 0.012019 | 1286.6839 | 0.010398 | 183.8697 | 1286.6839 | 241.6533 | 0.61733 | 2.7964 | 1.2222e-06 | 1.2347 | Flagged Warnings: | 1389.4432 | 0.0060283 | 302.8359 | 1389.4432 | 377.0693 | 0.58318 | 0 | 2.9382 | 0.0088869 | 1.1664 | Flagged Warnings: | 1266.3696 | 20.1016 | 0.594 | 1410.6519 | 36.0652 | 0.58711 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:46:57 AM | 89217 | 1341
4 | POC55 | 102.7278 | 0.014096 | 1286.7077 | 0.012582 | 156.7944 | 1286.7077 | 208.196 | 0.62371 | 2.9299 | 5.8842e-12 | 1.2474 | Flagged Warnings: | 1389.4355 | 0.0063553 | 264.6192 | 1389.4355 | 323.3679 | 0.5737 | 0 | 2.5359 | 0.0016164 | 1.1474 | Flagged Warnings: | 1266.5496 | 13.1757 | 0.57541 | 1410.7046 | 24.5025 | 0.638 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:54:26 AM | 89666 | 1341
5 | POC56 | 102.7294 | 0.048 | 1286.714 | 0.047484 | 131.4216 | 1286.7141 | 172.9357 | 0.6181 | 2.8918 | 1.5301e-11 | 1.2362 | Flagged Warnings: | 1389.4435 | 0.0070172 | 236.0878 | 1389.4435 | 292.9245 | 0.51454 | 0 | 2.4979 | 0.36336 | 1.0291 | Flagged Warnings: | 1266.4527 | 13.3311 | 0.46256 | 1410.6694 | 23.7774 | 0.54854 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 1:01:55 AM | 90115 | 1341
6 | POC57-0.04 | 102.7583 | 0.014132 | 1286.6876 | 0.012325 | 126.8988 | 1286.6877 | 159.9583 | 0.59209 | 2.4784 | 1.4921e-06 | 1.1842 | Flagged Warnings: | 1389.446 | 0.0069142 | 212.2516 | 1389.4459 | 267.2064 | 0.5685 | 0 | 2.2938 | 0.11989 | 1.137 | Flagged Warnings: | 1266.475 | 12.0716 | 0.5793 | 1409.4637 | 270.7852 | 0.20992 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:10:45 AM | 90645 | 1341
7 | POC58 | 102.7275 | 0.014665 | 1286.7182 | 0.013239 | 119.0579 | 1286.7182 | 152.3054 | 0.60089 | 2.4469 | 3.5621e-07 | 1.2018 | Flagged Warnings: | 1389.4458 | 0.0063087 | 195.0649 | 1389.4458 | 240.9852 | 0.56795 | 0 | 1.8943 | 0.066034 | 1.1359 | Flagged Warnings: | 1266.4717 | 9.4361 | 0.50321 | 1410.6255 | 241.2271 | 0.09896 | [9 empty] | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:20:58 AM | 91258 | 1341