## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
1 | Ne_lines_1_1.txt | 1.0012 | 330.0958 | 1447.7443 | 1117.6486 | 215902.7064 | 46564.9049 | 2838.9309 | 207.4016 | 1.3534 |  | 0.0967 | 1.486e-09 | 1.1623 |  | 0.0539 | 0.17613 | 1.0007 | 1.0016 | 3046.3325 | Ne_lines_1_1 | Ne_lines_1_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 1:58:25 | 7105
2 | Ne_lines_1_2.txt | 1.0004 | 330.3581 | 1448.5177 | 1118.1596 | 213799.9636 | 48424.2594 | 3050.1918 | 553.7736 | 1.4809 |  | 0.123 | 1.8522e-11 | 0.90273 |  | 0.0773 | 0.41116 | 0.99976 | 1.001 | 3603.9654 | Ne_lines_1_2 | Ne_lines_1_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:0:27 | 7227
3 | Ne_lines_2_1.txt | 1.0012 | 330.0804 | 1448.0449 | 1117.9645 | 200969.2458 | 39896.6978 | 1674.7786 | 426.3044 | 1.4275 |  | 0.0628 | 9.609e-09 | 1.1283 |  | 0.0435 | 0.27648 | 1.0009 | 1.0015 | 2101.0829 | Ne_lines_2_1 | Ne_lines_2_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:15:55 | 8155
4 | Ne_lines_2_2.txt | 1.0005 | 330.3246 | 1448.3869 | 1118.0623 | 215030.7285 | 60122.5748 | 3010.8806 | 702.6384 | 1.5194 |  | 0.118 | 8.9066e-10 | 0.90273 |  | 0.0519 | 0.46657 | 0.99995 | 1.001 | 3713.519 | Ne_lines_2_2 | Ne_lines_2_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:20:34 | 8434
5 | Ne_lines_3_1.txt | 1.001 | 330.1413 | 1448.1368 | 1117.9955 | 186271.0371 | 24002.3478 | 1314.6887 | 258.3646 | 1.142 |  | 0.0501 | 0.45315 | 1.0755 |  | 0.0385 | 0.41464 | 1.0008 | 1.0013 | 1573.0533 | Ne_lines_3_1 | Ne_lines_3_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:56:49 | 10609
6 | Ne_lines_3_2.txt | 1.0004 | 330.3402 | 1448.322 | 1117.9818 | 220569.3538 | 55930.8523 | 3180.6232 | 610.0844 | 1.5521 |  | 0.123 | 2.1947e-10 | 1.094 |  | 0.0412 | 0.25681 | 0.99992 | 1.0009 | 3790.7076 | Ne_lines_3_2 | Ne_lines_3_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:0:8 | 10808
7 | Ne_lines_4_1.txt | 1.0004 | 330.3329 | 1448.2804 | 1117.9475 | 194207.0713 | 38833.8528 | 1145.3379 | 421.7609 | 1.4161 |  | 0.0426 | 1.9429e-15 | 1.1636 |  | 0.0438 | 0.24797 | 1.0002 | 1.0007 | 1567.0988 | Ne_lines_4_1 | Ne_lines_4_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:32:38 | 12758
8 | Ne_lines_4_2.txt | 1.0002 | 330.3962 | 1448.5396 | 1118.1434 | 186360.911 | 38526.154 | 828.9341 | 468.0146 | 1.2528 |  | 0.0483 | 0.13985 | 0.90273 |  | 0.0758 | 0.45041 | 0.99987 | 1.0006 | 1296.9486 | Ne_lines_4_2 | Ne_lines_4_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:39:53 | 13193
9 | Ne_lines_5_1.txt | 1.0001 | 330.429 | 1448.6649 | 1118.236 | 186387.0035 | 33046.5564 | 1105.6096 | 423.7891 | 1.142 |  | 0.0547 | 0.25181 | 0.90273 |  | 0.0815 | 0.36115 | 0.99974 | 1.0006 | 1529.3987 | Ne_lines_5_1 | Ne_lines_5_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:8:8 | 14888
10 | Ne_lines_5_2.txt | 1.0003 | 330.3884 | 1448.5992 | 1118.2108 | 186450.785 | 30951.409 | 1429.2502 | 394.725 | 1.142 |  | 0.0601 | 0.32781 | 0.90273 |  |  | 0.4177 |  |  | 1823.9752 | Ne_lines_5_2 | Ne_lines_5_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:9:24 | 14964
11 | Ne_lines_6_1.txt | 1.0003 | 330.378 | 1448.4909 | 1118.1129 | 186540.659 | 27273.7583 | 1662.1005 | 328.5296 | 1.142 |  | 0.0668 | 0.42175 | 0.90273 |  | 0.0715 | 0.51315 | 0.99988 | 1.0007 | 1990.6301 | Ne_lines_6_1 | Ne_lines_6_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:31:37 | 16297
12 | Ne_lines_6_2.txt | 1.0003 | 330.3746 | 1448.4817 | 1118.1071 | 186569.6506 | 25867.1556 | 1317.1323 | 290.4045 | 1.142 |  | 0.0551 | 0.42076 | 0.90273 |  | 0.0722 | 0.56551 | 0.99993 | 1.0007 | 1607.5368 | Ne_lines_6_2 | Ne_lines_6_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:33:10 | 16390
13 | Ne_lines_7_1.txt | 1.0004 | 330.358 | 1448.4523 | 1118.0944 | 186355.1127 | 32616.5266 | 1013.8965 | 363.0312 | 1.3386 |  | 0.0422 | 0.014081 | 0.90273 |  | 0.0727 | 0.61995 | 1 | 1.0007 | 1376.9277 | Ne_lines_7_1 | Ne_lines_7_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:10:8 | 18608
14 | Ne_lines_7_2.txt | 1.0004 | 330.3556 | 1448.4556 | 1118.1 | 186430.4909 | 29027.3013 | 656.2868 | 327.8018 | 1.2593 |  | 0.0363 | 0.18677 | 0.90273 |  | 0.0724 | 0.60272 | 1 | 1.0007 | 984.0885 | Ne_lines_7_2 | Ne_lines_7_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:12:22 | 18742
15 | Ne_lines_8_1.txt | 1.0004 | 330.3551 | 1448.2258 | 1117.8707 | 182383.2634 | 11320.3839 | 5790.4711 | 98.6344 | 1.142 |  | 0.296 | 0.66295 | 1.1996 |  | 0.0468 | 0.19119 | 0.99933 | 1.0014 | 5889.1055 | Ne_lines_8_1 | Ne_lines_8_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:54:23 | 21263
16 | Ne_lines_8_2.txt | 1.0005 | 330.3008 | 1448.4172 | 1118.1164 | 186413.0959 | 30486.3818 | 2156.7547 | 381.4914 | 1.142 |  | 0.0867 | 0.46228 | 0.90273 |  | 0.0746 | 0.435 | 1 | 1.001 | 2538.2461 | Ne_lines_8_2 | Ne_lines_8_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:57:28 | 21448
17 | Ne_lines_9_1.txt | 1.0006 | 330.2939 | 1448.1137 | 1117.8197 | 200344.0521 | 50303.1742 | 1714.5946 | 406.4744 | 1.4398 |  | 0.0625 | 5.5511e-17 | 1.2004 |  | 0.0515 | 0.072925 | 1.0002 | 1.0009 | 2121.069 | Ne_lines_9_1 | Ne_lines_9_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:53:17 | 24797
18 | Ne_lines_9_2.txt | 1.0007 | 330.2525 | 1448.2634 | 1118.0109 | 152139.2251 | 9456.024 | 5421.4582 | 106.7635 | 1.142 |  | 0.34 | 0.68851 | 0.90273 |  | 0.0335 | 0.50516 | 0.99955 | 1.0018 | 5528.2218 | Ne_lines_9_2 | Ne_lines_9_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:55:17 | 24917
19 | Ne_lines_10_1.txt | 1.0006 | 330.2694 | 1448.0478 | 1117.7783 | 186331.9194 | 35579.1657 | 561.3607 | 267.5997 | 1.2975 |  |  | 0.088392 | 1.2084 |  | 0.0516 | 0.12771 |  |  | 828.9604 | Ne_lines_10_1 | Ne_lines_10_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:23:4 | 26584
20 | Ne_lines_10_2.txt | 1.0003 | 330.3906 | 1448.2138 | 1117.8232 | 186627.6338 | 13224.7489 | 5373.1496 | 108.0678 | 1.142 |  | 0.262 | 0.63912 | 1.2055 |  | 0.0507 | 0.18805 | 0.99932 | 1.0012 | 5481.2174 | Ne_lines_10_2 | Ne_lines_10_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:25:23 | 26723
21 | Ne_lines_11_1.txt | 1.0007 | 330.257 | 1448.1953 | 1117.9383 | 186099.9866 | 36203.1819 | 753.4457 | 379.8124 | 1.2823 |  | 0.0364 | 0.16359 | 1.1385 |  | 0.0432 | 0.18637 | 1.0004 | 1.0009 | 1133.2581 | Ne_lines_11_1 | Ne_lines_11_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:13:31 | 29611
22 | Ne_lines_11_2.txt | 1.0006 | 330.292 | 1448.2728 | 1117.9808 | 186076.7934 | 37778.8874 | 790.7865 | 416.1813 | 1.2883 |  | 0.0397 | 0.15295 | 1.0411 |  | 0.0364 | 0.32444 | 1.0003 | 1.0008 | 1206.9678 | Ne_lines_11_2 | Ne_lines_11_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:15:45 | 29745
23 | Ne_lines_12_1.txt | 1.0005 | 330.3 | 1448.1155 | 1117.8156 | 186381.2052 | 30474.3551 | 410.2875 | 258.7019 | 1.2598 |  | 0.019 | 0.20309 | 1.2317 |  | 0.0514 | 0.16107 | 1.0003 | 1.0008 | 668.9894 | Ne_lines_12_1 | Ne_lines_12_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:4:28 | 32668
0 | Ne_lines_12_2.txt | 1.0001 | 330.4451 | 1448.5539 | 1118.1088 | 201929.4074 | 50278.4427 | 2318.6111 | 588.7806 | 1.4018 |  | 0.096 | 1.0468e-10 | 0.90273 |  | 0.0719 | 0.42627 | 0.99959 | 1.0006 | 2907.3917 | Ne_lines_12_2 | Ne_lines_12_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:6:35 | 32795