## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
1 | Ne_lines_1_1.txt | 1.0012 | 330.0958 | 1447.7443 | 1117.6486 | 215902.7044 | 46565.1792 | 2838.931 | 207.431 | 1.3534 |  | 1 | 1.4591e-09 | 1.1623 |  | 0.0539 | 0.17617 | 0.99797 | 1.0044 | 3046.362 | Ne_lines_1_1 | Ne_lines_1_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 1:58:25 | 7105
2 | Ne_lines_1_2.txt | 1.0004 | 330.3581 | 1448.5177 | 1118.1597 | 213799.9562 | 48427.8508 | 3050.1921 | 553.9252 | 1.4809 |  | 1 | 1.1318e-10 | 0.90281 |  | 0.0779 | 0.41129 | 0.99711 | 1.0036 | 3604.1173 | Ne_lines_1_2 | Ne_lines_1_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:0:27 | 7227
3 | Ne_lines_2_1.txt | 1.0012 | 330.0804 | 1448.0449 | 1117.9645 | 200968.9453 | 39896.8478 | 1674.8215 | 426.3724 | 1.4275 |  | 1 | 1.1599e-08 | 1.1283 |  | 0.0435 | 0.2765 | 0.99805 | 1.0044 | 2101.1939 | Ne_lines_2_1 | Ne_lines_2_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:15:55 | 8155
4 | Ne_lines_2_2.txt | 1.0005 | 330.3246 | 1448.3869 | 1118.0623 | 215030.7237 | 60122.0644 | 3010.8807 | 702.671 | 1.5194 |  | 1 | 8.8902e-10 | 0.90281 |  | 0.0518 | 0.46651 | 0.99729 | 1.0037 | 3713.5517 | Ne_lines_2_2 | Ne_lines_2_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:20:34 | 8434
5 | Ne_lines_3_1.txt | 1.001 | 330.1413 | 1448.1368 | 1117.9955 | 186270.2503 | 24003.806 | 1314.6305 | 258.4561 | 1.142 |  | 1 | 0.45315 | 1.0753 |  | 0.0385 | 0.41497 | 0.99788 | 1.0042 | 1573.0866 | Ne_lines_3_1 | Ne_lines_3_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 2:56:49 | 10609
6 | Ne_lines_3_2.txt | 1.0004 | 330.3402 | 1448.322 | 1117.9817 | 220569.3555 | 55927.5254 | 3180.6231 | 610.0631 | 1.5521 |  | 1 | 2.1981e-10 | 1.0941 |  | 0.0413 | 0.25653 | 0.99727 | 1.0036 | 3790.6862 | Ne_lines_3_2 | Ne_lines_3_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:0:8 | 10808
7 | Ne_lines_4_1.txt | 1.0004 | 330.3329 | 1448.2804 | 1117.9475 | 194207.0752 | 38832.8602 | 1145.3376 | 421.7115 | 1.4161 |  | 1 | 3.1641e-15 | 1.1637 |  | 0.0438 | 0.24783 | 0.99729 | 1.0036 | 1567.0491 | Ne_lines_4_1 | Ne_lines_4_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:32:38 | 12758
8 | Ne_lines_4_2.txt | 1.0002 | 330.3962 | 1448.5396 | 1118.1434 | 186359.834 | 38529.3502 | 828.9113 | 468.1429 | 1.2529 |  | 1 | 0.13983 | 0.90281 |  | 0.0756 | 0.45054 | 0.997 | 1.0035 | 1297.0542 | Ne_lines_4_2 | Ne_lines_4_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 3:39:53 | 13193
9 | Ne_lines_5_1.txt | 1.0001 | 330.4289 | 1448.6649 | 1118.236 | 186386.2164 | 33045.9936 | 1105.5496 | 423.8269 | 1.142 |  | 1 | 0.2518 | 0.90281 |  | 0.0814 | 0.36106 | 0.99688 | 1.0034 | 1529.3765 | Ne_lines_5_1 | Ne_lines_5_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:8:8 | 14888
10 | Ne_lines_5_2.txt | 1.0003 | 330.3883 | 1448.5992 | 1118.2108 | 186448.838 | 30950.9316 | 1429.117 | 394.7638 | 1.142 |  | 1 | 0.32779 | 0.90281 |  | 0.0812 | 0.41761 | 0.99701 | 1.0036 | 1823.8808 | Ne_lines_5_2 | Ne_lines_5_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:9:24 | 14964
11 | Ne_lines_6_1.txt | 1.0003 | 330.378 | 1448.4909 | 1118.1129 | 186540.1614 | 27275.0749 | 1662.0691 | 328.589 | 1.142 |  | 1 | 0.42174 | 0.90281 |  | 0.0715 | 0.51322 | 0.99707 | 1.0036 | 1990.6581 | Ne_lines_6_1 | Ne_lines_6_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:31:37 | 16297
12 | Ne_lines_6_2.txt | 1.0003 | 330.3746 | 1448.4817 | 1118.1071 | 186565.3839 | 25867.1602 | 1316.8511 | 290.4311 | 1.142 |  | 1 | 0.42071 | 0.90281 |  | 0.0721 | 0.56548 | 0.99708 | 1.0036 | 1607.2822 | Ne_lines_6_2 | Ne_lines_6_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 4:33:10 | 16390
13 | Ne_lines_7_1.txt | 1.0004 | 330.358 | 1448.4523 | 1118.0944 | 186354.3256 | 32615.6377 | 1013.88 | 363.0315 | 1.3386 |  | 1 | 0.01405 | 0.90281 |  | 0.0727 | 0.61986 | 0.99712 | 1.0036 | 1376.9116 | Ne_lines_7_1 | Ne_lines_7_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:10:8 | 18608
14 | Ne_lines_7_2.txt | 1.0004 | 330.3556 | 1448.4556 | 1118.1 | 186429.4137 | 29027.1186 | 656.2963 | 327.8243 | 1.2593 |  | 1 | 0.18676 | 0.90281 |  | 0.0723 | 0.60267 | 0.99713 | 1.0036 | 984.1206 | Ne_lines_7_2 | Ne_lines_7_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:12:22 | 18742
15 | Ne_lines_8_1.txt | 1.0004 | 330.3551 | 1448.2258 | 1117.8707 | 182380.7474 | 11320.0221 | 5790.7932 | 98.6112 | 1.142 |  | 1 | 0.66304 | 1.1997 |  | 0.0468 | 0.19101 | 0.99721 | 1.0036 | 5889.4044 | Ne_lines_8_1 | Ne_lines_8_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:54:23 | 21263
16 | Ne_lines_8_2.txt | 1.0005 | 330.3008 | 1448.4172 | 1118.1164 | 186410.8591 | 30483.4492 | 2156.6084 | 381.4436 | 1.142 |  | 1 | 0.46225 | 0.90281 |  | 0.0746 | 0.43475 | 0.99729 | 1.0038 | 2538.052 | Ne_lines_8_2 | Ne_lines_8_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 5:57:28 | 21448
17 | Ne_lines_9_1.txt | 1.0006 | 330.2939 | 1448.1137 | 1117.8197 | 200343.9904 | 50301.6118 | 1714.5937 | 406.3929 | 1.4398 |  | 1 | 1.1189e-08 | 1.2005 |  | 0.0515 | 0.072757 | 0.99738 | 1.0038 | 2120.9866 | Ne_lines_9_1 | Ne_lines_9_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:53:17 | 24797
18 | Ne_lines_9_2.txt | 1.0007 | 330.2525 | 1448.2634 | 1118.0109 | 152144.0377 | 9455.8697 | 5421.7872 | 106.7658 | 1.142 |  | 1 | 0.68861 | 0.90281 |  | 0.0335 | 0.50509 | 0.99756 | 1.0038 | 5528.553 | Ne_lines_9_2 | Ne_lines_9_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 6:55:17 | 24917
19 | Ne_lines_10_1.txt | 1.0006 | 330.2694 | 1448.0478 | 1117.7783 | 186331.1324 | 35578.9223 | 561.3529 | 267.5891 | 1.2975 |  | 1 | 0.08838 | 1.2084 |  | 0.0516 | 0.12767 | 0.99745 | 1.0038 | 828.942 | Ne_lines_10_1 | Ne_lines_10_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:23:4 | 26584
20 | Ne_lines_10_2.txt | 1.0003 | 330.3906 | 1448.2139 | 1117.8232 | 186626.5561 | 13225.2365 | 5373.4426 | 108.1051 | 1.142 |  | 1 | 0.6392 | 1.2054 |  | 0.0507 | 0.18825 | 0.99709 | 1.0035 | 5481.5477 | Ne_lines_10_2 | Ne_lines_10_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 7:25:23 | 26723
21 | Ne_lines_11_1.txt | 1.0007 | 330.257 | 1448.1953 | 1117.9382 | 186098.3305 | 36204.8425 | 753.357 | 379.9004 | 1.2823 |  | 1 | 0.16357 | 1.1384 |  | 0.0432 | 0.18661 | 0.99752 | 1.0038 | 1133.2573 | Ne_lines_11_1 | Ne_lines_11_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:13:31 | 29611
22 | Ne_lines_11_2.txt | 1.0006 | 330.2921 | 1448.2728 | 1117.9807 | 186075.4272 | 37777.3622 | 790.7274 | 416.236 | 1.2883 |  | 1 | 0.15293 | 1.0413 |  | 0.0364 | 0.32422 | 0.99743 | 1.0037 | 1206.9634 | Ne_lines_11_2 | Ne_lines_11_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 8:15:45 | 29745
23 | Ne_lines_12_1.txt | 1.0005 | 330.3 | 1448.1155 | 1117.8156 | 186380.418 | 30474.643 | 410.2689 | 258.727 | 1.2598 |  | 1 | 0.20308 | 1.2317 |  | 0.0514 | 0.16112 | 0.99736 | 1.0037 | 668.9959 | Ne_lines_12_1 | Ne_lines_12_1.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:4:28 | 32668
0 | Ne_lines_12_2.txt | 1.0001 | 330.4451 | 1448.5539 | 1118.1088 | 201929.3718 | 50277.4756 | 2318.6123 | 588.8045 | 1.4018 |  | 1 | 1.9772e-10 | 0.90281 |  | 0.0707 | 0.42618 | 0.99687 | 1.0033 | 2907.4168 | Ne_lines_12_2 | Ne_lines_12_2.txt | January 1, 2020 | January | 1 | [5 empty] | 9:6:35 | 32795