## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | 01 Ne1.txt | 0.99758 | 3.868e-05 | 331.2784 | 1447.8834 | 1116.605 | 46437.3083 | 4099.3028 | 109.9696 | 13.2723 | 3.868e-05 | 0.41934 |  | 0.00235 | 0.40002 | 0.44815 |  | 0.012597 | 0.30221 | 0.99754 | 0.99763 | 123.2419 | 01 Ne1 | 01 Ne1.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '19s'] | 12:01:31 PM | 43291 | 1325.004
1 | 02 Ne2.txt | 0.99759 | 3.8173e-05 | 331.2755 | 1447.8889 | 1116.6134 | 45873.26 | 4144.8072 | 106.6558 | 11.3445 | 3.8173e-05 | 0.42059 |  | 0.00226 | 0.40031 | 0.44462 |  | 0.012442 | 0.32072 | 0.99755 | 0.99764 | 118.0003 | 02 Ne2 | 02 Ne2.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:05:23 PM | 43523 | 1325.004
2 | 03 Ne3.txt | 0.99759 | 3.8309e-05 | 331.2771 | 1447.8909 | 1116.6138 | 45928.998 | 4060.7137 | 101.8463 | 12.9767 | 3.8309e-05 | 0.42243 |  | 0.0022 | 0.38594 | 0.44979 |  | 0.012499 | 0.28215 | 0.99754 | 0.99763 | 114.8229 | 03 Ne3 | 03 Ne3.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:09:28 PM | 43768 | 1325.004
3 | 04 Ne4.txt | 0.99759 | 3.6833e-05 | 331.2769 | 1447.893 | 1116.6161 | 45366.0072 | 4161.3429 | 95.3323 | 12.7379 | 3.6833e-05 | 0.42519 |  |  | 0.37005 | 0.44481 |  | 0.012202 | 0.29066 |  |  | 108.0701 | 04 Ne4 | 04 Ne4.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:12:54 PM | 43974 | 1325.004
4 | 05 Ne5.txt | 0.99759 | 3.6932e-05 | 331.276 | 1447.8994 | 1116.6234 | 47324.4527 | 4293.5966 | 88.7657 | 13.4441 | 3.6932e-05 | 0.43076 |  | 0.00228 | 0.32784 | 0.45133 |  | 0.01202 | 0.27801 | 0.99755 | 0.99763 | 102.2098 | 05 Ne5 | 05 Ne5.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:23:40 PM | 44620 | 1325.004
5 | 09 Ne6.txt | 0.99758 | 3.6236e-05 | 331.2781 | 1447.9036 | 1116.6255 | 46802.9772 | 4324.7585 | 86.5706 | 14.4178 | 3.6236e-05 | 0.43445 |  | 0.00239 | 0.30012 | 0.44598 |  | 0.011764 | 0.30555 | 0.99754 | 0.99763 | 100.9884 | 09 Ne6 | 09 Ne6.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:35:21 PM | 45321 | 1325.004
6 | 13 Ne7.txt | 0.99758 | 3.6159e-05 | 331.2788 | 1447.9075 | 1116.6288 | 46591.7662 | 4378.2113 | 88.0457 | 13.1403 | 3.6159e-05 | 0.43791 |  | 0.00251 | 0.27452 | 0.4517 |  | 0.011713 | 0.30296 | 0.99754 | 0.99762 | 101.186 | 13 Ne7 | 13 Ne7.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:56:23 PM | 46583 | 1325.004
7 | 17 Ne8.txt | 0.99755 | 3.6198e-05 | 331.2886 | 1447.9214 | 1116.6327 | 46207.5347 | 4367.7126 | 96.867 | 14.3525 | 3.6198e-05 | 0.44882 |  | 0.00309 | 0.185 | 0.4516 |  | 0.011587 | 0.30662 | 0.99751 | 0.9976 | 111.2195 | 17 Ne8 | 17 Ne8.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:33:05 PM | 48785 | 1325.004
8 | 19 Ne9.txt | 0.99754 | 3.6857e-05 | 331.2916 | 1447.9226 | 1116.6311 | 44442.5055 | 4418.0626 | 93.778 | 14.4387 | 3.6857e-05 | 0.45074 |  | 0.00315 | 0.17338 | 0.45348 |  | 0.011797 | 0.30459 | 0.9975 | 0.99759 | 108.2167 | 19 Ne9 | 19 Ne9.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:48:33 PM | 49713 | 1325.004
9 | 21 Ne10.txt | 0.99756 | 3.5901e-05 | 331.2851 | 1447.9192 | 1116.6341 | 46714.3207 | 4439.0512 | 94.012 | 12.3907 | 3.5901e-05 | 0.44733 |  | 0.00295 | 0.19847 | 0.45254 |  | 0.011522 | 0.31331 | 0.99752 | 0.99761 | 106.4027 | 21 Ne10 | 21 Ne10.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:02:15 PM | 50535 | 1325.004
10 | 23 Ne11.txt | 0.99756 | 3.5612e-05 | 331.2874 | 1447.9128 | 1116.6254 | 44453.9621 | 4470.6102 | 87.7372 | 13.5229 | 3.5612e-05 | 0.44629 |  | 0.00284 | 0.22906 | 0.45518 |  | 0.011451 | 0.31016 | 0.99751 | 0.9976 | 101.2601 | 23 Ne11 | 23 Ne11.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:11:18 PM | 51078 | 1325.004
11 | 26 Ne12.txt | 0.99754 | 3.7403e-05 | 331.2916 | 1447.9185 | 1116.6269 | 43651.3097 | 4331.4818 | 93.2552 | 13.1817 | 3.7403e-05 | 0.45047 |  | 0.00319 | 0.1943 | 0.45233 |  | 0.011974 | 0.29279 | 0.9975 | 0.99759 | 106.4369 | 26 Ne12 | 26 Ne12.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:19:10 PM | 51550 | 1325.004
12 | 29 Ne13.txt | 0.99755 | 3.6279e-05 | 331.2883 | 1447.9244 | 1116.636 | 44994.5557 | 4394.2932 | 99.8671 | 13.5019 | 3.6279e-05 | 0.45178 |  | 0.00324 | 0.16399 | 0.45248 |  | 0.011574 | 0.28963 | 0.99751 | 0.9976 | 113.369 | 29 Ne13 | 29 Ne13.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:35:24 PM | 52524 | 1325.004
13 | 32 Ne14.txt | 0.99755 | 3.6605e-05 | 331.2898 | 1447.9208 | 1116.6309 | 44640.0915 | 4414.1828 | 96.6554 | 14.4971 | 3.6605e-05 | 0.45097 |  | 0.00326 | 0.18107 | 0.45487 |  | 0.011681 | 0.28901 | 0.9975 | 0.99759 | 111.1525 | 32 Ne14 | 32 Ne14.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:44:47 PM | 53087 | 1325.004
14 | 35 Ne15.txt | 0.99756 | 3.6538e-05 | 331.2855 | 1447.9339 | 1116.6484 | 46970.8385 | 4368.6301 | 92.3797 | 14.8821 | 3.6538e-05 | 0.44931 |  |  | 0.20341 | 0.45792 |  | 0.012105 | 0.30782 |  |  | 107.2618 | 35 Ne15 | 35 Ne15.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:56:55 PM | 53815 | 1325.004
15 | 37 Ne16.txt | 0.99756 | 3.652e-05 | 331.2873 | 1447.9381 | 1116.6508 | 48909.5236 | 4316.5654 | 92.922 | 13.2482 | 3.652e-05 | 0.44692 |  | 0.00265 | 0.2299 | 0.45201 |  | 0.011805 | 0.3031 | 0.99751 | 0.9976 | 106.1702 | 37 Ne16 | 37 Ne16.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:03:54 PM | 54234 | 1325.004
16 | 41 Ne17.txt | 0.99754 | 3.6748e-05 | 331.2916 | 1447.9317 | 1116.6401 | 44930.4221 | 4330.1609 | 93.5935 | 13.6539 | 3.6748e-05 | 0.4528 |  | 0.00316 | 0.18801 | 0.45246 |  | 0.011757 | 0.29653 | 0.9975 | 0.99759 | 107.2475 | 41 Ne17 | 41 Ne17.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:21:55 PM | 55315 | 1325.004
17 | 43 Ne18.txt | 0.99753 | 3.8033e-05 | 331.2948 | 1447.9399 | 1116.6452 | 46277.2025 | 4266.6956 | 88.4998 | 13.5834 | 3.8033e-05 | 0.44918 |  | 0.00274 | 0.23058 | 0.45469 |  | 0.012299 | 0.30904 | 0.99749 | 0.99758 | 102.0832 | 43 Ne18 | 43 Ne18.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:31:59 PM | 55919 | 1325.004
18 | 45 Ne19.txt | 0.99754 | 3.7423e-05 | 331.2932 | 1447.9525 | 1116.6593 | 47302.519 | 4246.5773 | 87.105 | 13.594 | 3.7423e-05 | 0.44386 |  | 0.00225 | 0.29702 | 0.45314 |  | 0.012192 | 0.30496 | 0.99749 | 0.99758 | 100.699 | 45 Ne19 | 45 Ne19.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:41:07 PM | 56467 | 1325.004
19 | 50 Ne20.txt | 0.99754 | 3.5222e-05 | 331.2928 | 1447.9381 | 1116.6453 | 45646.3308 | 4497.1932 | 90.467 | 14.6091 | 3.5222e-05 | 0.44936 |  | 0.00311 | 0.22441 | 0.45801 |  | 0.011247 | 0.2756 | 0.9975 | 0.99758 | 105.0761 | 50 Ne20 | 50 Ne20.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:04:08 PM | 57848 | 1325.004
20 | 54 Ne21.txt | 0.99754 | 3.6717e-05 | 331.2927 | 1447.9483 | 1116.6556 | 47362.1388 | 4338.7999 | 83.1651 | 13.1085 | 3.6717e-05 | 0.44601 |  | 0.00236 | 0.27368 | 0.45434 |  | 0.011933 | 0.30362 | 0.9975 | 0.99758 | 96.2736 | 54 Ne21 | 54 Ne21.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:32:25 PM | 59545 | 1325.004
21 | 57 Ne22.txt | 0.99754 | 3.6242e-05 | 331.2935 | 1447.9406 | 1116.647 | 45456.1117 | 4347.0172 | 86.2631 | 14.0141 | 3.6242e-05 | 0.44951 |  | 0.00271 | 0.23303 | 0.45679 |  | 0.011697 | 0.2839 | 0.99749 | 0.99758 | 100.2772 | 57 Ne22 | 57 Ne22.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:44:38 PM | 60278 | 1325.004
22 | 59 Ne23.txt | 0.99753 | 3.5227e-05 | 331.2966 | 1447.9422 | 1116.6457 | 46783.7279 | 4464.6472 | 87.3444 | 14.8706 | 3.5227e-05 | 0.44963 |  | 0.00264 | 0.23948 | 0.45386 |  | 0.011368 | 0.30822 | 0.99749 | 0.99757 | 102.215 | 59 Ne23 | 59 Ne23.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:21:49 PM | 62509 | 1325.004
23 | 60 Ne24.txt | 0.99754 | 3.7601e-05 | 331.2941 | 1447.9414 | 1116.6473 | 44421.2581 | 4104.3933 | 87.3217 | 13.9381 | 3.7601e-05 | 0.44924 |  |  | 0.23901 | 0.44962 |  | 0.012457 | 0.31226 |  |  | 101.2598 | 60 Ne24 | 60 Ne24.txt | June 8, 2023 | June | 8 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:24:27 PM | 62667 | 1325.004