## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 1.0026 | 4.1066e-05 | 179.3862 | 1399.1818 | 1219.7956 | 12400.742 | 2608.6452 | 61.8893 | 15.821 | 4.1066e-05 | 0.4416 |  | 0.0063 | 0.49885 | 0.42825 |  | 0.0038182 | 0.46318 | 1.0026 | 1.0027 | 77.7103 | Ne1 | Ne1.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.43 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '19s'] | 12:01:31 PM | 43291 | 1325.004
1 | Ne2.txt | 1.0026 | 4.103e-05 | 179.3822 | 1399.1867 | 1219.8045 | 11791.8694 | 2546.7937 | 60.5596 | 14.7022 | 4.103e-05 | 0.44427 |  | 0.00643 | 0.49995 | 0.42435 |  | 0.0035813 | 0.46327 | 1.0026 | 1.0027 | 75.2618 | Ne2 | Ne2.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.438 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:05:23 PM | 43523 | 1325.004
2 | Ne3.txt | 1.0026 | 4.1871e-05 | 179.3907 | 1399.1921 | 1219.8014 | 12012.6572 | 2594.3018 | 61.9633 | 15.5862 | 4.1871e-05 | 0.44302 |  | 0.00644 | 0.49963 | 0.4212 |  | 0.0038658 | 0.5058 | 1.0025 | 1.0026 | 77.5495 | Ne3 | Ne3.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.495 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:09:28 PM | 43768 | 1325.004
3 | Ne4.txt | 1.0026 | 4.11e-05 | 179.3881 | 1399.1936 | 1219.8055 | 11802.7497 | 2531.4339 | 60.2699 | 15.0887 | 4.11e-05 | 0.44159 |  | 0.00637 | 0.50973 | 0.42442 |  | 0.0037123 | 0.47806 | 1.0025 | 1.0027 | 75.3586 | Ne4 | Ne4.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.506 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:12:54 PM | 43974 | 1325.004
4 | Ne5.txt | 1.0026 | 4.1217e-05 | 179.3922 | 1399.205 | 1219.8128 | 11812.2223 | 2598.4511 | 61.5872 | 14.6811 | 4.1217e-05 | 0.44258 |  | 0.00627 | 0.51081 | 0.42239 |  | 0.003919 | 0.49892 | 1.0025 | 1.0026 | 76.2683 | Ne5 | Ne5.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.477 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:23:40 PM | 44620 | 1325.004
5 | Ne6.txt | 1.0026 | 4.251e-05 | 179.3907 | 1399.2054 | 1219.8147 | 12041.8665 | 2563.3886 | 62.7 | 15.9834 | 4.251e-05 | 0.44349 |  | 0.00643 | 0.50925 | 0.41721 |  | 0.0040998 | 0.50368 | 1.0025 | 1.0026 | 78.6834 | Ne6 | Ne6.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.519 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:35:21 PM | 45321 | 1325.004
6 | Ne7.txt | 1.0026 | 4.098e-05 | 179.3931 | 1399.2115 | 1219.8184 | 12120.8215 | 2503.7085 | 61.4043 | 15.2126 | 4.098e-05 | 0.44649 |  | 0.00624 | 0.50255 | 0.43306 |  | 0.0038869 | 0.47719 | 1.0025 | 1.0026 | 76.6169 | Ne7 | Ne7.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.446 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:56:23 PM | 46583 | 1325.004
7 | Ne8.txt | 1.0026 | 4.2557e-05 | 179.3933 | 1399.2241 | 1219.8308 | 12185.1623 | 2547.837 | 62.5229 | 16.4985 | 4.2557e-05 | 0.44694 |  | 0.00639 | 0.50997 | 0.42092 |  | 0.0041777 | 0.50398 | 1.0025 | 1.0026 | 79.0214 | Ne8 | Ne8.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.314 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:33:05 PM | 48785 | 1325.004
8 | Ne9.txt | 1.0026 | 4.2029e-05 | 179.3945 | 1399.2236 | 1219.8291 | 11912.7943 | 2555.5411 | 62.862 | 15.1122 | 4.2029e-05 | 0.44377 |  | 0.00645 | 0.52343 | 0.4283 |  | 0.0039046 | 0.50274 | 1.0025 | 1.0026 | 77.9741 | Ne9 | Ne9.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.255 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:48:33 PM | 49713 | 1325.004
9 | Ne10.txt | 1.0026 | 4.2787e-05 | 179.3969 | 1399.2234 | 1219.8266 | 12086.628 | 2669.2671 | 66.2082 | 15.364 | 4.2787e-05 | 0.44566 |  | 0.00667 | 0.5253 | 0.42649 |  | 0.0037987 | 0.48682 | 1.0025 | 1.0026 | 81.5722 | Ne10 | Ne10.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.296 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:02:15 PM | 50535 | 1325.004
10 | Ne11.txt | 1.0027 | 0.00011387 | 179.3698 | 1399.2176 | 1219.8478 | 11610.7553 | 3222.1697 | 59.6321 | 37.3055 | 0.00011387 | 0.44514 |  | 0.00635 | 0.51591 | 0.39372 |  | 0.019413 | 1 | 1.0026 | 1.0028 | 96.9376 | Ne11 | Ne11.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.363 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:11:18 PM | 51078 | 1325.004
11 | Ne12.txt | 1.0026 | 4.0887e-05 | 179.3973 | 1399.2207 | 1219.8234 | 11941.7256 | 2564.1397 | 60.9199 | 16.6444 | 4.0887e-05 | 0.44465 |  | 0.00621 | 0.51471 | 0.42841 |  | 0.0039035 | 0.49154 | 1.0025 | 1.0026 | 77.5643 | Ne12 | Ne12.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.286 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:19:10 PM | 51550 | 1325.004
12 | Ne13.txt | 1.0025 | 4.1906e-05 | 179.3997 | 1399.2268 | 1219.8271 | 12239.9537 | 2526.232 | 63.4121 | 15.0803 | 4.1906e-05 | 0.44189 |  | 0.00644 | 0.53084 | 0.42505 |  | 0.0038787 | 0.49949 | 1.0025 | 1.0026 | 78.4924 | Ne13 | Ne13.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.258 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:35:24 PM | 52524 | 1325.004
13 | Ne14.txt | 1.0027 | 0.0001589 | 179.3648 | 1399.2236 | 1219.8588 | 11608.2246 | 3063.9633 | 61.9723 | 40.1273 | 0.0001589 | 0.44215 |  | 0.00661 | 0.53437 | 0.36942 |  | 0.027723 | 1 | 1.0025 | 1.0029 | 102.0997 | Ne14 | Ne14.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.299 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:44:47 PM | 53087 | 1325.004
14 | Ne15.txt | 1.0025 | 4.2597e-05 | 179.4043 | 1399.238 | 1219.8337 | 12211.5026 | 2609.2605 | 63.7644 | 14.3875 | 4.2597e-05 | 0.44144 |  | 0.00647 | 0.53672 | 0.42052 |  | 0.0040671 | 0.52088 | 1.0025 | 1.0026 | 78.1519 | Ne15 | Ne15.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.109 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:56:55 PM | 53815 | 1325.004
15 | Ne16.txt | 1.0025 | 4.2855e-05 | 179.4026 | 1399.2431 | 1219.8405 | 12061.5528 | 2643.7231 | 63.6844 | 15.8019 | 4.2855e-05 | 0.44444 |  | 0.00656 | 0.53884 | 0.42111 |  | 0.0040094 | 0.49943 | 1.0025 | 1.0026 | 79.4863 | Ne16 | Ne16.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.113 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:03:54 PM | 54234 | 1325.004
16 | Ne17.txt | 1.0025 | 4.2575e-05 | 179.4017 | 1399.2367 | 1219.835 | 11966.5586 | 2639.1799 | 62.4024 | 13.7549 | 4.2575e-05 | 0.44384 |  | 0.00655 | 0.53763 | 0.42018 |  | 0.0039289 | 0.51159 | 1.0025 | 1.0026 | 76.1573 | Ne17 | Ne17.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.136 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:21:55 PM | 55315 | 1325.004
17 | Ne18.txt | 1.0026 | 4.2403e-05 | 179.3929 | 1399.2405 | 1219.8476 | 12341.2034 | 2553.1022 | 64.6191 | 14.2173 | 4.2403e-05 | 0.4421 |  | 0.00658 | 0.53382 | 0.42813 |  | 0.0038168 | 0.48367 | 1.0025 | 1.0026 | 78.8364 | Ne18 | Ne18.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.042 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:31:59 PM | 55919 | 1325.004
18 | Ne19.txt | 1.0025 | 4.2676e-05 | 179.4001 | 1399.2549 | 1219.8548 | 12588.6468 | 2668.5626 | 64.6452 | 15.6824 | 4.2676e-05 | 0.43906 |  | 0.00655 | 0.55105 | 0.42895 |  | 0.0039638 | 0.49363 | 1.0025 | 1.0026 | 80.3276 | Ne19 | Ne19.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.904 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:41:07 PM | 56467 | 1325.004
19 | Ne20.txt | 1.0025 | 4.1257e-05 | 179.4011 | 1399.2417 | 1219.8407 | 11945.3107 | 2560.5212 | 61.8584 | 13.5705 | 4.1257e-05 | 0.44282 |  | 0.00643 | 0.53223 | 0.4248 |  | 0.0036657 | 0.49887 | 1.0025 | 1.0026 | 75.4288 | Ne20 | Ne20.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.006 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:04:08 PM | 57848 | 1325.004
20 | Ne21.txt | 1.0026 | 4.1594e-05 | 179.3971 | 1399.251 | 1219.8539 | 12570.1741 | 2687.1491 | 64.6303 | 14.449 | 4.1594e-05 | 0.44272 |  | 0.00637 | 0.53344 | 0.42559 |  | 0.003886 | 0.50519 | 1.0025 | 1.0026 | 79.0793 | Ne21 | Ne21.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.911 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:32:25 PM | 59545 | 1325.004
21 | Ne22.txt | 1.0025 | 4.211e-05 | 179.4009 | 1399.2456 | 1219.8447 | 12465.4322 | 2630.0352 | 65.0563 | 14.9008 | 4.211e-05 | 0.44547 |  | 0.00653 | 0.53926 | 0.43029 |  | 0.0037987 | 0.49287 | 1.0025 | 1.0026 | 79.9571 | Ne22 | Ne22.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 33.96 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:44:38 PM | 60278 | 1325.004
22 | Ne23.txt | 1.0025 | 4.0875e-05 | 179.4017 | 1399.2451 | 1219.8434 | 12301.4751 | 2587.9803 | 62.6158 | 14.7039 | 4.0875e-05 | 0.44212 |  | 0.0062 | 0.52933 | 0.43104 |  | 0.0039159 | 0.48273 | 1.0025 | 1.0026 | 77.3198 | Ne23 | Ne23.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 34.005 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:21:49 PM | 62509 | 1325.004
23 | Ne24.txt | 1.0025 | 4.0902e-05 | 179.4027 | 1399.243 | 1219.8402 | 12026.7971 | 2613.1883 | 60.9747 | 14.6605 | 4.0902e-05 | 0.44355 |  | 0.00623 | 0.52644 | 0.42703 |  | 0.003877 | 0.4897 | 1.0025 | 1.0026 | 75.6352 | Ne24 | Ne24.txt | June 8, 2023 | June | 8 | 0 | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:24:27 PM | 62667 | 1325.004