## Sheet1
| Unnamed: 0 | Corrected_Splitting | filename_x | Splitting | Diad1_Combofit_Cent | Diad1_Combofit_Height | Diad1_Voigt_Cent | Diad1_Voigt_Area | Diad1_Voigt_Sigma | Diad1_Residual | Diad1_Prop_Lor | Diad1_fwhm | Diad1_refit | Diad2_Combofit_Cent | Diad2_Combofit_Height | Diad2_Voigt_Cent | Diad2_Voigt_Area | Diad2_Voigt_Sigma | Diad2_Voigt_Gamma | Diad2_Residual | Diad2_Prop_Lor | Diad2_fwhm | Diad2_refit | HB1_Cent | HB1_Area | HB1_Sigma | HB2_Cent | HB2_Area | HB2_Sigma | C13_Cent | C13_Area | C13_Sigma | Diad2_Gauss_Cent | Diad2_Gauss_Area | Diad2_Gauss_Sigma | Diad1_Gauss_Cent | Diad1_Gauss_Area | Diad1_Gauss_Sigma | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | Ne_Correction
0 | 0 | 103.4884 | POC25 | 103.4263 | 1284.9796 | 2297.713 | 1284.9797 | 6270.8306 | 1.0359 | 6.7161 | 0.59636 | 2.0718 | Flagged Warnings: | 1388.4061 | 4440.0682 | 1388.406 | 9840.2104 | 0.83686 |  | 9.0931 | 0.60887 | 1.6737 | Flagged Warnings: | 1264.8284 | 703.7973 | 1.5211 | 1409.7858 | 1036.0596 | 1.213 | [9 empty] | POC25 | POC25.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:38:36 PM | 74316 | 1341 | 1.0006
1 | 0 | 102.8144 | POC46 | 102.752 | 1286.6403 | 751.1708 | 1286.6403 | 1063.8233 | 0.61564 | 3.0687 | 0.23129 | 1.2313 | Flagged Warnings: | 1389.3923 | 1181.1344 | 1389.3923 | 1584.7687 | 0.58884 |  | 4.7102 | 0.20536 | 1.1777 | Flagged Warnings: | 1266.296 | 95.672 | 0.65563 | [12 empty] | POC46 | POC46.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:33:34 PM | 84814 | 1341 | 1.0006
2 | 0 | 102.8165 | POC47 | 102.754 | 1286.6439 | 643.4704 | 1286.6439 | 897.163 | 0.61745 | 2.6155 | 0.17742 | 1.2349 | Flagged Warnings: | 1389.398 | 1010.4667 | 1389.3979 | 1344.8022 | 0.58723 |  | 2.2896 | 0.18815 | 1.1745 | Flagged Warnings: | 1266.3588 | 72.1631 | 0.68829 | 1410.6146 | 123.6467 | 0.61158 | [9 empty] | POC47 | POC47.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:41:18 PM | 85278 | 1341 | 1.0006
3 | 0 | 102.8215 | POC48 | 102.7589 | 1286.6525 | 515.9232 | 1286.6526 | 705.2723 | 0.60268 | 2.1657 | 0.19055 | 1.2054 | Flagged Warnings: | 1389.4116 | 791.0422 | 1389.4115 | 1043.6741 | 0.58786 |  | 2.1214 | 0.15954 | 1.1757 | Flagged Warnings: | 1266.3699 | 54.7506 | 0.65028 | 1410.6425 | 93.6857 | 0.59106 | [9 empty] | POC48 | POC48.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:50:11 PM | 85811 | 1341 | 1.0006
4 | 0 | 102.8098 | POC49 | 102.7472 | 1286.664 | 370.5187 | 1286.664 | 494.9874 | 0.61044 | 2.0029 | 0.084413 | 1.2209 | Flagged Warnings: | 1389.4112 | 578.0383 | 1389.4112 | 758.383 | 0.58264 |  | 2.1252 | 0.16928 | 1.1653 | Flagged Warnings: | 1266.3499 | 33.2403 | 0.5822 | 1410.6384 | 67.7056 | 0.59547 | [9 empty] | POC49 | POC49.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:02:59 AM | 86579 | 1341 | 1.0006
5 | 0 | 102.789 | POC50 | 102.7263 | 1286.691 | 254.5757 | 1286.691 | 330.2235 | 0.60627 | 2.2538 | 0.015407 | 1.2125 | Flagged Warnings: | 1389.4173 | 402.0599 | 1389.4173 | 515.6746 | 0.58132 |  | 1.9204 | 0.10884 | 1.1626 | Flagged Warnings: | 1266.3616 | 27.4592 | 0.64745 | 1410.6828 | 47.1154 | 0.58912 | [9 empty] | POC50 | POC50.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 12:09:42 AM | 86982 | 1341 | 1.0006
6 | 0 | 102.8031 | POC51 | 102.7403 | 1286.6973 | 179.7541 | 1286.6973 | 235.0842 | 0.6143 | 3.138 | 2.1278e-06 | 1.2286 | Flagged Warnings: | 1389.4376 | 289.4262 | 1389.4376 | 375.4202 | 0.58324 |  | 2.3881 | 0.13258 | 1.1665 | Flagged Warnings: | 1266.3543 | 15.7327 | 0.49028 | 1410.6626 | 27.7368 | 0.52312 | [9 empty] | POC51 | POC51.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 60 | 3 | 5 | ['0h', '3m', '2s'] | 12:17:28 AM | 87448 | 1341 | 1.0006
7 | 0 | 102.7973 | POC52 | 102.7344 | 1286.6896 | 244.965 | 1286.6896 | 309.6689 | 0.59379 | 3.7475 | 9.002e-06 | 1.1876 | Flagged Warnings: | 1389.4241 | 384.6847 | 1389.4241 | 488.5884 | 0.58634 |  | 2.5886 | 0.053301 | 1.1727 | Flagged Warnings: | 1266.0949 | 18.8301 | 0.69404 | 1410.6739 | 40.137 | 0.56325 | [9 empty] | POC52 | POC52.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '31s'] | 12:31:31 AM | 88291 | 1341 | 1.0006
8 | 0 | 102.8238 | POC53 | 102.7608 | 1286.6754 | 219.4758 | 1286.6754 | 282.4863 | 0.60423 | 2.9488 | 0.0017591 | 1.2085 | Flagged Warnings: | 1389.4362 | 347.8869 | 1389.4362 | 437.7318 | 0.58492 |  | 2.9085 | 0.032039 | 1.1698 | Flagged Warnings: | 1266.5338 | 17.0753 | 0.37396 | 1410.5462 | 35.3294 | 0.49785 | [9 empty] | POC53 | POC53.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:39:13 AM | 88753 | 1341 | 1.0006
9 | 0 | 102.8224 | POC54 | 102.7594 | 1286.6838 | 183.4344 | 1286.6838 | 239.8637 | 0.61422 | 3.2158 | 9.4908e-07 | 1.2284 | Flagged Warnings: | 1389.4432 | 302.0058 | 1389.4432 | 375.3383 | 0.58294 |  | 3.4633 | 1.3207e-10 | 1.1659 | Flagged Warnings: | 1266.3767 | 18.4288 | 0.55857 | [12 empty] | POC54 | POC54.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:46:57 AM | 89217 | 1341 | 1.0006
10 | 0 | 102.7908 | POC55 | 102.7277 | 1286.7077 | 156.0746 | 1286.7077 | 208.588 | 0.62451 | 3.0753 | 1.7506e-09 | 1.249 | Flagged Warnings: | 1389.4354 | 263.9659 | 1389.4354 | 320.7283 | 0.57073 |  | 2.918 | 1.8337e-08 | 1.1415 | Flagged Warnings: |  |  |  | 1410.6417 | 24.894 | 0.24296 | [9 empty] | POC55 | POC55.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 12:54:26 AM | 89666 | 1341 | 1.0006
11 | 0 | 102.7929 | POC56 | 102.7298 | 1286.714 | 131.1314 | 1286.714 | 171.8066 | 0.61542 | 3.0316 | 1.0914e-08 | 1.2308 | Flagged Warnings: | 1389.4438 | 235.0973 | 1389.4438 | 289.8133 | 0.51653 |  | 2.6081 | 0.33491 | 1.0331 | Flagged Warnings: | 1266.455 | 12.5504 | 0.44556 | 1410.6691 | 23.1125 | 0.53968 | [9 empty] | POC56 | POC56.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 3 | 5 | ['0h', '4m', '32s'] | 1:01:55 AM | 90115 | 1341 | 1.0006
12 | 0 | 102.8214 | POC57-0.04 | 102.7582 | 1286.6874 | 126.4544 | 1286.6874 | 158.1417 | 0.58742 | 2.9555 | 1.7935e-09 | 1.1748 | Flagged Warnings: | 1389.4456 | 191.3168 | 1389.4456 | 295.468 | 0.60871 |  | 5.6819 | 0.5 | 1.2174 | Flagged Warnings: | 1266.4816 | 10.6159 | 0.54456 | 1409.3001 | 268.9562 | 0.56539 | [9 empty] | POC57-0.04 | POC57-0.04.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:10:45 AM | 90645 | 1341 | 1.0006
13 | 0 | 102.7909 | POC58 | 102.7276 | 1286.7181 | 118.6411 | 1286.7182 | 150.6534 | 0.59646 | 2.9205 | 3.3255e-07 | 1.1929 | Flagged Warnings: | 1389.4458 | 194.7498 | 1389.4458 | 240.7649 | 0.56784 |  | 2.1393 | 0.064644 | 1.1357 | Flagged Warnings: | 1266.4835 | 8.1612 | 0.45545 | [12 empty] | POC58 | POC58.txt | November 29, 2020 | November | 29 |  | 90 | 5 | 5 | ['0h', '7m', '32s'] | 1:20:58 AM | 91258 | 1341 | 1.0006
14 | 0 | 104.3683 | POC10 | 104.3059 | 1283.0142 | 3843.5509 | 1283.0142 | 11738.3449 | 1.1348 | 4.7353 | 0.66601 | 2.2697 | Flagged Warnings: | 1387.3201 | 7644.1973 | 1387.3201 | 20273.3414 | 0.97501 |  | 6.4179 | 0.6879 | 1.95 | Flagged Warnings: | 1262.9217 | 1334.2383 | 2.3472 | 1408.6947 | 2052.2978 | 2.102 | 1369.6719 | 226.6181 | 0.48599 | 1385.1025 | 2029.1482 | 20.0564 | 1279.7408 | 1401.0005 | 21.6171 | POC10 | POC10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341 | 1.0006
15 | 0 | 104.3685 | POC10 | 104.3061 | 1283.014 | 3839.585 | 1283.0141 | 11734.9748 | 1.1348 | 4.8708 | 0.6656 | 2.2696 | Flagged Warnings: | 1387.3201 | 7636.7003 | 1387.3202 | 20274.3048 | 0.97498 |  | 6.5247 | 0.68805 | 1.95 | Flagged Warnings: | 1262.9171 | 1408.4923 | 2.4545 | 1408.6872 | 2101.8942 | 2.1171 | 1369.6711 | 226.591 | 0.48612 | 1383.608 | 1392.4022 | 16.7261 | 1283.1265 | 983.3493 | 18.0935 | POC10 | POC10.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:46:47 PM | 67607 | 1341 | 1.0006
16 | 0 | 104.3129 | POC11 | 104.2505 | 1283.1389 | 3182.4839 | 1283.1389 | 9826.782 | 1.168 | 4.4268 | 0.6218 | 2.336 | Flagged Warnings: | 1387.3893 | 6475.4544 | 1387.3894 | 17124.9897 | 0.96411 |  | 5.2106 | 0.7063 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.0722 | 1123.8334 | 2.3106 | 1408.7659 | 1821.463 | 2.0505 | 1369.7259 | 212.728 | 0.48072 | 1382.7747 | 1446.6993 | 19.3949 | 1280.8704 | 1044.0742 | 20.0706 | POC11 | POC11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341 | 1.0006
17 | 0 | 104.3131 | POC11 | 104.2507 | 1283.1388 | 3180.5843 | 1283.1388 | 9823.972 | 1.168 | 4.4867 | 0.62138 | 2.3359 | Flagged Warnings: | 1387.3894 | 6469.972 | 1387.3895 | 17129.6835 | 0.96409 |  | 5.2558 | 0.70682 | 1.9282 | Flagged Warnings: | 1263.0678 | 1171.1386 | 2.3918 | 1408.7563 | 1840.6437 | 2.0657 | 1369.7258 | 211.2313 | 0.48083 | 1381.1913 | 993.9758 | 16.0693 | 1283.1972 | 836.6105 | 17.7175 | POC11 | POC11.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 6:52:56 PM | 67976 | 1341 | 1.0006
18 | 0 | 104.0881 | POC16 | 104.0258 | 1283.62 | 3198.6156 | 1283.6201 | 10144.4967 | 1.2277 | 3.4982 | 0.56402 | 2.4555 | Flagged Warnings: | 1387.6459 | 6596.2488 | 1387.646 | 17059.0878 | 0.96965 |  | 6.1627 | 0.63824 | 1.9393 | Flagged Warnings: | 1263.5546 | 1124.2899 | 2.0857 | 1409.0661 | 1728.1046 | 1.7843 | 1369.8118 | 209.4467 | 0.48335 | 1384.1522 | 1553.7677 | 20.0617 | 1278.6735 | 1227.6856 | 22.5476 | POC16 | POC16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341 | 1.0006
19 | 0 | 104.0883 | POC16 | 104.026 | 1283.62 | 3195.9858 | 1283.6201 | 10144.3165 | 1.2277 | 3.585 | 0.56401 | 2.4554 | Flagged Warnings: | 1387.6461 | 6590.4997 | 1387.6461 | 17065.0509 | 0.96961 |  | 6.1597 | 0.63898 | 1.9392 | Flagged Warnings: | 1263.5533 | 1139.5013 | 2.1087 | 1409.0568 | 1797.5852 | 1.8171 | 1369.8126 | 205.9257 | 0.48349 | 1381.3469 | 1002.213 | 15.3934 | 1279.965 | 980.9747 | 20.7697 | POC16 | POC16.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '31s'] | 7:28:22 PM | 70102 | 1341 | 1.0006
20 | 0 | 104.0231 | POC17 | 103.9608 | 1283.7702 | 2939.2287 | 1283.7703 | 9333.5086 | 1.2373 | 2.7997 | 0.54597 | 2.4747 | Flagged Warnings: | 1387.7311 | 6077.1698 | 1387.7312 | 15625.4497 | 0.9678 |  | 5.9455 | 0.62878 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.7198 | 1034.5857 | 2.0589 | 1409.1642 | 1582.1201 | 1.6831 | 1369.8223 | 185.1182 | 0.48211 | 1384.9363 | 1512.1897 | 20.9222 | 1278.0982 | 1072.4027 | 23.1241 | POC17 | POC17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341 | 1.0006
21 | 0 | 104.0232 | POC17 | 103.961 | 1283.7702 | 2937.2019 | 1283.7703 | 9334.0486 | 1.2373 | 2.849 | 0.54609 | 2.4747 | Flagged Warnings: | 1387.7312 | 6072.5564 | 1387.7313 | 15630.0992 | 0.96775 |  | 5.9509 | 0.62944 | 1.9355 | Flagged Warnings: | 1263.7188 | 1045.0992 | 2.0759 | 1409.1582 | 1647.7687 | 1.7204 | 1369.8182 | 185.0954 | 0.48228 | 1382.1958 | 1034.0345 | 16.7516 | 1279.2084 | 879.1247 | 21.6394 | POC17 | POC17.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:34:00 PM | 70440 | 1341 | 1.0006
22 | 0 | 103.9343 | POC18 | 103.8721 | 1283.9558 | 2389.8254 | 1283.956 | 7617.0015 | 1.2455 | 2.7159 | 0.53834 | 2.491 | Flagged Warnings: | 1387.8281 | 4954.2484 | 1387.8281 | 12638.1934 | 0.96256 |  | 5.0218 | 0.62186 | 1.9251 | Flagged Warnings: | 1263.9534 | 827.4068 | 1.9838 | 1409.2283 | 1283.505 | 1.5827 | 1370.0511 | 152.8895 | 0.47951 | 1384.6055 | 1182.6646 | 21.5175 | 1276.8915 | 879.4415 | 23.2525 | POC18 | POC18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341 | 1.0006
23 | 0 | 103.9344 | POC18 | 103.8722 | 1283.9558 | 2387.7935 | 1283.956 | 7618.8191 | 1.2455 | 2.7842 | 0.5388 | 2.491 | Flagged Warnings: | 1387.8281 | 4950.9927 | 1387.8282 | 12640.2417 | 0.96252 |  | 5.0083 | 0.62224 | 1.925 | Flagged Warnings: | 1263.9522 | 836.6186 | 2.0018 | 1409.2241 | 1315.6135 | 1.6177 | 1370.0489 | 150.7165 | 0.47966 | 1382.3368 | 861.1679 | 18.0759 | 1278.0513 | 684.628 | 21.5792 | POC18 | POC18.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:41:26 PM | 70886 | 1341 | 1.0006
24 | 0 | 103.8275 | POC19 | 103.7653 | 1284.2026 | 2092.6441 | 1284.2027 | 6542.1982 | 1.2325 | 3.0578 | 0.51519 | 2.465 | Flagged Warnings: | 1387.9681 | 4291.5946 | 1387.968 | 10726.7733 | 0.94867 |  | 4.9508 | 0.60641 | 1.8973 | Flagged Warnings: | 1264.1694 | 689.1607 | 1.7952 | 1409.4022 | 1064.2706 | 1.5172 | 1370.1351 | 143.1512 | 0.47278 | 1385.7969 | 1020.4367 | 23.1375 | 1277.2725 | 761.4828 | 23.3341 | POC19 | POC19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341 | 1.0006
25 | 0 | 103.8276 | POC19 | 103.7654 | 1284.2026 | 2091.4849 | 1284.2027 | 6544.0969 | 1.2325 | 3.0711 | 0.5158 | 2.4649 | Flagged Warnings: | 1387.9681 | 4288.9124 | 1387.9682 | 10733.5044 | 0.94861 |  | 5.0636 | 0.60772 | 1.8972 | Flagged Warnings: | 1264.1698 | 688.5155 | 1.7954 | 1409.4001 | 1141.3186 | 1.5424 | 1370.135 | 143.1345 | 0.47291 | 1381.0547 | 650.044 | 17.1966 | 1277.2725 | 650.417 | 22.1949 | POC19 | POC19.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:51:50 PM | 71510 | 1341 | 1.0006
26 | 0 | 103.7307 | POC20 | 103.6685 | 1284.4192 | 1865.9856 | 1284.4193 | 5681.1474 | 1.2075 | 3.0457 | 0.50126 | 2.4149 | Flagged Warnings: | 1388.0879 | 3827.2618 | 1388.0879 | 9281.7689 | 0.92761 |  | 4.5837 | 0.58692 | 1.8552 | Flagged Warnings: | 1264.3517 | 627.4312 | 1.6736 | 1409.4761 | 909.0471 | 1.4684 | 1370.1663 | 113.5423 | 0.46248 | 1386.066 | 881.1122 | 22.5012 | 1277.2725 | 779.6599 | 24.4228 | POC20 | POC20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341 | 1.0006
27 | 0 | 103.7308 | POC20 | 103.6687 | 1284.4192 | 1863.788 | 1284.4194 | 5683.7617 | 1.2074 | 3.086 | 0.50225 | 2.4148 | Flagged Warnings: | 1388.088 | 3825.7602 | 1388.088 | 9286.3449 | 0.92754 |  | 4.7101 | 0.58802 | 1.8551 | Flagged Warnings: | 1264.3522 | 626.493 | 1.6704 | 1409.4748 | 994.1329 | 1.4854 | 1370.1656 | 113.5287 | 0.46256 | 1381.0547 | 601.3914 | 16.385 | 1277.2725 | 567.136 | 21.9507 | POC20 | POC20.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:59:43 PM | 71983 | 1341 | 1.0006
28 | 0 | 103.6622 | POC21 | 103.6001 | 1284.5688 | 2589.2088 | 1284.5689 | 7710.6398 | 1.16 | 4.8454 | 0.54317 | 2.32 | Flagged Warnings: | 1388.169 | 5249.1411 | 1388.169 | 12494.7354 | 0.90635 |  | 6.7042 | 0.59708 | 1.8127 | Flagged Warnings: | 1264.475 | 874.8979 | 1.7286 | 1409.5713 | 1271.1078 | 1.3176 | 1370.1703 | 174.7295 | 0.45173 | 1385.0853 | 1072.2509 | 22.5865 | 1277.8157 | 833.4265 | 25.7514 | POC21 | POC21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341 | 1.0006
29 | 0 | 103.6623 | POC21 | 103.6002 | 1284.5688 | 2587.3481 | 1284.5689 | 7713.9335 | 1.16 | 4.8255 | 0.54405 | 2.32 | Flagged Warnings: | 1388.1691 | 5245.6293 | 1388.1691 | 12506.5865 | 0.90628 |  | 6.7634 | 0.59897 | 1.8126 | Flagged Warnings: | 1264.4758 | 874.3053 | 1.7268 | 1409.5679 | 1304.9249 | 1.3486 | 1370.17 | 171.9947 | 0.4519 | 1381.0547 | 680.7198 | 18.2416 | 1277.8157 | 645.461 | 24.0118 | POC21 | POC21.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:09:04 PM | 72544 | 1341 | 1.0006
30 | 0 | 103.6085 | POC22 | 103.5465 | 1284.6899 | 2484.2387 | 1284.6899 | 7245.7486 | 1.124 | 4.9176 | 0.56586 | 2.2481 | Flagged Warnings: | 1388.2363 | 4938.3259 | 1388.2364 | 11476.0695 | 0.88714 |  | 6.5223 | 0.58982 | 1.7743 | Flagged Warnings: | 1264.5892 | 800.6179 | 1.6531 | 1409.6255 | 1147.5515 | 1.3341 | 1370.2187 | 149.2045 | 0.44206 | 1382.6996 | 927.3392 | 22.1029 | 1277.8157 | 485.5771 | 24.564 | POC22 | POC22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:17:48 PM | 73068 | 1341 | 1.0006
31 | 0 | 103.6086 | POC22 | 103.5465 | 1284.6899 | 2484.1345 | 1284.6899 | 7246.3774 | 1.124 | 4.9185 | 0.56605 | 2.248 | Flagged Warnings: | 1388.2364 | 4937.1618 | 1388.2364 | 11480.1697 | 0.88711 |  | 6.5392 | 0.59055 | 1.7742 | Flagged Warnings: | 1264.5892 | 800.8671 | 1.6536 | 1409.6251 | 1167.4915 | 1.3376 | 1370.2185 | 149.1953 | 0.44213 | 1381.0547 | 779.3831 | 20.1044 | 1277.8157 | 472.3395 | 24.4298 | POC22 | POC22.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:17:48 PM | 73068 | 1341 | 1.0006
32 | 0 | 103.5657 | POC23 | 103.5037 | 1284.8137 | 2389.4995 | 1284.8138 | 6752.4609 | 1.1061 | 4.6923 | 0.53122 | 2.2123 | Flagged Warnings: | 1388.3174 | 4775.8222 | 1388.3174 | 10835.9079 | 0.86469 |  | 6.5308 | 0.59387 | 1.7294 | Flagged Warnings: | 1264.7376 | 748.4414 | 1.5381 | 1409.6934 | 1131.2233 | 1.256 | 1370.2213 | 153.7641 | 0.43069 | 1381.925 | 862.053 | 21.5346 | 1277.8157 | 828.0811 | 26.173 | POC23 | POC23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341 | 1.0006
33 | 0 | 103.5657 | POC23 | 103.5036 | 1284.8137 | 2387.1793 | 1284.8138 | 6757.3756 | 1.1061 | 4.6915 | 0.53271 | 2.2122 | Flagged Warnings: | 1388.3174 | 4773.1825 | 1388.3174 | 10842.7122 | 0.86466 |  | 6.3805 | 0.59507 | 1.7293 | Flagged Warnings: | 1264.7386 | 748.2509 | 1.5381 | 1409.6929 | 1119.3466 | 1.2434 | 1370.2213 | 154.7881 | 0.43088 | 1381.5869 | 653.0949 | 21.0085 | 1277.8157 | 590.5161 | 24.0725 | POC23 | POC23.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:27:12 PM | 73632 | 1341 | 1.0006
34 | 0 | 103.517 | POC24 | 103.4549 | 1284.906 | 2317.8512 | 1284.9061 | 6401.8737 | 1.0693 | 4.4109 | 0.55493 | 2.1386 | Flagged Warnings: | 1388.3611 | 4559.3092 | 1388.361 | 10092.4028 | 0.84852 |  | 5.8029 | 0.58011 | 1.697 | Flagged Warnings: | 1264.7711 | 689.9914 | 1.5146 | 1409.7503 | 986.3468 | 1.2193 | 1370.2577 | 138.7209 | 0.42264 | 1388.0815 | 863.9848 | 21.1322 | 1277.8157 | 543.4906 | 26.6253 | POC24 | POC24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341 | 1.0006
35 | 0 | 103.517 | POC24 | 103.4549 | 1284.9061 | 2317.0127 | 1284.9061 | 6406.9474 | 1.0692 | 4.4085 | 0.55649 | 2.1385 | Flagged Warnings: | 1388.361 | 4556.2697 | 1388.361 | 10107.9558 | 0.84843 |  | 5.7009 | 0.58311 | 1.6969 | Flagged Warnings: | 1264.772 | 693.0379 | 1.516 | 1409.7483 | 975.3389 | 1.219 | 1370.2583 | 138.964 | 0.42289 | 1388.2236 | 596.2313 | 21.1447 | 1277.8157 | 444.8151 | 26.3475 | POC24 | POC24.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:32:33 PM | 73953 | 1341 | 1.0006
36 | 0 | 103.4556 | POC26 | 103.3936 | 1285.0596 | 2320.3314 | 1285.0597 | 6077.0175 | 1.001 | 4.4215 | 0.58642 | 2.002 | Flagged Warnings: | 1388.4532 | 4439.1094 | 1388.4532 | 9412.0409 | 0.81297 |  | 6.3821 | 0.57941 | 1.6259 | Flagged Warnings: | 1264.9702 | 661.0062 | 1.4361 | 1409.8472 | 981.0585 | 1.1616 | 1369.1865 | 149.0454 | 0.0612 | 1381.5869 | 856.5406 | 20.2611 | 1277.8157 | 454.6448 | 24.9213 | POC26 | POC26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341 | 1.0006
37 | 0 | 103.4555 | POC26 | 103.3935 | 1285.0596 | 2320.0012 | 1285.0597 | 6079.6416 | 1.001 | 4.4145 | 0.58726 | 2.0019 | Flagged Warnings: | 1388.4531 | 4438.0706 | 1388.4531 | 9453.1689 | 0.81276 |  | 5.2333 | 0.58791 | 1.6255 | Flagged Warnings: | 1264.9706 | 662.7981 | 1.4368 | 1409.845 | 971.8724 | 1.1603 | 1370.2918 | 124.0697 | 0.40538 | 1383.1709 | 492.9752 | 20.2692 | 1277.8157 | 413.8371 | 24.9244 | POC26 | POC26.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:43:28 PM | 74608 | 1341 | 1.0006
38 | 0 | 103.4274 | POC27 | 103.3653 | 1285.1216 | 2578.2106 | 1285.1217 | 6604.8091 | 0.98871 | 5.0599 | 0.56384 | 1.9774 | Flagged Warnings: | 1388.487 | 4877.8641 | 1388.487 | 10235.8388 | 0.81147 |  | 8.473 | 0.56153 | 1.6229 | Flagged Warnings: | 1265.0074 | 711.9994 | 1.3513 | 1409.8407 | 868.0377 | 1.1236 | 1370.3031 | 133.2469 | 0.4043 | 1395.5869 | 1337.1548 | 20.2152 | 1278.3589 | 635.3265 | 24.6027 | POC27 | POC27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:49:09 PM | 74949 | 1341 | 1.0006
39 | 0 | 103.4274 | POC27 | 103.3653 | 1285.1216 | 2577.3159 | 1285.1217 | 6611.2456 | 0.98864 | 5.0144 | 0.56577 | 1.9773 | Flagged Warnings: | 1388.487 | 4875.0978 | 1388.487 | 10241.0541 | 0.81146 |  | 8.3422 | 0.56251 | 1.6229 | Flagged Warnings: | 1265.0084 | 714.4919 | 1.3552 | 1409.8404 | 874.5024 | 1.1235 | 1370.3049 | 132.076 | 0.40443 | 1395.5869 | 1107.3467 | 19.3625 | 1278.3589 | 531.2368 | 24.6102 | POC27 | POC27.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:49:09 PM | 74949 | 1341 | 1.0006
40 | 0 | 103.3328 | POC28 | 103.2707 | 1285.3681 | 2445.4052 | 1285.3681 | 5768.6701 | 0.9101 | 4.098 | 0.56319 | 1.8202 | Flagged Warnings: | 1388.6388 | 4536.0843 | 1388.6388 | 8937.8045 | 0.76127 |  | 5.0053 | 0.55648 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.2501 | 635.8168 | 1.2285 | 1410.0027 | 945.2288 | 1.0282 | 1370.359 | 108.8346 | 0.37992 | 1381.5869 | 502.2401 | 18.9961 | 1278.3589 | 476.4075 | 22.6735 | POC28 | POC28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341 | 1.0006
41 | 0 | 103.3327 | POC28 | 103.2707 | 1285.3681 | 2444.6808 | 1285.3681 | 5773.5571 | 0.91006 | 4.014 | 0.56485 | 1.8201 | Flagged Warnings: | 1388.6387 | 4532.313 | 1388.6388 | 8945.326 | 0.76127 |  | 4.6472 | 0.55804 | 1.5225 | Flagged Warnings: | 1265.2509 | 637.6249 | 1.2313 | 1410.0017 | 912.6143 | 1.024 | 1370.3583 | 110.1686 | 0.38008 | 1381.5869 | 259.2947 | 19.0038 | 1278.3589 | 398.0877 | 22.6784 | POC28 | POC28.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:02:20 PM | 75740 | 1341 | 1.0006
42 | 0 | 103.2523 | POC29 | 103.1903 | 1285.5542 | 2257.707 | 1285.5542 | 4962.6454 | 0.84533 | 3.5866 | 0.56892 | 1.6907 | Flagged Warnings: | 1388.7444 | 4071.6248 | 1388.7445 | 7656.068 | 0.73536 |  | 4.1359 | 0.5247 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4173 | 570.8373 | 1.1358 | 1410.0756 | 788.785 | 0.95306 | 1370.6644 | 104.3391 | 0.36673 | 1381.5869 | 387.7617 | 18.3366 | 1278.3589 | 298.4206 | 21.062 | POC29 | POC29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341 | 1.0006
43 | 0 | 103.2523 | POC29 | 103.1902 | 1285.5541 | 2256.7871 | 1285.5542 | 4968.5921 | 0.84526 | 3.405 | 0.57128 | 1.6905 | Flagged Warnings: | 1388.7444 | 4068.7949 | 1388.7444 | 7657.063 | 0.73537 |  | 3.7101 | 0.52491 | 1.4707 | Flagged Warnings: | 1265.4184 | 572.7722 | 1.1388 | 1410.0762 | 732.1194 | 0.94882 | 1370.6682 | 110.4418 | 0.36694 | 1395.5869 | 242.9964 | 18.3471 | 1278.3589 | 202.7945 | 21.0708 | POC29 | POC29.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:17:39 PM | 76659 | 1341 | 1.0006
44 | 0 | 103.1873 | POC30 | 103.1252 | 1285.7037 | 2056.4502 | 1285.7038 | 4348.9968 | 0.82136 | 3.5779 | 0.54167 | 1.6427 | Flagged Warnings: | 1388.8289 | 3712.2626 | 1388.829 | 6732.1549 | 0.71112 |  | 4.0159 | 0.51718 | 1.4222 | Flagged Warnings: | 1265.5476 | 493.0141 | 1.118 | 1410.0885 | 701.6674 | 0.87074 | 1370.6727 | 86.9762 | 0.35441 | 1381.5869 | 306.5744 | 17.7205 | 1278.9019 | 172.3149 | 20.4747 | POC30 | POC30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341 | 1.0006
45 | 0 | 103.1872 | POC30 | 103.1252 | 1285.7037 | 2055.8032 | 1285.7038 | 4353.1695 | 0.8213 | 3.4822 | 0.5436 | 1.6426 | Flagged Warnings: | 1388.829 | 3708.3459 | 1388.8289 | 6740.4024 | 0.71104 |  | 3.5002 | 0.51964 | 1.4221 | Flagged Warnings: | 1265.5485 | 494.0146 | 1.1196 | 1410.0878 | 667.5131 | 0.87026 | 1370.6742 | 88.6127 | 0.35494 | 1381.5869 | 52.4135 | 17.7469 | 1278.9019 | 105.9023 | 20.4824 | POC30 | POC30.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:32:57 PM | 77577 | 1341 | 1.0006
46 | 0 | 103.0812 | POC31 | 103.0192 | 1285.9564 | 7072.2405 | 1285.9564 | 13611.7227 | 0.76555 | 9.6299 | 0.48137 | 1.5311 | Flagged Warnings: | 1388.9755 | 12156.4765 | 1388.9756 | 20599.1936 | 0.67962 |  | 12.2172 | 0.45758 | 1.3592 | Flagged Warnings: | 1265.7496 | 1487.5368 | 0.93175 | 1410.2661 | 2213.186 | 0.83268 | 1370.7124 | 308.2481 | 0.33912 | 1382.1191 | 837.4614 | 16.956 | 1278.9019 | 787.4342 | 19.1023 | POC31 | POC31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341 | 1.0006
47 | 0 | 103.0812 | POC31 | 103.0191 | 1285.9564 | 7071.2173 | 1285.9564 | 13616.9526 | 0.76554 | 9.2843 | 0.48214 | 1.5311 | Flagged Warnings: | 1388.9756 | 12148.6732 | 1388.9755 | 20609.1792 | 0.67961 |  | 10.45 | 0.45854 | 1.3592 | Flagged Warnings: | 1265.7499 | 1488.4864 | 0.93203 | 1410.2665 | 2092.6761 | 0.83103 | 1370.7131 | 320.2296 | 0.33931 | 1396.1191 | 408.7749 | 16.9654 | 1278.9019 | 697.994 | 19.1039 | POC31 | POC31.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:47:22 PM | 78442 | 1341 | 1.0006
48 | 0 | 103.0399 | POC32 | 102.9778 | 1286.0561 | 6187.8614 | 1286.0562 | 11430.8592 | 0.73714 | 7.6134 | 0.47032 | 1.4743 | Flagged Warnings: | 1389.034 | 10285.2169 | 1389.034 | 17064.0311 | 0.67232 |  | 10.7361 | 0.42969 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.843 | 1247.0637 | 0.90848 | 1410.3267 | 1733.6491 | 0.79382 | 1370.735 | 284.6716 | 0.3357 | 1396.1191 | 637.0335 | 16.7855 | 1278.9019 | 366.5474 | 18.3907 | POC32 | POC32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341 | 1.0006
49 | 0 | 103.0399 | POC32 | 102.9778 | 1286.0561 | 6188.0686 | 1286.0562 | 11429.813 | 0.73714 | 7.6844 | 0.47013 | 1.4743 | Flagged Warnings: | 1389.034 | 10278.4047 | 1389.034 | 17081.649 | 0.67232 |  | 8.9709 | 0.43172 | 1.3446 | Flagged Warnings: | 1265.8429 | 1246.894 | 0.90847 | 1410.326 | 1736.6048 | 0.79407 | 1370.7356 | 275.7475 | 0.33584 | 1396.1191 | 196.2199 | 16.7919 | 1278.9019 | 384.7466 | 18.3901 | POC32 | POC32.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:53:19 PM | 78799 | 1341 | 1.0006
50 | 0 | 103.0138 | POC33 | 102.9517 | 1286.137 | 4879.7193 | 1286.137 | 8729.291 | 0.71224 | 7.8002 | 0.47482 | 1.4245 | Flagged Warnings: | 1389.0887 | 7902.4678 | 1389.0888 | 12703.2971 | 0.65737 |  | 8.4839 | 0.40483 | 1.3147 | Flagged Warnings: | 1265.9127 | 981.1174 | 0.89547 | 1410.3769 | 1376.2554 | 0.77967 | 1370.7271 | 193.0325 | 0.32836 | 1382.1191 | 417.7215 | 16.418 | 1278.9019 | 158.7039 | 17.7663 | POC33 | POC33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341 | 1.0006
51 | 0 | 103.0138 | POC33 | 102.9517 | 1286.1369 | 4880.8649 | 1286.137 | 8754.2988 | 0.71192 | 7.621 | 0.48124 | 1.4238 | Flagged Warnings: | 1389.0888 | 7895.5547 | 1389.0887 | 12715.9336 | 0.65738 |  | 7.1549 | 0.40679 | 1.3148 | Flagged Warnings: | 1265.9134 | 1004.0098 | 0.89975 | 1410.3763 | 1321.2989 | 0.77878 | 1370.7275 | 194.9153 | 0.32847 | 1382.1212 | 20.2856 | 16.4234 | 1292.9019 | 7.12 | 17.7707 | POC33 | POC33.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:00:29 PM | 79229 | 1341 | 1.0006
52 | 0 | 102.9822 | POC34 | 102.9201 | 1286.2257 | 4277.0282 | 1286.2257 | 7358.1477 | 0.68995 | 6.9246 | 0.454 | 1.3799 | Flagged Warnings: | 1389.1458 | 6782.945 | 1389.1459 | 10687.124 | 0.65071 |  | 7.3433 | 0.37725 | 1.3014 | Flagged Warnings: | 1266.012 | 830.4732 | 0.81856 | 1410.4206 | 1150.6735 | 0.74774 | 1370.7714 | 165.3583 | 0.32506 | 1382.1191 | 267.1566 | 16.2533 | 1293.4154 | 6.2534 | 17.2234 | POC34 | POC34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341 | 1.0006
53 | 0 | 102.9822 | POC34 | 102.9201 | 1286.2257 | 4276.0637 | 1286.2257 | 7352.6655 | 0.69004 | 6.796 | 0.45226 | 1.3801 | Flagged Warnings: | 1389.1459 | 6778.0383 | 1389.1458 | 10692.4135 | 0.65072 |  | 6.3187 | 0.37817 | 1.3014 | Flagged Warnings: | 1266.0122 | 822.9438 | 0.81768 | 1410.4201 | 1112.9951 | 0.7475 | 1370.7716 | 165.9718 | 0.32515 | 1382.1209 | 11.2033 | 16.2566 | 1279.4451 | 6.2533 | 17.2272 | POC34 | POC34.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:07:16 PM | 79636 | 1341 | 1.0006
54 | 0 | 102.9476 | POC35 | 102.8855 | 1286.308 | 3729.946 | 1286.308 | 6285.21 | 0.68968 | 5.9563 | 0.39949 | 1.3794 | Flagged Warnings: | 1389.1935 | 5902.3025 | 1389.1935 | 9087.7188 | 0.63472 |  | 6.9757 | 0.38115 | 1.2694 | Flagged Warnings: | 1266.0497 | 708.2749 | 0.74791 | 1410.4664 | 973.7093 | 0.67858 | 1370.7841 | 141.9929 | 0.31708 | 1382.1191 | 129.3534 | 15.8539 | 1293.4447 | 5.6 | 17.2242 | POC35 | POC35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341 | 1.0006
55 | 0 | 102.9475 | POC35 | 102.8854 | 1286.308 | 3727.5009 | 1286.3081 | 6269.856 | 0.68987 | 5.616 | 0.39388 | 1.3797 | Flagged Warnings: | 1389.1935 | 5897.7831 | 1389.1935 | 9076.2806 | 0.6348 |  | 5.9338 | 0.37819 | 1.2696 | Flagged Warnings: | 1266.0502 | 689.7737 | 0.74782 | 1410.4658 | 943.4213 | 0.67895 | 1370.7856 | 139.3133 | 0.31718 | 1382.1191 | 10.2533 | 15.8591 | 1279.445 | 5.6 | 17.2295 | POC35 | POC35.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:12:18 PM | 79938 | 1341 | 1.0006
56 | 0 | 102.9213 | POC36 | 102.8591 | 1286.38 | 3194.933 | 1286.3801 | 5175.8766 | 0.66883 | 6.0961 | 0.37674 | 1.3377 | Flagged Warnings: | 1389.2393 | 4935.9377 | 1389.2392 | 7438.6854 | 0.62148 |  | 6.1656 | 0.37903 | 1.243 | Flagged Warnings: | 1266.1489 | 574.5617 | 0.77048 | 1410.5064 | 795.375 | 0.6613 | 1371.1373 | 96.5594 | 0.31048 | 1382.1191 | 16.037 | 15.524 | 1279.445 | 47.3769 | 16.7063 | POC36 | POC36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:18:55 PM | 80335 | 1341 | 1.0006
57 | 0 | 102.9211 | POC36 | 102.859 | 1286.3801 | 3191.8379 | 1286.3801 | 5161.4866 | 0.66897 | 5.5781 | 0.37039 | 1.3379 | Flagged Warnings: | 1389.2392 | 4929.0395 | 1389.2391 | 7400.2953 | 0.62186 |  | 5.4157 | 0.36695 | 1.2437 | Flagged Warnings: | 1266.1504 | 553.275 | 0.76895 | 1410.5059 | 756.3122 | 0.66522 | 1370.7831 | 103.9006 | 0.31068 | 1396.117 | 8.62 | 15.5342 | 1279.4451 | 4.8333 | 16.7119 | POC36 | POC36.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:18:55 PM | 80335 | 1341 | 1.0006
58 | 0 | 102.896 | POC37 | 102.8339 | 1286.4482 | 2444.5455 | 1286.4483 | 3857.2169 | 0.65926 | 4.4955 | 0.34311 | 1.3185 | Flagged Warnings: | 1389.2822 | 3855.794 | 1389.2821 | 5644.3298 | 0.61039 |  | 4.9209 | 0.3486 | 1.2208 | Flagged Warnings: | 1266.1738 | 408.6536 | 0.77788 | 1410.5474 | 588.5535 | 0.6663 | 1370.7921 | 79.0145 | 0.30491 | 1396.0868 | 6.1967 | 15.2402 | 1279.4484 | 3.6733 | 16.464 | POC37 | POC37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341 | 1.0006
59 | 0 | 102.896 | POC37 | 102.8338 | 1286.4482 | 2445.8494 | 1286.4483 | 3865.9216 | 0.65918 | 4.559 | 0.34824 | 1.3184 | Flagged Warnings: | 1389.2821 | 3853.179 | 1389.2821 | 5630.9611 | 0.61063 |  | 4.7644 | 0.34285 | 1.2213 | Flagged Warnings: | 1266.1727 | 419.9678 | 0.77751 | 1410.5469 | 576.4666 | 0.66791 | 1371.1598 | 70.9025 | 0.30503 | 1382.1204 | 6.1967 | 15.2517 | 1279.4459 | 3.6733 | 16.4685 | POC37 | POC37.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:26:06 PM | 80766 | 1341 | 1.0006
60 | 0 | 102.8733 | POC38 | 102.8112 | 1286.4911 | 2228.7245 | 1286.491 | 3462.7804 | 0.65222 | 4.2395 | 0.33015 | 1.3044 | Flagged Warnings: | 1389.3023 | 3458.6069 | 1389.3022 | 5017.3529 | 0.60977 |  | 4.8506 | 0.32645 | 1.2195 | Flagged Warnings: | 1266.2331 | 361.222 | 0.76851 | 1410.5696 | 539.2156 | 0.60694 | 1370.8022 | 81.201 | 0.30455 | 1382.1207 | 6.1267 | 15.2272 | 1293.0062 | 3.3333 | 6.676 | POC38 | POC38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:31:51 PM | 81111 | 1341 | 1.0006
61 | 0 | 102.8732 | POC38 | 102.8111 | 1286.491 | 2228.4158 | 1286.491 | 3461.0983 | 0.65224 | 4.2116 | 0.32902 | 1.3045 | Flagged Warnings: | 1389.3022 | 3451.3641 | 1389.3021 | 4982.0401 | 0.61059 |  | 4.6748 | 0.30882 | 1.2212 | Flagged Warnings: | 1266.2334 | 357.7276 | 0.76817 | 1410.5688 | 506.5108 | 0.61603 | 1371.1286 | 67.3237 | 0.30499 | 1396.118 | 6.1267 | 15.2492 | 1279.445 | 3.3333 | 16.2941 | POC38 | POC38.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:31:51 PM | 81111 | 1341 | 1.0006
62 | 0 | 102.8697 | POC39 | 102.8075 | 1286.5142 | 2008.8686 | 1286.5142 | 3122.1932 | 0.65267 | 4.2132 | 0.32908 | 1.3053 | Flagged Warnings: | 1389.3218 | 3159.8517 | 1389.3218 | 4530.4024 | 0.6012 |  | 4.7303 | 0.33306 | 1.2024 | Flagged Warnings: | 1266.2272 | 333.4599 | 0.74847 | 1410.5678 | 476.352 | 0.6423 | 1371.1153 | 57.1017 | 0.30026 | 1382.1269 | 5.3567 | 15.0132 | 1293.4449 | 3.1267 | 16.2979 | POC39 | POC39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:41:24 PM | 81684 | 1341 | 1.0006
63 | 0 | 102.8697 | POC39 | 102.8075 | 1286.5142 | 2008.592 | 1286.5142 | 3120.4736 | 0.6527 | 4.1967 | 0.3278 | 1.3054 | Flagged Warnings: | 1389.3218 | 3155.7789 | 1389.3218 | 4511.6605 | 0.60175 |  | 4.4389 | 0.32258 | 1.2035 | Flagged Warnings: | 1266.2274 | 330.9096 | 0.74809 | 1410.5675 | 458.855 | 0.64709 | 1370.7823 | 65.8893 | 0.30055 | 1382.1196 | 5.3567 | 15.0275 | 1279.445 | 3.1267 | 16.3043 | POC39 | POC39.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:41:24 PM | 81684 | 1341 | 1.0006
64 | 0 | 102.8664 | POC40 | 102.8042 | 1286.536 | 1865.966 | 1286.536 | 2804.7691 | 0.64436 | 4.9408 | 0.27549 | 1.2887 | Flagged Warnings: | 1389.3402 | 2912.6417 | 1389.3402 | 4096.483 | 0.59574 |  | 3.7185 | 0.30496 | 1.1915 | Flagged Warnings: | 1266.2727 | 305.6446 | 0.69494 | 1410.5865 | 419.7642 | 0.63025 | 1371.1645 | 54.265 | 0.29754 | 1382.123 | 5.0267 | 14.8769 | 1293.445 | 124.8439 | 16.0844 | POC40 | POC40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:47:37 PM | 82057 | 1341 | 1.0006
65 | 0 | 102.8664 | POC40 | 102.8042 | 1286.536 | 1864.2163 | 1286.536 | 2805.8059 | 0.64439 | 4.5723 | 0.27613 | 1.2888 | Flagged Warnings: | 1389.3402 | 2911.6534 | 1389.3401 | 4092.0881 | 0.59588 |  | 3.6524 | 0.30222 | 1.1918 | Flagged Warnings: | 1266.2743 | 290.1826 | 0.69321 | 1410.5866 | 415.6779 | 0.63147 | 1371.1624 | 53.3481 | 0.29762 | 1382.1191 | 5.0267 | 14.8808 | 1293.445 | 40.0286 | 16.0945 | POC40 | POC40.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:47:37 PM | 82057 | 1341 | 1.0006
66 | 0 | 102.8395 | POC41 | 102.7772 | 1286.5656 | 1583.8647 | 1286.5657 | 2352.5691 | 0.63095 | 3.4131 | 0.29705 | 1.2619 | Flagged Warnings: | 1389.3429 | 2496.4835 | 1389.3429 | 3479.0069 | 0.58679 |  | 4.1413 | 0.32153 | 1.1736 | Flagged Warnings: | 1266.2883 | 259.9049 | 0.68333 | 1410.6171 | 363.8353 | 0.61942 | 1371.1843 | 45.4009 | 0.29304 | 1382.1252 | 3.9467 | 14.6513 | 1279.4511 | 2.6533 | 15.7595 | POC41 | POC41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341 | 1.0006
67 | 0 | 102.8396 | POC41 | 102.7773 | 1286.5655 | 1581.7342 | 1286.5656 | 2340.4743 | 0.63135 | 3.4034 | 0.28453 | 1.2627 | Flagged Warnings: | 1389.3429 | 2494.603 | 1389.3429 | 3471.0796 | 0.58713 |  | 4.0737 | 0.31565 | 1.1743 | Flagged Warnings: | 1266.2894 | 246.3903 | 0.68132 | 1410.6172 | 356.0255 | 0.62247 | 1370.8176 | 42.7258 | 0.29322 | 1396.1136 | 3.9467 | 14.661 | 1279.4495 | 2.6533 | 15.7712 | POC41 | POC41.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:54:43 PM | 82483 | 1341 | 1.0006
68 | 0 | 102.8437 | POC42 | 102.7814 | 1286.5843 | 1310.0054 | 1286.5844 | 1944.7728 | 0.63818 | 2.8751 | 0.26335 | 1.2764 | Flagged Warnings: | 1389.3658 | 2068.4747 | 1389.3658 | 2858.1142 | 0.58966 |  | 2.9307 | 0.28401 | 1.1793 | Flagged Warnings: | 1266.3147 | 190.6097 | 0.71487 | 1410.6135 | 291.8871 | 0.60527 | 1371.186 | 42.3421 | 0.29448 | 1396.1064 | 3.4 | 14.7239 | 1279.4473 | 2.1 | 15.9352 | POC42 | POC42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341 | 1.0006
69 | 0 | 102.8437 | POC42 | 102.7814 | 1286.5843 | 1309.0276 | 1286.5844 | 1939.3309 | 0.63842 | 2.8409 | 0.2564 | 1.2768 | Flagged Warnings: | 1389.3657 | 2062.2152 | 1389.3658 | 2831.5374 | 0.59104 |  | 3.0746 | 0.25947 | 1.1821 | Flagged Warnings: | 1266.3155 | 184.3685 | 0.71571 | 1410.614 | 267.9042 | 0.61856 | 1371.1721 | 36.842 | 0.2952 | 1382.1191 | 3.4 | 14.7604 | 1279.4536 | 2.1 | 15.9484 | POC42 | POC42.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:00:50 PM | 82850 | 1341 | 1.0006
70 | 0 | 102.8337 | POC43 | 102.7713 | 1286.598 | 1088.2167 | 1286.5981 | 1595.3048 | 0.63273 | 2.7755 | 0.25193 | 1.2655 | Flagged Warnings: | 1389.3695 | 1733.9575 | 1389.3694 | 2393.6031 | 0.59525 |  | 3.0734 | 0.25455 | 1.1905 | Flagged Warnings: | 1266.3058 | 158.77 | 0.69181 | 1410.597 | 239.4698 | 0.6034 | 1372.2791 | 25.7412 | 0.067078 | 1396.1191 | 2.928 | 14.8665 | 1279.4912 | 1.812 | 15.8044 | POC43 | POC43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341 | 1.0006
71 | 0 | 102.8337 | POC43 | 102.7714 | 1286.598 | 1088.2904 | 1286.5981 | 1595.6957 | 0.6327 | 2.7767 | 0.25255 | 1.2654 | Flagged Warnings: | 1389.3694 | 1731.064 | 1389.3695 | 2380.998 | 0.59606 |  | 2.8003 | 0.24036 | 1.1921 | Flagged Warnings: | 1266.3057 | 159.1986 | 0.69174 | 1410.5973 | 229.0678 | 0.60945 | 1371.1932 | 34.8114 | 0.2977 | 1382.1202 | 2.928 | 14.8853 | 1279.4552 | 1.812 | 15.8037 | POC43 | POC43.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:07:52 PM | 83272 | 1341 | 1.0006
72 | 0 | 102.8314 | POC44 | 102.769 | 1286.61 | 1029.1888 | 1286.6099 | 1499.6478 | 0.62381 | 2.5291 | 0.27515 | 1.2476 | Flagged Warnings: | 1389.3789 | 1592.0502 | 1389.3789 | 2181.237 | 0.59045 |  | 2.5132 | 0.25612 | 1.1809 | Flagged Warnings: | 1266.3328 | 157.9698 | 0.61278 | 1410.6231 | 200.58 | 0.63432 | 1371.2081 | 31.9196 | 0.29492 | 1382.1192 | 2.484 | 14.746 | 1293.398 | 1.78 | 6.2335 | POC44 | POC44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341 | 1.0006
73 | 0 | 102.8315 | POC44 | 102.7691 | 1286.6098 | 1026.9061 | 1286.6099 | 1488.0159 | 0.62464 | 2.5304 | 0.25545 | 1.2493 | Flagged Warnings: | 1389.379 | 1589.9707 | 1389.379 | 2172.3843 | 0.59104 |  | 2.5235 | 0.24539 | 1.1821 | Flagged Warnings: | 1266.3322 | 146.3431 | 0.61126 | 1410.6234 | 191.9089 | 0.63906 | 1370.815 | 27.9955 | 0.29524 | 1396.1143 | 2.484 | 14.7618 | 1293.4126 | 1.78 | 15.6008 | POC44 | POC44.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:15:27 PM | 83727 | 1341 | 1.0006
74 | 0 | 102.8227 | POC45 | 102.7603 | 1286.6183 | 869.0809 | 1286.6183 | 1249.9008 | 0.63325 | 2.462 | 0.19442 | 1.2665 | Flagged Warnings: | 1389.3785 | 1391.0912 | 1389.3786 | 1895.266 | 0.58348 |  | 2.279 | 0.27395 | 1.167 | Flagged Warnings: | 1266.3186 | 122.2085 | 0.69496 | 1410.6178 | 185.0295 | 0.60877 | 1371.2011 | 29.2282 | 0.29141 | 1382.1195 | 2.29 | 14.5703 | 1279.5243 | 1.424 | 15.8176 | POC45 | POC45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341 | 1.0006
75 | 0 | 102.8228 | POC45 | 102.7603 | 1286.6182 | 867.8777 | 1286.6183 | 1243.6532 | 0.63378 | 2.562 | 0.18136 | 1.2676 | Flagged Warnings: | 1389.3786 | 1387.3137 | 1389.3786 | 1879.6644 | 0.58474 |  | 2.2908 | 0.25207 | 1.1695 | Flagged Warnings: | 1266.3187 | 115.3608 | 0.69756 | 1410.6188 | 170.5944 | 0.61938 | 1371.1926 | 26.1228 | 0.29207 | 1382.1191 | 2.29 | 14.6031 | 1279.4603 | 1.424 | 15.8318 | POC45 | POC45.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '46s'] | 11:25:29 PM | 84329 | 1341 | 1.0006
76 | 0 | 105.0107 | POC1 | 104.9479 | 1281.7829 | 19925.5918 | 1281.7828 | 59223.8269 | 1.0722 | 22.2596 | 0.7479 | 2.1444 | Flagged Warnings: | 1386.7307 | 38316.4765 | 1386.7307 | 110726.0444 | 1.0319 |  | 30.3544 | 0.76216 | 2.0638 | Flagged Warnings: | 1261.675 | 8071.3469 | 3.2143 | 1408.0444 | 10008.5166 | 2.8836 | 1369.5237 | 1257.6735 | 0.5152 | 1386.954 | 10676.648 | 15.1817 | 1283.4497 | 6552.3566 | 12.0219 | POC1 | POC1.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 10 | 5 | 5 | ['0h', '0m', '52s'] | 5:52:07 PM | 64327 | 1341 | 1.0006
77 | 0 | 104.2258 | POC12 | 104.1635 | 1283.3213 | 4282.9828 | 1283.3215 | 13347.6496 | 1.1885 | 6.3872 | 0.59969 | 2.377 | Flagged Warnings: | 1387.4849 | 8737.1815 | 1387.485 | 22925.1618 | 0.96781 |  | 7.3307 | 0.67616 | 1.9356 | Flagged Warnings: | 1263.2503 | 1449.6966 | 2.1928 | 1408.8613 | 2418.6244 | 1.9668 | 1369.728 | 279.742 | 0.48268 | 1382.5978 | 1404.5068 | 16.6414 | 1277.4228 | 1401.3766 | 21.5628 | POC12 | POC12.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 6:58:40 PM | 68320 | 1341 | 1.0006
78 | 0 | 104.1964 | POC13 | 104.1341 | 1283.3846 | 4011.2834 | 1283.3847 | 12619.8318 | 1.1975 | 4.5096 | 0.60356 | 2.3949 | Flagged Warnings: | 1387.5187 | 8263.0162 | 1387.5187 | 21694.9862 | 0.97012 |  | 7.0894 | 0.67177 | 1.9402 | Flagged Warnings: | 1263.3821 | 1483.1626 | 2.2681 | 1408.8776 | 2295.2179 | 1.957 | 1369.7549 | 270.8834 | 0.4838 | 1382.1447 | 1285.3273 | 16.159 | 1281.7582 | 1088.6816 | 20.2002 | POC13 | POC13.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:05:54 PM | 68754 | 1341 | 1.0006
79 | 0 | 104.1707 | POC14 | 104.1084 | 1283.4428 | 3719.9859 | 1283.4428 | 11830.4676 | 1.2115 | 4.3619 | 0.60123 | 2.423 | Flagged Warnings: | 1387.5511 | 7698.633 | 1387.5512 | 20137.1959 | 0.96691 |  | 6.8981 | 0.67046 | 1.9338 | Flagged Warnings: | 1263.4022 | 1372.3605 | 2.2086 | 1408.9081 | 2187.7318 | 1.9729 | 1369.7512 | 240.5781 | 0.48225 | 1381.534 | 1177.7343 | 16.1329 | 1281.5805 | 1027.4314 | 20.8108 | POC14 | POC14.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:12:37 PM | 69157 | 1341 | 1.0006
80 | 0 | 104.1307 | POC15 | 104.0684 | 1283.5288 | 3486.2713 | 1283.5288 | 11077.0848 | 1.2128 | 3.8221 | 0.59629 | 2.4255 | Flagged Warnings: | 1387.5971 | 7159.7217 | 1387.5972 | 18583.43 | 0.96729 |  | 6.4533 | 0.65144 | 1.9346 | Flagged Warnings: | 1263.466 | 1293.0035 | 2.2247 | 1408.986 | 2007.6417 | 1.9003 | 1369.767 | 237.6813 | 0.48237 | 1381.5738 | 1204.8569 | 16.1849 | 1281.7689 | 921.9087 | 19.9463 | POC15 | POC15.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 30 | 5 | 5 | ['0h', '2m', '32s'] | 7:18:34 PM | 69514 | 1341 | 1.0006
81 | 0 | 104.9496 | POC2 | 104.8868 | 1281.889 | 30344.9704 | 1281.8889 | 89788.659 | 1.0716 | 33.7287 | 0.73808 | 2.1431 | Flagged Warnings: | 1386.7758 | 58207.6339 | 1386.7758 | 166861.5371 | 1.0264 |  | 47.7805 | 0.75512 | 2.0528 | Flagged Warnings: | 1261.7897 | 12373.0106 | 3.2118 | 1408.079 | 15519.3749 | 2.802 | 1369.5334 | 1827.6479 | 0.51238 | 1386.5897 | 15628.7625 | 15.3354 | 1283.976 | 9617.1668 | 11.8211 | POC2 | POC2.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:04:56 PM | 65096 | 1341 | 1.0006
82 | 0 | 104.8646 | POC3 | 104.8019 | 1282.0368 | 29839.5267 | 1282.0368 | 87994.2845 | 1.0735 | 33.3368 | 0.72465 | 2.1469 | Flagged Warnings: | 1386.8387 | 57198.5397 | 1386.8387 | 162169.9994 | 1.0214 |  | 47.7291 | 0.7398 | 2.0427 | Flagged Warnings: | 1261.9725 | 12483.7522 | 3.2184 | 1408.1702 | 15316.883 | 2.6651 | 1369.5404 | 1805.0355 | 0.50986 | 1386.4614 | 14624.7716 | 15.4123 | 1284.7065 | 8747.1043 | 11.3755 | POC3 | POC3.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:12:40 PM | 65560 | 1341 | 1.0006
83 | 0 | 104.7631 | POC4 | 104.7004 | 1282.2216 | 28888.8848 | 1282.2215 | 85184.4224 | 1.0761 | 31.2228 | 0.71556 | 2.1523 | Flagged Warnings: | 1386.9219 | 55484.2056 | 1386.922 | 154776.6529 | 1.0107 |  | 50.0394 | 0.7261 | 2.0215 | Flagged Warnings: | 1262.1421 | 11934.2875 | 3.1185 | 1408.253 | 15421.8431 | 2.5313 | 1369.5639 | 1760.743 | 0.50465 | 1385.1752 | 13496.0544 | 14.6875 | 1285.1075 | 7979.7971 | 12.1504 | POC4 | POC4.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:17:17 PM | 65837 | 1341 | 1.0006
84 | 0 | 104.7119 | POC5 | 104.6493 | 1282.3149 | 28671.2592 | 1282.3148 | 84679.165 | 1.0825 | 32.4183 | 0.70496 | 2.165 | Flagged Warnings: | 1386.9642 | 55425.1659 | 1386.9641 | 153518.3106 | 1.0039 |  | 45.6264 | 0.7238 | 2.0078 | Flagged Warnings: | 1262.243 | 12069.3781 | 3.1143 | 1408.3006 | 15113.2609 | 2.4989 | 1369.584 | 1792.6801 | 0.50122 | 1385.6423 | 12844.7604 | 15.4663 | 1285.6723 | 7531.4984 | 11.6315 | POC5 | POC5.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:22:17 PM | 66137 | 1341 | 1.0006
85 | 0 | 104.6554 | POC6 | 104.5928 | 1282.4225 | 27808.7643 | 1282.4225 | 82328.1898 | 1.0867 | 31.6086 | 0.69984 | 2.1734 | Flagged Warnings: | 1387.0153 | 53952.8582 | 1387.0153 | 148463.8775 | 0.99794 |  | 45.4636 | 0.7218 | 1.9959 | Flagged Warnings: | 1262.4004 | 11755.5909 | 3.1084 | 1408.3635 | 14744.6563 | 2.4007 | 1369.5857 | 1742.3263 | 0.49812 | 1385.695 | 12453.3674 | 16.1017 | 1286.3692 | 6887.527 | 11.6805 | POC6 | POC6.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:26:42 PM | 66402 | 1341 | 1.0006
86 | 0 | 104.5909 | POC7 | 104.5284 | 1282.5566 | 26093.1435 | 1282.5566 | 77623.595 | 1.0967 | 34.6079 | 0.68808 | 2.1933 | Flagged Warnings: | 1387.0849 | 50878.4144 | 1387.0849 | 138755.1827 | 0.99197 |  | 39.1411 | 0.71361 | 1.9839 | Flagged Warnings: | 1262.4886 | 10914.8849 | 2.9887 | 1408.4334 | 14033.1761 | 2.3589 | 1369.603 | 1619.0068 | 0.49499 | 1384.6702 | 10676.1995 | 15.7989 | 1287.4991 | 6594.8634 | 12.5146 | POC7 | POC7.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:30:47 PM | 66647 | 1341 | 1.0006
87 | 0 | 104.5044 | POC8 | 104.4419 | 1282.731 | 14917.9833 | 1282.731 | 44962.4802 | 1.1072 | 17.6097 | 0.69299 | 2.2143 | Flagged Warnings: | 1387.1728 | 29356.064 | 1387.1729 | 79205.5281 | 0.98001 |  | 22.4095 | 0.71584 | 1.96 | Flagged Warnings: | 1262.6559 | 6272.9803 | 2.9207 | 1408.5097 | 8351.5824 | 2.273 | 1369.6269 | 918.7192 | 0.48877 | 1383.4281 | 5755.9882 | 16.015 | 1288.0212 | 3067.4501 | 12.5321 | POC8 | POC8.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:35:10 PM | 66910 | 1341 | 1.0006
88 | 0 | 104.4469 | POC9 | 104.3845 | 1282.8502 | 3950.4113 | 1282.85 | 11924.9576 | 1.1077 | 5.2857 | 0.69337 | 2.2155 | Flagged Warnings: | 1387.2344 | 7749.1683 | 1387.2345 | 20837.6904 | 0.97988 |  | 6.1396 | 0.70708 | 1.9598 | Flagged Warnings: | 1262.7923 | 1711.0298 | 2.9137 | 1408.5834 | 2177.6295 | 2.2622 | 1369.6433 | 236.8482 | 0.4886 | 1382.7028 | 1388.653 | 15.7933 | 1289.641 | 697.3491 | 11.7167 | POC9 | POC9.txt | November 28, 2020 | November | 28 |  | 15 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '17s'] | 6:41:59 PM | 67319 | 1341 | 1.0006