## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | 001 Ne1.txt | 0.99753 | 3.6264e-05 | 331.2974 | 1447.6845 | 1116.3871 | 52093.3578 | 4029.7463 | 109.2962 | 16.9058 | 3.6264e-05 | 0.4377 |  | 0.00205 | 0.37268 | 0.42633 |  | 0.011838 | 0.44661 | 0.99748 | 0.99757 | 126.202 | 001 Ne1 | 001 Ne1.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:31:06 PM | 52266 | 1325.004
1 | 002 Ne2.txt | 0.99751 | 3.7113e-05 | 331.3037 | 1447.6847 | 1116.381 | 52336.8913 | 3930.5547 | 109.5268 | 18.2521 | 3.7113e-05 | 0.43807 |  | 0.00204 | 0.37239 | 0.42918 |  | 0.012125 | 0.43339 | 0.99746 | 0.99755 | 127.7789 | 002 Ne2 | 002 Ne2.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:39:26 PM | 52766 | 1325.004
2 | 004 Ne3.txt | 0.99751 | 3.7832e-05 | 331.303 | 1447.6857 | 1116.3828 | 52161.3979 | 3965.2818 | 111.7511 | 17.7325 | 3.7832e-05 | 0.43875 |  | 0.0021 | 0.37227 | 0.42852 |  | 0.012357 | 0.44366 | 0.99747 | 0.99755 | 129.4837 | 004 Ne3 | 004 Ne3.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:44:54 PM | 53094 | 1325.004
3 | 006 Ne4.txt | 0.99751 | 3.7113e-05 | 331.3017 | 1447.6862 | 1116.3845 | 52098.2319 | 3910.7024 | 110.2646 | 17.3281 | 3.7113e-05 | 0.43879 |  | 0.00212 | 0.37371 | 0.43285 |  | 0.012112 | 0.43045 | 0.99747 | 0.99756 | 127.5927 | 006 Ne4 | 006 Ne4.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:49:53 PM | 53393 | 1325.004
4 | 008 Ne5.txt | 0.99751 | 3.9658e-05 | 331.3032 | 1447.6813 | 1116.3781 | 51939.6316 | 3819.9251 | 111.7434 | 16.1192 | 3.9658e-05 | 0.43861 |  | 0.00211 | 0.36876 | 0.42575 |  | 0.012968 | 0.44857 | 0.99746 | 0.99755 | 127.8626 | 008 Ne5 | 008 Ne5.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:57:54 PM | 53874 | 1325.004
5 | 010 Ne6.txt | 0.9975 | 3.9755e-05 | 331.3052 | 1447.679 | 1116.3738 | 52037.8781 | 3713.6758 | 110.5084 | 16.2125 | 3.9755e-05 | 0.43849 |  | 0.00208 | 0.37392 | 0.43896 |  | 0.013006 | 0.39903 | 0.99746 | 0.99755 | 126.7209 | 010 Ne6 | 010 Ne6.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:03:08 PM | 54188 | 1325.004
6 | 012 Ne7.txt | 0.99751 | 3.9203e-05 | 331.3019 | 1447.6782 | 1116.3762 | 52274.2389 | 3815.3281 | 111.2941 | 16.1087 | 3.9203e-05 | 0.44123 |  | 0.00203 | 0.36479 | 0.43912 |  | 0.012829 | 0.41255 | 0.99747 | 0.99756 | 127.4028 | 012 Ne7 | 012 Ne7.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:08:17 PM | 54497 | 1325.004
7 | 014 Ne8.txt | 0.9975 | 3.6536e-05 | 331.3052 | 1447.6814 | 1116.3762 | 52774.191 | 3961.9297 | 111.3415 | 16.0442 | 3.6536e-05 | 0.44066 |  | 0.00205 | 0.37213 | 0.43852 |  | 0.01193 | 0.39381 | 0.99746 | 0.99754 | 127.3857 | 014 Ne8 | 014 Ne8.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:12:36 PM | 54756 | 1325.004
8 | 016 Ne9.txt | 0.99749 | 3.8312e-05 | 331.3088 | 1447.6846 | 1116.3758 | 50524.0489 | 4042.6 | 103.4388 | 19.0009 | 3.8312e-05 | 0.4405 |  | 0.002 | 0.37408 | 0.4379 |  | 0.012535 | 0.39402 | 0.99745 | 0.99753 | 122.4396 | 016 Ne9 | 016 Ne9.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:20:09 PM | 55209 | 1325.004
9 | 018 Ne10.txt | 0.99751 | 3.9152e-05 | 331.304 | 1447.6786 | 1116.3747 | 50026.3095 | 4058.2508 | 106.1124 | 18.4041 | 3.9152e-05 | 0.43953 |  | 0.0021 | 0.37589 | 0.43582 |  | 0.0128 | 0.41484 | 0.99746 | 0.99755 | 124.5165 | 018 Ne10 | 018 Ne10.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:27:39 PM | 55659 | 1325.004
10 | 020 Ne11.txt | 0.99751 | 3.9337e-05 | 331.3014 | 1447.6729 | 1116.3716 | 50958.6859 | 3998.0724 | 107.9274 | 17.4667 | 3.9337e-05 | 0.44109 |  | 0.00209 | 0.37495 | 0.42766 |  | 0.012864 | 0.43241 | 0.99747 | 0.99756 | 125.3941 | 020 Ne11 | 020 Ne11.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:33:37 PM | 56017 | 1325.004
11 | 021 Ne12.txt | 0.99752 | 4.1359e-05 | 331.3009 | 1447.6765 | 1116.3756 | 52772.8923 | 3864.4667 | 112.5341 | 15.3195 | 4.1359e-05 | 0.44057 |  | 0.00208 | 0.37052 | 0.43581 |  | 0.013544 | 0.40153 | 0.99747 | 0.99756 | 127.8535 | 021 Ne12 | 021 Ne12.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:42:54 PM | 56574 | 1325.004
12 | 023 Ne13.txt | 0.99752 | 3.9253e-05 | 331.3004 | 1447.6629 | 1116.3624 | 51372.3013 | 3945.7649 | 106.8931 | 16.1684 | 3.9253e-05 | 0.44096 |  | 0.002 | 0.37133 | 0.44006 |  | 0.01285 | 0.39343 | 0.99747 | 0.99756 | 123.0615 | 023 Ne13 | 023 Ne13.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:49:20 PM | 56960 | 1325.004
13 | 025 Ne14.txt | 0.99751 | 4.1497e-05 | 331.3018 | 1447.6595 | 1116.3577 | 51695.5564 | 3985.2457 | 106.3008 | 16.0819 | 4.1497e-05 | 0.44095 |  | 0.00196 | 0.36708 | 0.43271 |  | 0.013608 | 0.42375 | 0.99747 | 0.99756 | 122.3827 | 025 Ne14 | 025 Ne14.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:55:28 PM | 57328 | 1325.004
14 | 027 Ne15.txt | 0.99752 | 4.0938e-05 | 331.2982 | 1447.6538 | 1116.3556 | 52102.6117 | 3912.6819 | 104.9785 | 16.9486 | 4.0938e-05 | 0.44057 |  | 0.00191 | 0.36591 | 0.434 |  | 0.013428 | 0.42287 | 0.99748 | 0.99757 | 121.9271 | 027 Ne15 | 027 Ne15.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:02:48 PM | 57768 | 1325.004
15 | 029 Ne16.txt | 0.99751 | 4.0627e-05 | 331.3019 | 1447.6492 | 1116.3473 | 51675.6802 | 3998.2185 | 106.2656 | 15.6257 | 4.0627e-05 | 0.44215 |  | 0.00195 | 0.36571 | 0.43775 |  | 0.013318 | 0.40045 | 0.99747 | 0.99756 | 121.8913 | 029 Ne16 | 029 Ne16.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:07:40 PM | 58060 | 1325.004
16 | 031 Ne17.txt | 0.99752 | 4.2124e-05 | 331.2986 | 1447.6501 | 1116.3515 | 50789.5184 | 4028.0318 | 105.0448 | 17.5561 | 4.2124e-05 | 0.44051 |  | 0.00193 | 0.36563 | 0.43851 |  | 0.013821 | 0.40238 | 0.99747 | 0.99757 | 122.6009 | 031 Ne17 | 031 Ne17.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:13:21 PM | 58401 | 1325.004
17 | 033 Ne18.txt | 0.99751 | 4.1262e-05 | 331.301 | 1447.6469 | 1116.3459 | 50460.3592 | 4065.6247 | 101.876 | 18.6424 | 4.1262e-05 | 0.43991 |  | 0.0019 | 0.36622 | 0.43527 |  | 0.013537 | 0.40801 | 0.99747 | 0.99756 | 120.5185 | 033 Ne18 | 033 Ne18.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:18:39 PM | 58719 | 1325.004
18 | 035 Ne19.txt | 0.99752 | 4.0755e-05 | 331.2984 | 1447.6433 | 1116.3449 | 49787.8549 | 4146.3343 | 100.1627 | 16.4544 | 4.0755e-05 | 0.43953 |  | 0.00187 | 0.36456 | 0.43299 |  | 0.013372 | 0.40522 | 0.99748 | 0.99757 | 116.6172 | 035 Ne19 | 035 Ne19.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:24:47 PM | 59087 | 1325.004
19 | 037 Ne20.txt | 0.99752 | 4.011e-05 | 331.2988 | 1447.6404 | 1116.3415 | 49711.4677 | 4113.9349 | 97.3992 | 15.9393 | 4.011e-05 | 0.43892 |  | 0.00185 | 0.36627 | 0.43945 |  | 0.013159 | 0.41027 | 0.99748 | 0.99757 | 113.3385 | 037 Ne20 | 037 Ne20.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:30:49 PM | 59449 | 1325.004
20 | 039 Ne21.txt | 0.99752 | 4.0157e-05 | 331.2991 | 1447.6355 | 1116.3364 | 51002.0893 | 4108.3846 | 99.1111 | 17.3153 | 4.0157e-05 | 0.43982 |  | 0.00179 | 0.36259 | 0.43498 |  | 0.013183 | 0.40554 | 0.99748 | 0.99757 | 116.4263 | 039 Ne21 | 039 Ne21.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:35:30 PM | 59730 | 1325.004
21 | 041 Ne22.txt | 0.99753 | 4.0973e-05 | 331.2972 | 1447.6144 | 1116.3172 | 50738.7686 | 4061.3849 | 96.5442 | 16.4843 | 4.0973e-05 | 0.4383 |  | 0.00173 | 0.3577 | 0.43651 |  | 0.013464 | 0.4132 | 0.99748 | 0.99757 | 113.0285 | 041 Ne22 | 041 Ne22.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:45:47 PM | 60347 | 1325.004
22 | 043 Ne23.txt | 0.99753 | 4.1228e-05 | 331.296 | 1447.6077 | 1116.3117 | 50332.5316 | 4053.8038 | 96.8238 | 16.2454 | 4.1228e-05 | 0.43818 |  | 0.00176 | 0.36091 | 0.43477 |  | 0.013545 | 0.40143 | 0.99748 | 0.99758 | 113.0692 | 043 Ne23 | 043 Ne23.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:50:26 PM | 60626 | 1325.004
23 | 045 Ne24+FDCA-P7-4.txt | 0.99752 | 4.0058e-05 | 331.2993 | 1447.6096 | 1116.3103 | 49931.1635 | 4093.5674 | 100.922 | 16.2568 | 4.0058e-05 | 0.43892 |  | 0.00179 | 0.35394 | 0.43951 |  | 0.01315 | 0.39784 | 0.99747 | 0.99756 | 117.1788 | 045 Ne24+FDCA-P7-4 | 045 Ne24+FDCA-P7-4.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:55:41 PM | 60941 | 1325.004
24 | 046 Ne25+FDCA-P7-5.txt | 0.99753 | 4.0035e-05 | 331.2947 | 1447.6106 | 1116.3159 | 49894.3112 | 4101.6374 | 96.2775 | 16.3092 | 4.0035e-05 | 0.43746 |  | 0.00171 | 0.35687 | 0.43504 |  | 0.013153 | 0.41391 | 0.99749 | 0.99758 | 112.5867 | 046 Ne25+FDCA-P7-5 | 046 Ne25+FDCA-P7-5.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 4:58:24 PM | 61104 | 1325.004
25 | 047 Ne26+FDCA-P7-6.txt | 0.99753 | 3.9502e-05 | 331.2963 | 1447.6102 | 1116.3139 | 50063.3249 | 4093.2294 | 94.2347 | 16.4532 | 3.9502e-05 | 0.43721 |  | 0.00167 | 0.35599 | 0.44515 |  | 0.01298 | 0.37926 | 0.99748 | 0.99757 | 110.6879 | 047 Ne26+FDCA-P7-6 | 047 Ne26+FDCA-P7-6.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:00:54 PM | 61254 | 1325.004
26 | 048 Ne27.txt | 0.99754 | 4.003e-05 | 331.2922 | 1447.608 | 1116.3158 | 50667.7693 | 4129.1654 | 93.3198 | 16.0928 | 4.003e-05 | 0.4387 |  | 0.00167 | 0.35506 | 0.44322 |  | 0.013156 | 0.39452 | 0.9975 | 0.99759 | 109.4126 | 048 Ne27 | 048 Ne27.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:03:57 PM | 61437 | 1325.004
27 | 050 Ne28.txt | 0.99754 | 4.0811e-05 | 331.2923 | 1447.6047 | 1116.3125 | 48936.9524 | 4118.5269 | 91.0314 | 15.6662 | 4.0811e-05 | 0.43665 |  | 0.00171 | 0.36043 | 0.43696 |  | 0.013412 | 0.40661 | 0.9975 | 0.99759 | 106.6976 | 050 Ne28 | 050 Ne28.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:15:45 PM | 62145 | 1325.004
28 | 052 Ne29.txt | 0.99753 | 4.0801e-05 | 331.2966 | 1447.6073 | 1116.3106 | 49792.455 | 4141.8852 | 93.6291 | 17.1009 | 4.0801e-05 | 0.43694 |  | 0.00172 | 0.36084 | 0.43816 |  | 0.013407 | 0.41067 | 0.99748 | 0.99757 | 110.7301 | 052 Ne29 | 052 Ne29.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:20:06 PM | 62406 | 1325.004
29 | 054 Ne30.txt | 0.99755 | 4.0375e-05 | 331.2895 | 1447.605 | 1116.3155 | 48734.8072 | 4106.541 | 90.4367 | 16.2741 | 4.0375e-05 | 0.43749 |  | 0.00171 | 0.35754 | 0.43925 |  | 0.013266 | 0.39025 | 0.9975 | 0.99759 | 106.7108 | 054 Ne30 | 054 Ne30.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:26:11 PM | 62771 | 1325.004
30 | 056 Ne31.txt | 0.99753 | 4.0718e-05 | 331.2958 | 1447.601 | 1116.3051 | 48915.9559 | 4149.2602 | 92.6193 | 16.1173 | 4.0718e-05 | 0.4366 |  | 0.00175 | 0.36445 | 0.43448 |  | 0.013376 | 0.40706 | 0.99748 | 0.99758 | 108.7366 | 056 Ne31 | 056 Ne31.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:31:44 PM | 63104 | 1325.004
31 | 058 Ne32.txt | 0.99754 | 4.0686e-05 | 331.2932 | 1447.5999 | 1116.3067 | 48994.9257 | 4153.6157 | 90.3492 | 16.745 | 4.0686e-05 | 0.43646 |  | 0.00169 | 0.36044 | 0.43665 |  | 0.013373 | 0.37849 | 0.99749 | 0.99758 | 107.0942 | 058 Ne32 | 058 Ne32.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:37:44 PM | 63464 | 1325.004
32 | 060 Ne33.txt | 0.99753 | 4.2379e-05 | 331.2959 | 1447.6018 | 1116.3059 | 49195.5087 | 4150.8214 | 92.9722 | 26.1616 | 4.2379e-05 | 0.43479 |  | 0.0017 | 0.36078 | 0.43269 |  | 0.013937 | 0.42471 | 0.99748 | 0.99758 | 119.1338 | 060 Ne33 | 060 Ne33.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:42:32 PM | 63752 | 1325.004
33 | 062 Ne34.txt | 0.99754 | 4.0217e-05 | 331.294 | 1447.6048 | 1116.3108 | 49579.0266 | 4061.8144 | 92.8898 | 15.9543 | 4.0217e-05 | 0.43519 |  | 0.0017 | 0.36028 | 0.43419 |  | 0.013215 | 0.39597 | 0.99749 | 0.99758 | 108.8441 | 062 Ne34 | 062 Ne34.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:51:13 PM | 64273 | 1325.004
34 | 064 Ne35.txt | 0.99754 | 3.92e-05 | 331.2911 | 1447.6011 | 1116.31 | 49839.6855 | 4127.1573 | 95.2436 | 16.1597 | 3.92e-05 | 0.43594 |  | 0.00172 | 0.36045 | 0.43888 |  | 0.012872 | 0.37044 | 0.9975 | 0.99759 | 111.4033 | 064 Ne35 | 064 Ne35.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:55:59 PM | 64559 | 1325.004
35 | 066 Ne36.txt | 0.99754 | 3.9986e-05 | 331.2924 | 1447.6029 | 1116.3105 | 48621.4894 | 4137.0036 | 90.9656 | 16.8234 | 3.9986e-05 | 0.43588 |  | 0.0017 | 0.35925 | 0.43829 |  | 0.013137 | 0.38508 | 0.9975 | 0.99759 | 107.789 | 066 Ne36 | 066 Ne36.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:01:12 PM | 64872 | 1325.004
36 | 068 Ne37.txt | 0.99755 | 3.9303e-05 | 331.2889 | 1447.5985 | 1116.3096 | 48769.2324 | 4126.1023 | 91.1591 | 15.935 | 3.9303e-05 | 0.43527 |  | 0.0017 | 0.35773 | 0.43867 |  | 0.012909 | 0.3822 | 0.99751 | 0.9976 | 107.0942 | 068 Ne37 | 068 Ne37.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:08:05 PM | 65285 | 1325.004
37 | 070 Ne38.txt | 0.99754 | 3.9109e-05 | 331.2932 | 1447.5968 | 1116.3036 | 48534.8495 | 4144.0079 | 89.4242 | 17.3752 | 3.9109e-05 | 0.43505 |  | 0.00165 | 0.35517 | 0.43816 |  | 0.012851 | 0.38822 | 0.99749 | 0.99758 | 106.7994 | 070 Ne38 | 070 Ne38.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 6:13:39 PM | 65619 | 1325.004
38 | 072 Ne39.txt | 0.99755 | 3.8554e-05 | 331.2895 | 1447.5993 | 1116.3098 | 48227.333 | 4133.6256 | 89.8146 | 16.0791 | 3.8554e-05 | 0.43664 |  | 0.00169 | 0.3537 | 0.43885 |  | 0.01266 | 0.37457 | 0.99751 | 0.99759 | 105.8937 | 072 Ne39 | 072 Ne39.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:17:59 PM | 65879 | 1325.004
39 | 074 Ne40.txt | 0.99755 | 4.02e-05 | 331.2906 | 1447.6047 | 1116.3141 | 47727.1403 | 4039.1637 | 96.3303 | 14.293 | 4.02e-05 | 0.43493 |  | 0.00187 | 0.37506 | 0.43951 |  | 0.013186 | 0.38183 | 0.9975 | 0.99759 | 110.6234 | 074 Ne40 | 074 Ne40.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:27:05 PM | 66425 | 1325.004
40 | 077 Ne41.txt | 0.99754 | 4.1372e-05 | 331.2932 | 1447.6009 | 1116.3077 | 46761.3026 | 3902.0546 | 88.6693 | 15.3592 | 4.1372e-05 | 0.43469 |  | 0.00174 | 0.36778 | 0.43603 |  | 0.013595 | 0.38091 | 0.99749 | 0.99758 | 104.0285 | 077 Ne41 | 077 Ne41.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 5 | 5 | ['0h', '3m', '47s'] | 6:34:58 PM | 66898 | 1325.004
41 | 079 Ne42.txt | 0.99754 | 4.3901e-05 | 331.2932 | 1447.6018 | 1116.3086 | 45944.6967 | 3732.1938 | 85.0736 | 14.7516 | 4.3901e-05 | 0.43554 |  | 0.00167 | 0.36559 | 0.43993 |  | 0.014448 | 0.38902 | 0.99749 | 0.99759 | 99.8251 | 079 Ne42 | 079 Ne42.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:41:06 PM | 67266 | 1325.004
42 | 081 Ne43.txt | 0.99753 | 4.2753e-05 | 331.2961 | 1447.6071 | 1116.3109 | 46538.8426 | 3747.284 | 83.0732 | 14.0699 | 4.2753e-05 | 0.43661 |  | 0.00161 | 0.36004 | 0.44169 |  | 0.014072 | 0.37973 | 0.99748 | 0.99758 | 97.1431 | 081 Ne43 | 081 Ne43.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:46:53 PM | 67613 | 1325.004
43 | 083 Ne44.txt | 0.99754 | 4.4391e-05 | 331.2922 | 1447.6119 | 1116.3197 | 46700.2568 | 3751.3166 | 90.4916 | 16.4678 | 4.4391e-05 | 0.43593 |  | 0.00177 | 0.36872 | 0.42856 |  | 0.014599 | 0.41877 | 0.99749 | 0.99759 | 106.9594 | 083 Ne44 | 083 Ne44.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:52:54 PM | 67974 | 1325.004
44 | 086 Ne45.txt | 0.99754 | 4.3294e-05 | 331.2932 | 1447.624 | 1116.3308 | 46634.4213 | 3708.8022 | 91.9804 | 12.7075 | 4.3294e-05 | 0.43509 |  | 0.0018 | 0.3726 | 0.43641 |  | 0.01423 | 0.37275 | 0.99749 | 0.99759 | 104.6879 | 086 Ne45 | 086 Ne45.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:06:43 PM | 68803 | 1325.004
45 | 090 Ne46.txt | 0.99752 | 4.2499e-05 | 331.2987 | 1447.63 | 1116.3313 | 46601.2969 | 3730.3604 | 93.1092 | 13.9875 | 4.2499e-05 | 0.43626 |  | 0.00183 | 0.36949 | 0.43837 |  | 0.01396 | 0.37468 | 0.99747 | 0.99757 | 107.0967 | 090 Ne46 | 090 Ne46.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:19:39 PM | 69579 | 1325.004
46 | 092 Ne47.txt | 0.99754 | 4.4467e-05 | 331.2931 | 1447.6288 | 1116.3357 | 46546.4003 | 3755.6529 | 89.6393 | 15.762 | 4.4467e-05 | 0.43539 |  | 0.00179 | 0.36762 | 0.43034 |  | 0.014622 | 0.42409 | 0.99749 | 0.99759 | 105.4014 | 092 Ne47 | 092 Ne47.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:24:15 PM | 69855 | 1325.004
47 | 094 Ne48.txt | 0.99754 | 4.4564e-05 | 331.2941 | 1447.6323 | 1116.3382 | 46781.1471 | 3770.9151 | 89.9972 | 16.1637 | 4.4564e-05 | 0.43703 |  | 0.00178 | 0.36528 | 0.42746 |  | 0.014656 | 0.41764 | 0.99749 | 0.99759 | 106.1609 | 094 Ne48 | 094 Ne48.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 7:35:07 PM | 70507 | 1325.004
48 | 096 Ne49.txt | 0.99753 | 4.2163e-05 | 331.2955 | 1447.6387 | 1116.3431 | 46771.0549 | 3805.3601 | 93.482 | 15.9824 | 4.2163e-05 | 0.43502 |  | 0.00186 | 0.37385 | 0.43188 |  | 0.013844 | 0.40649 | 0.99748 | 0.99758 | 109.4645 | 096 Ne49 | 096 Ne49.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:41:09 PM | 70869 | 1325.004
49 | 100 Ne50.txt | 0.99753 | 4.0551e-05 | 331.2947 | 1447.6339 | 1116.3392 | 46961.8572 | 4022.3495 | 96.0627 | 15.4254 | 4.0551e-05 | 0.4348 |  | 0.00192 | 0.37547 | 0.42788 |  | 0.013296 | 0.4029 | 0.99749 | 0.99758 | 111.4882 | 100 Ne50 | 100 Ne50.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:58:32 PM | 71912 | 1325.004
50 | 102 Ne51.txt | 0.99754 | 4.068e-05 | 331.2933 | 1447.631 | 1116.3377 | 47426.0768 | 4053.5503 | 98.1132 | 16.234 | 4.068e-05 | 0.43399 |  | 0.00194 | 0.37583 | 0.43203 |  | 0.013337 | 0.40441 | 0.99749 | 0.99758 | 114.3472 | 102 Ne51 | 102 Ne51.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:03:49 PM | 72229 | 1325.004
51 | 104 Ne52.txt | 0.99754 | 4.0218e-05 | 331.2911 | 1447.6175 | 1116.3264 | 48036.866 | 4103.8888 | 97.3327 | 15.0507 | 4.0218e-05 | 0.43438 |  | 0.00187 | 0.37449 | 0.4352 |  | 0.013192 | 0.40325 | 0.9975 | 0.99759 | 112.3834 | 104 Ne52 | 104 Ne52.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:11:45 PM | 72705 | 1325.004
52 | 107 Ne53.txt | 0.99756 | 4.1201e-05 | 331.2872 | 1447.5974 | 1116.3102 | 47853.8982 | 4175.6883 | 121.7962 | 15.9691 | 4.1201e-05 | 0.43338 |  | 0.00255 | 0.37407 | 0.43096 |  | 0.013409 | 0.41901 | 0.99751 | 0.9976 | 137.7652 | 107 Ne53 | 107 Ne53.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:23:11 PM | 73391 | 1325.004
53 | 111 Ne54.txt | 0.99755 | 4.0068e-05 | 331.2897 | 1447.588 | 1116.2983 | 47267.879 | 4129.1705 | 94.3686 | 13.2662 | 4.0068e-05 | 0.43421 |  | 0.0018 | 0.36563 | 0.43626 |  | 0.013151 | 0.37743 | 0.9975 | 0.99759 | 107.6347 | 111 Ne54 | 111 Ne54.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:35:13 PM | 74113 | 1325.004
54 | 113 Ne55.txt | 0.99755 | 4.0702e-05 | 331.2894 | 1447.5822 | 1116.2928 | 46992.9052 | 4100.0546 | 98.012 | 15.4994 | 4.0702e-05 | 0.43212 |  | 0.00188 | 0.37164 | 0.43513 |  | 0.013352 | 0.38766 | 0.9975 | 0.9976 | 113.5115 | 113 Ne55 | 113 Ne55.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:42:13 PM | 74533 | 1325.004
55 | 115 Ne56.txt | 0.99756 | 4.0153e-05 | 331.2873 | 1447.5771 | 1116.2898 | 47135.9655 | 4129.3019 | 96.5381 | 14.4135 | 4.0153e-05 | 0.43166 |  | 0.00185 | 0.37299 | 0.44033 |  | 0.013173 | 0.36954 | 0.99751 | 0.9976 | 110.9517 | 115 Ne56 | 115 Ne56.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:53:28 PM | 75208 | 1325.004
56 | 117 Ne57.txt | 0.99756 | 4.0186e-05 | 331.2859 | 1447.5751 | 1116.2892 | 46739.3835 | 4095.1312 | 92.6775 | 15.6307 | 4.0186e-05 | 0.43226 |  | 0.00181 | 0.37129 | 0.43735 |  | 0.013189 | 0.37361 | 0.99752 | 0.99761 | 108.3082 | 117 Ne57 | 117 Ne57.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:59:18 PM | 75558 | 1325.004
57 | 121 Ne58.txt | 0.99755 | 4.0675e-05 | 331.2878 | 1447.5723 | 1116.2845 | 46845.6421 | 4137.9355 | 94.9675 | 15.1447 | 4.0675e-05 | 0.43053 |  | 0.00185 | 0.37526 | 0.43407 |  | 0.013348 | 0.39252 | 0.99751 | 0.9976 | 110.1122 | 121 Ne58 | 121 Ne58.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:11:05 PM | 76265 | 1325.004
58 | 123 Ne59.txt | 0.99756 | 4.0516e-05 | 331.2876 | 1447.5759 | 1116.2883 | 47249.6846 | 4102.1847 | 98.2943 | 15.5108 | 4.0516e-05 | 0.4302 |  | 0.00191 | 0.375 | 0.43497 |  | 0.013286 | 0.3754 | 0.99751 | 0.9976 | 113.8051 | 123 Ne59 | 123 Ne59.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:22:29 PM | 76949 | 1325.004
59 | 125 Ne60.txt | 0.99756 | 3.9706e-05 | 331.287 | 1447.5699 | 1116.2828 | 47418.2386 | 4190.7304 | 91.1795 | 14.5957 | 3.9706e-05 | 0.43062 |  | 0.00174 | 0.36361 | 0.43405 |  | 0.013038 | 0.38462 | 0.99751 | 0.9976 | 105.7752 | 125 Ne60 | 125 Ne60.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:33:21 PM | 77601 | 1325.004
60 | 127 Ne61.txt | 0.99756 | 4.0652e-05 | 331.2875 | 1447.5677 | 1116.2802 | 47192.5107 | 4169.8419 | 89.757 | 16.4839 | 4.0652e-05 | 0.43001 |  | 0.00172 | 0.36396 | 0.43562 |  | 0.013357 | 0.40576 | 0.99751 | 0.9976 | 106.2408 | 127 Ne61 | 127 Ne61.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:39:08 PM | 77948 | 1325.004
61 | 131 Ne62.txt | 0.99756 | 4.0438e-05 | 331.2872 | 1447.5588 | 1116.2716 | 47385.9782 | 4137.7116 | 92.8404 | 15.257 | 4.0438e-05 | 0.42944 |  | 0.00176 | 0.3616 | 0.43429 |  | 0.01328 | 0.38861 | 0.99751 | 0.9976 | 108.0974 | 131 Ne62 | 131 Ne62.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:51:58 PM | 78718 | 1325.004
62 | 135 Ne63.txt | 0.99756 | 3.9128e-05 | 331.2851 | 1447.5494 | 1116.2644 | 46754.5198 | 4151.6878 | 89.9574 | 15.1956 | 3.9128e-05 | 0.42892 |  | 0.00173 | 0.36303 | 0.43819 |  | 0.012847 | 0.36506 | 0.99752 | 0.99761 | 105.1529 | 135 Ne63 | 135 Ne63.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:10:41 PM | 79841 | 1325.004
63 | 137 Ne64.txt | 0.99757 | 3.8799e-05 | 331.2834 | 1447.5391 | 1116.2556 | 47333.269 | 4152.8912 | 87.3506 | 13.4059 | 3.8799e-05 | 0.42836 |  | 0.00169 | 0.35838 | 0.43289 |  | 0.012742 | 0.37597 | 0.99752 | 0.99761 | 100.7565 | 137 Ne64 | 137 Ne64.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:24:56 PM | 80696 | 1325.004
64 | 139 Ne65.txt | 0.99757 | 3.9996e-05 | 331.2838 | 1447.5382 | 1116.2544 | 46994.7288 | 4150.4723 | 85.9141 | 13.2191 | 3.9996e-05 | 0.42764 |  | 0.00165 | 0.35716 | 0.43575 |  | 0.013147 | 0.38906 | 0.99752 | 0.99761 | 99.1331 | 139 Ne65 | 139 Ne65.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:31:41 PM | 81101 | 1325.004
65 | 143 Ne66.txt | 0.99756 | 3.8855e-05 | 331.2844 | 1447.5327 | 1116.2484 | 47137.3083 | 4144.06 | 84.1644 | 14.9035 | 3.8855e-05 | 0.42688 |  | 0.00163 | 0.35436 | 0.43669 |  | 0.012768 | 0.36995 | 0.99752 | 0.99761 | 99.0679 | 143 Ne66 | 143 Ne66.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:47:54 PM | 82074 | 1325.004
66 | 146 Ne67.txt | 0.99757 | 3.9293e-05 | 331.281 | 1447.525 | 1116.244 | 46528.8532 | 4140.1014 | 82.8646 | 12.6243 | 3.9293e-05 | 0.42787 |  | 0.00162 | 0.35029 | 0.43709 |  | 0.012916 | 0.37183 | 0.99753 | 0.99762 | 95.4888 | 146 Ne67 | 146 Ne67.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 11:00:23 PM | 82823 | 1325.004
67 | 147 Ne68+FDCA-P41-1.txt | 0.99757 | 3.7879e-05 | 331.2818 | 1447.5211 | 1116.2392 | 20807.61 | 1835.1999 | 37.8646 | 6.0715 | 3.7879e-05 | 0.42297 |  | 0.00167 | 0.36353 | 0.44007 |  | 0.012437 | 0.34328 | 0.99753 | 0.99761 | 43.936 | 147 Ne68+FDCA-P41-1 | 147 Ne68+FDCA-P41-1.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 11:10:09 PM | 83409 | 1325.004
68 | 149 Ne68.txt | 0.99759 | 3.9723e-05 | 331.2758 | 1447.5178 | 1116.242 | 46045.8293 | 4081.875 | 86.5895 | 13.3727 | 3.9723e-05 | 0.42469 |  | 0.00172 | 0.36311 | 0.43468 |  | 0.013046 | 0.35289 | 0.99755 | 0.99764 | 99.9622 | 149 Ne68 | 149 Ne68.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 11:31:07 PM | 84667 | 1325.004
69 | 153 Ne69.txt | 0.99759 | 4.0522e-05 | 331.2745 | 1447.5259 | 1116.2514 | 46757.4764 | 4105.0304 | 88.0427 | 12.9969 | 4.0522e-05 | 0.42416 |  | 0.00177 | 0.36505 | 0.43899 |  | 0.013307 | 0.36241 | 0.99755 | 0.99764 | 101.0395 | 153 Ne69 | 153 Ne69.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 11:46:50 PM | 85610 | 1325.004
70 | 155 Ne70.txt | 0.9976 | 3.9807e-05 | 331.2737 | 1447.529 | 1116.2553 | 46449.8606 | 4065.1367 | 89.1965 | 12.2865 | 3.9807e-05 | 0.42619 |  | 0.00176 | 0.36382 | 0.43644 |  | 0.013069 | 0.35518 | 0.99755 | 0.99764 | 101.4829 | 155 Ne70 | 155 Ne70.txt | April 10, 2023 | April | 10 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 11:57:19 PM | 86239 | 1325.004
71 | 157 Ne71.txt | 0.99757 | 6.2525e-05 | 331.281 | 1447.5317 | 1116.2507 | 46535.5002 | 4003.6383 | 89.2346 | 13.1662 | 6.2525e-05 | 0.42406 |  | 0.00177 | 0.37052 | 0.43886 |  | 0.020638 | 0.37806 | 0.99751 | 0.99764 | 102.4008 | 157 Ne71 | 157 Ne71.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:06:34 AM | 86794 | 1325.004
72 | 159 Ne72.txt | 0.99758 | 3.9952e-05 | 331.279 | 1447.5368 | 1116.2578 | 46992.9643 | 3989.2262 | 93.5514 | 12.7604 | 3.9952e-05 | 0.42574 |  | 0.00177 | 0.36358 | 0.43346 |  | 0.013116 | 0.36068 | 0.99754 | 0.99763 | 106.3117 | 159 Ne72 | 159 Ne72.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:20:31 AM | 87631 | 1325.004
73 | 164 Ne73.txt | 0.99758 | 3.9468e-05 | 331.2802 | 1447.5402 | 1116.2601 | 47006.8894 | 4086.3269 | 89.7959 | 13.9504 | 3.9468e-05 | 0.42537 |  | 0.00175 | 0.36643 | 0.43231 |  | 0.012957 | 0.37965 | 0.99753 | 0.99762 | 103.7463 | 164 Ne73 | 164 Ne73.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:38:23 AM | 88703 | 1325.004
74 | 166 Ne74.txt | 0.99758 | 4.0859e-05 | 331.2777 | 1447.5381 | 1116.2604 | 47204.7388 | 4019.8994 | 91.3738 | 14.2045 | 4.0859e-05 | 0.42461 |  | 0.00178 | 0.36813 | 0.43551 |  | 0.013418 | 0.38098 | 0.99754 | 0.99763 | 105.5783 | 166 Ne74 | 166 Ne74.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:46:53 AM | 89213 | 1325.004
75 | 168 Ne75.txt | 0.99757 | 4.101e-05 | 331.2812 | 1447.5401 | 1116.2589 | 47516.2362 | 3997.4088 | 90.9551 | 12.9577 | 4.101e-05 | 0.4256 |  | 0.00177 | 0.36676 | 0.43598 |  | 0.01347 | 0.36996 | 0.99753 | 0.99762 | 103.9128 | 168 Ne75 | 168 Ne75.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 12:52:15 AM | 89535 | 1325.004
76 | 173 Ne76.txt | 0.99757 | 4.0648e-05 | 331.2817 | 1447.544 | 1116.2623 | 47347.6381 | 3985.4405 | 93.1237 | 14.0023 | 4.0648e-05 | 0.42611 |  | 0.00178 | 0.36662 | 0.43953 |  | 0.013348 | 0.36122 | 0.99753 | 0.99762 | 107.126 | 173 Ne76 | 173 Ne76.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:13:32 AM | 90812 | 1325.004
77 | 176 Ne77.txt | 0.99759 | 4.1345e-05 | 331.2763 | 1447.5474 | 1116.2711 | 47707.0309 | 3971.3308 | 92.3124 | 14.173 | 4.1345e-05 | 0.42626 |  | 0.00176 | 0.37087 | 0.43782 |  | 0.013583 | 0.37444 | 0.99754 | 0.99764 | 106.4854 | 176 Ne77 | 176 Ne77.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:32:57 AM | 91977 | 1325.004
78 | 178 Ne78.txt | 0.99757 | 4.1719e-05 | 331.2817 | 1447.5502 | 1116.2685 | 44578.5499 | 3748.4519 | 87.7151 | 13.0434 | 4.1719e-05 | 0.42547 |  | 0.00179 | 0.36715 | 0.43387 |  | 0.013704 | 0.37921 | 0.99753 | 0.99762 | 100.7584 | 178 Ne78 | 178 Ne78.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:38:28 AM | 92308 | 1325.004
79 | 182 Ne79.txt | 0.99757 | 4.2356e-05 | 331.2814 | 1447.5517 | 1116.2703 | 47137.6907 | 3952.1067 | 90.2031 | 13.6276 | 4.2356e-05 | 0.42551 |  | 0.00174 | 0.37132 | 0.43531 |  | 0.013924 | 0.38512 | 0.99753 | 0.99762 | 103.8307 | 182 Ne79 | 182 Ne79.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:54:47 AM | 93287 | 1325.004
80 | 183 Ne80+FDCA-P57-1.txt | 0.99757 | 4.1507e-05 | 331.2838 | 1447.5504 | 1116.2666 | 21024.3436 | 1726.0427 | 40.387 | 6.7129 | 4.1507e-05 | 0.42552 |  | 0.00178 | 0.37532 | 0.43709 |  | 0.013635 | 0.35941 | 0.99752 | 0.99761 | 47.0999 | 183 Ne80+FDCA-P57-1 | 183 Ne80+FDCA-P57-1.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 20 | 5 | 5 | ['0h', '1m', '42s'] | 1:58:57 AM | 93537 | 1325.004
81 | 185 Ne81.txt | 0.99757 | 4.2904e-05 | 331.2815 | 1447.5509 | 1116.2694 | 47571.9272 | 3876.3221 | 92.894 | 12.8154 | 4.2904e-05 | 0.42576 |  | 0.00177 | 0.37008 | 0.4342 |  | 0.014103 | 0.38449 | 0.99753 | 0.99762 | 105.7094 | 185 Ne81 | 185 Ne81.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:03:38 AM | 93818 | 1325.004
82 | 188 Ne82.txt | 0.99759 | 4.1067e-05 | 331.2766 | 1447.5609 | 1116.2843 | 47553.946 | 4024.4064 | 93.4089 | 14.1018 | 4.1067e-05 | 0.42714 |  | 0.00178 | 0.37069 | 0.43768 |  | 0.013488 | 0.37211 | 0.99754 | 0.99763 | 107.5107 | 188 Ne82 | 188 Ne82.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:21:29 AM | 94889 | 1325.004
83 | 192 Ne83.txt | 0.99757 | 4.2849e-05 | 331.2813 | 1447.5551 | 1116.2738 | 46729.3205 | 3888.3264 | 92.5688 | 14.9207 | 4.2849e-05 | 0.4262 |  | 0.0018 | 0.3702 | 0.43452 |  | 0.014081 | 0.38841 | 0.99753 | 0.99762 | 107.4894 | 192 Ne83 | 192 Ne83.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:34:49 AM | 95689 | 1325.004
84 | 196 Ne84.txt | 0.99757 | 4.2646e-05 | 331.2817 | 1447.5603 | 1116.2786 | 46477.165 | 3917.7806 | 90.4481 | 14.2195 | 4.2646e-05 | 0.42671 |  | 0.00176 | 0.36712 | 0.43309 |  | 0.014018 | 0.37518 | 0.99753 | 0.99762 | 104.6675 | 196 Ne84 | 196 Ne84.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:53:46 AM | 96826 | 1325.004
85 | 200 Ne83.txt | 0.99757 | 4.3082e-05 | 331.2843 | 1447.5636 | 1116.2793 | 47458.3899 | 3829.1579 | 93.2928 | 12.6582 | 4.3082e-05 | 0.42785 |  | 0.00178 | 0.36815 | 0.43374 |  | 0.014161 | 0.37541 | 0.99752 | 0.99761 | 105.9509 | 200 Ne83 | 200 Ne83.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:10:12 AM | 97812 | 1325.004
86 | 204 Ne84.txt | 0.99757 | 4.1341e-05 | 331.2818 | 1447.5617 | 1116.28 | 47093.2982 | 3862.2956 | 89.6779 | 15.0519 | 4.1341e-05 | 0.42672 |  | 0.00174 | 0.36903 | 0.43467 |  | 0.013585 | 0.3651 | 0.99753 | 0.99762 | 104.7298 | 204 Ne84 | 204 Ne84.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:23:02 AM | 98582 | 1325.004
87 | 208 Ne85.txt | 0.99757 | 4.3941e-05 | 331.2819 | 1447.5652 | 1116.2834 | 47094.0845 | 3906.9684 | 90.4283 | 14.4063 | 4.3941e-05 | 0.42827 |  | 0.00172 | 0.36204 | 0.43223 |  | 0.014455 | 0.40407 | 0.99752 | 0.99762 | 104.8346 | 208 Ne85 | 208 Ne85.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:38:07 AM | 99487 | 1325.004
88 | 212 Ne86.txt | 0.99758 | 4.1508e-05 | 331.2802 | 1447.5685 | 1116.2883 | 46097.1356 | 3957.7958 | 88.8885 | 13.3003 | 4.1508e-05 | 0.42695 |  | 0.00174 | 0.37149 | 0.43268 |  | 0.01364 | 0.37737 | 0.99753 | 0.99762 | 102.1888 | 212 Ne86 | 212 Ne86.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:51:11 AM | 100271 | 1325.004
89 | 216 Ne87.txt | 0.99758 | 4.3327e-05 | 331.2799 | 1447.564 | 1116.2841 | 46667.5162 | 3798.1651 | 92.881 | 14.0135 | 4.3327e-05 | 0.4277 |  | 0.00183 | 0.36984 | 0.43691 |  | 0.014236 | 0.38373 | 0.99753 | 0.99763 | 106.8945 | 216 Ne87 | 216 Ne87.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:20:14 AM | 102014 | 1325.004
90 | 220 Ne88.txt | 0.99758 | 4.3333e-05 | 331.2787 | 1447.5644 | 1116.2858 | 46666.2453 | 3863.3336 | 94.9589 | 15.0555 | 4.3333e-05 | 0.42736 |  | 0.00183 | 0.369 | 0.43146 |  | 0.014238 | 0.39466 | 0.99753 | 0.99763 | 110.0144 | 220 Ne88 | 220 Ne88.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:31:39 AM | 102699 | 1325.004
91 | 224 Ne89.txt | 0.99757 | 4.25e-05 | 331.2827 | 1447.5663 | 1116.2837 | 45951.8465 | 3825.2633 | 90.0163 | 14.1211 | 4.25e-05 | 0.4284 |  | 0.00178 | 0.36837 | 0.4328 |  | 0.013966 | 0.39976 | 0.99752 | 0.99762 | 104.1374 | 224 Ne89 | 224 Ne89.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:44:07 AM | 103447 | 1325.004
92 | 228 Ne90.txt | 0.99756 | 4.2338e-05 | 331.2857 | 1447.5694 | 1116.2837 | 46370.2537 | 3821.5956 | 91.5082 | 14.4678 | 4.2338e-05 | 0.4283 |  | 0.0018 | 0.36882 | 0.43898 |  | 0.01391 | 0.38311 | 0.99751 | 0.99761 | 105.9759 | 228 Ne90 | 228 Ne90.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:54:52 AM | 104092 | 1325.004
93 | 232 Ne91.txt | 0.99757 | 4.0971e-05 | 331.2837 | 1447.5735 | 1116.2898 | 46167.858 | 3843.3587 | 90.5896 | 14.5157 | 4.0971e-05 | 0.42871 |  | 0.0018 | 0.36592 | 0.43371 |  | 0.013453 | 0.40388 | 0.99752 | 0.99761 | 105.1053 | 232 Ne91 | 232 Ne91.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:06:14 AM | 104774 | 1325.004
94 | 236 Ne92.txt | 0.99756 | 4.1398e-05 | 331.2845 | 1447.5798 | 1116.2953 | 46069.0659 | 3901.6408 | 90.7189 | 14.8551 | 4.1398e-05 | 0.42979 |  | 0.00179 | 0.36052 | 0.43909 |  | 0.013597 | 0.38723 | 0.99752 | 0.99761 | 105.574 | 236 Ne92 | 236 Ne92.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:19:18 AM | 105558 | 1325.004
95 | 240 Ne93.txt | 0.99757 | 4.209e-05 | 331.2831 | 1447.58 | 1116.2969 | 46790.9169 | 3938.2212 | 94.626 | 14.6939 | 4.209e-05 | 0.42814 |  | 0.00184 | 0.36986 | 0.43381 |  | 0.013822 | 0.38603 | 0.99752 | 0.99762 | 109.3198 | 240 Ne93 | 240 Ne93.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:30:48 AM | 106248 | 1325.004
96 | 244 Ne94.txt | 0.99755 | 4.2549e-05 | 331.2879 | 1447.5822 | 1116.2943 | 46470.9938 | 3895.96 | 97.0977 | 16.2992 | 4.2549e-05 | 0.42901 |  | 0.00192 | 0.37235 | 0.43179 |  | 0.013965 | 0.39171 | 0.99751 | 0.9976 | 113.3969 | 244 Ne94 | 244 Ne94.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:44:58 AM | 107098 | 1325.004
97 | 248 Ne95.txt | 0.99757 | 4.4364e-05 | 331.2841 | 1447.5795 | 1116.2955 | 46803.7087 | 3849.9784 | 94.1808 | 17.0452 | 4.4364e-05 | 0.42817 |  | 0.00183 | 0.36636 | 0.42849 |  | 0.014583 | 0.42238 | 0.99752 | 0.99762 | 111.226 | 248 Ne95 | 248 Ne95.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:57:52 AM | 107872 | 1325.004
98 | 252 Ne96.txt | 0.99758 | 4.3962e-05 | 331.2809 | 1447.5787 | 1116.2978 | 46971.5951 | 3879.9743 | 96.6243 | 15.2533 | 4.3962e-05 | 0.42974 |  | 0.00189 | 0.3692 | 0.43407 |  | 0.014441 | 0.40316 | 0.99753 | 0.99762 | 111.8776 | 252 Ne96 | 252 Ne96.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 6:15:01 AM | 108901 | 1325.004
99 | 256 Ne97.txt | 0.99757 | 4.3483e-05 | 331.2832 | 1447.571 | 1116.2878 | 47007.2082 | 3863.1151 | 97.1703 | 15.1547 | 4.3483e-05 | 0.42913 |  | 0.00188 | 0.37072 | 0.43343 |  | 0.014282 | 0.38268 | 0.99752 | 0.99762 | 112.325 | 256 Ne97 | 256 Ne97.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:44:49 AM | 110689 | 1325.004
100 | 257 Ne98.txt | 0.99757 | 4.3269e-05 | 331.2826 | 1447.5667 | 1116.2841 | 47567.1069 | 3702.4413 | 91.3872 | 13.9334 | 4.3269e-05 | 0.42875 |  | 0.00172 | 0.36027 | 0.43068 |  | 0.014231 | 0.38431 | 0.99752 | 0.99762 | 105.3206 | 257 Ne98 | 257 Ne98.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 6:51:01 AM | 111061 | 1325.004
101 | 258 Ne99.txt | 0.99757 | 4.3302e-05 | 331.2818 | 1447.5651 | 1116.2833 | 48057.0621 | 3700.0009 | 88.2904 | 14.2229 | 4.3302e-05 | 0.42757 |  | 0.0017 | 0.36274 | 0.43232 |  | 0.014244 | 0.38931 | 0.99752 | 0.99762 | 102.5133 | 258 Ne99 | 258 Ne99.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 6:53:59 AM | 111239 | 1325.004
102 | 259 Ne100.txt | 0.99758 | 4.33e-05 | 331.2799 | 1447.5612 | 1116.2813 | 47386.0155 | 3736.2736 | 88.284 | 14.1105 | 4.33e-05 | 0.42809 |  | 0.00169 | 0.357 | 0.43702 |  | 0.014245 | 0.39203 | 0.99753 | 0.99763 | 102.3944 | 259 Ne100 | 259 Ne100.txt | April 11, 2023 | April | 11 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 6:58:26 AM | 111506 | 1325.004