## Sheet1
| filename_x | Ne_Corr | 1σ_Ne_Corr | deltaNe | pk2_peak_cent | pk1_peak_cent | pk2_amplitude | pk1_amplitude | residual_pk2 | residual_pk1 | 1σ_Ne_Corr_test | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | Peak2_Prop_Lor | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | Peak1_Prop_Lor | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | Month | Day | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center
0 | Ne1.txt | 0.99766 | 4.0298e-05 | 331.2521 | 1447.9118 | 1116.6597 | 46987.0698 | 4010.6121 | 85.0705 | 13.8083 | 4.0298e-05 | 0.42926 |  | 0.00244 | 0.2382 | 0.44176 |  | 0.013124 | 0.32478 | 0.99762 | 0.99771 | 98.8788 | Ne1 | Ne1.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 11:37:08 AM | 41828 | 1325.004
11 | Ne2.txt | 0.99764 | 3.7059e-05 | 331.2581 | 1447.9228 | 1116.6647 | 46489.6732 | 4203.3978 | 97.5145 | 12.9242 | 3.7059e-05 | 0.43984 |  |  | 0.15908 | 0.44416 |  | 0.012276 | 0.3231 |  |  | 110.4387 | Ne2 | Ne2.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:51:08 AM | 42668 | 1325.004
19 | Ne3.txt | 0.99764 | 3.78e-05 | 331.2591 | 1447.928 | 1116.669 | 46633.5381 | 4263.9486 | 99.249 | 14.0158 | 3.78e-05 | 0.44178 |  | 0.00306 | 0.15781 | 0.43963 |  | 0.012142 | 0.32375 | 0.9976 | 0.99769 | 113.2648 | Ne3 | Ne3.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 11:55:42 AM | 42942 | 1325.004
20 | Ne4.txt | 0.99764 | 3.7134e-05 | 331.2585 | 1447.9332 | 1116.6747 | 46816.745 | 4231.8855 | 91.7986 | 12.47 | 3.7134e-05 | 0.43987 |  | 0.00282 | 0.18625 | 0.44201 |  | 0.011973 | 0.31128 | 0.9976 | 0.99769 | 104.2686 | Ne4 | Ne4.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:01:18 PM | 43278 | 1325.004
21 | Ne5.txt | 0.99764 | 3.8441e-05 | 331.2587 | 1447.9346 | 1116.6758 | 46798.4328 | 4235.754 | 88.0309 | 12.2429 | 3.8441e-05 | 0.43853 |  | 0.00289 | 0.19628 | 0.44261 |  | 0.012402 | 0.31087 | 0.9976 | 0.99769 | 100.2738 | Ne5 | Ne5.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:04:44 PM | 43484 | 1325.004
22 | Ne6.txt | 0.99764 | 4.6826e-05 | 331.2588 | 1447.9362 | 1116.6774 | 46855.0383 | 4270.7515 | 85.5155 | 13.7258 | 4.6826e-05 | 0.43858 |  | 0.00514 | 0.20244 | 0.44446 |  | 0.014635 | 0.32389 | 0.99758 | 0.9977 | 99.2413 | Ne6 | Ne6.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:07:19 PM | 43639 | 1325.004
23 | Ne7.txt | 0.99762 | 3.7012e-05 | 331.2662 | 1447.9404 | 1116.6742 | 46905.6268 | 4238.5734 | 85.9716 | 12.9879 | 3.7012e-05 | 0.43908 |  | 0.0026 | 0.21997 | 0.44153 |  | 0.011982 | 0.31852 | 0.99758 | 0.99766 | 98.9595 | Ne7 | Ne7.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:14:05 PM | 44045 | 1325.004
24 | Ne8.txt | 0.99763 | 3.6988e-05 | 331.2614 | 1447.9437 | 1116.6822 | 47050.664 | 4254.7543 | 82.5908 | 13.3681 | 3.6988e-05 | 0.43878 |  | 0.00246 | 0.23379 | 0.44269 |  | 0.012003 | 0.30734 | 0.99759 | 0.99768 | 95.959 | Ne8 | Ne8.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:16:44 PM | 44204 | 1325.004
25 | Ne9.txt | 0.99763 | 3.7312e-05 | 331.2616 | 1447.9461 | 1116.6845 | 47199.8337 | 4228.9968 | 82.8431 | 14.7928 | 3.7312e-05 | 0.43672 |  | 0.00236 | 0.24974 | 0.44413 |  | 0.012133 | 0.33328 | 0.99759 | 0.99768 | 97.6359 | Ne9 | Ne9.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 12:22:43 PM | 44563 | 1325.004
1 | Ne10.txt | 0.99759 | 3.6781e-05 | 331.2752 | 1447.9721 | 1116.6968 | 49993.4469 | 4199.8602 | 109.1049 | 13.3682 | 3.6781e-05 | 0.42781 |  | 0.00204 | 0.37772 | 0.44675 |  | 0.012013 | 0.3315 | 0.99755 | 0.99763 | 122.4731 | Ne10 | Ne10.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 1:20:14 PM | 48014 | 1325.004
2 | Ne11.txt | 0.99759 | 3.6157e-05 | 331.2746 | 1447.9769 | 1116.7023 | 50312.5834 | 4358.6471 | 111.5446 | 14.0843 | 3.6157e-05 | 0.42946 |  | 0.00205 | 0.37899 | 0.44495 |  | 0.011801 | 0.35141 | 0.99755 | 0.99764 | 125.6289 | Ne11 | Ne11.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:33:35 PM | 48815 | 1325.004
3 | Ne12.txt | 0.99759 | 3.7576e-05 | 331.277 | 1447.9813 | 1116.7043 | 51054.6372 | 4271.5079 | 114.8577 | 12.8324 | 3.7576e-05 | 0.43063 |  | 0.00212 | 0.38506 | 0.44824 |  | 0.012266 | 0.3337 | 0.99754 | 0.99763 | 127.69 | Ne12 | Ne12.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:47:17 PM | 49637 | 1325.004
4 | Ne13.txt | 0.99757 | 3.7589e-05 | 331.2812 | 1447.9825 | 1116.7013 | 50345.9844 | 4307.5793 | 114.8553 | 13.8496 | 3.7589e-05 | 0.43254 |  | 0.00218 | 0.38285 | 0.44914 |  | 0.01226 | 0.34809 | 0.99753 | 0.99762 | 128.705 | Ne13 | Ne13.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 1:59:52 PM | 50392 | 1325.004
5 | Ne14.txt | 0.99758 | 3.7261e-05 | 331.279 | 1447.9807 | 1116.7017 | 50145.7805 | 4268.4783 | 109.7453 | 12.7059 | 3.7261e-05 | 0.43169 |  | 0.00211 | 0.38473 | 0.44563 |  | 0.012162 | 0.35464 | 0.99754 | 0.99762 | 122.4512 | Ne14 | Ne14.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:05:56 PM | 50756 | 1325.004
6 | Ne15.txt | 0.99757 | 3.7754e-05 | 331.2817 | 1447.9827 | 1116.701 | 49699.0646 | 4237.6099 | 111.7828 | 12.6928 | 3.7754e-05 | 0.43318 |  | 0.00216 | 0.38247 | 0.44644 |  | 0.012319 | 0.34907 | 0.99753 | 0.99762 | 124.4756 | Ne15 | Ne15.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:12:15 PM | 51135 | 1325.004
7 | Ne16.txt | 0.99758 | 3.7357e-05 | 331.2782 | 1447.9836 | 1116.7055 | 51079.6985 | 4275.7134 | 113.3369 | 12.0427 | 3.7357e-05 | 0.43272 |  | 0.00211 | 0.38405 | 0.44829 |  | 0.012194 | 0.35189 | 0.99754 | 0.99763 | 125.3795 | Ne16 | Ne16.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:20:27 PM | 51627 | 1325.004
8 | Ne17.txt | 0.99757 | 3.734e-05 | 331.2825 | 1447.9846 | 1116.7021 | 49650.1175 | 4304.3967 | 109.2342 | 13.9233 | 3.734e-05 | 0.43507 |  | 0.00212 | 0.38108 | 0.45124 |  | 0.012187 | 0.34686 | 0.99753 | 0.99761 | 123.1575 | Ne17 | Ne17.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:31:47 PM | 52307 | 1325.004
9 | Ne18.txt | 0.99755 | 3.7092e-05 | 331.2877 | 1447.9825 | 1116.6948 | 49433.604 | 4270.6129 | 103.8758 | 13.7616 | 3.7092e-05 | 0.43784 |  | 0.00207 | 0.37434 | 0.45229 |  | 0.012112 | 0.33587 | 0.99751 | 0.9976 | 117.6374 | Ne18 | Ne18.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:08:48 PM | 54528 | 1325.004
10 | Ne19.txt | 0.99756 | 3.7386e-05 | 331.2859 | 1447.9813 | 1116.6955 | 48402.1648 | 4177.629 | 109.7665 | 13.1275 | 3.7386e-05 | 0.436 |  | 0.00217 | 0.38685 | 0.4531 |  | 0.012194 | 0.32703 | 0.99752 | 0.9976 | 122.894 | Ne19 | Ne19.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:19:27 PM | 55167 | 1325.004
12 | Ne20.txt | 0.99754 | 3.6538e-05 | 331.2927 | 1447.9823 | 1116.6895 | 48683.3739 | 4336.108 | 111.2013 | 15.1197 | 3.6538e-05 | 0.4349 |  | 0.00217 | 0.39025 | 0.4523 |  | 0.011909 | 0.35109 | 0.9975 | 0.99758 | 126.3209 | Ne20 | Ne20.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:36:21 PM | 56181 | 1325.004
13 | Ne21.txt | 0.99755 | 3.6202e-05 | 331.2886 | 1447.9868 | 1116.6982 | 48499.8976 | 4316.333 | 108.9354 | 13.2919 | 3.6202e-05 | 0.43631 |  | 0.00218 | 0.38871 | 0.45456 |  | 0.011794 | 0.34126 | 0.99751 | 0.99759 | 122.2273 | Ne21 | Ne21.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:55:11 PM | 57311 | 1325.004
14 | Ne22.txt | 0.99754 | 3.9738e-05 | 331.2934 | 1447.987 | 1116.6936 | 49856.8254 | 4113.445 | 104.7459 | 14.674 | 3.9738e-05 | 0.43831 |  | 0.0021 | 0.37984 | 0.45176 |  | 0.012996 | 0.34331 | 0.99749 | 0.99758 | 119.4199 | Ne22 | Ne22.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:28:33 PM | 59313 | 1325.004
15 | Ne23.txt | 0.99755 | 3.6655e-05 | 331.2907 | 1447.9838 | 1116.6931 | 48796.6945 | 4285.9637 | 105.7507 | 14.9086 | 3.6655e-05 | 0.43868 |  | 0.0021 | 0.38229 | 0.45321 |  | 0.01196 | 0.34613 | 0.9975 | 0.99759 | 120.6593 | Ne23 | Ne23.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:47:28 PM | 60448 | 1325.004
16 | Ne24.txt | 0.99754 | 3.6935e-05 | 331.2929 | 1447.9802 | 1116.6873 | 47343.2822 | 4295.2232 | 102.4361 | 13.8564 | 3.6935e-05 | 0.43747 |  | 0.00217 | 0.37805 | 0.45769 |  | 0.012042 | 0.32587 | 0.9975 | 0.99758 | 116.2924 | Ne24 | Ne24.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:02:18 PM | 61338 | 1325.004
17 | Ne25.txt | 0.99753 | 3.5714e-05 | 331.2953 | 1447.9845 | 1116.6892 | 48267.3879 | 4295.846 | 111.6906 | 12.7941 | 3.5714e-05 | 0.4375 |  | 0.00224 | 0.39087 | 0.4552 |  | 0.011618 | 0.33566 | 0.99749 | 0.99757 | 124.4847 | Ne25 | Ne25.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:15:29 PM | 62129 | 1325.004
18 | Ne26.txt | 0.99754 | 3.7032e-05 | 331.294 | 1447.9841 | 1116.69 | 48723.1315 | 4236.4312 | 108.8477 | 14.1307 | 3.7032e-05 | 0.43761 |  | 0.00214 | 0.38852 | 0.4498 |  | 0.01208 | 0.32865 | 0.99749 | 0.99758 | 122.9784 | Ne26 | Ne26.txt | June 7, 2023 | June | 7 |  | 45 | 3 | 5 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:18:28 PM | 62308 | 1325.004